

重庆市涪陵区水利局文件
涪水利发〔2021〕212号

重庆市涪陵区水利局

关于加强小㈡型水库安全管理工作的

紧 急 通 知

各有关乡镇人民政府、街道办事处：

今年入汛以来，我区暴雨极端天气频发，局部降雨量达150毫米以上。根据风险研判，我区小㈡型水库防洪度汛、大坝运行安全存在高风险，是水利工程管理中的重点薄弱环节，特别是水库现场管理人员日常履职和考核工作存在重大漏洞，有可能导致水库出险，危及水库下游人民群众生命财产安全。为及时扭转小㈡型水库管理不到位问题，全力保证水库安全度汛和运行安全，现将有关事项紧急通知如下：

一、典型问题通报

2021年7月2日下午2点56分，蔺市镇政府接到村民（非水库管理人员）报告，反映土龙桥水库下游坝坡出现严重塌陷和渗水。险情发生后，蔺市镇政府及时组织对土龙桥水库进行了险情踏勘，并启动应急预案，于下午4点20分向区水利局报送了险情。区水利局立即响应，由分管领导组织区水利管理站、区水旱灾害防御中心以及水利专家组成抢险应急小组，于5点10分赶到土龙桥水库现场。检查发现，土龙桥水库大坝下游坝坡马道处出现较大面积塌陷，伴随较大渗水流量。通过采取封堵放水孔、遮盖防水布等紧急措施，险情得到了暂时控制，目前正抓紧抢险施工中。

经核实，土龙桥水库现场管理人员未有效开展水库汛期安全检查巡查，未能及时发现险情，存在履职不到位的情况。蔺市镇政府作为土龙桥水库安全主体责任单位，未对该水库现场管理人员严格跟踪督促，考核其履职情况。现蔺市镇政府已清退了该水库现场管理人员，同时举一反三，对辖区内的小㈡型水库管理人员履职情况以及水库安全隐患进行全面清理和整改。

二、强化水库大坝安全管理责任制

目前，全区已注册登记小㈡型水库共计132座，分布在蔺市、李渡等24个乡镇街道，承担着下游10余万人民群众的生命财产、生产生活设施的防洪保安任务。按照《水库大坝安全管理条例》、《小型水库安全管理办法》等法律法规要求，全区小㈡型水库均明确了水库大坝安全“地方政府、主管部门、管理单位”责任人和防汛“行政、技术、巡查”责任人，但部分小㈡型水库安全管理责任人仅做到“有名”，未做到“有实”。部分水库现场管理人员履职严重不到位，出现汛期无人值守等严重问题，无法及时发现水库险情并第一时间进行处置。

根据《关于印发重庆市涪陵区水利工程管理体制改革实施方案的通知》（涪府发〔2008〕146号），各乡镇街道对其属地管理的小㈡型水库安全承担主体责任，负责水库日常安全运行管理和维修养护工作，落实水库管理各项规章制度，严格执行调度指令，保障工程安全运行。请各有关乡镇街道务必严格落实分级管理、属地管理责任，落实乡镇政府、农服中心、现场管理人员三级安全责任。各级责任人必须清楚自身职责、熟悉水库管理基本情况，切实履行值班值守、巡查检查等职责，做到有名有实、尽职尽责。

三、严格水库现场值守，确保第一时间发现险情

汛期期间，务必安排专人在小㈡型水库大坝枢纽位置，实行24小时值班值守，非汛期按照规范要求每天至少对水库大坝枢纽进行一次检查观察。目前，部分小㈡型水库仍未达到这一基本要求，导致水库出现险情时无法第一时间发现，耽误抢险时机。因此，请各有关乡镇街道认真清理辖区内小㈡型水库管护人员履责情况，督促水库现场管理人员务必按照要求认真履责，绝不允许水库枢纽工程现场无人值守的情况发生。对不认真履责的水库现场管理人员，必须及时更换。如因现场无人值守导致水库险情无法及时发现，进而导致水库发生溃坝等严重安全责任事故的，将对相关责任单位及责任人依法依规追究行政、刑事责任。

四、规范巡视检查，及时掌握运行情况

巡视检查是通过眼看、耳听、手摸、鼻嗅及一些简单的工具，对水库工程表面状态的变化进行的经常性的巡视、查看工作，是水库日常管理的基础性工作，是水库安全防患于未然的基本方法和重要手段。现场管理人员每天须对水库进行日常巡视检查至少1次，重点检查观察水库大坝、溢洪道、放水设施等部位的安全运行状况，重点关注坝体渗漏、坝面塌坑、裂缝、滑坡、坝基处流土或管涌等危险迹象。遇到特大暴雨、大洪水、有感地震、库水位骤升骤降或水库病害尚未完全消除等情况时，须加密水库巡查检查频次，每天不得少于3次。各有关乡镇政府、街道办事处务必严格落实包库责任制，逐库落实至少1名政府工作人员对小㈡型水库进行巡视检查，汛期每周至少检查1次，非汛期每月检查不少于两次。水库巡视检查中如发现问题，须规范填写水库巡视检查记录，详细记录时间、部位、问题并及时上报，确保水库运行安全。

五、建立执行暗访抽查和通报处罚制度

根据《关于明确全区2021年水库安全管理责任人及其职责的通知》（涪水利发〔2021〕105号），我局对水库政府（行政）责任人、主管部门责任人、管理单位责任人、技术责任人和巡查责任人的职能职责进行了明确，同时公示了涪陵区2021年水库安全管理责任人名单。请各乡镇街道严格督促相关责任人按照责任划分，认真履行职责，落实水库安全管理各项工作。我局将通过现场暗访抽查和电话抽查的形式跟踪考核全区小㈡型水库管理情况，针对工作懈怠、失职渎职的行为将参照《小型水库安全运行监督检查办法（试行）》严肃责任追究。

重庆市涪陵区水利局
                    2021年7月7日

（此件公开发布）

  重庆市涪陵区水利局办公室                 2021年7月7日印发
— 2 —
                                                      — 1 —

