重庆市涪陵区水利局文件

涪水许可〔2024〕15号

重庆市涪陵区水利局

关于白涛新材料科技城同辉笑气配套工程

水土保持方案准予行政许可的决定

重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司：

你单位送交的《白涛新材料科技城同辉笑气配套工程水土保持方案报告书》收悉。经审查，该方案符合法定条件，决定准予行政许可。

一、水土保持方案主要指标及内容

（一）建设期水土流失防治责任范围为21975m2。

（二）水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

（三）水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率2%。

（四）水土流失防治责任范围为项目建设工程防治区个防治区；防治措施包括排水沟、截水沟等。

（五）建设期水土保持补偿费为30765元。

二、你单位在项目建设中应全面落实水土保持法的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用。工程弃土应当堆放在水土保持方案确定的合规的专门存放地，并采取措施保证弃渣安全，不产生新的危害。在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作。

（四）切实做好水土保持工程施工监理。

（五）在项目开工前及时缴纳水土保持补偿费。

三、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或修改水土保持方案报我局审批。

四、本项目完工后业主单位必须自行组织或委托第三方机构开展水土保持设施验收，明确验收结论，公开验收情况，并向我局报备验收材料。

五、本行政许可有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

附件：1．白涛新材料科技城同辉笑气配套工程水土保持方

案特性表

2．白涛新材料科技城同辉笑气配套工程水土保持方

案报告书专家评审意见

重庆市涪陵区水利局

2024年3月18日

附件1

白涛新材料科技城同辉笑气配套工程水土保持方案特性表

| 项目名称 | 白涛新材料科技城同辉笑气配套工程 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及省 （市、区） | 重庆市 | 涉及区县 | 涪陵区 |
| 项目规模 | 场平工程21975m2 | 总投资（万元） | 1823.15 | 土建投资 （万元） | 1539.66 |
| 动工时间 | 2024年4月 | 完工时间 | 2024年7月 | 设计水平年 | 2024年 |
| 工程占地（hm2） | 2.20 | 永久占地 （hm2） | 2.20 | 临时占地（hm2） | 0.00 |
| 土石方量（万m3） | 工程区 | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  | 项目建设工程区 | 11.12 | 1.00 | / | 10.12 |
|  | 合计 | 11.12 | 1.00 | / | 10.12 |
| 重点防治区名称 | 三峡库区国家级重点治理区和重庆市水土流失重点治理区 |
| 地貌类型 | 低山丘陵地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 2.20 | 容许土壤流失量（t/km2.a） | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 68 | 新增土壤流失量（t） | 55 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率（%） | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 2 |
| 防治措施及工程量 | 防治 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 项目建设工程防治区 | 主体设计：截水沟483m，排水沟446m，排水管（DN400）8m； 方案新增：表土剥离2205m3，覆土60m3，整地0.04hm2，沉砂池2口。 | 主体设计：撒播草籽（边坡）0.04hm2。 | 方案新增：编织袋装土堆放、拆除60m3，临时排水沟63.6m，临时排水管（DN400）20m，临时沉砂池1口，车辆冲洗站1座，彩条布临时遮盖7000m2。 |
| 投资（万元） | 主体设计29.50，新增4.48 | 主体设计0.03 | 新增6.73 |
| 水土保持总投资（万元） | 54.58（新增投资：25.05） | 独立费用（万元） | 6.43 |
| 监理费 （万元） | 0.00 | 监测费（万元） | 3.08 | 补偿费（万元） | 3.07650 |
| 方案编制单位 | 重庆隆湖工程设计咨询有限公司 | 建设单位 | 重庆市白涛化工园区开发（集团）有限公司 |
| 法定代表人 | 代数 | 法定代表人 | 潘文 |
| 地址 | 重庆市渝北区龙溪街道新南路 203号北辰花园5幢3-2 | 地址 | 重庆市涪陵区建峰东路3号 |
| 邮编 | 401120 | 邮编 | 408000 |
| 联系人及电话 | 胡小凤/18323966215 | 联系人及电话 | 吕玲/13364009540 |
| 传真 | / | 传真 | / |
| 电子邮箱 | 439352691@qq.com | 电子邮箱 | / |

附件2

重庆市涪陵区水利局办公室                2024年3月18日印发