附件2

| 调整集中式饮用水水源保护区情况审批表（试行） |
| --- |
| 区县政府 （盖章） | 重庆市武隆区人民政府 | 备注 |
| 水源地名称 | 武隆区石桥乡木堰沟江口供水站水源地 |  |
| 所在乡镇 | 石桥乡 |  |
| 服务人口及范围 | 服务人口： 12000 供水范围： 江口镇场镇 |  |
| 水源地类型 | 调整前：河流 (河流/湖库/地下水) |  |
|  | 调整后：河流 (河流/湖库/地下水) |  |
| 原则上近3年累计12个月以上的水源地水质监测结果 | 水质类别概述： 根据石桥乡木堰沟江口供水站水源地水质监测数据（武环（监）字【2017】第T31-1号），及武隆区生态环境监测站提供2019年1-12月芙蓉江三河口水质监测数据，评价石桥乡木堰沟江口供水站水源地及同水系的芙蓉江三河口水质监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类及以上标准，满足饮用水水域功能要求； 有无超标： 无 ,超标次数 0 ； （监测报告附后） 若水源地本地浓度或个别水质不达标需通过后期制水工艺消除补充处理措施及承诺： |  |
| 调增保护区原因（概述） | 根据调查，近年来，江口场镇常住人口和外来旅游人口增加较多，最高日需水量达到了3300m3/d，现江口供水站实际最大供水量仅1200 m3/d，现状水厂规模已不能满足场镇供水需求。江口镇供水站已运行10年，制水设备老化，工艺落后，出厂水水质得不到保障。由于现江口供水站水处理能力有限，运行多年后制水工艺也存在问题，现已超负荷运行。重庆武隆水务（集团）有限公司拟投资新建设武隆区江口镇供水工程以解决江口镇供水问题。根据《重庆市武隆区江口镇总体规划（2011—2030）》，旅游业是江口镇发展的重点之一。现即将开发芙蓉江水上娱乐项目，原芙蓉江水不能再作为新水厂引水水源点，必须新找水源。 |  |
| 水源地编码 | 调整前：____________________________ ； 调整后：____________________________ | 由市生态环境监测中心赋值 |
| 供水工程 情况 | 原供水工程名称： 江口供水站 ；设计服务人口31000人；目前服务人口 12000 ；设计年供水量1825000‬吨；一期年取水量1074925‬吨； |  |
|  | 现供水工程名称： 江口供水站 ；设计服务人口31000人；目前服务人口 12000 ；设计年供水量1825000‬吨；一期年取水量1074925‬吨；（供水工程位置标注在图上） |  |
| 原保护区划分范围 | 1.保护区描述： (一级保护区 水域范围为取水口至上游1000米，水坝至下游100米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同； (二级保护区 水域范围为取水口上游1000米至3000米，水坝下游100至300米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深1000米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同； □准保护区____________________________________； （矢量文件及保护区图件附后） |  |
| 现保护区划分范围 | 1.保护区描述： (一级保护区 水域范围为取水口至上游1000米，水坝至下游100米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同； (二级保护区 水域范围为取水口上游1000米至3000米，水坝下游100至300米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深1000米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同； □准保护区____________________________________； （矢量文件及保护区图件附后） 2.取水口所在位置是否与保护区划分情况一致：(是 □否 |  |
| 汇水区内风险源和污染源统计 | 调查范围: 上游汇水区 ； 1.水源汇水区内是否有重大风险源：： (否 □是_______； 2.污染源情况： 点源：汇水区域内有一家重庆铁犁农业发展有限公司，主要对金银花进行烘干，无工业污染产生； 面源：旱地约1729.6亩，水田约48.3亩，池塘约2.94亩，主要种植玉米，金银花，红薯，柑子，桃子等； 流动源：汇水区域有一条乡村道路穿越，道路为村级道路，过往车辆较少主要以小型轿车为主，方便当地居民出行。同时有一条在建乡村道路，保护区内流动源风险相对较小； （风险源及污染源图件附后） |  |
| 保护区内风险源详情 | 一级保护区 1.生活面源 （1）分散居民户数： 0 户， 0 人； 单户收纳处理粪污设施 0 座，还田座，外排座，引出保护区外排放座； 集中收纳处理粪污设施 0 座，处理能力____立方米/天，还田_____座，外排_____座，引出保护区外排放_____座； （2）农民聚居点： 0 户， 0 人； 污水收集排放方式_______(散排/纳管)，排水量____立方米/天，处理方式_____（保护区内处理排放/保护区外处理排放）， 处理工艺_______；垃圾收集方式_______,垃圾产生量________kg/天，处置方式__________ 2.农业面源 旱田 1300 平方米，种植作物 桃树幼苗 水田 0 平方米，种植作物__________________________ 3.排污口 是否有排污口：☑否 □是 ___________；排污量 ___________； 是否有防洪口、雨水口等： ☑否 □是 ______________； 4.非原住民建筑物 是否存在违法建筑物： ☑否__________；□是 ___________； 5.其他污染源（概述）： | 污染源整治措施及承诺： |
| 保护区内风险源详情 | 二级保护区 1.生活面源 （1）分散居民户数：230户，750人； 单户收纳处理粪污设施230座，还田230座，外排0座，引出保护区外排放0座； 集中收纳处理粪污设施0座，处理能力____立方米/天，还田_____座，外排_____座，引出保护区外排放_____座； （2）农民聚集点：0户，0人； 污水收集排放方式_______(散排/纳管)，排水量____立方米/天，处理方式_____（保护区内处理排放/保护区外处理排放），处理工艺_______；垃圾收集方式_______,垃圾产生量________kg/天，处置方式__________ 2.农业面源 旱田994.7‬亩，种植作物 蔬菜、玉米、金银花、柑子、李子等 水田48‬亩，种植作物 水稻 3.排污口 是否有排污口：☑否 □是 ______；排污量 _______； 是否有防洪口、雨水口等： ☑否 □是 __ ________； 4.非原住民建筑物 是否存在违法建筑物：☑否 昌源一级电站 ；□是 ______； 5.畜禽、水产养殖 集中养殖场 2 处，养殖户 魏士荣 ， 30 只（羊）、养殖户 陈世财 ， 20 只（羊） 水产养殖 合计约2.9亩，主要为小型池塘 6.其他污染源（概述）： | 污染源整治措施及承诺： |
|  | 准保护区（概述）：无准保护区 （包括生活面源、农业面源、排污口、非原住民构建筑物、畜禽和水产养殖、其他污染源等） | 污染源整治措施及承诺： |
| 一级保护区存在交通 穿越 | ☑是 □否 1.存在方式：道路（桥梁、道路、铁路）；2.防撞栏 □是☑否；3.径流收集系统 □是☑否；4.收集池 □是☑否； | 若规范化建设未完成，实施承诺： 2020.12.30前完成建设 |
| 一级保护区防护设施 设置 | 建成完成：□是 ☑否，隔离网 0 米，隔离带 0 米 |  |
| 一级保护区标志标牌 | 1.界标 数量 0 块；2.宣传牌 数量 0 块；3.警示牌 数量 0 块； |  |
| 二级保护区存在交通 穿越 | ☑是 □否 1.存在方式：乡村道路、涵洞（桥梁、道路、铁路）；2.防撞栏 □是 ☑否；3.径流收集系统 □是 ☑否；4.收集池 □是 ☑否； |  |
| 二级保护区防护设施设置 | 建成完成：□是 ☑否，隔离网 0 米，隔离带 0 米 |  |
| 二级保护区标志标牌 | 1.界标 数量 0 块；2.宣传牌 数量 0 块；3.警示牌 数量 0 块； |  |
| 准保护区水源涵养林 | 是否有涵养林：□是 ☑否，面积_____平方米 |  |
| 应急预案 编制 | □是 ☑否 （预案附后） |  |
| 危险化学品运输管理 制度 | □是 ☑否 建立 |  |
| 应急物资 | □是 □否 |  |
| 巡查情况 | 巡查单位___________，巡查频次___________ |  |
| 其它说明 情况 | 根据现状调查，在水源地二级保护区外，上游汇水区域内有天池村约100户，调查期间，正在进行农业扶贫项目开发建设，发展农旅结合，以带动当地经济发展，主要种植金银花、果树等经济作物。同时部分当地居民正在装修房屋发展农家乐等，根据未来发展趋势，预计未来会增加水源地上游生活污染负荷及农业污染负荷。建议石桥乡人民政府加强水源地上游汇水区内生活污染的防治工作，对农家乐等污染源增加污水收集处理措施； |  |