附件3

| 取消集中式饮用水水源保护区情况审批表（试行） |
| --- |
| 区县政府（盖章） | 重庆市武隆区人民政府 | 备注 |
| 1.取消水源地名称 | 名称：武隆区江口镇芙蓉江江口供水站水源地 批复文号：（渝府办〔2018〕7号） 保护区范围描述： 一级保护区：水域范围为取水口上游1000米至下游100米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深30米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同； 二级保护区：水域范围为取水口上游1000米至3000米，下游100米至300米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深30米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同； |  |
| 1.1取消水源地原服务人口及范围 | 服务人口： 12000人 供水范围：江口镇场镇 |  |
| 1.2取消水源地类型 | 河流 (河流/湖库/地下水) |  |
| 1.3取消水源地供水工程情况 | 供水工程名称：江口供水站；服务人口12000人；年取水量438000 吨；使用现状：在用 ； （供水工程位置标注在图上） |  |
| 1.4取消水源地所在乡镇 | 江口镇 |  |
| 1.5取消水源地水质 | 水质类别概述：根据武隆区生态环境监测站提供2019年1-12月芙蓉江三河口水质监测数据，芙蓉江三河口水质监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类及以上标准；有无超标：无 ,超标次数0 。 （近三年或累计12个月的水质监测报告附后） |  |
| 1.6保护区取消原因 （概述） | 根据调查，近年来，江口场镇常住人口和外来旅游人口增加较多，最高日需水量达到了3300m3/d，现江口水厂实际最大供水量仅1200 m3/d，现状水厂规模已不能满足场镇供水需求。江口镇水厂已运行10年，制水设备老化，工艺落后，出厂水水质得不到保障。由于现江口水厂水处理能力有限，运行多年后制水工艺也存在问题，现已超负荷运行。重庆武隆水务（集团）有限公司拟投资新建设武隆区江口镇供水工程以解决江口镇供水问题。根据《重庆市武隆区江口镇总体规划（2011—2030）》，旅游业是江口镇发展的重点之一。现即将开发芙蓉江水上娱乐项目，原芙蓉江水不能再作为新水厂引水水源点，必须新找水源。 |  |
| 1.7取水口设施目前情况 | 江口镇供水站已运行10年，制水设备老化，工艺落后，出厂水水质得不到保障。 |  |
| 1.8各方说明材料 | 乡镇政府申请材料：□有 □无 水务核实说明材料：□有 □无 区县政府请示材料：□有 □无 （所有材料附后） 《重庆市武隆区发展和改革委员会关于同意开展武隆区江口镇供水工程前期工作的通知》（武隆发改发【2017】67号）； 《重庆市武隆区发展和改革委员会关于武隆区江口镇供水工程可行性研究报告的批复》（武隆发改发【2018】108号）； 《重庆市武隆区水利局关于调整江口水厂水源取水点的批复》（武隆水利发【2020】13号） |  |
| 2.替代水源地名称 | 武隆区石桥乡木堰沟江口供水站水源地 （批复文号及保护区范围描述） 1.保护区描述： 一级保护区：水域范围为取水口至上游1000米，水坝至下游100米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深50米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同； 二级保护区：水域范围为取水口上游1000米至3000米，水坝下游100至300米的整个水域；陆域范围为正常水位河道两侧边缘纵深1000米范围内的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同； |  |
| 2.1替代水源地基础情况 | 服务人口： 12000人 供水范围：江口镇场镇 |  |
| 2.2替代水源地供水工程情况 | 供水工程名称：江口供水工程 ；是否已对原水源地服务区域开展正常供水 否 ；设计服务人口31000人；目前服务人口 12000 ；设计年供水量 1825000‬ 吨；一期年取水量 1074925‬ 吨； （供水工程位置标注在图上） |  |
| 2.3替代水源地水质 | 水质类别概述： 根据石桥乡木堰沟江口供水站水源地水质监测数据（武环（监）字【2017】第T31-1号），及武隆区生态环境监测站提供2019年1-12月芙蓉江三河口水质监测数据，评价石桥乡木堰沟江口供水站水源地及同水系的芙蓉江三河口水质监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类及以上标准，满足饮用水水域功能要求； 有无超标： 无 ,超标次数 0 ； （原则上近三年或累计12个月的水质监测报告，附后） 若水源地本地浓度或个别水质不达标需通过后期制水工艺消除补充处理措施及承诺： |  |
| 2.4替代水源地水量保障情况 | 有无存在供水不足：☑无 □有 新增水源地分二期建设实施，一期建设年取水量 1074925‬ 吨，服务人口 12000；二期建设年供水量 1825000‬ 吨，服务人口31000人； |  |
| 2.5替代水源地汇水区内 风险源和污染源统计 | 调查范围:水源汇水区 ； 1.水源汇水区内是否有重大风险源：☑否 □是 _____； 2.污染源情况： 点源：汇水区域内有一家重庆铁犁农业发展有限公司，主要对金银花进行烘干，无工业污染产生； 面源：旱地约1729.6亩，水田约48.3亩，池塘约2.94亩，主要种植玉米，金银花，红薯，柑子，桃子等； 流动源：汇水区域有一条乡村道路穿越，道路为村级道路，过往车辆较少主要以小型轿车为主，方便当地居民出行。同时有一条在建乡村道路，保护区内流动源风险相对较小； （风险源及污染源图件附后） |  |
| 2.6替代水源地保护区内污染源详情 | 一级保护区 1.生活面源 （1）分散居民户数： 0 户， 0 人； 单户收纳处理粪污设施 0 座，还田座，外排座，引出保护区外排放座； 集中收纳处理粪污设施 0 座，处理能力____立方米/天，还田_____座，外排_____座，引出保护区外排放_____座； （2）农民聚居点： 0 户， 0 人； 污水收集排放方式_______(散排/纳管)，排水量____立方米/天，处理方式_____（保护区内处理排放/保护区外处理排放）， 处理工艺_______；垃圾收集方式______,垃圾产生量_______kg/天，处置方式________ 2.农业面源 旱田 1300 平方米，种植作物 桃树幼苗 水田 0 平方米，种植作物___________________ 3.排污口 是否有排污口：☑否 □是 _____；排污量 ______； 是否有防洪口、雨水口等：☑否 □是 _________； 4.非原住民建筑物 是否存在违法建筑物： ☑否_______；□是 _______； 5.其他污染源（概述）： | 污染源整治措施及承诺： |
| 2.6替代水源地保护区内污染源详情 | 二级保护区 1.生活面源 （1）分散居民户数：230户，750人； 单户收纳处理粪污设施230座，还田230座，外排0座，引出保护区外排放0座； 集中收纳处理粪污设施0座，处理能力____立方米/天，还田_____座，外排_____座，引出保护区外排放_____座； （2）农民聚集点：0户，0人； 污水收集排放方式_______(散排/纳管)，排水量____立方米/天，处理方式_____（保护区内处理排放/保护区外处理排放），处理工艺_______；垃圾收集方式_______,垃圾产生量________kg/天，处置方式__________ 2.农业面源 旱田994.7‬亩，种植作物 蔬菜、玉米、金银花、柑子、李子等 水田48‬亩，种植作物 水稻 3.排污口 是否有排污口：☑否 □是 ______；排污量 _______； 是否有防洪口、雨水口等： ☑否 □是 __ ________； 4.非原住民建筑物 是否存在违法建筑物：☑否 昌源一级电站 ；□是 ______； 5.畜禽、水产养殖 集中养殖场 2 处，养殖户 魏士荣 ， 30 只（羊）、养殖户 陈世财 ， 20 只（羊） 水产养殖 合计约2.9亩，主要为小型池塘 6.其他污染源（概述）： | 污染源整治措施及承诺： 2020.12.30前完成建设 |
|  | 准保护区（概述）：无准保护区 （包括生活面源、农业面源、排污口、非原住民构建筑物、畜禽和水产养殖、其他污染源等） | 污染源整治措施及承诺： |
| 3其它说明情况 | 根据现状调查，在水源地二级保护区外，上游汇水区域内有天池村约100户，调查期间，正在进行农业扶贫项目开发建设，发展农旅结合，以带动当地经济发展，主要种植金银花、果树等经济作物。同时部分当地居民正在装修房屋发展农家乐等，根据未来发展趋势，预计未来会增加水源地上游生活污染负荷及农业污染负荷。建议石桥乡人民政府加强水源地上游汇水区内生活污染的防治工作，对农家乐等污染源增加污水收集处理措施； |  |