# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕053号

重庆四合新能源科技有限公司：

你公司报送的页岩气产能提升配套白涛加压站及管道工程（项目编码：2205-500102-04-01-413829）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆荣钊环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区白涛街道崇山村二组。

二、主要建设内容：新建四合新能源白涛加压站1座，设计规模300×104m3/d，新建四合新能源白涛加压站-国网涪陵加压站4.0MPa燃气管道1条，长度约2km，设计输量350×104m3/d。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化生态保护措施。

合理规划管道走向，缩短施工周期，尽量避开雨季和汛期施工，施工时应尽可能缩小作业宽度，减少临时占地面积，并及时进行生态恢复，以减少水土流失对环境的影响。

（二）严格落实废水污染防治措施。

项目施工期不设施工营地，生活污水依托租赁房屋现有的污水处理设施进行处理；管道试压采用压缩空气，无试压废水产生；运营期加压站加压过程中产生的凝结水集中收集后作为危险废物交由有资质单位处理；运营期生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过管道或罐车运至输送潘家坝污水处理厂进行处理。

（三）严格落实废气污染防治措施。

施工期施工场地应设置围档，并采取洒水抑尘措施。运营期正常工况下无废气产生，事故或检修状态下放空废气通过15m高放空管排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

施工期弃土运至规范弃土场，不得随意处置和堆放；废包装材料、废焊条等分类收集后由专业单位回收利用；清管固废集中收集后运往工业固废填埋场处置；加压站加压产生的凝结水、过滤分离器检修渣、废油漆桶、废柴油等危险废物交由有相应处理资质单位处置；生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。

制定环境风险应急预案并备案；加压站净出口设置紧急切断阀；站场配备可燃气体检测装置；管线选择优质管材，并采取防腐处理；加强管道的检查和维护。

（七）总量控制指标。

新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.017吨/年、0.002吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年8月27日

抄送：白涛街道办事处，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。