# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕059号

重庆渝华升环保工程服务有限公司：

你公司报送的废矿物油回收储存（项目编码：2205-500102-04-01-876531）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：李渡街道龙桥社区4组（李渡斜阳溪小企业基地）。

二、主要建设内容：项目租赁寰震金属制品有限公司厂房，设置3个40m3的立式储罐，用于汽车4S店和汽车维修厂机动车维修活动中产生的废矿物油（900-214-08）的收集和暂存。最大暂存量100t，年最大中转量为10000t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水依托重庆寰震机电有限公司生化池预处理后，再经一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。

废机油储罐贮存及装卸过程中产生的有机废气应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求，厂界非甲烷总烃无组织浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置危险废物暂存间。含油废棉纱手套、罐底油渣等危险废物定期交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，储罐区、危废暂存间、装卸区、事故池等区域应采取重点防渗措施，其防渗性能应满足相应防渗要求；罐区应设置为围堰；新建事故池和事故废水收集系统，确保储罐区、装卸区泄露废矿物油和事故废水得到有效收集；设置地下水监控井；制定环境风险应急预案。

（六）总量控制指标。

项目废水中化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.0099 t/a、0.0015t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年9月9日

抄送：李渡街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。