# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2022〕079号

重庆新联峰实业有限公司：

你公司报送的氨纶纸管扩建项目（项目编码：2208-500102-04-05-185322）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意国药集团重庆医药设计院有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区石华大道2号。

二、主要建设内容：在预留厂房内新增搅拌罐、分散机、吹膜机、水性墨印刷机、分条机、卷管机、切管机、精整机等设备，分别年产自用纸管专用胶2002吨、自用薄膜200吨和自用印刷双胶纸360吨，年产外售纸管29000万只。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

纸管专用胶保温蒸汽冷凝水、搅拌罐清洗废水集中收集后回用至纸管专用胶生产，不外排；印刷机喷洗废水经油墨污水处理一体机处理后同地面清洁废水、烘房蒸汽冷凝水、生活污水一起依托厂区现有生化池进行处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、TN、TP、色度执行《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准后排入园区污水管网再经潘家坝污水处理厂处理后排入乌江。

（二）严格落实废气污染防治措施。

纸管专用胶搅拌、冷却、储存废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，其废气中非甲烷总烃、TVOC和颗粒物等污染因子应满足《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）；吹膜废气经“二级活性炭吸附处理”后通过15高排气筒排放，其废气中非甲烷总烃等污染因子应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；印刷废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，排放废气中非甲烷总烃等污染因子应满足《包装印刷工业大气污染物排放标准》（DB50/758-2017）；烘干房烘干废气通过15m高排气筒排放，排放废气中非甲烷总烃等污染因子应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放，排放废气油烟和非甲烷总烃等污染因子应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

废纸张、废薄膜、废包装材料集中收集后外卖综合利用；废消泡剂水性油墨包装桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油、废液压油、印刷废水处理系统污泥和过滤膜、含油棉纱手套、隔油池废油等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗措施，危废暂存间、液态原料储存区、机修间润滑油、液压油储存区等存放区设置托盘；修订突发环境事件应急预案。

（六）规范规整排污口。

规范设置厂区污水排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

新增水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为0.595吨/年、0.074吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年11月15日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。