# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕29号

重庆市科尔科克新材料有限公司：

你公司报送的焦炭一体化项目配套长江取水工程（项目编码：2103-500102-04-01-902185）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆众致环保有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：取水点位于长江右岸绩麻河与长江汇合口上游100m处。

二、主要建设内容：项目新建1套取水设施、2条输水管道及原水净化等配套工程。采用泵船取水，取水规模21975m3/d（802万m3/年），其中科尔科克取水规模为14355m3/d（524万m3/年），配套建设输水管道长2820m；铁合金项目取水规模为7620m3/d（278万m3/年），配套建设输水管道长730m。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

施工期施工人员生活污水依托已建成化粪池处理；施工废水经隔油沉淀后回用于工地洒水抑尘；试压废水经沉淀池处理后外排。

运营期采用泵船方式在长江取水，主要用于科尔科克焦炭一体化和大朗冶金铁合金项目生产用水；输水管道定期清理产生的排泥水经沉淀池处理后外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。

加强施工管理，路基土石方作业采取湿法作业，对易起尘物料装卸应采取洒水抑尘措施；施工场地进出口处路面硬化并设置车辆冲洗设施；运输易起尘物料应采取篷布遮盖；项目运营期无废气产生。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，在水泵设橡胶隔振垫，真空泵及离心泵处设置隔声罩等措施隔声降噪，确保取水泵船厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

施工期废弃土石方及时清运用于周边项目平场回填；原水净化污泥脱水后作为一般工业固废交由有处理能力单位处置；机修维修产生的废机油、含油棉纱手套等危险废物交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到合法合规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实生态保护措施。

施工期严格按照水土保持方案的要求施工；优化取水管网选线，严格控制施工作业带等临时占地范围；施工结束后，做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响；施工过程应进行表土剥离、分层堆放，剥离表土暂存后用于管沟回填生态恢复。

运营期取水应尽量减少在鱼类繁殖季节取水频率。必须在繁殖季节取水时，应避开江水上涨时段。原水泵站应安装水文实时在线系统，掌握水位涨落规律，取水应集中在每天水位下降或平水水位时段。取水口设置拦挡措施减缓卷吸效应。按要求采取鱼类增殖放流等措施。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年5月27日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。