# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

- 渝（涪）环准〔2024〕41号

重庆特盈医院管理有限公司：

你公司报送的涪陵区义和街道石堡村八社康养中心项目（项目编码：2410-500102-04-05-678892）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市居安环境工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区义和街道石堡村。

二、主要建设内容：本项目租赁已建建构筑物进行改建，租赁场地占地面积13290.06m2、建筑面积8343.49m2，属于以康复、疗养为主的康复医院。项目主要包括门诊住院楼、办公楼等主体工程以及其他辅助工程、公用工程、环保设施，其中1#为办公楼、2#为住宿楼、3~5#为住院楼，共设70张住院床位和精神科、康复科、检验科、疼痛科、内科、睡眠科、心理科、针灸推拿科等8个科室。总投资约3500万元，其中环保投资50.6万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

施工期施工废水设沉淀池处理后回用，生活污水依托场地内现有生化池处理。

运营期应实行雨污分流制，雨水通过场地内雨水管网排入室外冲沟；食堂含油污水经隔油预处理设施处理后，与生活污水、医疗废水排入自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后，近期采用槽罐车外送李渡新区大耍坝污水处理厂进行深度处理，远期排入大柏社区农村连片整治污水处理扩建工程进行深度处理。医院污水处理站、隔油预处理设施的处理能力分别不得低于40m3/d、2m3/h。

（二）严格落实废气污染防治措施。

施工期应采取围挡密闭、道路硬化、洒水降尘、车辆冲洗、密闭运输、采用环保装修材料等措施控制扬尘。

运营期，食堂餐饮油烟应采用静电油烟净化器处理后经专用烟道引至综合楼屋顶排放，废气排放执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）餐饮业大气污染物最高允许排放浓度限值要求；污水处理站臭气经活性炭吸附装置处理后通过专用管道引至办公楼屋顶排放，排放废气执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；医疗废物暂存间臭气通过设置排风扇换气及空调控制室温、紫光灯消毒等措施以减少对周围环境影响；柴油发电机排放废气通过专用烟道引至设备用房室外排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

施工期应合理安排作业时间，并采取围挡密闭施工作业措施，场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523-2011）。

运营期采取设备基础减振、建筑隔声等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

施工期，建筑垃圾应运至城市管理部门指定地点处置，废油漆桶、涂料桶等危险废物收集后交有相应处理资质单位收运处置。

运营期应规范设置危险废物暂存间和其他固体废物暂存间，危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行；未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）、废包装材料等其他固体废物定期交有回收处置能力单位收运处置；医疗废物与废活性炭、废紫外灯管设置隔档分区暂存，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器，定期交有处理资质单位收运处置；污水处理站污泥定期清掏并消毒后交由有相应处置能力单位收运处置，医院不设暂存点；生活垃圾应交由乡镇环卫部门处置；餐厨垃圾采用桶装收集后交有处理资质单位收运处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。项目应采取分区防渗措施，污水处理站、应急事故池及污水管线、危废贮存间及柴油储油间进行重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；柴油储存区应设置围堰，且有效容积不小于储油箱容积；一般药品和有毒药品应分开储存，乙醇应单独设置存放库；污水处理站需配套设置容积不小于80m3的尾水收集池和有效容积不小于12m3的应急事故池；污水应委托第三方采取槽罐车密闭转运，并严格实施车辆登记制度、废水转运五联单制度；编制突发环境事件风险评估和突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。总量指标为：COD、NH3-N分别为0.852t/a、0.114t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年7月12日

抄送：涪陵区卫生健康委、义和街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。