# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕48号

重庆四合新能源科技有限公司：

你公司报送的临港经济区供气工程（项目编码：2310-500102-04-01-601730）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区白涛工业园区临港组团、龙桥街道。

二、主要建设内容：新建2条燃气管线。临港经济区新建管线DN200，3.8Mpa燃气管道3.2km，管线起于四合燃气龙桥站至长南连接管道T接口，止于东峰首建厂区，设置阀井3座，调压计量柜1座，设计供气规模为500000m3/d；新建龙桥组团管线全长1.26km，其中高压A级燃气管道D88.9长度0.35km，设计压力4.0MPa；中压管道D159长度0.91km，设计压力0.4MPa。管道起于重庆四合新能源科技有限公司龙桥至白涛燃气管道T接口，止于龙桥标准化厂房厂区，设埋地阀井4座，调压计量柜1座，设计输气规模57600Nm3/d。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化生态保护措施。

合理规划管道走向，尽量避开雨季和汛期施工，施工时应尽可能缩小作业宽度，缩短施工周期，减少临时占地面积，并及时进行生态恢复，以减少水土流失对环境的影响。

（二）严格落实废水污染防治措施。

项目不设施工营地，施工期生活污水依托周边现有的污水处理设施进行处理；施工机械冲洗废水、管道试压废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘。

（三）严格落实废气污染防治措施。

施工采用分段施工，开挖管道铺设应设置围挡，并采取洒水抑尘等措施，管沟开挖产生的土方待管道敷设完毕后应及时回填；加强施工车辆运输管理，易撒漏物料运输应采取密闭措施；临时堆放的砂石等建筑材料应采取防风遮盖措施。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

施工期土石方尽量就地回填，不得随意处置和堆放；清管固废集中收集后交由相应处置能力单位处理。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到合法合规处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。

管道采取防腐措施；定期对管线进行巡检；按要求制定突发环境事件应急预案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年9月3日

抄送：白涛工业园区，龙桥街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。