# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕18号

重庆市涪渝祥建材有限公司：

你公司报送的石料破碎加工项目（项目编码：2302-500102-04-05-509194）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：江北街道碧水一社。

二、主要建设内容：新建1条石料破碎筛分生产线并配套建设相关环保工程和公辅工程，年产碎石20万吨、水洗砂20万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

喷淋废水、筛分废水、洗砂废水、洗车废水经絮凝沉淀+压滤处理后回用于生产；生活污水通过槽罐车转运至大耍坝污水处理厂处理，并做好生活污水转运记录。

（二）严格落实废气污染防治措施。

石料堆场及卸料均位于车间内，堆料区及车间进出口设置喷淋装置。破碎应采用湿式作业，破碎机进口设置喷水设施，出口及输送过程中均设置喷淋装置，减少粉尘产生。无组织排放废气厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危废暂存点。废水沉淀池泥沙交由有相应处理能力单位综合利用；设备维修等产生的废机油、含油棉纱手套等危险废物定期交由有相应危废资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）总量控制指标

项目生活污水新增COD和氨氮总量指标分别为0.1吨/年、0.01吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年4月1日

抄送：江北街道办事处，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。