# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2025〕19号

重庆茂捷机械制造有限公司：

你公司报送的年产50万件铝合金零部件压铸及机械加工生产线项目（项目编码：2411-500102-04-05-410935）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆壹壹工程咨询有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：马鞍街道鑫源大道8号。

二、主要建设内容：租赁重庆茂捷汽车变速器有限公司厂房面积5200m2，布设45台数字化铝合金立式加工中心、4台400T-850T压铸机等设备，建设1条年产50万件铝合金零部件压铸及机械加工生产线。年生产变速器后箱、变速器延伸箱、变速器前箱、助力器壳体、前端盖、安装座本体、缸盖罩、VCU底壳、油底壳合计50万件。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

清洗废水、地面清洁废水、空压机废水经隔油处理后与脱模废水一并进入一体化污水处理设施处理，处理后的废水与生活污水再经过生化池处理达标后排入园区污水管网。外排废水中pH、COD、SS、石油类等污染物应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总磷、总氮、氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

保温炉天然气燃烧废气经1根15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）；精炼废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），氯化氢、氟化物应满足《大气污染物综合排放排放标准》（DB50/418-2016）；抛丸废气经自带布袋除尘器处理后，再与打磨废气一并经布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒，外排废气中颗粒物应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）。

厂界颗粒物、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃等排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存点。废模具、废不锈钢丸、毛边打磨产生的不含油废金属、不合格品、除尘灰等一般工业固废交由有处理能力的单位回收综合利用；铝灰渣、含油金属屑、废脱模剂桶、废油桶、废油、废切削液、含油棉纱手套等危险废物分类收集后交有相应处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。

落实分区防渗措施，危废贮存库、化学品库房、清洗区、隔油池等区域为重点防渗区，防渗性能应满足相应防渗要求；生产线废水管网应可视化；液体原料暂存区应设置托盘等防泄漏措施；制定环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废气污染物中新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量为0.2815吨/年、0.022吨/年、0.175吨/年；废水中新增污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为0.0592吨/年、0.0079吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年4月7日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。