### 渝（涪）环准〔2025〕46号

中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司：

你公司报送的涪陵龙头山站新建LNG项目（项目编码：2410-500102-04-01-224797）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区龙桥街道石塔村8组。

二、主要建设内容：在现有加油站内增设一体式LNG撬装设备一座，撬装设备内包含60m3LNG储罐， LNG单枪加注机1台和加气机1台，增设备用加气机1台；新建不发火地面20m2和站内埋地输气管道。项目总投资750万元，其中环保投资20万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

空压机冷凝废水经现有生化池处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网龙桥工业园区污水处理厂深度处理后排入长江。

（二）严格落实废气污染防治措施。

撬装设备设置1根5m高的放空管放散，厂界非甲烷总烃排放浓度应满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备并合理布置，采取减振、隔声等措施，东厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范暂存一般工业固废和危险废物。废弃的含油抹布、含油劳保用品等危险废物定期委托有相应危废处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，并依法处置工业固废。

（五）加强土壤和地下水防治措施。

采取分区防渗措施，LNG储罐区、加注区、卸车区等区域采取一般防渗处理，其防渗性能应满足相应防渗要求；储罐区设置地下水跟踪监测井1个，并定期开展跟踪监测，发现问题及时采取措施。

（六）加强风险防范措施。

站内应设置紧急关闭系统、紧急切断系统、可燃气体报警系统；配备灭火毯、消防沙、灭火器等消防设施和器材；

落实风险防范措施，编制环境风险应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月24日

抄送: 白涛工业园区管委会、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。