### 渝（涪）环准〔2025〕50号

重庆大龙新材料有限公司：

你公司报送的50万吨铁合金项目电炉废气综合利用发电项目（项目编码：2309-500102-04-05-351594）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区（清溪组团）。

二、主要建设内容：新建1×60MW电炉富余尾气综合利用发电机组及配套辅助设施。年发电量45779.17万kWh。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

锅炉排污水回用于循环冷却系统；循环水系统排污水回用于铁合金冲渣工序，剩余排污水与经隔油处理后的煤气管网冷凝水和空压机冷凝水、经生化池处理后的生活污水一并通过厂区废水排放口排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂深度处理后排放。厂区废水总排放口排放废水中pH、COD、BOD5、SS、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962－2015)中B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

发电机组以矿热炉煤气为燃料，燃烧废气经SNCR+SCR耦合脱硝装置+干法小苏打脱硫+布袋除尘器处理后由1根50m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量采用高效低噪声设备，并采取隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托大龙铁合金项目一般工业固废暂存场所和危险废物暂存库。废包装材料定期交由有能力的单位回收利用；废矿物油、废油桶、含油棉纱手套等危险废物分类收集后交由资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗措施，事故油池、废水池、煤气管道冷凝水隔油池为重点防渗区，防渗性能应满足相应要求；煤气管线设置紧急切断阀，并设有压力、流量监测仪器；厂区设有煤气监测报警装置；加药间氨水储存区应设置托盘等防泄漏措施；制定风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水废气排放口；发电机组燃烧废气排放口应设置在线监测，监测因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目废水新增COD和NH3-N排放量分别为2.604t/a、0.215t/a；废气中新增颗粒物、SO2和NOX排放量分别为13.37t/a、46.80t/a、66.86t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月2日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。