### 渝（涪）环准〔2025〕59号

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司：

你公司报送的焦页49号立体开发井组（项目编码2504-500102-04-01-791656）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区江东街道、白涛街道。

二、主要建设内容：扩建焦页49号、焦页50号、焦页54号等3座平台，新增钻井8口，其中焦页49号新增2口，焦页50号新增1口，焦页54号新增5口。新增产能0.89×108m3/a。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

钻井施工人员生活污水集中收集后运至污水处理厂处理；钻井废水、洗井废水、压裂返排液等处理后用于配制压裂液；井下作业废水回用于页岩气平台压裂工序；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘；未回用的废水、采出水应进入涪陵页岩气田产出水处理站处理达标后外排，严禁废水直接排入外环境。

（二）严格落实废气污染防治措施。

施工期应采取防尘洒水等措施，严格控制施工扬尘；加强施工机械管理，钻井压裂应采用网电供电，柴油发电机作为备用电源，且应使用符合国家标准的柴油。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，合理布局施工机械，结合井场周边外环境关系及噪声监测情况，优化落实各项噪声污染防治措施，并合理安排施工时间和对受影响居民采取临时功能置换措施；施工期、运营期间应采取减振、隔声等降噪措施，严禁噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

清水岩屑回用于铺垫井场或与水基岩屑一并交由有处理能力的水泥厂等单位资源化利用；压裂返排液絮凝沉淀污泥作为一般固体废物交由有相应处理能力的单位处置；废油回收利用或交有资质的单位处置；油基岩屑、拆除沾染废油防渗材料以及属于危险废物的废包装材料应交由有相应危废处理资质单位处理；生活垃圾交由市政环卫部门处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处理工业固废。

（五）严格落实生态环境保护措施。

合理安排施工时序，尽量避开雨季施工；严格控制施工作业带，减少扰动面积；在井场区域周围应设置临时截排水沟；施工结束后及时将临时占地恢复原有用地性质，及时覆土、还耕或生态修复。

（六）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，钻井基础区、泥浆储备罐区、泥浆循环系统区、动力设备区、柴油罐区、危险废物暂存区、废水池、放喷池、压裂设备区、酸罐区、配液罐区应采取重点防渗处理，其防渗性能应满足相应防渗要求；柴油、盐酸等罐区应设置围堰；按要求开展地下水及土壤环境质量跟踪监测，发现问题及时采取措施；修订环境风险应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年8月14日

抄送：江东街道办事处、白涛街道办事处、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。