渝（涪）环准〔2025〕71号

重庆长南天然气输配有限责任公司：

你公司报送的长南线四方山阀室至中石油长江西阀室天然气管线工程（项目编码：2112-500102-04-01-283485）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区石沱镇三窍村、光明村和酒井村。

二、主要建设内容：新建天然气输气管道长约4.2km，从南干线东段的长江西输气站接驳敷设至石沱镇酒井村附近与已建长南线碰口，实现长南线与南干线的互联互通功能。设计压力为6.3MPa，输气规模7亿Nm3/a。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

施工期机械冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于施工用水或施工作业带洒水降尘；管道试压废水经沉淀后回用于洒水抑尘或周边绿化；项目不设施工营地，施工人员租用周边民房，生活污水依托周边民房污水处理设施处置。

（二）严格落实废气污染防治措施。

施工期施工场地应设置围挡并采取洒水抑尘等措施；加强施工车辆运输管理，易撒漏物料使用密闭式汽车装载；临时堆放的砂石等建筑材料应采取防风遮盖措施。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，合理布局施工机械，并采取隔声减振等措施，严禁噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

施工期管线开挖土石方应用于管线回填，穿越道路段产生的多余土石方运至合法建筑渣场处置；定向钻产生的钻屑及泥浆经沉淀晾干后交由有处理能力单位处置；清管废渣、废包装材料交由有相应处理能力单位处理。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处理工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实生态环境保护措施。

合理安排施工时序，尽量避开雨季施工；严格控制施工作业带，减少扰动面积；施工结束后及时将临时占地恢复原有用地性质，及时覆土、还耕或生态修复。

（六）严格落实环境风险防范措施。

设置紧急切断阀；加强对管道沿线的巡查，及时排除环境风险隐患；制定事故应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

                               重庆市涪陵区生态环境局   

                            2025年10月21日
抄送：石沱镇人民政府、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。

 
- 5 -

