渝（涪）环准〔2025〕83号

重庆大龙新材料有限公司：

你公司报送的50万吨铁合金项目电炉废气综合利用发电项目110kV升压站、110kV变电站及配套输电线路工程（项目编码：2309-500102-04-05-351594）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区清溪金属新材料产业园组团。
二、主要建设内容：

拟建项目建设内容为新建1座110kV升压站，占地面积约2420m2，设置1台主变，户外布置，主变容量为80MVA，110kV配电装置采用GIS户外布置。主变为节能型三相油浸铜芯双绕组无励磁调压升压电力变压器，电压等级为110kV，110kV出线间隔1回；新建1座110kV变电站，占地面积约2496m2，设置2台主变，户外布置，主变容量为2×20MVA，110kV配电装置采用GIS户外布置，主变均为节能型三相油浸铜芯双绕组无励磁调压升压电力变压器，电压等级为110kV，110kV出线间隔16回；新建1回110kV升压站至110kV变电站的110kV电缆出线，路径长度约1315m，电缆型号为ZR-YJLW03-64/110kV-1×300mm2；新建4回110kV变电站至矿热炉的110kV电缆用于矿热炉供电，同沟铺设，路径长度4×295m，电缆型号为ZR-YCLW03-64/110kV-1×300mm2。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。合理布局110kV升压站、110kV变电站及配套输电线路，随桥敷设电缆廊道及利用现有电缆沟，确保周边敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应控制限值,杜绝电磁辐射等环境污染纠纷和事故的发生。
（二）强化噪声污染防治。采取有效减噪防治措施，确保本项目敏感区域和敏感点的噪声应达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应类别标准，施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（三）严格环境风险防范。建立完善的环境管理规章制度，危险废物依托大龙铁合金项目修建的危废贮存库进行暂存，定期交有资质单位收集处理。事故状态下升压站、变电站产生的废变压油和含油废水在事故油池中经收集后交有资质单位收集处理。
（四）强化施工期污染防治。在施工期，建设单位应采取有效措施，防止噪声扰民和废水、固体废物等对土壤造成污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

附件：重庆大龙新材料有限公司50万吨铁合金项目电炉废气综

合利用发电项目110kV升压站、110kV变电站及配套输电

线路工程污染物排放标准

重庆市涪陵区生态环境局
   2025年12月1日

附件

重庆大龙新材料有限公司50万吨铁合金项目电炉废气综合利用发电项目110kV升压站、110kV变电站及配套输电线路工程污染物排放标准

一、电磁环境

	污染源
	防护标准及标准号
	污染因子
	限值
	备注

	重庆大龙新材料有限公司50万吨铁合金项目电炉废气综合利用发电项目（110kV升压站、110kV变电站及配套输电线路）工程
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
	工频电场强度
	≤4000v/m
	公众曝露控制限值

	
	
	工频磁感应强度
	≤100μT
	


噪声

	标准及标准号
	最大允许排放值
	备注

	
	昼间（dB）
	夜间（dB）
	

	《声环境质量标准》（GB3096—2008）
	2类
	≤60
	≤50
	

	
	3类
	≤65
	≤55
	

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）   
	/
	≤70
	≤55
	


 抄送：涪陵区生态环境保护综合行政执法支队，重庆白涛工业园

      区管委会。
PAGE  
— 6 —


