渝（涪）环准〔2025〕89号

重庆四合新能源科技有限公司：

你公司报送的白涛新材料科技城配气站及供气管道工程（项目代码：2406-500102-04-01-423482）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆诚治环保工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区白涛组团。

二、主要建设内容：新建配气站1座和高压燃气管道4条，设计压力4.0MPa，线路总长8.06km，其中白涛加压站至白涛配气站同沟铺设高压管道2条，单条管线线路长度2.52km；白涛配气站至白涛燃机热电联产项目高压管道1条，长度1.5km，沿线设预留阀DN300一座；白涛加压站至华峰氨纶高压管道1条，长度1.52km，沿线设预留阀DN100一座。
三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不设施工营地，施工人员租用周边民房，生活污水依托周边民房污水处理设施处置。施工期机械冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于施工用水或施工作业带洒水降尘；管道试压废水经沉淀后回用于洒水抑尘或周边绿化。

运营期白涛配气站站场内实行雨污分流。雨水经站内雨水沟及雨水管道收集后排入白涛工业园区雨水管网；食堂含油废水经隔油处理后同清管废水、检修废水、生活污水一并经站场生化池处理达标后排入潘家坝污水处理厂。在配气站至污水处理厂污水管网未接通前，应采用罐车运至潘家坝污水处理厂。外排废水中pH、COD、SS、动植物油、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。
（二）严格落实废气污染防治措施。

施工期施工场地应设置围挡并采取洒水抑尘等措施；加强施工车辆运输管理，易撒漏物料使用密闭式汽车装载；临时堆放的砂石等建筑材料应采取防风遮盖措施。

运营期配气站食堂油烟净油烟净化器处理后引至屋顶排放；检修天然气放空废气通过放空管直接排放。
（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，合理布局高噪声施工机械设备，并采取隔声减振等措施，严禁噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期站场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存点。施工期管线开挖土石方应用于管线回填；清管废渣、废包装材料交由有相应处理能力单位处理。废机油、含油棉纱手套等危险废物定期交由有资质单位处理。生活垃圾交由市政环卫部门处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。
（五）严格落实生态环境保护措施。

合理安排施工时序，尽量避开雨季施工；严格控制施工作业带，减少扰动面积；施工结束后及时将临时占地恢复原有用地性质，及时覆土、还耕或生态修复。

（六）严格落实环境风险防范措施。

配气站设置可燃气体报警装置，并在进出阀组区设置紧急切断阀；加强对管道沿线的巡查，及时排除环境风险隐患；编制环境风险应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

                               重庆市涪陵区生态环境局   

                            2025年12月10日
抄送：白涛工业园区管委会、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。

 
- 5 -

