
渝（涪）环准〔2025〕95号

中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司李渡环城北路加油站：

    你公司报送的李渡环城北路加油站升级改造项目（项目编码：2511-500102-04-01-565305）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

    一、项目建设地址：重庆市涪陵区聚龙大道83号。

二、主要建设内容：站内4个20m3的埋地卧式储油罐改建为4个25m3的埋地卧式储油罐，其中25m3的0#柴油罐1个、25m3的92#汽油罐1个，25m3的95#汽油罐1个和25m3的98#汽油罐1个，4台四枪式加油机改建为2台四枪加油机、2台双枪加油机，同时配套建设辅助工程、储运工程及公用工程、环保工程等。改建后，加油站年销售汽油量约为3000吨，年销售柴油量约为1000吨，油罐总容量87.5立方米（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属于三级加油站，项目总投资120万元，其中环保投资50万元。
    三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

   （一）严格落实水污染防治措施。

雨污水管网实行雨污分流制，并规范污水排放口。隔油池前端设置切换阀，初期雨水、场地冲洗废水、洗车废水经隔油沉淀池沉淀，生活污水由生化池处理；污、废水分别经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入李渡大耍坝污水处理厂处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

采用密闭卸油方式，并设置卸油油气回收系统；汽油加油枪应设置加油油气回收系统；储油罐区配备通气立管4根；生化池臭气经专用通气立管引至绿化带排放；柴油发电机废气经专用管道引至房屋顶部排放。厂界非甲烷总烃污染因子应满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)油气浓度无组织排放限值。

   （三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施；加油站进出口设置禁鸣及减速标志。北侧、其余厂界噪声应分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类、2类标准。

   （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置危险废物贮存点，设备检修废物、隔油池浮油、含油污泥、废含油手套及棉纱等危险废物分类暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置；清罐废物由清洁单位统一清运，交由有危险废物处理资质单位处置，不在站内暂存；生化池污泥定期清掏，并交由环卫部门清运处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。危险废物站内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，并依法处置工业固废。

（五）加强土壤和地下水防治措施。

采取分区防渗措施，油罐区、工艺管道、危险废物贮存点等区域采取重点防渗处理，罩棚、生化池、隔油池、截流沟等区域采取一般防渗处理，其防渗性能应满足相应防渗要求；储罐区设置地下水跟踪监测井1个，并定期开展跟踪监测，发现问题及时采取措施。
（六）加强风险防范措施。

站内应设置紧急关闭系统、紧急切断系统、高液位报警系统；配备灭火毯、消防沙、灭火器等消防设施和器材；

落实风险防范措施，按要求修订环境风险应急预案并备案。 

    四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

    五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

    六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

    七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查，除法律法规另有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。
                           重庆市涪陵区生态环境局   

2025年12月19日 
抄送: 李渡街道办事处、涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。


－2－


