
渝（涪）环准〔2025〕96号

重庆宝烨建材有限责任公司：

你公司报送的湿拌砂浆搅拌站及水泥预制管件生产线建设项目（项目代码：2402-500102-04-01-201879）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区（龙桥组团）。
二、主要建设内容：总建筑面积1753.95m2，新建1栋主厂房及配套办公、公用站房等公辅助设施，布置2条湿拌砂浆生产线，年产湿拌砂浆30万立方米。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

初期雨水、车辆轮胎清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不得随意排入外环境；搅拌机清洗废水、运输罐车清洗废水、作业区地面冲洗废水、实验室废水经砂石分离沉淀处理后回用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排。生活污水经生化池处理达标后，近期采用罐车运至石沱工业污水处理厂深度处理；远期待市政污水管网建成后，通过市政污水管网排入石沱工业污水处理厂深度处理。外排废水中pH、COD、SS应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

砂石料运输应采用篷布遮盖，粉料应采用密闭罐车运输；原料储存区应密闭，进出口应设置门帘并配备喷雾抑尘装置；原料输送应采用封闭皮带输送并在落料点设置喷雾抑尘装置；各粉料筒仓应设置仓顶除尘器；2台搅拌机搅拌废气经各自配备的布袋除尘器处理后，分别通过1根15m高的排气筒排放；排气筒外排废气中颗粒物及厂房外无组织颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB50/656-2023），厂界无组织颗粒物应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。
（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

设置一般工业固废和危险废物暂存点，规范贮存工业固废。砂浆检验废块交由有能力单位处置；沉淀池沉渣、除尘器粉尘回用于生产；废机油、废油桶和废含油棉纱手套等危险废物定期交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

减水剂罐、外加剂罐应设置围堰并采取防渗措施，柴油桶储存应设置托盘等防泄漏措施，确保泄漏物料得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废水污染物中化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.025吨/年、0.004吨/年；大气污染物中颗粒物、有组织排放总量分别为0.408吨/年。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年12月23日   

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




