
渝（涪）环准〔2025〕97号

重庆市九睦新材料有限公司：

你公司报送的沥青道路防水建材项目（项目代码：2212-500102-04-01-878440）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区（龙桥组团）。
二、主要建设内容：建设沥青仓储设施，年周转基质沥青量约20万吨；建设改性沥青生产线，年生产规模约20万吨，其中改性沥青生产规模约18万吨（SBS改性沥青15t/a，橡胶改性沥青3t/a），乳化沥青约2万吨；建设沥青混凝土搅拌站1座，年生产沥青混凝土40万吨。同时建设相关辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等配套设施。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水经生化池处理后，与隔油处理后的地面清洗水、车辆清洗废水一并通过园区污水管网排入石沱工业污水处理厂深度处理；沥青烟气喷淋废水应采用油水分离后循环使用，定期更换；厂区总排口废水中pH、SS、COD、BOD5、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级。

（二）严格落实废气污染防治措施。
沥青装卸、加热、储罐及改性生产工艺废气经水喷淋洗涤+电焦油捕捉器+活性炭吸附+催化燃烧处理后通过1根20m高排气筒排放，外排废气中沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

3台导热油炉以天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，燃烧废气分别通过15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及修改单。

冷料仓上料废气经布袋除尘后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

石料筛分和烘干废气经旋风+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

粉仓经仓顶除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

沥青混凝土搅拌、卸料废气经水喷淋洗涤+电焦油捕捉器+活性炭吸附+催化燃烧处理后通过1根高20m排气筒排放，外排废气中颗粒物、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃等污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

碎石堆场应密闭并设置喷淋降尘设施，厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

设置一般工业固废暂存间及危险废物暂存库，规范贮存工业固废。除尘灰进入粉料仓回用于生产；定期更换的含油淋废水、喷淋废水油泥、隔油池含油污泥、废活性炭、含油棉纱手套等危险废物定期交由有相应资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

采取分区防渗措施，其中沥青储罐区、沥青改性车间、沥青拌合厂房、危废暂存库、事故池作为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。
项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求；罐区应设置围堰，并设置有毒有害及可燃气体报警装置；设置有效容积1620立方米事故池及4060立方米初期雨水监控池，雨水管设置雨污切换装置；制定突发环境事件应急预案并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

项目废水污染物中化学需氧量、氨氮排放总量分别为0.89吨/年、0.080吨/年；大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃有组织排放总量分别为2.67吨/年、1.84吨/年、5.28吨/年、1.69吨/年。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  
2025年12月23日   

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




