
渝（涪）环准〔2025〕99号

重庆市同丰农业开发有限公司：

你公司报送的同丰农业生猪定点屠宰场升级改造扩建项目（项目编码：2412-500102-04-02-192460）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆沅青环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：龙潭镇龙腾居委四五六组。

二、主要建设内容：对现有生猪定点屠宰场厂房改造，现有项目占地面积为2614平方米，新增占地面积1796平方米，改造屠宰线及其配套设施，升级改造待宰圈舍、赶猪通道及屠宰车间，建成规范化屠宰场，建成后年屠宰能力达15万头。
三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

新建污水处理站1座，采用“隔油调节+固液分离+气浮+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀+消毒”，污水处理能力250m3/d，废水经处理达标后再排入龙潭污水处理厂处理。厂区废水总排口外排废水中的pH、COD、BOD5、SS、动植物油满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3禽类屠宰三级排放标准，氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

生猪待宰圈、屠宰车间及污水处理站臭气经二级生物除臭设施处理后通过1根15m高排气筒排放，外排废气中H2S、NH3、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；天然气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根8m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其第1号修改单标准限值要求。

无组织排放废气厂界颗粒物、应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物暂存点；猪粪及肠胃内容物分类收集后作为农肥进行综合利用；病猪、不合格废弃动物组织定期交有资质的单位无害化处理；废活性炭、废机油、废含油抹布及手套等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，污水处理站、固废暂存、无害化暂存间为重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；设置有效容积约200m3的事故池；制定突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口，废水排口应设置流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测装置；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

本项目建成后，废水中COD、氨氮排放量分别为4.98t/a，0.66t/a，分别新增4.506t/a、0.597t/a；废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.0347t/a、0.029t/a、0.14t/a，分别新增0.0167t/a、0.017t/a、0.074t/a。

（八）环境防护距离。

本项目保持原有100m的环境防护距离，该防护距离内不得新规划建设学校、医院、集中居民点等环境敏感点。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2025年12月24日      

抄送：龙潭镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




