
渝（涪）环准〔2026〕1号

重庆市春宇环保科技有限公司：

你公司报送的重庆市春宇环保科技有限公司基础设施建设项目（项目编码：2207-500102-04-01-115741）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区李渡中小企业集聚区。

二、主要建设内容：项目占地面积9989.91m2，建筑面积约3878m2，建设1套SLZ4000环保一体化沥青搅拌生产线，年产沥青混凝土52万吨，其中新拌沥青混凝土40万吨、再生沥青混凝土12万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

采用雨污分流制。初期雨水经沉淀后用于生产用水；车辆冲洗废水经过沉淀池处理后回用。生活污水经化粪池处理达标后通过市政管网接入小龙桥村污水处理站处理，远期待白涛工业园区李渡中小企业集聚区区片污水处理厂建成投运后，接入园区污水处理厂处理。厂区排口外排废水中pH、COD、BOD5、SS、动植物油应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值。

（二）严格落实废气污染防治措施。

搅拌、卸料沥青烟气引至骨料烘干筒燃烧器燃烧处理；烘干燃烧器废气、烘干粉尘、筛分粉尘、旧沥青料破碎筛分粉尘一并经“重力除尘+袋式除尘器”处理后通过21m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

沥青罐废气经水喷淋洗涤+气雾分离+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，外排废气中沥青烟、苯并[a]芘应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

导热油炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经15m高排气筒排放，排气筒外排废气中颗粒物、SO2、NOX应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单。

食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放，外排废气中油烟、非甲烷总烃应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

骨料、旧沥青粉料堆场采取密闭措施，堆场车辆进出口及卸料上方设置喷雾抑尘；骨料、旧料上料运输皮带采取防尘罩全密闭；粉料筒仓仓顶设置布袋除尘器。厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危废暂存点。沥青旧料筛分废料、碎石骨料筛分废料返回至破碎设备破碎后再利用；除尘灰送回至粉料筒仓回用；废活性炭、水洗塔更换废液、废润滑油、废导热油、少量废棉纱及手套等危险废物交由有相应资质单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，危废贮存点、导热油炉区、材料库房、沥青罐区属于重点防渗区，防渗性能应满足相应要求；沥青罐设置围堰，围堰有效容积不小于50m3；机油贮存区域应设置托盘等防泄漏措施。导热油炉区设置围堰，围堰有效容积不小于10m3。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废气中颗粒物、SO2、NOX有组织排放量为2.359吨/年、0.66吨/年、3.09吨/年；废水中近期COD、氨氮排放量分别为0.068吨/年、0.0102吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年1月5日   

抄送：李渡街道办事处、白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。



