
渝（涪）环准〔2026〕3号

重庆三峡笋业有限责任公司：

你公司报送的重庆三峡笋业有限责任公司技改项目（项目代码：2510-500102-07-02-912264）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区南沱镇南沱村、关东村。

二、主要建设内容：对现有竹笋加工生产线进行技术改造，新增自动真空包装机、激光喷码机等设备，同时建设一座综合废水处理站并配套完善公辅设施及环保设施。技改完成后全厂年加工调味竹笋1000t、水煮笋2000t、榨菜1.2万t。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

新建1套处理能力为1.5t/h MVR蒸发系统；竹笋及榨菜腌制废液经MVR蒸发浓缩后回用于榨菜腌制；MVR蒸发浓缩系统冷凝水、鲜笋清洗及水煮废水、淘洗废水、脱盐废水、脱水废水、杀菌冷凝水、洗瓶废水、设备清洗水、地面冲洗废水、锅炉排污水、生活污水与经隔油处理的食堂废水进入现有综合废水预处理系统预处理，再通过新建综合废水处理站处理达标后最终排入清溪园区污水处理厂深度处理。按照《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）及《榨菜行业水污染物排放标准》（DB50/1050-2020）规定，在不造成管网腐蚀和淤积堵塞、污水集中处理设施进水满足设计处理能力和确保达标排放的前提下，厂区排口排放废水中pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、LAS、氯离子、全盐量等污染因子应满足与污水集中处理设施运营单位协商约定排放浓度限值。若国家和本市提出新的环境保护管理要求，或发布更加严格的污染排放标准，你公司应采取有效的改进措施确保项目满足环境保护管理要求和新的污染排放标准。
（二）严格落实废气污染防治措施。

燃气蒸汽发生器采取低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改单要求。

炒料、熬油废气分别经油烟净化器处理后通过1根15m高排气筒排放。外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），油烟、非甲烷总烃应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）。

综合废水处理站臭气经活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放；预处理站臭气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。外排废气中氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

企业及综合废水处理站厂界氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），企业厂界非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

设置一般工业固废暂存间及危险废物暂存库，规范贮存工业固废。菜皮、菜渣、废包装材料、植物油桶、废纸箱、不合格品定期交由有能力单位处置；综合废水处理站污泥经压滤后交由有能力单位处理；含油棉纱手套、废液压油、废液压油桶、废活性炭及检验室废液、废试剂、废试剂瓶、废药品等危险废物定期交由有资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

危废贮存库、油料库房、柴油发电机房、废水处理站、腌制池等作为重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；柴油、液压油、废液压油和化学药剂瓶贮存区应设置托盘等防泄漏措施，确保泄漏物料得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口，各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废水中新增化学需氧量、氨氮排放总量分别为9.42吨/年、1.41吨/年；废气中新增二氧化硫、氮氧化物分别为0.17吨/年、0.02吨/年。项目建成后全厂废水中化学需氧量、氨氮排放总量分别为15.60吨/年、2.34吨/年，废气中二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃分别为0.32吨/年、0.85吨/年、0.14吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年1月9日    

抄送：南沱镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




