渝（涪）环准〔2026〕13号 

重庆市涪陵区欣润龙雨血液透析中心有限公司：

你公司报送的涪陵区欣润龙雨血液透析中心建设项目（项目编码：2509-500102-04-01-199012）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆港力环保股份有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区崇义街道石鼓路附57号。

二、主要建设内容：项目总建筑面积1476.75m2，依托现有透析大厅、诊室及配套辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程，新增35张床位及相应透析设备，扩建后全院床位共50张。总投资约500万元，其中环保投资40万元。
三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

医疗废水、纯水制备系统浓水、生活污水、地面清洁废水经已建污水处理设施处理后，通过市政污水管网排入涪陵江东污水处理厂进行深度处理。外排废水中pH、COD、BOD5、SS和粪大肠杆菌应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
（二）严格落实废气污染防治措施。

医疗废物暂存间采取紫外消毒措施减少臭气产生；污水处理设施产生恶臭区域应加罩或加盖，并投加除臭剂除臭除味。无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，并采取减振、建筑隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

设置一般固废暂存间和危险废物贮存点，规范贮存固体废物。未被病人血液、体液、排泄物污染的一次性输液袋/瓶及A、B透析液桶暂存于一般固废暂存间，定期交由有相应处理能力单位回收；纯水制备系统更换组件交由厂家回收。污水处理设施污泥经消毒后交由有处理能力单位处理；医疗废物、废紫外灯管等危险废物分类单独收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有相应资质单位处理；危险废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。生活垃圾交由市政环卫部门处理。
（五）严格落实环境风险防范措施。

污水处理设施应配套设置有效容积不小于6m3的应急事故池；柴油储存区应设置围堰，有效容积不小于单个容器最大容积；酒精、84消毒液、次氯酸钠储存容器应设置托盘，确保泄露物料能够得到有效收集；编制突发环境事件应急预案并备案。
（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整废水排放口，并安装流量装置。

（七）总量控制指标。

废水污染物中COD、NH3-N排放总量分别为0.273t/a、0.027t/a。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

                                  重庆市涪陵区生态环境局   

                                      2026年1月28日

抄送：涪陵区卫生健康委、崇义街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。

 
- 2 -

