
渝（涪）环准〔2026〕17号

重庆中石化通汇能源有限公司：

你公司报送的涪陵LNG工厂氦气提质扩能改造项目（项目代码：2505-500102-04-02-452836）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区（白涛组团）石化大道1号（企业现有厂区内）。
二、主要建设内容：对现有提氦装置及配套装车系统及储存单元进行改造，改造完成后年产氦气约40吨（包括4N级、5N级、6N级氦气产品）。
三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

拟建项目不新增生活污水；工艺冷凝水依托现有生产废水池收集后经园区管网排入潘家坝污水处理厂深度处理。厂区废水排口pH、化学需氧量、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准限值。

（二）严格落实废气污染防治措施。
吸附脱氢再生尾气、深度脱碳干燥再生尾气主要成分为氮气，可直接放空；压缩脱碳干燥再生尾气引入现有冷火炬系统处理；深冷分离尾气部分用作压缩脱碳稀释气，部分尾气依托现有导热油炉燃烧后排放，导热油炉废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及第1号修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托现有一般工业固废暂存间和危险废物贮存点，规范贮存工业固废。废分子筛、废滤膜、废瓷球等一般工业固废交由有能力的单位处置；催化燃烧脱氢废催化剂、附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂、吸收纯化吸附剂等危险废物交由有相应资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。
（五）严格落实地下水污染防治措施。

提氦装置区、生产废水收集管沟为重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；设置地下水环境影响跟踪监测井，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。
依托现有事故池及收集系统；提氦装置区设置气体泄漏探测器、应急物资等设备；修订突发环境事件应急预案并备案。

（七）加强温室气体排放管理。

加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（八）总量控制指标。

本项目废水中新增COD排放量0.0016吨/年。项目建成后全厂废气污染物中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1.51吨/年、0.814吨/年、4.592吨/年，废水污染物中的化学需氧量、氨氮排放量分别为6.2745吨/年、1.5682吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  
2026年2月6日  

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




