
渝（涪）环准〔2026〕19号

重庆同辉科盛气体有限公司：

你公司报送的年产4万吨氧化亚氮生产装置（一期）（项目代码：2505-500102-04-01-766502）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆后科环保有限责任公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区白涛组团（现有厂区预留用地）。
二、主要建设内容：建设1套年产2万吨氧化亚氮提纯装置，以华峰化工己二酸六期项目氮氧化物吸收塔尾气为原料生产电子级一氧化二氮，并配套建设厂区内原料气和尾气输送管道及公用、辅助工程。年产电子级氧化亚氮2万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

脱酸工序废水、第一级水洗废水、干燥净化塔气液分离废水、设备检修及地坪冲洗废水、初期雨水经现有污水处理站处理后与生活污水、循环水系统排水一并经厂区总排口排入园区污水管网，再经潘家坝污水处理厂深度处理后排放。厂区总排口排放废水中pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、SS、石油类、动植物油应满足《化工园区水污染物排放标准》(DB50/457-2025)中表1中间接排放限值及潘家坝污水处理厂接管协议浓度限值。

（二）严格落实废气污染防治措施。
MDEA溶液再生尾气主要成分为H2O、CO2，可经再生塔塔顶直接排放；干燥纯化尾气经管道输送至华峰化工30万吨/年己二胺项目配套液体焚烧炉焚烧处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托现有一般工业固废暂存间和危险废物暂存库规范贮存工业固废。废分子筛、脱水工艺废活性炭、废吸附剂、未沾染有毒有害物质的废包装物等一般工业固废交由有相应能力单位处置；废MDEA溶液、废矿物油、破损的MDEA溶液包装桶等危险废物定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。生活垃圾交环卫部门处置。
（五）严格落实地下水污染防治措施。

生产废水管网应采取明管设计；液碱储罐区属于重点防渗区，其防渗性能应满足相应要求；设置地下水监控井，发现问题及时采取措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。
项目工程设计、施工和运行应严格执行国家相关安全规范和要求；生产装置区应气体检测报警及视频监控装置；碱液储罐区、MDEA溶液罐区应设置围堰并采取防渗措施；依托现有事故池，雨水管网设置雨污切换阀；修订突发环境事件应急预案，并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）加强温室气体排放管理。

加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（九）总量控制指标。

项目废水污染物中的新增化学需氧量、氨氮排放量分别为6.147吨/年、0.768吨/年，项目建成后，全厂废水中化学需氧量、氨氮排放量分别12.87吨/年、1.59吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  
2026年2月10日  
抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




