重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2022年3月2日——2022年3月8 日。反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太乙东加油站 | 重庆市涪陵区马鞍街道太乙东大道 | 重庆中油涪新能源有限责任公司 | 重庆洁美洁环境工程有限公司 | 项目占地面积2700m2，建筑面积613。87m2，建设一座三级加油站，本项目主体工程包括埋地油罐区和加油区。设置4台埋地卧式双层FF储罐（其中0#柴油：1×30m³；92#汽油：1×25m³；95#汽油：1×25m³；98#汽油：1×25m³），总容量90立方米（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。设置4座单柱加油岛，4台四枪四油品加油机，建成后年加油约6800吨建成后加油站总储油规模达150m3。项目总投资2900万元，其中环保投资50万元。 | 废气：在罐区设3根通气立管，设置一次油气回收系统和二次油气回收系统各1套，柴油发电机废气专用管道引至站房楼顶排放，生化池臭气经通气立管引至站房楼顶排放。 废水：排水采取雨污分流制，加油棚雨水及站房屋面雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。罩棚外区域初期雨水及加油岛地面冲洗废水沿地面坡向经截流沟排至三段式隔油池（处理能力10m³/d）隔油沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，排入李渡污水处理厂进一步处理，最终排入长江。雨水进入三段式隔油池前端设置切换阀，后期雨水直接进入市政雨水管网。生活污水经生化池（处理能力5m³/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政污水管网，排入李渡污水处理厂进一步处理，最终排入长江。 噪声：噪声源主要包括油罐车、加油车辆进出加油站时产生的交通噪声和潜油泵、加油机等设备噪声，另外还有备用柴油发电机运行时产生的噪声。 固废：生活垃圾集中收集至站外市政垃圾收集点，由市政环卫定期清理。定期交环卫部门处理；检修废物、清罐废物、隔油池废油和含油污泥等危险废物经危废收集桶收集后暂存于危废暂存点，然后按照危险废物转移联单制送有资质单位处理。 |