目      录

概  述	1

一、建设项目由来及特点	1

二、环境影响评价工作过程	1

三、项目分析判定相关情况	2

四、关注的主要环境问题及环境影响	2

五、环境影响评价主要结论	2

1 总  则	4

1.1 编制依据	4

1.2 评价总体构思	8

1.3 评价时段、环境影响识别、评价因子与评价标准	9

1.4 评价工作等级和范围	15

1.5 主要环境保护目标	18

1.6 相关政策及规划符合性分析	20

2企业现状	35

2.1企业建设历程及环保手续执行情况	35

2.2现有工程概况	35

2.3现有工程生产工艺及产排污情况	44

2.4现有工程环境问题及整改措施	57

3建设项目概况及工程分析	58

3.1拟建项目概况	58

3.2工程分析	70

3.3清洁生产	85

4 环境现状调查与评价	87

4.1 自然环境	87

4.2 发展规划	92

4.3 环境质量现状调查与评价	101

5 环境影响预测与评价	114

5.1 施工期环境影响分析	114

5.2运营期环境影响分析	117

6 环境风险评价	135

6.1 评价目的、重点和程序	135

6.2 环境风险调查及风险潜势初判	136

6.3 评价等级	137

6.4 环境影响途径	137

6.5环境危害后果	137

6.6环境风险防范措施	138

6.7 突发环境事件应急预案	142

6.8 小结	143

7 环境保护措施及其可行性论证	144

7.1 废气污染防治措施	144

7.2 废水污染防治措施	144

7.3 噪声污染防治措施	146

7.4 固体废物处置措施	146

7.5 地下水污染防治措施	147

7.6 土壤污染防治措施	150

7.7环保措施统计及投资估算	152

8 环境经济损益分析	154

8.1 环境保护费用	154

8.2 环境保护效益	154

8.3 环境影响经济损益分析	155

9 环境管理与监测计划	156

9.1环境管理	156

9.2排污口规整和自动监测	158

9.3环境监测计划	159

9.4环保验收内容及要求	160

9.5污染物排放清单	163

9.6环境信息公开及人员培训	164

9.7总量控制	164

10结论及建议	166

10.1结论	166

10.2建议	171

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面布置及给排水管网图

附图3  项目设施设备布局及分区防渗图

附图4  项目周边环境保护目标分布图

附图5  项目与生态保护红线关系图

附图6  项目与园区土地利用规划关系图

附图7  项目与园区规划排水管网关系图

附图8  项目与园区及地下暗河位置关系图

附图9  项目所在环境管控单元图

附图10 项目监测布点图

附图11 项目区域水文地质图

附件

附件1  备案证

附件2  项目建议书

附件3  LNG工厂土地证

附件4  LNG工厂环评批复

附件5-1  LNG工厂自主验收专家意见

附件5-2  LNG工厂固体废物污染防治设施竣工环保验收批复

附件6  LNG工厂国家排污许可登记回执

附件7  LNG工厂风险评估报告、应急预案备案回执

附件8  LNG工厂自行监测报告

附件9  关于重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书审查意见的函

附件10 拟建项目在后溪河1km外说明文件

附件11引用监测报告

附件12项目现状监测报告

附件13 污水处理合同

概  述

一、建设项目由来及特点

氦气是一种重要的工业气体，在航空航天、重大科学工程、电子工业、生物医疗等高端技术领域和核武器制造等方面具有不可替代的作用，被誉为气体中的“芯片”，国际上把氦气视为重要的战略物资。随着我国经济的不断发展，国防事业的不断加强，科研需求的不断增大，我国对氦气的需求量越来越大。特别是，当前我国高端技术产业正处于在国际分工产业链低端向高端跨越的关键时刻，电子信息产业等高端技术产业的高端生产工艺对氦气的需求量很大，而进口氦气总量受到国外限制，进口氦气用途受到国外管制，已成为制约我国高质量发展的“卡脖子”资源。因此，发挥中国石化优势，充分利用我国有限的氦气资源，发展自主的天然气提氦工业，生产高纯度氦气，具有重大战略意义。

重庆涪陵中石化通汇天然气液化工厂采用中石化开发的低能耗天然气液化技术，以LNG工厂现LNG储罐闪蒸气（即BOG尾气）为原料回收高纯氦气，具有极高的战略意义和经济价值。2021年9月重庆中石化通汇能源有限公司向涪陵区发展改革委员会申请了涪陵LNG工厂增设BOG尾气提氦改扩建项目建议书，于2021年12月获得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（2107-500102-04-02-373372）。

重庆中石化通汇能源有限公司依托现涪陵LNG工厂现场条件，投资5321万元利用LNG工厂现LNG储罐闪蒸气（即BOG尾气）为原料生产高纯氦气。项目主要有提氦装置区、装车及储存单元以及配套辅助工程、储运工程等组成，生产5N级氦气20 吨/年（以产品计）。

二、环境影响评价工作过程

环境影响评价的工作程序和主要工作内容： 环境影响评价的工作程序分为准备阶段、正式工作阶段和报告书编制阶段。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号令）等法律法规及文件要求，本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业 基础化学原料制造261”，应编制环境影响报告书。

受重庆中石化通汇能源有限公司委托，我公司承担该项目环境影响评价工作。工作期间，我公司组织技术人员多次进行现场踏勘，并收集了项目区域环境资料，并委托重庆智海科技有限责任公司于2022年3月14~15日对项目区域声环境、土壤环境等进行了实地监测。在详细研究项目工程技术资料的基础上，结合相关法律法规、环保政策以及环评技术规范，完成了该项目环境影响报告书的编制工作。

在环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体按照《环境影响评价公众参与办法》将项目基本情况和环境影响评价的内容成果进行了公开，广泛征集了公众对本项目环境保护方面的意见。

三、项目分析判定相关情况

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属于允许类，本项目已获得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（2107-500102-04-02-373372）。

本项目在现有LNG工厂内建设，不新征用土地，用地性质为工业用地，符合用地规划。项目符合国家产业政策、产业规划及环保规划的相关要求，符合气、水、土、地下水等污染防治政策；符合《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带生态环境保护规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》文件的要求；符合《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》及审查意见、“三线一单”的要求。

四、关注的主要环境问题及环境影响

（1）产业政策及相关环保规划的符合性。

（2）了解现有工程存在的主要环境问题，三废处理方案及排放情况。

（3）本项目位于现有LNG工厂内，公用工程及环保工程等存在依托关系，因此本项目将重点关注其依托可行性。

（4）本项目将关注废气、废水、噪声、固体废弃物及土壤、地下水、环境风险的主要环境影响。

五、环境影响评价主要结论

重庆中石化通汇能源有限公司涪陵LNG工厂增设BOG尾气提氦改扩建项目符合国家产业政策、用地规划，符合相关环保政策、环保规划以及重庆白涛化工园区总体规划环境影响报告书及审查意见的要求；符合《中华人民共和国长江保护法》中对化工项目的选址要求；项目生产中产生的各类污染物，拟采取的污染防治措施合理可行，可实现达标排放，对环境的影响程度较小，环境可接受；在加强安全生产措施、避免环境风险影响前提下，环境风险可控。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

1 总  则

1.1 编制依据

1.1.1 相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年修订）；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起实施）；

（11）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年修订）。

1.1.2 相关政策、行政法规及规划

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）；

（4）《市场准入负面清单（2020年版）》；

（5）《国家危险废物名录（2021年版）》（环境保护部令第15号，2020年11月25日）；

（6）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（7）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（8）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日）；

（10）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（11）《危险化学品目录（2015版）》；

（12）《重点监管危险化学品目录（2013版）》；

（13）《重点监管危险化工工艺目录（2013版）》；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（15）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（16）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）；

（17）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，（环发[2015]178号）；

（18）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（19）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（21）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）；

（22）《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体[2017]142号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020）》（国发[2018]22号）；

（24）《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）；

（25）《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函[2018]266号）；

（26）《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号）；

（27）《<关于进一步加强工业节水工作的意见>的通知》（工信部节［2010］218号）；

（28）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（29）《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370号）；

（31）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

（32）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（33）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)；

（34）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环办[2015]4号）；

（35）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

（36）《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（2019年1月12日）；

（37）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

（38）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；

（39）《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

（40）《关于印发<全国生态功能区划（修编版）>的公告》（公告2015年第61号）。

1.1.3 地方法规与规范性文件

（1）《重庆市环境保护条例》(2018年7月26日第二次修正)；

（2）《重庆市大气污染防治条例》(2018年7月26日第二次修正)；

（3）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11 号）；

（4）《重庆市生态功能区划(修编)》(渝府发[2008]133号)；

（5）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市生态保护红线划定方案的通知》（渝府办发[2018]25号）；

（6）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19号)；

（7）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发[2012]4号)；

（8）《重庆市环境噪声污染防治办法》(渝府令第270号)；

（9）《重庆市人民政府关于发布重庆市生态保护红线的通知》(渝府发[2018]25号)；

（10）《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》(渝府发[2013]86号)；

（11）《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》(渝府发[2015]69号)；

（12）《重庆市人民政府印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》(渝府发[2016]50号)；

（16）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工业项目环境准入规定(修订)的通知》(渝办发[2012]142号)；

（14）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》(渝发改投[2018]541号)和《重庆市经济和信息化委员、会重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工[2018]781号)；

（15）《重庆市人民政府关于加强突发事件风险管理工作的意见》(渝府发[2015]15号)；

（16）《重庆市突发环境事件应急预案》(渝府办发[2016]22号)；

（17）《重庆市排污口规范化清理整治实施方案》(渝环发[2012]26号)。

1.1.4 相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）；

（10）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）。

1.1.5 相关资料及文件

（1）《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》及《重庆市生态环境局关于重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2021〕391号）；

（2）《重庆市企业资产投资项目备案表》（重庆市涪陵区发展和改革委员会，备案号：2107-500102-04-02-373372）；

（3）《重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目环境影响报告书》及其批复（渝（涪）环准[2015]34号文）；

（4）《重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目竣工环境保护验收报告》（2019年）；

（5）《重庆市建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复》（渝（涪）环验[2019]38号）；

（6）《重庆中石化通汇能源有限公司突发环境事件应急预案》（2021年）及备案回执（备案编号：500102-2021-020-M）；

（7）《重庆中石化通汇能源有限公司突发环境事件风险评估报告》（2021年）及备案回执（备案编号：5001022021050003）；

（8）建设单位提供的项目有关技术资料及文件。

1.2 评价总体构思

（1）评价以项目与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性、并与“三线一单”进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

（2）根据项目污染特点、评价等级和区域环境特征，通过现场调查和资料收集，利用环境空气质量公报数据，利用有效的园区规划环评地表水、地下水、土壤现状监测资料进行环境质量现状评价，并按照导则要求对声环境、土壤、包气带进行了补充监测。

（3）本项目为扩建性质，根据调查，现有工程从竣工环保验收后至今工程内容基本无变化，因此，本次环评现有工程将依据《重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目环境影响报告书》及竣工环境保护验收报告进行产排污统计及达标情况分析，并以此核算“三本账”，明确现有工程存在的环保问题，并提出“以新带老”措施。

（4）本项目废气污染物有氮气、甲烷、及少量的氧气、二氧化碳和水，其中氮气、甲烷、氧气、二氧化碳、水未纳入废气污染物管理，故本评价只关注项目废气依托火炬燃烧后产生的颗粒物、NOx、SO2。

（5）针对项目排污特点，评价工程分析的基础上分析预测项目建成后可能造成的环境影响，论证项目全过程的污染控制水平和环保措施的经济技术可行性，科学、客观地评述项目建设的环境可行，为项目设计、运行和环境管理提供科学依据。

（6）本项目位于现有LNG工厂内，公用工程（供水、排水、供电、冷却循环水、仪表空气、消防等）及环保工程（废气治理、废水治理、固废处置、风险防范）存在依托关系，因此本项目将重点分析其依托可行性。

（7）根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号，2019年)，公众参与相关内容由建设单位完成，本评价主要在结论中引用《环境影响评价公众参与说明》的主要结论。

1.3 评价时段、环境影响识别、评价因子与评价标准

1.3.1 评价时段

施工期和营运期。

1.3.2 环境影响识别

（1）环境对建设项目的影响

客观环境对建设项目的影响，有正面的也有负面的影响。根据现场调查和环境现状监测，得出如下意见：

①项目位于重庆白涛化工园区（现涪陵LNG工厂厂区内），用地性质为工业用地，符合园区规划要求，交通便利，区位优势明显，有利于项目建设；

②项目水、电、天然气均依托LNG现有厂区供给，来源稳定可靠，有利于项目建设；

③项目处于天然气化工及石油下游产品加工区，企业间相互制约因素少；

④根据环境质量现状监测，项目所在地环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤质量总体较好，有利于项目建设。

- 建设项目对环境的影响

本项目对环境的影响采用矩阵法进行识别，见表1.3.2-1，涉及的环境问题有废气、废水、噪声及固废。

表1.3.2-1　　环境影响矩阵识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 土地利用 | 人群健康 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -1SD | 0 | 0 | -1SD | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SI | 0 |
| 营运期 | 废水排放 | 0 | -1LD | 0 | 0 | -1SD | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD | 0 | 0 | -1SD | 0 | 0 | -1SI |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1SI | 0 |
|  | 事故风险 | -1SD | -1SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响等。

1.3.3 评价因子识别

根据工程分析，本项目环境影响评价因子识别分析见表1.3.3-1。

表1.3.3-1  环境影响评价因子识别分析表

| 环境要素 产污环节 |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 固体废物 | 土壤 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工活动 | TSP、CO、NOX | COD、SS、石油类 | / | 机械噪声（等效连续A声级） | 建筑垃圾 | / | / |
|  | 生活排污 | / | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | / | / | 生活垃圾 | / | / |
| 营运期 | 生产排污 | 火炬燃烧颗粒物、NOx、SO2 | 冷凝水SS、COD | 生产废水管道泄漏COD | 设备噪声（等效连续A声级） | 危险废物（催化燃烧脱氢废催化剂）、一般工业固体废物（吸附脱氢废催化剂、废干燥剂、低温精制废吸附剂、废滤膜、废瓷球） | 石油烃 | 含氢、甲烷等尾气 |
|  | 生活排污 | / | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | / | / | 生活垃圾、餐厨垃圾 | / | / |

1.3.4 评价因子确定

（1）环境质量现状评价因子

通过对影响因子的识别，筛选出环境质量现状评价因子，同时考虑对区域环境质量现状调查的完整性，将常规因子一并列入本项目现状评价因子范围内。

环境空气：SO2、NOx、PM10、PM2.5、O3、CO；

地表水：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类；

地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3 2-、HCO3-、Cl-、SO4 2-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数；

包气带污染现状调查：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

声环境：等效连续A声级dB（A）；

土壤：PH、基本项（45项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；其他项（1项）：石油烃。

（2）环境影响评价因子

①施工期：

环境空气：TSP、CO、NOx；

地表水：COD、BOD5、SS、氨氮、石油类；

声环境：等效连续A声级dB（A）；

固体废物：建筑垃圾、生活垃圾。

②营运期：

环境空气：火炬燃烧颗粒物、NOx、SO2；

地表水：COD、BOD5、SS、氨氮、TP；

地下水：生产废水管道泄漏COD；

声环境：等效连续A声级dB（A）；

固体废物：一般工业固体废物（吸附脱氢废催化剂、废干燥剂、低温精制废吸附剂、废滤膜、废瓷球）、危险废物（催化燃烧脱氢废催化剂）、生活垃圾；

环境风险：含氢、甲烷等尾气；

土壤：石油烃。

1.3.5 评价标准

1.3.5.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）规定，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值详见表1.3.5.1-1。

表1.3.5.1-1  环境空气质量标准限值

| 指 标 污染物 |  | 浓度限值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均值 | 24小时平均值 | 年均值 |  |
| 1 | SO2（μg/m3） | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 2 | NO2（μg/m3） | 200 | 80 | 40 |  |
| 3 | PM10（μg/m3） | / | 150 | 70 |  |
| 4 | PM2.5（μg/m3） | / | 75 | 35 |  |
| 5 | CO（mg/m3） | 10 | 4 | / |  |
| 6 | O3（μg/m3） | 200 | 160（日最大8小时平均） | / |  |

（2）地表水环境质量标准

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）规定，乌江涪陵境内全部水域及后溪河（又名：白涛河）属Ⅲ类水域，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，详见表1.3.5.1-2。

表1.3.5.1-2  地表水环境质量标准

| 污染物名称 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | NH3-N | TP | TN | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 |

（3）地下水环境质量标准

项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准限值详见表1.3.5.1-3。

表1.3.5.1-3  地下水质量标准

| 序号 | 指标 | 单位 | Ⅲ类标准值 | 序号 | 指标 | 单位 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  | 微生物指标 |  |  |  |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5~8.5 | 14 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | ≤3.0 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 15 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 毒理学指标 |  |  |  |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 16 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |
| 6 | 铁（Fe） | mg/L | ≤0.3 | 18 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 锰（Mn） | mg/L | ≤0.10 | 19 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | 20 | 汞（Hg） | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 | 21 | 砷（As） | mg/L | ≤0.01 |
| 10 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 | 22 | 镉（Cd） | mg/L | ≤0.005 |
| 11 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.50 | 23 | 铬（六价）（Cr6+） | mg/L | ≤0.05 |
| 12 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | 24 | 铅（Pb） | mg/L | ≤0.01 |
| 13 | 钠 | mg/L | ≤200 | 25 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 |

（4）声环境质量标准

根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发重庆市涪陵区声环境功能区划分调整方案的通知》（涪陵府办发〔2018〕148号），项目位于工业区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。标准限值详见表1.3.5.1-4。

表1.3.5.1-4  声环境质量标准限值     单位： dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 65 | 55 |

（5）土壤环境质量标准

项目位于工业区，用地性质为工业用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018），属于第二类用地。标准限值详见表1.3.5.1-5。

表1.3.5.1-5  土壤环境质量标准限值     单位： mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值 | 序号 | 项目 | 筛选值 | 序号 | 项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 2 | 镉 | 65 | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 4 | 铜 | 18000 | 20 | 四氯乙烯 | 53 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 5 | 铅 | 800 | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 6 | 汞 | 38 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 38 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 7 | 镍 | 900 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 39 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 26 | 氯苯 | 270 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 27 | 1,2-二氯苯 | 560 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 28 | 1,4-二氯苯 | 20 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | 15 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 29 | 苯 | 4 | 45 | 萘 | 70 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 30 | 甲苯 | 1200 | 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 31 | 乙苯 | 28 |  |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 32 | 苯乙烯 | 1290 |  |  |  |

1.3.5.2 排放标准

（1）废气污染物排放标准

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气、深冷分离尾气、吸附脱氢再生尾气、脱碳干燥再生尾气。其中，吸附脱氢再生尾气、脱碳干燥再生尾气主要成分为氮气及少量的氧气、水和二氧化碳，直接放空；压缩脱碳干燥再生尾气及部分深冷分离尾气主要含甲烷、氮气等，依托现有火炬燃烧后排放，火炬烟气执行《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），标准值详见表1.3.5.2-1。

表1.3.5.2-1  《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

| 大气污染源 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级（kg/h） |
| 高架火炬 | 颗粒物 | 120 | 80 | 153.6 |
|  | NOx | 240 | 80 | 30.72 |
|  | SO2 | 550 | 80 | 99.84 |

（2）废水污染物排放标准

本项目生活污水和生产废水分别经场内污水处理装置处理汇合后达重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入园区污水管网，最后排入园区潘家坝污水处理厂集中处理达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中表1的规定。标准值详见表1.3.5.2-2、1.3.5.2-3。

表1.3.5.2-2   废水排放执行标准

| 排放标准 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准 | 500 | 300 | / | 400 | 20 | / |
| 潘家坝污水处理厂进水水质设计要求 | 590 | 236 | 56 | 470 | / | 5.6 |
| 本项目取值 | 500 | 236 | 56 | 400 | 20 | 5.6 |

表1.3.5.2-3   废水排放执行标准

| 排放标准 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1排放标准 | 80 | 20 | 10 | 70* | 3 | 0.5 |

*DB50/457-2012标准中未规定的指标执行GB8978-1996 的一级标准。

（3）噪声控制标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，即昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，标准限值详见表1.3.5.2-3。

表1.3.5.2-3  噪声控制标准限值

| 时段 | 执行标准 | 标准限值（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 营运期 | GB12348-2008中3类标准限值 | 65 | 55 |

（4）固体废弃物贮存污染控制标准

本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。

危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

1.4 评价工作等级和范围

1.4.1大气环境

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气、深冷分离尾气、吸附脱氢再生尾气、脱碳干燥再生尾气，其中压缩脱碳干燥尾气和吸附脱氢再生尾气主要成分为氮气及少量氧气、水和二氧化碳，直接放空。压缩脱碳干燥再生尾气和部分深冷分离尾气依托现有火炬燃烧后排放，其燃烧后主要污染因子有NOx、SO2、PM10。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：：

Pi =Ci/C0i

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3；

- 污染源及污染物排放参数情况见表1.4.1-1。

表1.4.1-1 点源相关参数

| 点源 编号 | 点源 名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口流量 | 烟气流速/ | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Nm3/h | m/s | K | h |  | 污染物 | kg/h |
| 1 | 火炬 | 80 | 1 | 9000 | 17.17 | 1200 | 8000 | 正常 | SO2 | 0.00375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.0225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.0075 |

- 估算模型计算

评价等级判别表及污染源及估算模式参数见表1.4.1-2、1.4.1-3。

表1.4.1-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

表1.4.1-3 项目估算模式参数一览表

| 选项 |  | 取值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 拟建项目厂界外3km范围内，一半以上为园区已建及规划工业建设用地，因此判断为城市类型 |
|  | 人口数（城市选项时） | 111.5万人 | 项目位于涪陵区，常住人口约111.5万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.2 | 来自20a气候统计资料 |
| 最低环境温度/℃ |  | -2.2 | / |
| 土地利用类型 |  | 城市 | / |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 | 项目所在地地属重庆涪陵区，属于亚热带季风性湿润气候，区域湿度条件选取为潮湿气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | ■是 否 项目为报告书，需考虑地形因素 |
|  | 地形数据分辨率/m | / | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | □是 ■否 污染源附近3km范围内无大型水体（湖、海），故不考虑岸线熏烟 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

主要污染物估算模型计算结果见表1.4.1-4。

表1.4.1-4 估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大浓度落地点（m） | Cmax （mg/m3） | 标准值（μg/m3） | Pi% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬 | NOx | 577 | 0.000287 | 250 | 0.11 |
|  | SO2 | 577 | 0.0000478 | 500 | 0.01 |
|  | 颗粒物 | 577 | 0.0000955 | 450 | 0.02 |

根据表1.4.1-4，拟建项目火炬燃烧污染物最大占标率为NOXPi=0.11%<10%。由于拟建项目为化工行业多源项目且编制环境影响报告书，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气评价等级定为二级，评价范围为以火炬源为中心边长5km的矩形区域。

1.4.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，地表水评价按影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

本项目废水主要为生产废水和生活污水，合计0.67m3/d，生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，生产废水依托LNG工厂生产废水池处理，经泵输送汇合后一起输送至园区潘家坝污水处理厂处理，属于间接排放建设项目。根据导则规定的评价工作分级标准，地表水评价等级为三级B。地表水评价范围为园区污水处理厂入乌江排污口上游500m至下游5km范围。

1.4.3地下水环境

本项目属于基础化学原料制造类，位于工业园区。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016) 附录A，本项目地下水环境影响评价类别为I类。项目不涉及集中式饮用水源地准保护区及以外的补给径流区、国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区），不涉及分散式居民饮用水，地下水环境敏感程度为不敏感。

根据导则规定的评价工作分级标准，地下水环境影响评价等级为二级。地下水环境的现状以及评价区地下水基本流场特征确定评价为项目所在水文地质单元，确定本次地下水评价范围约108.43km2。

1.4.4声环境

本项目位于工业园区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准区域，主要噪声源均为固定源，主要环境保护目标距厂界在200m以上，噪声对敏感点的影响增加量小于3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）规定的评价工作分级标准，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级，评价范围为项目边界外200m范围。

1.4.5土壤环境

本项目属于化学原料和化学制品制造业中的基础化学原料制造类，属于污染影响型，位于工业园区。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，为土壤环境影响I类项目。占地面积0.178hm2，占地规模属于小型（小于5hm2）。位于工业园区，周边均为现有及规划的工业用地，厂区周边200m范围均为规划的工业用地，无学校、居民、耕地、饮用水源地等分布，因此敏感程度为不敏感。根据导则规定的评价工作分级标准，确定本项目土壤环境影响判定评价等级为二级，评价范围为项目边界外200m的区域。

1.4.6环境风险

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的评价工作分级标准，环境风险评价等级为简单分析，结合环境敏感点分布情况，确定评价范围为项目边界外3km。

1.4.7生态环境

本项目位于工业园区涪陵LNG工厂内，占地面积0.178hm2，远小于2km2。工程四周均为工业企业，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等生态敏感区，属一般区域，区域生态敏感性不高。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）规定的评价工作分级标准，确定生态环境影响评价工作等级为三级，评价范围为项目边界外100m的区域。

1.5 主要环境保护目标

1.5.1外环境关系

根据现场调查，本项目位于涪陵区白涛工业园区（涪陵LNG 工厂内），涪陵LNG 工厂周边均为规划和已入驻的工业企业（其西侧与聚立信生物农药项目和重庆新联峰实业有限公司隔路相对、南侧为华峰氨纶厂区、北侧为龙冉能源LNG厂区，东侧为园区规划用地）。

1.5.2主要环境保护目标

项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜、森林公园、地表水饮用水源保护区等，也不涉及集中地下水饮用水源、特殊地下水资源。

声环境评价范围内无声环境敏感目标；环境空气和环境风险保护目标主要为官桥村、新立村、油坊村等的散户居民以及学校等；地表水保护目标为后溪河、乌江；地下水保护目标为地下溶洞及暗河；土壤评价范围内均为规划的工业用地，无学校、居民、耕地、饮用水源地等土壤敏感点分布。

项目环境保护目标分布详见表1.5，附图4，项目厂区地下溶洞及暗河见附图2。

表1.5.2-1 本项目主要环境保护目标

| 序号 | 名称 | 方位 | 中心坐标（m） |  | 与本项目区域最近距离 | 与LNG工厂红线最近距离 | 环境要素 | 环境敏感特征 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 茅居垭 | NE | 1198 | 1562 | 1500m | 1470m | 环境空气 环境风险 | 约10户，30人 | 环境空气二类 |
| 2 | 官桥村 | NE | 2579 | 1542 | 2100m | 2080m | 环境空气 环境风险 | 约30户，90人 | 环境空气二类 |
| 3 | 涪陵区白涛街道小学校 | NE | 2859 | 1276 | 2370m | 2200m | 环境空气 环境风险 | 师生约1600人 | 环境空气二类 |
| 4 | 涪陵区山窝中学校 | NE | 2927 | 1501 | 2420m | 2250m | 环境空气 环境风险 | 师生约600人 | 环境空气二类 |
| 5 | 新立村1 | S | -69 | -1692 | 1690m | 1360m | 环境空气 环境风险 | 约15户，45人 （园区内，规划搬迁） | 环境空气二类 |
| 6 | 新立村2 | S | 2321 | -1454 | 2300m | 2010m | 环境空气 环境风险 | 约8户，24人 （园区内，规划搬迁） | 环境空气二类 |
| 7 | 油坊村 | W | -709 | -2482 | 2520m | 2170m | 环境空气 环境风险 | 15户，45人 （园区内，规划搬迁） | 环境空气二类 |
| 9 | 后溪河 | S | 1198 | 1562 | 1330m | 1100m | 地表水、环境风险 | Ⅲ类水域 | Ⅲ类 |
| 10 | 乌江 | SW | / | / | 6800m | 6600m | 地表水 | Ⅲ类水域 | Ⅲ类 |
| 11 | 万丈坑落水洞 | WS | / | / | 90m | 场地内中部 | 地下水 | Ⅲ类水域 | 塌陷深度25m，已填坑 |
| 12 | 长坑落水洞 | WS | / | / | 250m | 场地内南侧 | 地下水 | Ⅲ类水域 | 塌陷深度27m，已填坑 |
| 13 | 大坑落水洞 | WS | / | / | 345m | 场地内西南角 | 地下水 | Ⅲ类水域 | 塌陷深度16.2m |
| 14 | TX1落水洞 | ES | / | / | 222m | 场地内东南角 | 地下水 | Ⅲ类水域 | 塌陷深度2.5m |
| 15 | 暗河 | WS | / | / | 90m | 场地内 | 地下水 | Ⅲ类水域 | / |

注：以厂区西北角东经107°32'27.07"，北纬29°35'40.72"点，为坐标原点（0，0），东西向为X、南北向为Y。

1.6 相关政策及规划符合性分析

1.6.1 产业政策符合性分析

#### 1.6.1.1与国家产业政策的符合性分析

本项目利用现有LNG工厂BOG尾气生产高纯氦气，属于C2619其他基础化学原料制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属于允许类，工程建设符合现行国家产业政策，同时本项目已获得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（2107-500102-04-02-373372）。

#### 1.6.1.2与《重庆市工业项目环境准入规定》符合性分析

根据《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）（渝办发[2012]142号），为合理利用资源，促进全市产业结构调整，要求工业项目建设必须贯彻执行对照准入条件分析见表1.6.1-1。

表1.6.1-1重庆市工业项目环境污染准入规定

| 序号 | 环境准入条件 | 本项目情况 | 是否符合准入规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 本项目符合国家产业政策，未采用国家和我市淘汰或禁止使用的工艺、技术和设备 | 符合 |
| 2 | 工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平；“一小时经济圈”内工业项目清洁生产水平应达到国家清洁生产标准的国内先进水平。 | 本项目建成后企业按照规定达到清洁生产国内先进水平。 | 符合 |
| 3 | 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 | 本项目位于涪陵现有LNG工厂内，选址符合上述相关规划。项目周围不存在自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区 | 符合 |
| 4 | 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 | 项目位于涪陵现有LNG工厂内，位于长江鱼嘴以下江段，不属于主城区江段。 | 符合 |
| 5 | 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、璧山区等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 | 项目位于涪陵现有LNG工厂内，不属主城区及其主导风上风向10公里范围内。 | 符合 |
| 6 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 根据环境现状监测结果，本项目选址区域环境现状质量较好，有一定的环境容量。 | 符合 |
| 7 | 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 | 项目不涉及重金属排放 | 符合 |
| 8 | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 项目提出了风险防范措施落实及风险应急预案，可将环境风险概率降低到可接受的程度。 | 符合 |
| 9 | 在长江、嘉陵江都市区江段及其上游严格限制在沿江河建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染、电镀等工业项目，禁止建设可能排放剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 | 本项目位于乌江流域，不属于长江、嘉陵江都市区江段及其上游区域。项目废水量小、污染物浓度低，不涉及剧毒物质和持久性有机污染物。 | 符合 |
| 10 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 | 采取措施后排放污染物可达到国家和地方规定污染物排放标准。 | 符合 |

由表1.6.1-1可知，项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）要求。

#### 1.6.1.3与《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析

表1.6.1-2与重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的符合性分析

| 序号 | 准入条件 | 本项目情况 | 是否符合准入规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内，与乌江最近距离约6.8km，与后溪河最近距离约1.33km。 | 符合 |
| 2 | 二、新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内 | 符合 |
| 3 | 三、严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 | 项目不属于过剩产能和“两高一资”项目；项目不使用和排放重金属和持久性污染物。 | 符合 |

通过以上分析可知，项目符合《重庆市经济和信息化委员会关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）中相关要求。

1.6.2 环保政策符合性分析

1.6.2.1与气、水、土、地下水污染防治政策的符合性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《地下水污染防治实施方案》（环土壤[2019]25号）以及《地下水污染防治实施方案》》、《地下水管理条例》的符合性分析见表1.6.2-1。

由表1.6.2-1可知，本项目符合国家产业政策，位于重庆白涛化工园区，用地性质为工业用地，距离后溪河1330m，距离乌江6800m，本项目区域不涉及地下溶洞及暗河；严格执行“三同时”制度；采取节水、节能措施，强化资源管理；污染物防范措施均符合相关要求；不涉及重金属排放；符合气、水、土、地下水污染防治政策的相关要求。

表1.6.2-1  项目与气、水、土、地下水污染防治政策的符合性对照表

| 环保政策 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号） | 全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目不使用燃煤锅炉 | 符合 |
|  | 严控“两高”行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。 | 不属于产能过剩行业，符合产业政策要求 | 符合 |
|  | 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 | 本扩建项目正在进行环境影响评价 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） | 取缔“十一小”企业。专项整治“十一大”重点行业，新建、改建和扩建项目实行污染物等量置换或减量置换。①专项整治"十一大"重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品及食品加工、原料药制造(生化制药)、制革、农药、电镀以及涉磷产品等"十一大"行业专项治理方案。②取缔"十一小"企业。深入排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照有关法律法规要求，2016年年底前取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、涉磷生产和使用等严重污染水环境的生产项目。 | 项目不属于“十一小”企业及专项整治“十一大”重点行业 | 符合 |
|  | 抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，完善高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 改建后全厂冷却循环水消耗量为32440m3/a，用水指标满足相关行业清洁生产要求。 |  |
|  | 依法淘汰落后产能。严格环境准入。 | 项目符合产业政策要求及重庆市工业项目环境准入规定 | 符合 |
|  | 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 项目位于白涛工业园区，不属于污染较重的企业 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号） | 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估 | 所在场区用地性质为工业用地 | 符合 |
|  | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 不涉及重点污染物的排放 | 符合 |
|  | 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业 | 本项目不属于冶炼、焦化行业 | 符合 |
|  | 加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 本项目现有生产设施设备、构筑物和污染治理设施均不拆除 | 符合 |
|  | 继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目 | 不属于涉重企业 | 符合 |
| 《地下水污染防治实施方案》 | 坚持“源头治理、系统治理、综合治理”，落实地下水污染防治主体责任，包括地下水污染状况调查、监测、评估、风险防控、修复等，实现地下水污染防治全面监管，京津冀、长江经济带等重点地区地下水水质有所改善。 | 本项目按照“源头治理、系统治理、综合治理”原则实施 | 符合 |
|  | 加强地下水污染协同防治，重视地表水、地下水污染协同防治。加快城镇污水管网更新改造，完善管网收集系统，减少管网渗漏；地方各级人民政府有关部门应当统筹规划农业灌溉取水水源，使用污水处理厂再生水的，应当严格执行《农田灌溉水质标准》（GB5084）和《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》（GB20922），且不低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A排放标准要求；避免在土壤渗透性强、地下水位高、地下水露头区进行再生水灌溉。 | 本项目提出了地下水污染防治措施。 | 符合 |
|  | 对污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染状况调查报告应当包括地下水是否受到污染等内容；对列入风险管控和修复名录中的建设用地地块，实施风险管控措施应包括地下水污染防治的内容；实施修复的地块，修复方案应当包括地下水污染修复的内容；制定地下水污染调查、监测、评估、风险防控、修复等标准规范时，做好与土壤污染防治相关标准规范的衔接。 | 本项目不属于上述地块 | 符合 |
| 《地下水管理条例》 | 第四十二条 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 本项目区域不位于地下暗河及溶洞区，采用的原料、产品均为气体；催化剂、干燥剂均为固体，且装于密闭容器里内；地面进行重点防渗；不涉及液态化学品，做好生产废水收集管沟防渗，对地下水基本无影响。 | 符合 |

1.6.2.2项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见表1.6.2-2。

表1.6.2-2与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 中华人民共和国长江保护法 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十二条：禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 本项目属于C2619其他基础化学原料制造，不属于对生态系统有严重影响的产业，不属于重污染企业。 | 符合 |
| 第二十六条：禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目不在长江干流一公里范围内，不建设尾矿库 | 符合 |
| 第五十条：长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。 | 本项目为BOG尾气提氦工程，不涉及有毒有害物质，对地下水环境风险隐患较小 | 符合 |
| 第六十六条：长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。 | 本项目为BOG尾气提氦工程，采用国内先进工艺和装备，减少了资源消耗和污染物排放 | 符合 |
| 第六十八条：国家鼓励和支持在长江流域实施重点行业和重点用水单位节水技术改造，提高水资源利用效率 | 项目采用冷却循环水系统，节约了用水 | 符合 |

根据表1.6.2-2，本项目与《中华人民共和国长江保护法》要求相符。

1.6.2.3与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析见表1.6.2-3。

表1.6.2-3  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

| 负面清单指南（2022年版） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 本项目属于C2619其他基础化学原料制造，不属于码头、过长江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内，不位于自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的岸线和河段范围 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内，不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内，不属于水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线，禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 项目位于涪陵白涛工业园涪陵LNG工厂内，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目利用LNG工厂现有排污口，不新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于现有涪陵白涛工业园，本项目为BOG尾气提氦项目，不位于长江及白涛后溪河1公里范围内，不建设尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、钢浆造纸等高污染项目。 | 本项目位于现有涪陵白涛工业园，在合规园区内 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 符合 |
| 禁止新建，扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，项目不属于高耗能高排放项目 | 符合 |

根据表1.6.2-3，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》要求相符。

1.6.3 相关规划符合性分析

1.6.3.1与《重庆白涛化工园区规划修编》规划符合性

（1）规划基本情况

规划名称：重庆白涛化工园区规划修编。

规划面积：总规划面积15.0km2，其中建设用地面积13.04km2。

四至范围：规划区西起乌江边界，东至白涛街道山窝场镇，北至规划铁路编组站沿线，南至后溪河以南规划道路。

地理位置：重庆白涛化工园区位于重庆市白涛街道的王家坝片区，地处乌江东岸，距白涛老街1.5km（直线距离），新街约2.5km（乌江西岸），距涪陵城区约26km，距在建的渝怀铁路白涛火车站约3km，距其现有码头作业区约1km。

发展目标：白涛化工园区主要发展天然气化工、氯氟化工及石油化工下游产品，将园区规划建设成为产业链完整，配套设施完善，产业布局、结构合理的循环型、集约型、生态型化工园区，具有较强的国内竞争力和可持续发展能力，形成长江上游和重庆市重要的化工生产基地。

（2）规划布局

功能分区：园区规划区整体呈“两轴、一带、六区”的结构。一带：指沿后溪河形成的绿色生态廊带。两轴：贯穿规划区的园区主干道为产业发展轴和铁路专用线形成的物流发展轴线；六区：指仓储物流区、化肥化工区、氯氟化工区、天然气化工区、石油下游产品化工区以及发展预留区。

用地布局：规划区城市建设用地主要为工业用地、公共管理与公共服务设施用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等。园区内不设置居住用地，员工生活居住区将在规划区范围外集中布置（集中布置在白涛街道江西片区）。

（3）产业发展规划与布局

园区重点发展天然气化工、氯氟化工、石化下游产品。

本项目位于涪陵区白涛工业园区石化大道1号（涪陵LNG工厂内），依托现有LNG工厂BOG尾气等公辅条件建设提氦装置生产高纯氦气，属于化工行业，位于天然气化工及石化下游产品区域，符合园区发展产业定位及布局，符合《重庆白涛化工园区规划修编》要求。

1.6.3.2与《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》符合性分析

根据《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》（2021年6月），“规划区西起乌江边界，东至白涛街道办事处山窝场，北至规划铁路编组站沿线，南至后溪河以南规划道路。园区产业定位为天然气化工（包括现有的化肥化工、乙炔/DBO产业链等）、石油化工下游产品（包括聚酰胺和聚氨酯产业、碳四加工、高分子产业链等）、氯氟化工（包括氯碱化工产业、氟化工、氯硅产业等）为主的三大产业。”“即：园区规划区整体呈“两轴、一带、六区”的结构。一带：指沿后溪河形成的绿色生态廊带。两轴：贯穿规划区的园区主干道为产业发展轴和铁路专用线形成的物流发展轴线；六区：指仓储物流区、化肥化工区、氯氟化工区、天然气化工区、石油下游产品化工区以及发展预留区”，“规划区的六区主要是指由西向东的仓储物流区、化肥产业区、氯氟产业区、天然气化工区、石油化工区以及发展预留区。”

白涛化工园区内禁止新建以天然气为原料生产甲醇装置（天然气制1,4-丁二醇副产甲醇、甲醛除外）；禁止新建或扩建以化肥为产品的合成氨项目（区域规划搬迁、综合利用项目除外）。

本项目位于涪陵区白涛工业园区石化大道1号（涪陵LNG工厂内），属于天然气化工区，项目主要依托现有LNG工厂BOG尾气等公辅条件建设提氦装置生产高纯氦气，不属于园区禁止建设项目，符合《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》相关要求。

1.6.3.3与规划环境影响评价审查意见的符合性

本项目与《重庆市生态环境局关于重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2021〕391号）符合性分析见表1.6.3-1。

表1.6.3-1 项目与规划环评审查意见符合性分析

| 序号 | 规划环评审查意见 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）严格执行生态环境准入清单。 按照《报告书》提出的管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及《报告书》确定的生态环境准入清单要求，禁止引进不符合国家产能置换、规划布局等要求的高耗能、高排放建设项目。园区入驻项目应符合国家《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我市出台的相关规范性要求。 | 本项目符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》的要求；符合涪陵区及园区生态环境准入清单的要求；符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》等相关要求 |
| 2 | （二）强化生态环境空间管控。 严格执行《中华人民共和国长江保护法》，落实化工园区建设和化工项目准入要求。规划区所在区域为岩溶区域，规划范围内涉及地下暗河和溶洞。为保护地下水生态环境，入园企业原则应规避地下暗河及溶洞区域布置；如因地块限制需要布置的情况下，地下暗河通道及溶洞正上方区域不宜布置化工生产装置、污水处理站、危化品储存区、危险废物暂存区等需要重点防渗的建构筑物。不得引入废水排放五类重点重金属和持久性有机污染物的危险废物综合利用及处置项目（园区内企业或集团内部危险废物集中暂存设施、综合利用、处置项目除外）。 4、临近敏感点的规划区边界地块应布局废气排放量相对较小和噪声影响小的项目或者布局企业内部的办公楼、仓库、实验室等公辅设施。 | 项目位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，不新增占地，LNG工厂内分布有溶洞及暗河，本项目区域距离最近溶洞及暗河90m，不位于其正上方，项目依托LNG工厂现有危废暂存间。项目不涉及重金属排放。 |
| 3 | （三）加强大气污染防治。 后续新建园区热电项目应采取超低排放，进一步削减SO2、NOX及颗粒物排放量。除园区热电项目外，规划区应采用天然气等清洁能源，禁止使用燃煤等高污染燃料；各入驻企业生产废气应采取有效的防治措施，涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效处理和收集措施；加强规划区粉尘的收集和处理，严格控制无组织排放粉尘，加强厂内外运输扬尘控制，减少对周围环境敏感点的影响。 | 本项目主要依托现有 LNG工厂BOG尾气等公辅条件建设提氦装置生产高纯氦气，企业提氦装置采用的原料气为LNG工厂BOG尾气，不用燃煤等高污染燃料，工艺装置产生的部分再生废气主要成分为氮气、氧气直接放空，部分再生尾气经火炬燃烧后生产CO2、水、CO等对周边环境影响不大 |
| 4 | （四）落实水污染防治。 潘家坝污水处理厂应根据规划区后续开发进程，适时扩建规模以满足规划区后续污废水的处理需求。氯氟片区应当修建污水集中处理设施对片区污水进行集中收集处理。严格污水接管要求。进入污水处理厂的企业废水有行业排放标准的需自行处理达相应的行业排放标准，无行业排放标准的需自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后方可接入潘家坝污水处理厂进一步处理，达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中表1的规定（表1未规定的指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准）限值要求后排放 | 本项目位于天然气化工区域，废水产生量较少，污染物相对简单，可以做到达标排放，不会对潘家坝污水处理厂造成冲击 |
| 5 | （五）强化噪声污染防控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局应满足相应的环境防护距离要求；选择低噪声设备，采取消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声达标；合理布局、科学设定建筑物与交通干线的噪声防护距离。 | 本项目采取隔声、减振、消声等措施，厂界可达标 |
| 6 | （六）做好土壤（地下水）和固体废物污染防控。 固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由涪陵区环卫部门统一清运处置；餐厨垃圾应妥善收集、处理。一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处置场；入园项目应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）以及修改单等规定设置专门的危险废物暂存点，严格落实“防扬散、防流失、防渗漏”等要求，不得污染环境；危险废物依法依规交有资质单位处理。园区应定期督促对危废的转移，严禁在厂区内过量堆存，确保危险废物得到妥善处置。 规划区应尽快开展岩土工程地质详细勘察和进一步的详细水文地质勘察；入园项目采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水及土壤的污染。规划区内应布设地下水环境监控井，并定期开展地下水、土壤跟踪监测工作；根据监测结论动态优化并落实相应的地下水和土壤环境污染防控措施。 规划区内土地利用性质调整，应严格执行土壤风险评估和污染土壤修复制度，落实《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等相关要求。规划区内工业企业关闭或搬迁完成前需按照国家和重庆市规定开展地块调查和风险评估，经评估确定为污染地块的，应当开展治理修复。园区要建立污染地块目录及其开发利用管控清单，土地开发利用必须满足规划用地土壤环境质量要求。 | 本项目固废交由回收单位处理，生活垃圾交环卫部门处理，危废暂存于危废间交危废单位处理，并按要求落实危废暂存间相关措施，制定转移联单。项目提出了地下水、土壤污染防治措施。 |
| 7 | （七）强化环境风险防范。 规划区及其企业应当严格执行环境风险防范的相关法律法规和政策要求，严格落实各类环境风险防范措施。规划区应当加强环境风险监控，进一步完善已经建立的“单元—企业—片区级—流域”四级事故废水风险防范体系和“政府—流域—园区—企业”的四级环境风险应急体系，修订应急预案，督导区内企业应定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，开展园区老企业治污排查，对现有老旧设备及时检修，不能继续使用的及时更换；根据规划区入驻企业，强化、优化区域环境风险防控措施；加强道路、危化品码头及水运运输环境污染风险防范举措，切实提高环境风险防范意识，防范突发性环境风险事故。 | 项目提出了风险防范措施落实及风险应急预案，可将环境风险概率降低到可接受的程度。 |
| 8 | （八）推行碳排放管控措施。 围绕“碳达峰、碳中和”目标，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。优化能源结构，禁止新建单纯燃煤火电项目；督促园区内重点碳排放企业实施涉碳节能减排举措，并采取清洁生产先进工艺，改进能源利用技术，降低能量损失，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放推动减污降碳协同共治。要探索建立能源利用效率及碳排放强度的核算机制，适应低碳发展的要求，促进园区产业绿色低碳循环发展。 | 项目不属于燃煤火电项目，项目采用了清洁生产先进工艺，降低了能耗。 |
| 9 | （九）严格执行“三线一单”管控要求和环评管理制度。建立健全“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）对规划环评、项目环评的指导和约束机制，严格执行重庆市和涪陵区“三线一单”的有关规定。规划区内建设项目在开展环境影响评价时，应结合生态空间保护与管控要求，在落实环境质量底线的基础上深入论证项目建设可能产生的生态环境影响，严格生态环境准入要求，执行切实可行的污染防治和环境风险防控措施，预防或者减轻建设项目实施可能产生的不良环境影响。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等环评内容可适当简化。 | 本项目符合园区“三线一单”要求，并按要求落实污染防治及环境风险防控措施。 |

根据表1.6.3-1分析，本项目符合《重庆市生态环境局关于重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2021〕391号）。

### 1.6.4项目与“三线一单”符合性分析

#### 1.6.4.1项目与涪陵区“三线一单”符合性分析

根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》（涪陵府办发[2020]118号），本规划与重庆市涪陵区“三线一单”的符合性分析如下：

1、生态保护红线要求

涪陵区生态保护红线范围包括自然保护区保护红线、饮用水源保护区保护红线、风景名胜区保护红线、森林公园保护红线、三峡水库消落带保护红线、生态公益林保护红线、重点生态功能区-方斗山-七曜山生物多样性维护生态保护红线、重点生态功能区-方斗山-七曜山生物多样性维护生态保护红线，共计管控单元20个，面积共计233.23km2，占涪陵区国土面积的7.92%。本项目不在生态保护红线范围内。

2、环境管控要求

环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括饮用水源保护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）。一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元之外的其他区域。

全区国土空间按优先保护、重点管控和一般管控三大类划分为33个环境管控单元。其中优先保护单元17个，面积515.34 平方公里，占比17.5%；重点管控单元9个，面积895.23平方公里，占比30.4 %；一般管控单元7个，面积1534.25平方公里，占比52.1 %。

项目属涪陵区重点管控单元-乌江麻柳嘴（环境管控单元编码：ZH50010220001），项目与涪陵区环境管控要求符合性分析见表1.6.4-1。

表1.6.4-1    项目与涪陵区环境管控的符合性分析

| 环境管控 单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元分类 | 执行的市级总体管控要求 | 管控类别 | 管控要求 | 项目与其符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50010220001 | 涪陵区重点管控单元1-乌江麻柳嘴 | 重点管控单元1 | 执行水环境重点管控单元、相应市级、主城东片区总体管控要求。 | 空间布局约束 | 1.重庆白涛园区不得规划食品加工企业等与园区主导产业环境相冲突的项目；2.禁止新建或扩建合成氨项目（区域规划搬迁、综合利用项目除外）；3.禁止在乌江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目；4.化工园区外禁止新建、扩建化工项目；5.禁止在乌江干岸线175米库岸沿线至第一山脊线范围内建设露天采矿项目。 | 项目位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，项目利用LNG工厂BOG尾气生产高纯氦气，不属于食品加工等与园区主导产业环境相冲突的项目。项目距离乌江6.8km，项目不属于上述禁止建设的项目。 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1.严控涪陵工业园区龙桥组团南岸浦片区燃煤热电项目建设；2.涪陵江南主城区逐步实施城市建成区国Ⅰ排放标准汽油车、国Ⅲ排放标准柴油车限行、推进国Ⅲ及以下排放标准营运柴油车提前淘汰更新；江南主城区禁止新建扩建工业企业，现有城区大气污染严重企业逐步退城入园（现有实施清洁生产改造企业除外）；3.建设页岩气田产出水收集及处理系统，集中处理区域内页岩气田产出水；4.完善城区和乡镇集中污水处理厂和二三级污水管网。 | 不涉及 |
|  |  |  |  | 环境风险防控 | 1.完善白涛园区环境风险防范体系，严格控制项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；2.强化乌江岸线1公里范围内危化品码头的环境风险防范措施；3.加强区域页岩气开发中的水污染风险管控，采用先进环保的钻采工艺，切实保护区域水环境。 | 项目提出了风险防范措施及风险应急预案，可将环境风险概率降低到可接受的程度。 |
|  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 对建峰化工自来水厂、蒿枝坝自来水厂、马脚溪自来水厂集中式饮用水源保护区，以及小溪风景名胜区、乌江森林公园、乌江沿线自然生态岸线要严加保护，不得违规侵占，严禁进行影响饮用水源保护和破坏生态环境的开发活动。 | 项目为改扩建项目，位于现有LNG工厂区内，不新增占地；不涉及饮用水源保护区等敏感区 |

由上表可知，项目建设符合涪陵区“三线一单”管控要求。

#### 1.6.4.2项目与园区 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

涪陵区共划定生态保护红线233.23km2，占涪陵区国土面积的7.92%。本项目位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，不在生态保护红线内。

（2）环境质量底线

规划区的环境空气质量底线为SO2年均浓度达到60µg/m3；PM10年均浓度达到70µg/m3；NO2年均浓度达到40µg/m3；PM2.5年均浓度达到35µg/m3。大木山自然保护区、武陵山森林公园环境空气质量底线为SO2年均浓度达到20ug/m3；PM10年均浓度达到40ug/m3；NO2年均浓度达到40ug/m3；PM2.5年均浓度达到15ug/m3。

水环境质量底线为乌江评价段水环境功能类别满足Ⅲ类，后溪河水环境功能类别满足Ⅲ类。

土壤环境质量不恶化，土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中筛选值标准限值要求。

声环境质量底线为工业区满足3类声环境功能区，交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，分别满足4a类和4b类声环境功能区。

以环境质量底线为约束，结合大气、地表水环境容量计算结果，本次规划环评考虑从源头进行管控，污染物排放总量管控均以规划区现有投产企业和在建、拟建企业核定总量作为园区的总量管控限值，后续规划实施严格控制规划区污染物的排放量。

项目周边环境空气、地表水、土壤等环境质量较好，有容量承载本项目的建设。

（3）资源利用上线

规划区主要利用的资源涉及水资源、电、煤炭和天然气等能源，经统计，规划区工业新鲜水耗5974.61万m3/a，天然气消耗量22.1亿m3/年，燃煤量为472.2万吨/年。

项目位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，不新增占地，因此本项目不会受土地资源利用上限约束。本项目年用电量为1219万kWh，冷却循环水年用量12.89m3/h项目所在区电力、新鲜水完全满足本项目需求。

（4）生态环境准入清单

统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，同时结合规划主导产业，针对不同区域，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率、产业发展等方面提出生态环境准入清单改建项目，本项目与白涛化工园区生态环境准入清单符合性见表1.6.4-2。

表1.6.4-2    本项目与白涛化工园区生态环境准入清单符合性分析表

| 分类 | 清单内容 |  | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.重庆白涛工业园区不规划食品加工企业等与园区主导产业环境相冲突的项目。 |  | 项目仅为氦气回收，不属于食品加工业 | 符合 |
|  | 2.禁止新建或扩建以化肥为产品的合成氨项目（区域规划搬迁、综合利用项目除外）。 |  | 项目仅为氦气回收，不属于合成氨项目 | 符合 |
|  | 3.禁止在乌江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 |  | 项目装置区与乌江最近距离约6.8km，仅为回收氦气项目，为改建项目，不属于新建，且不属于重化工、纺织、造纸项目 | 符合 |
|  | 4.化工园区外禁止新建、扩建化工项目。 |  | 项目位于白涛化工园区现有厂区内。 | 符合 |
|  | 5.禁止在乌江干岸线175米库岸沿线至第一山脊线范围内建设露天采矿项目。 |  | 不涉及 | 符合 |
|  | 6.入驻企业应优化布局，涉及环境防护距离的新建工业企业或项目，应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离，具体环境防护距离由项目环评阶段确定。 |  | 本项目为改建项目，不涉及环境防护距离。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.后续规划新建热电项目应采取超低排放，进一步控制SO2、NOX及颗粒物排放量。 |  | 不涉及 | 符合 |
|  | 2.禁止类：废水排放重金属a的项目、持久性有机污染物b的项目（包括危险废物综合利用及处置项目） |  | 项目仅为回收氦气项目，不涉重金属，不涉持久性有机污染物 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.园区入驻企业应满足三级风险防控要求。 |  | 项目仅为回收氦气项目，满足三级风险防控要求 | 符合 |
|  | 2.完善白涛园区环境风险防范体系，严格控制项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 |  | 为园区级环境风险防控，项目不涉及 | 符合 |
|  | 3.强化乌江岸线1公里范围内危化品码头的环境风险防范措施。 |  |  |  |
| 资源开发利用要求 | 1.除热电项目及工艺特殊需求外，禁止引入煤炭作为燃料的企业。 |  | 项目不涉及 | 符合 |
|  | 2.对建峰化工自来水厂、蒿枝坝自来水厂、马脚溪自来水厂集中式饮用水源保护区，以及小溪风景名胜区、乌江森林公园、乌江沿线自然生态岸线要严加保护，不得违规侵占，严禁进行影响饮用水源保护和破坏生态环境的开发活动。 |  | 项目在重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，不涉及上述敏感区。 | 符合 |
| 禁止准入产业 | 天然气化工 | 新建以天然气为原料生产甲醇装置（天然气制1,4-丁二醇副产甲醇、甲醛除外）； | 项目仅为氦气回收，不属于上述项目 | 符合 |
| 限制准入条件 |  | 禁止新建或扩建以化肥为产品的合成氨项目（区域规划搬迁、综合利用项目除外）。 | 项目仅为氦气回收，不属于上述项目 | 符合 |

综上所述，本项目满足园区“三线一单”的要求。

2企业现状

2.1企业建设历程及环保手续执行情况

重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目位于重庆市涪陵区白涛工业园区内。2014年，重庆中石化通汇能源有限公司委托后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目环境影响报告书》；2015年3月9日，重庆市涪陵区生态环境局以渝（涪）环准[2015]34号文对该项目下达了环境影响评价文件批准书。环评及批复的建设内容和规模为：项目占地176910m2，其中厂区占地174410m2，高架火炬占地2500m2。总规模为200万Nm3/d。分二期建设，其中一期建设100万Nm3/d的天然气液化装置、10000m3液化天然气低温储罐、配套的公用工程、辅助设施和生产生活设施；预留二期100万Nm3/d天然气液化装置和一台10000m3液化天然气低温储罐用地（其中二期液化装置及低温储罐的建设以及场外天然气输送管网不属于环评范围）。

2016年1月，企业进行了环境保护设计备案，并取得了备案回执（渝（涪）环设备[2016]1号）；2018年3月项目投入试生产；2019年3月，企业委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制了《重庆中石化通汇能源有限公司涪陵液化天然气（LNG）工厂项目竣工环境保护验收报告》，对项目一期进行了环保验收，取得了专家组意见，并于2019年5月14日获得了重庆市涪陵区生态环境局下发的《重庆市建设项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复》（渝（涪）环验[2019]38号）。2020年10月，重庆中石化通汇能源有限公司取得了国家排污许可登记回执（登记编号：91500102095333659G001Y）。

2.2现有工程概况

2.2.1基本情况

现有工程占地176910m2，其中厂区占地174410m2，高架火炬占地2500m2，现有工程是以页岩气为原料，制备液化天然气LNG，总规模 200 万 Nm3/d，分二期建设，其中一期工程建设 1 套100万Nm3/d 液化天然气装置、1 座10000 m3 LNG低温储罐、配套的公用工程、辅助设施和生产生活设施；预留二期建设用地，总建筑面积为8612m2。一期工程已建成，年产液化天然气22.66万t。

人员编制及工作制度：60人。年工作日约333d，按8000h计。工作制度3班/d，每班8h。

2.2.2产品方案

现有工程主要功能是对进站的天然气进行净化和液化处理，一期天然气处理能力为100万Nm3/d、一期液化天然气产量为22.66万t/a，装置操作弹性为60%~110%。液化天然气储罐（常压、低温）储存能力为10000m3。产品方案为车用、船用液化天然气，产品符合《液化天然气的一般特性》（GB/T19204-2003），满足《车用压缩天然气》（GB18047-2000）车用天然气要求，以及满足《天然气》（GB17820-1999）中规定的一类天然气要求。

2.2.3项目组成

现有工程包括原料气计量稳压、净化、液化单元，制冷剂压缩、储配单元，LNG储存单元等主体部分及相应配套的公用工程和辅助设施以及外运设施，现有工程项目组成详见表2.2.3-1。

表2.2.3-1 现有工程组成一览表

| 项目 名称 | 现有工程建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 天然气净化单元 |  | 包括脱酸、脱水、脱汞净化单元和再生单元 |
|  | 天然气液化单元 |  | 包括冷箱，制冷压缩机和冷剂配比 |
|  | 高架火炬 |  | 设置两套火炬，一套为热火炬，一套为冷火炬。 热火炬设计处理能力：185t/h。 冷火炬设计处理能力：20t/h。 两套火炬捆绑共架布置，塔架支撑高压火炬，高度80m。 |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 包括仪器分析室、办公室等 |
|  | 中央控制室 |  | 包括操作室、UPS室、机柜室等 |
|  | 化学品仓库 |  | 建筑面积为200m2 |
| 公用 工程 | 给、排水工程 |  | 给水由园区供给，排水经处理后排入园区市政管网 |
|  | 空压站 |  | 3台空气压缩机，2用1备。其中两台压缩机组的进气量均为1500Nm3/h，一台压缩机组的进气量为1100Nm3/h. |
|  | 氮气站 |  | 提供仪表或设备吹扫氮气 |
|  | 循环水场 |  | 设置2台逆流组合式通风冷却塔，单塔能力为1500m3/h，设循环水给水泵3台，2开1备，单泵Q=1500m3/h，设置吸水池、旁滤装置、消毒及加药装置、监测换热器等配套设施。 |
|  | 供配电 |  | 全厂总用电负荷约为11410.5kW，新建一个变电所，设置2台35/10kV容量8000kVA 配电变压器，建筑面积1500m2 |
|  | 消防 |  | DN150消防水管网、室外消火栓、水炮、高倍数泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、可燃检测报警系统、稳高压消防给水系统、新建消防水站，设置防水储罐2座，单罐容积为3000m3，消防水罐总容积为6000m3，同时设有消防水泵和稳压泵，日常保持稳高压消防管网压力0.7~1.2MPa。 |
|  | 供热 |  | 项目用热主要为生产用热。工艺装置用热负荷主要为再生用热，作为MDEA（N-甲基二乙醇胺）再生和分子筛再生，生产用热负荷1740KW，采用燃气导热油炉供热。燃料气主要为进站天然气、闪蒸气和凝液赋热后气体，配置燃气分离器和过滤器各一套，分离过滤稳压后供导热油炉使用。 |
| 环保 工程 | 污水处理 |  | 生产废水主要来自工艺装置、地面冲洗水等，经重力由生产废水管道排入生产废水池（设计处理规模2.2m3/h），再由泵提升，在项目界区内与生活污水管道合并后输送至园区潘家坝污水处理厂统一处理。生活污水经化粪池(2个，总设计处理规模18m3/d)处理后进入生活污水提升池，经泵提升后与收集的生产废水管道汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。 |
|  | 废气处理 |  | 胺汽提塔废气主通过硫化物吸附床吸附H2S后由15m高的烟囱直接排放；导热油炉废气通过高25m的烟囱排放；胺闪蒸罐废气、LNG储罐闪蒸汽、各冷剂储罐闪蒸汽引至80m高架火炬燃烧。 |
|  | 固废 | 危废暂存间 | 1个，建筑面积53.76m2，采取了“四防”措施 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 1个，建筑面积9m2，采取了“防渗漏、防雨淋、防扬尘”措施 |
|  | 环境风险 | 事故池 | 1个，容积为1000m3，防渗处理 |
|  |  | LNG罐 防火堤 | 有效容积22400m3，防渗处理 |
| 储运工程 | 储罐区 |  | 常压低温LNG储罐1个，潜液泵2台（1开1备），BOG压缩机1台。 |
|  | 装卸站 |  | 设置6个装/卸车鹤位，其中4个用于LNG装车，2个用于冷剂卸车。 |

2.2.4公用工程

1、给排水

（1）给水

① 生产给水系统

生产给水由白涛工业园区给水厂供给，敷设管道至厂区边界外1m（按两期用水量敷设管道），直接供给厂区内各工艺生产装置、辅助生产设施或单元生产使用及卫生间、拖布池用水。

② 生活给水系统

由白涛工业园区给水厂供给，经超滤设施处理后供给工艺生产装置、辅助生产设施或单元的人员饮用。

（2）消防水系统

LNG工厂内设置稳高压消防给水系统和泡沫灭火系统，消防用水储备于厂内消防水储罐中，补充水接自涪陵白涛工业园区给水管网，消防补水管管径为DN150，以保证消防水罐补水时间小于48h。

厂区同一时间内火灾次数按一次计算，装置最大消防水量发生在LNG储罐区，为消防冷却水量和泡沫消防水量之和。全厂设计消防水量为266L/s，火灾延续时间不小于6h。

厂内新建消防水站，设置防水储罐2座，单罐容积为3000m3，消防水罐总容积为6000m3，同时设有消防水泵和稳压泵，日常保持稳高压消防管网压力0.7~1.2MPa。

消防水、泡沫原液经泡沫比例混合装置混合后，配置成高倍数泡沫混合液，由泡沫混合液管道输送至LNG储罐区或装卸站，为罐区或装卸站事故集液池提供泡沫混合液。

（3）循环水系统

循环水系统为工艺生产装置换热设备提供冷却用水，换热后升温的水回到循环水站，经冷却塔降温处理后循环使用。

LNG项目分二期建设，一期LNG生产规模为100万Nm3/d，生产用循环冷却水水量为1477m3/h。预留二期位置。

（4）循环水站

LNG工厂新建循环水站。循环水站按一期所需要的循环水量确定循环水站规模，预留二期扩建位置，并按此规模规划占地，配套的加药系统、配电、控制系统等一期一次建设，冷却塔和循环水给水泵分期建设。

2）排水

根据污水性质、处理要求、处理方法、污染程度的不同，遵循“清污分流、污污分治、雨污分流”的原则，目前全厂工艺污水、生活污水分别经管道输送至园区潘家污水处理厂集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入乌江。

2、供热

LNG工厂用热主要为生产用热。工艺装置用热负荷主要为再生用热，用热点为MDEA（N-甲基二乙醇胺）再生和分子筛再生，生产用热负荷1740kW，采用燃气导热油炉供热。燃料气主要为进站天然气、闪蒸气和凝液赋热后气体，配置燃气分离器和过滤器各一套，分离过滤稳压后供导热油炉使用。

3、供电

1）电源概述

工业园区提供两路10kV和一路35kV供电电源。全厂总用电负荷约为10540.3kW，其中混合制冷压缩机电机功率为8466.2kW。

2）供配电系统

在本装置区内新建一个变电所，为全厂高、低压设备供电，该变电所外引两路10kV和一路35kV供电电源。

变电所采用10kV系统采用单母线分段接线，分段开关处设手/自投装置；0.4kV配电装置也采用单母线分段接线，分列运行，分段开关处设手/自投装置。设置2台10/0.4kV容量1600kVA配电变压器，负荷率均为39.8%。本装置中混合制冷压缩机（电机功率8466.2kW）供电10kV高压软起动方式供电方式。

4、通讯

通信内容主要包括调度电话站系统、综合布线系统、无线通信系统、火灾报警系统、电视监视系统、扩音对讲系统、周界报警系统、门禁系统和工程界区内电信线路等。

5、空压站、氮气站

LNG工厂空压站主要向生产装置及储罐区、装车系统提供0.6MPa，无油，无水，无尘的洁净的仪表空气及向PSA装置提供制氮用压缩空气。空压站内设置压缩机两台。一开一备，单台能力为1000Nm3/h，排气压力为1.0MPa，无热再生干燥器一套，能力为1000Nm3/h。并配有粗过滤器、精过滤器，以确保压缩空气无油无尘。

氮气站主要向液化天然气生产装置、储罐区及装车系统提供0.6MPa，纯度99.9%的氮气，由PSA制氮工序和液氮气化工艺组成。根据工艺装置生产的要求，正常使用需要100Nm3/h氮气。需要压缩空气量为450N m3/h。

PSA制氮选用PSA变压吸附制氮装置一套，该装置产氮气量为100Nm3/h，出口氮气纯度为99.9%。PSA变压吸附制氮的原理是以空气为原材料，利用一种高效能、高选择的固体吸附剂（碳分子筛）对氮和氧的选择性吸附的性能把空气中的氮和氧分离出来。碳分子筛对氮和氧的分离作用主要是基于这两种气体在碳分子筛表面的扩散速率不同，较小直径的气体（氧气）扩散较快，较多进入分子筛固相。这样气相中就可以得到氮的富集成分。一段时间后，分子筛对氧的吸附达到平衡，根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性，降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附，这一过程称为再生。变压吸附法通常使用两塔并联，交替进行加压吸附和解压再生，从而获得连续的氮气流。

液氮气化是将外购的液氮注入储罐，液氮经空温式气化器和电加热水浴式气化器气化后进入氮气稳定罐备用。液氮气化主要是在开停车阶段和制氮设备故障时保障氮气供应。

6、消防

武警重庆市涪陵区消防支队白涛中队坐落于涪陵区白涛工业园区，毗邻重庆华峰化工集团。中队现有执勤消防队员36人，设4个战斗班和1个通信班，担负着白涛工业园区、白涛镇、礁石镇、大木乡、武陵山乡的灭火救灾、抢险救援和社会救助等多项任务。中队目前有执勤消防车4辆，其中水罐车2辆，泡沫消防车1辆，抢险救援消防车1辆。拥有灭火、侦检、破拆、堵漏、救生、警戒、输转、洗消、照明排烟以及消防员防护装备等各类器材装备2000余件套。能够快速有效处置各类火灾事故、地质灾害、车祸救援、社会救助等。白涛中队驻地距厂区最远点行车距离约3.5km。

参考《石油天然气防火设计规范》（GB50183），厂区设有10000m3LNG储罐，按储罐总容量划分为一级站场，规范要求“一、二、三级油气站场集中地区应设置等级不低于二级的消防站”。本项目邻近的消防协作力量---白涛中队距本项目最远点行车距离约3.5km，其消防车配置满足二级消防站的要求，行车距离满足规范要求，但车型仅适合城镇消防灭火。综合考虑本项目的火灾特点、火灾危险性及管理要求，本项目配置了2台重型消防车，由白涛中队集中管理，厂区内不另设消防站及消防队员。

室外消防管网采用稳高压消防系统，供水压力0.8MPa。配备了室外消火栓、消防水炮、固定水喷雾系统（液化天然气储罐）、高倍数泡沫固定式局部应用灭火系统、固定干粉灭火系统、室内消火栓等。

2.2.5储运工程

2.2.5.1LNG罐区

现有工程LNG罐区共有常压低温储罐1台，潜液泵2台（1开1备），BOG压缩机2台（1开1备）。

（1）LNG低温储罐

表2.2.5.1-1  LNG低温储罐

| 介质 | 相态 | 型式 | 规格 （m） | 单台容积 （m3） | 数量 （台） | 总容积 （m3） | 材质 | 储存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化 天然气 | 液态 | 单包 容罐 | ø28×25.4 | 10000 | 1 | 10000 | 30408（内）， 16MnR（外） | 6天 |

（2）LNG潜液泵

LNG低温储罐的潜液泵位于罐内部，其参数如下表。

表2.2.5.1-2   LNG潜液泵参数

| 类型 | 流量 （t/h） | 扬程 （mLNG） | 功率 （kW） | 压力（MPaG） |  |  | 温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 吸入压力 | 排出压力 | 设计压力 | 操作温度 | 设计温度 |
| 立式离心泵 | 28.329 | H=253 | 60 | 0.15 | 1.0 | 1.79 | -162 | -180/38 |

（3）闪蒸汽（BOG）压缩机

表2.2.5.1-3   BOG压缩机参数

| 参数 | 一级出口 | 二级出口 | 三级出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力 MPaG | 0.3 | 0.75 | 1.8 |
| 温度 ℃ | 122.7 | 114.4 | 118.6 |
| 扬程 m | 26093 | 16666 | 17478 |
| 实际功率 kW | 260 | 166 | 174 |
| 等熵指数 k | 1.300 | 1.295 | 1.300 |

BOG压缩机组内有段间换热器及入口缓冲罐，设置如下：

水冷器2台、缓冲罐3台；

2.2.5.2装卸站

本装置装卸站设置6个装/卸车鹤位，其中4个用于LNG装车，2个用于冷剂卸车。

2.2.5.3厂内工艺管网

全厂管廊担负着各单元之间各种工艺介质及公用工程管道的连接，电气、仪表电缆桥架的铺设。依据各单元的相对位置及界区关系，本装置主管廊采用“L”型、主管廊与支管廊结合的结构形式，在全面规划，合理、有效地利用空间的基础上，满足分期建设要求。管廊沿全厂主干道集中成排架空敷设，总长度约400m，其中主管廊宽度暂定为6m，层数为3层，其余支管廊宽度暂定为6m及4m，层数为2层，考虑第二期的扩建需要，预留30%的裕量。电气、仪表桥架及高架火炬管线等布置于管廊上层，工艺物料及有腐蚀性物料管道尽量在下层敷设。管廊基础及下部为混凝土，上部采用钢结构。

2.2.6主要生产设备

现有工程主要生产设备情况见表2.2.6-1。

表2.2.6-1现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备详细规格及其附件 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-101原料过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 2 | S-102贫溶剂前过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 3 | S-103贫溶剂活性炭吸附器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 4 | S-104贫溶剂后过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 5 | S-106A/S脱汞后过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 2 |
| 6 | S-107A/S富溶剂过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 2 |
| 7 | S-403丙烷过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 8 | S-405异戊烷过滤器 | 精密过滤器 | 台 | 1 |
| 9 | E-101原料气压缩机后水冷器 | AEM | 台 | 1 |
| 10 | E-103胺洗塔顶冷凝器 | AEM | 台 | 1 |
| 11 | E-104进出料换热器 | 板式换热器 | 台 | 1 |
| 12 | E-105溶剂再生塔冷凝器 | AEM | 台 | 1 |
| 13 | E-106溶剂再生塔再沸器 | BKU | 台 | 1 |
| 14 | E-107A/B贫溶剂冷却器 | AEM | 台 | 2 |
| 15 | E-108再生气冷却器 | AES | 台 | 1 |
| 16 | E-109再生气加热器 | CEU | 台 | 1 |
| 17 | E-110再生气进出料加热器 | CEU | 台 | 1 |
| 18 | E-212MRC一段出口冷却器 | AHM | 台 | 1 |
| 19 | E-213MRC二段出口冷却器 | AHM | 台 | 1 |
| 20 | E-214MRC三段出口冷却器 | AHM | 台 | 1 |
| 21 | PA-201冷箱 | 板翅式换热器 | 台 | 1 |
| 22 | E-300泡点气加热器 | 管壳式BEM | 台 | 1 |
| 23 | E-301泡点气压缩机一段冷却器 | 管壳式 | 台 | 1 |
| 24 | E-302泡点气压缩机二段冷却器 | 管壳式 | 台 | 1 |
| 25 | E-303泡点气压缩机三段冷却器 | 管壳式 | 台 | 1 |
| 26 | E-402乙烯汽化器 | 高翅片管换热器 | 台 | 1 |
| 27 | E-602冷火炬气化器 | / | 台 | 1 |
| 28 | D-101原料气压缩机吸入罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 29 | D-102原料气压缩机凝液分离罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 30 | D-103胺洗塔顶分液罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 31 | D-104溶剂再生塔回流罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 32 | D-105再生气缓冲罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 33 | D-106聚结分离器 | 立式 | 台 | 1 |
| 34 | D-107污水罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 35 | D-108胺液闪蒸罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 36 | D-109消泡剂罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 37 | D-201重烃分离罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 38 | D-202氮气闪蒸罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 39 | D-211MRC一段吸入罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 40 | D-212MRC二段吸入罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 41 | D-213MRC三段吸入罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 42 | D-214MRC三段排出罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 43 | D-400混合冷剂罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 44 | D-402乙烯补充罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 45 | D-403丙烷补充罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 46 | D-405异戊烷补充罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 47 | D-501燃料气缓冲罐 | 立式 | 台 | 1 |
| 48 | D-601热火炬罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 49 | D-602冷火炬罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 50 | D-603新鲜胺储存罐 | 卧式 | 台 | 1 |
| 51 | D-604胺排放罐 | 卧式地下 | 台 | 1 |
| 52 | DR-101A/S干燥器 | 立式 | 台 | 2 |
| 53 | DR-403丙烷干燥器 | 立式 | 台 | 1 |
| 54 | DR-405异戊烷干燥器 | 立式 | 台 | 1 |
| 55 | R-101脱汞反应器 | 立式 | 台 | 1 |
| 56 | C-101胺洗塔 | 填料塔 | 台 | 1 |
| 57 | C-102溶剂再生塔 | 填料塔 | 台 | 1 |
| 58 | K-101A/S原料气增压机 | 离心式32097kg/h | 台 | 2 |
| 59 | K-201混合冷剂压缩机 | 离心式182024kg/h | 台 | 1 |
| 60 | K-301BOG压缩机 | 离心式3097kg/h | 台 | 1 |
| 61 | P-101A/S贫胺液增压泵 | 离心式 | 台 | 2 |
| 62 | P-102A/S贫胺液泵 | 离心式 | 台 | 2 |
| 63 | P-104A/S再生塔回流泵 | 离心式 | 台 | 2 |
| 64 | P-201混合冷剂倒液泵 | 离心式 | 台 | 1 |
| 65 | P-403丙烷卸车泵 | 滑片式 | 台 | 1 |
| 66 | P-405异戊烷卸车泵 | 滑片式 | 台 | 1 |
| 67 | P-602胺液排放泵 | 离心式 | 台 | 1 |
| 68 | LNG低温储罐 | 10000m3 | 座 | 1 |
| 69 | LNG装车泵 | Q=250m3/h, 扬程118m | 台 | 2 |
| 70 | LNG装车撬 | Q=80m3/h | 座 | 4 |
| 71 | 加气机 | 加注压力1.2Mpag | 座 | 1 |

2.2.7原辅材料及能源消耗

现有工程主要原料天然气资源为江汉油田重庆区块页岩气（备用天然气为川气东送气源），通过管道输送至LNG工厂。原辅材料消耗量见表2.2.7-1。

表2.2.7-1 现有工程主要原辅材料消耗变化情况一览表

| 序号 | 物 料 名 称 | 单位 | 年消耗 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料（天然气） | 108Nm3 | 3.3 | 江汉油田重庆区块页岩气 | 状态：气态； 压力：4.0~4.4MPag 温度：常温 |
| 二 | 辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 分子筛 | t/a | 5.25 | 4A级活性炭（外购） | 1次投入21，4年更换一次 |
| 2 | 活性炭吸附剂（脱汞） | t/a | 1 | （外购） | 1次投入4t，4年更换1次 |
| 3 | MDEA（N-甲基二乙醇胺） | t/a | 1 | （外购） | 一次性投入10t，8年全部更换一次。使用过程中由于取样及其他损耗，1年加1t（以纯MDEA计）。 |
| 4 | 乙烯（制冷剂） | t/a | 20 | 工业级（外购） |  |
| 5 | 丙烷（制冷剂） | t/a | 20 | 工业级（外购） |  |
| 6 | 异戊烷（制冷剂） | t/a | 25 | 工业级（外购） |  |
| 7 | 液氮（制冷剂） | m3/a | 4.8×104 |  |  |
| 三 | 公用介质消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | m3 | 23935.6 |  |  |
| 2 | 脱盐水 | m3 | 730 | 自制 |  |
| 3 | 电 | 107kWh | 8.6 |  |  |
| 4 | 热媒（导热油） | t/a | 2 | （外购） | 1次性加入21t |

2.2.8平面布置

LNG工厂位于园区中部扩展区内，其西侧与聚立信生物农药项目和重庆新联峰实业有限公司隔路相对、南侧为华峰氨纶厂区、北侧为龙冉能源LNG厂区，东侧为园区规划用地。

现有LNG工厂生产区布置厂区中北部，西侧为空压站、循环水场及消防水泵站，再往西为中央控制室、变电所；综合楼位于厂区西北角，装卸区布置在厂区西南侧，紧邻园区公路；LNG储罐布置在装卸区东侧；厂区东侧为二期预留用地。火炬则布置厂区东北侧约181m。

2.3现有工程生产工艺及产排污情况

2.3.1生产工艺

（1）计量、调压工序

对于液化天然气工程而言，原料天然气进气压力高低与后续制冷系统等的设备投资和能耗有着密切联系，进气压力越高，整个工艺装置的投资和能耗就越低，因此，为保证设备稳定运行和经济性，原料气气压需稳定在5.0Mpa进入生产系统。

原料气以3.5MPa自界区外进入装置，首先经过原料气过滤器和原料气压缩机吸入罐，然后进入压缩机压缩至5.0Mpa。原料气过滤器的作用是去除原料气中的杂质，吸入罐的作用是脱出原料气的污水，避免杂质带入净化单元，污染吸收剂。过滤、调压后的天然气进入净化工序。

图2.3   生产工艺流程及产污节点

（2）净化单元

① 酸性气体脱除（脱碳、脱硫）

图2.4 脱酸工艺流程及产污节点图

为防止天然气中CO2在低温下形成干冰堵塞管道，H2S对设备和管道的腐蚀，在天然气液化前必须将原料气中的CO2和H2S脱除。必须达到如下指标：CO2<50ppm，H2S<3.5ppm。项目采用MDEA法（N-甲基二乙醇胺法）对原料气进行脱碳。MDEA（N-甲基二乙醇胺），是一种叔胺类物质，分子式为CH3N(CH2CH2OH)2，分子量为119.16，比重1.0418，沸点247℃，凝固点-48℃，能全部溶于水中。

过滤压缩后的原料气进入胺洗塔底部。胺液由塔顶流下，在填料中与原料气接触，吸收原料气中的酸性气体，将原料气中的CO2浓度降低到50ppm（摩尔比）以下。胺洗塔的塔顶天然气为含饱和水的净化气，经分离（分液罐，去除携带的胺液）后进入脱水工序。分离出来的胺液则排至胺闪蒸罐。

胺液再生系统：含酸性气体的富胺液离开胺洗塔底部降压后进入胺闪蒸罐，富含CO2等的闪蒸气排放到火炬总管。胺液经过闪蒸有助于脱除其中溶解的任何烃类物质。富胺液在经过滤器、换热、降压后进入汽提塔再生，汽提塔出来的气体经水冷却系统，经冷凝后气液两相混合物进入回流罐分离出气相和液相。气相通过硫化物吸附床吸附H2S后，经15m高的排气筒排放。液相则回流至汽提塔顶部。汽提完成后的贫胺液经冷却、分离进入胺洗塔循环使用。

② 脱水单元

图2.5 脱水工艺流程及产污节点图

本工序采用4A分子筛吸附脱水。

离开胺洗系统的净化气是处于水饱和态的天然气气体，若未经彻底干燥，进入液化单元则会造成冷箱冻堵。装置中设置了两台干燥器采用分子筛将进气中的水分降至1ppmv以下。

该工序采用分子筛吸附脱水两塔工艺，脱碳后的天然气进入干燥单元，干燥单元主要由两台分子筛吸附塔组成，其中一台处于工作状态，另一台处于再生状态，两台吸附塔内都装填有脱水分子筛，天然气通过正处于工作状态的吸附塔，天然气中的水分被全部脱除。

分子筛吸附脱水塔再生工艺流程：每台吸附塔的工作时间约12小时，完成吸附工作步骤的吸附塔，停止引入原料气，切换到再生状态，通过引入再生气（已干燥的天然气）对完成吸附工作步骤的吸附塔进行再生。再生气通过导热油加热升温后，逆着吸附步骤天然气流动的方向，进入吸附塔，提高该吸附塔的温度，分子筛吸附的水分被带出；完成水分解吸后，该吸附塔随即引入未经加热的再生气，吸附塔被冷却；出吸附塔的含水再生气被再生气冷却器降温、气液分离后，冷凝水进入胺闪蒸罐，天然气重新送回原料过滤器继续进行净化。

两干燥床的切换由专用切换阀来完成。正常运行中切换阀由DCS来控制。在正常操作中，阀门操作的时间和顺序通过DCS控制，不需要操作人员干预。

③ 脱汞单元

图2.6  脱水工艺流程及产污节点图

天然气脱汞原理是汞与浸硫活性炭中的硫在固定床中反应生成硫化汞实现脱除，该脱除过程可不受C5+烃以及水的影响。

活性炭浸硫后，活性炭表面形成了C-S键，对吸附汞有很大的作用。浸硫活性炭对汞的吸附过程包括物理吸附和化学吸附两个过程的叠加。

脱水后的天然气进入脱汞反应器，将其中可能携带的汞脱除到0.01μg/Nm3以下。若原料气中含汞超标，会快速腐蚀铝制冷箱，必须去除。最后原料气脱汞后过滤器，脱除夹带的固体颗粒后进入液化单元。过滤器为一开一备，100％负荷工况下可以在线更换滤芯。脱汞床型按原料气中的汞含量最高为200μg/Nm3进行设计（床层寿命为5年）。

（3）液化单元

液化单元采用中石化公司的低能耗液化技术（LEP）工艺，对净化后的原料气进行液化，产出LNG产品。

① 天然气液化

图2.7 天然气液化工艺流程及产污节点图

预处理后的原料气进入冷箱，先后在五台冷剂换热器中被冷却、液化和过冷。

原料气在冷剂换热器中被冷却到约-60℃，冷却后的原料气被引出冷箱进入重烃分离罐，冷凝下来的重烃组分从罐底抽出，作为副产品外售。

重烃分离罐顶部出来的原料气返回到冷箱，继续经冷剂换热器液化和过冷，温度降至-160℃后出冷箱，成为液化天然气。液化天然气的总流量由液化天然气产品管线上的调节阀来控制。调节阀后压力降至储罐压力，小部分液化天然气闪蒸为气相，产品最终温度降至-161.7℃。

液化天然气产品调节阀由流量控制，同时也受温度串级控制，这样可以合理控制液化天然气产品流量，避免产品流量超过制冷系统的液化能力。

来自LNG储罐的BOG尾气流股在经压缩和换热后，进入冷箱中重新液化，以分离多余的氮气（避免氮气在系统中积聚）和回收LNG，BOG尾气冷却到-150℃，然后减压到大约0.43MPa，进入氮气闪蒸罐。富氮气体从氮气闪蒸罐脱除后，经由冷剂换热器回热后进入燃料气系统。闪蒸罐底部的液化天然气送入液化天然气储罐。

② 混合冷剂制冷

图2.8  制冷剂制冷流程及产污节点图

制冷系统采用了一个闭路制冷循环，冷剂经压缩、部分冷凝、过冷、节流膨胀，然后被加热从而提供冷量。用于制冷的冷剂为多组分混合物，由氮气和从C1至C5的碳氢化合物组成。混合冷剂压缩机采用三段压缩，由电机驱动。

（4）LNG储存单元、BOG压缩和LNG装车

与液化单元处理能力相配套，LNG储存单元设有1座10000m3的LNG低温储罐。

来自液化单元的LNG在-161.7℃，0.015MPaG进入LNG储罐；储罐的设计压力为-0.5～20kPaG，储罐的压力通过BOG压缩机压缩回收储罐内产生的蒸发气进行控制。

来自LNG储罐的BOG，与净化后的天然气在BOG换热器进行换热后，BOG温度由-163℃上升达到-30℃，经BOG压缩机压缩，增压(1.8MPaG)后返回冷箱进一步冷凝。BOG压缩机采用往复式压缩机，可通过逐级调节来实现流量控制，压缩机负荷由LNG储罐的压力来控制。

设有2台LNG装车泵和4个装车臂用于LNG槽车外运。每个装车位系统，设置支管循环管路及开关阀。无装车时，各支路循环线开关阀打开，通过各支路限流孔板控制循环流量，保持LNG管线的冷循环状态；有部分装车时，未使用的装车臂通过限流孔板维持一最小循环量，保持循环总管的循环量在各工况操作时恒定，以保证LNG及冷循环总管的低温状态。

（5）冷剂储存单元

冷剂储存单元在开车期间需要配制满足要求合适的冷剂配比，在运行过程中随时对混合冷剂进行补充、调整，满足不同工况需要。

乙烯储存在乙烯补充罐。液态乙烯在乙烯汽化器中汽化并输送至混合冷剂压缩机一段吸入罐。可能存在的微量水和甲醇在乙烯干燥器中除去，固体颗粒在乙烯过滤器中除去。

丙烷储存在丙烷储存罐。可能存在的微量水和甲醇在丙烷干燥器中除去，固体颗粒在丙烷过滤器中除去。

异戊烷储存在异戊烷储存罐，该罐设有水包。可能存在的微量水和甲醇在异戊烷干燥器中除去，固体颗粒在异戊烷过滤器中除去。

（6）热油系统

本装置采用热油系统提供工艺所需的热量，温度等级有两种。中温等级为150℃，用于再生塔再沸器，高温等级为330℃，用于加热再生气。热油采用导热油炉的方式进行，产生废气G6。

（7）火炬系统

火炬设施作为项目重要安全与环保设施之一，用于处理液化天然气装置在正常生产、事故、开停车及紧急状况下排放的可燃性气体，以保护设备和人身安全。

天然气液化单元和液化天然气贮存单元各种工况下有冷热火炬气排放，需新建相应的火炬设施进行处理，根据装置的火炬气排放条件，本项目建设了两套火炬设施，一套为热火炬，用于处理天然气液化单元排放的热火炬气（≥0℃），设计处理能力185t/h，一套为冷火炬，用于处理液化和贮存单元排放的冷火炬气（<0℃），设计处理能力20t/h，两套火炬捆绑共架布置，总高80米。

装置各单元排放的冷、热火炬气通过装置内分液罐分液后分别送至冷、热火炬设施燃烧处理。

每套火炬配备两种点方式，一种为FFG点火，一种为高能高空点火，能实现就地、远传和自动点火三种点火模式；每套火炬配备三支长明灯，长明灯按“常明”设计，每支长明灯配备双支热电偶监视长明灯工作状态；每套火炬设有动态密封器，并设有连续的氮气密封吹扫，防止空气窜入火炬。

此环节将产生废气G7、分液罐废液W7和噪声。

2.3.2产排污情况

（1）废气

项目废气主要为胺闪蒸罐废气G1、胺汽提塔排气G2、分子筛再生气G3、LNG储罐闪蒸汽G4和各冷剂储罐闪蒸汽G5，另外还包括了导热油炉废气G6、高架火炬烟气G7。其中胺闪蒸罐废气G1、LNG储罐闪蒸汽G4、各冷剂储罐闪蒸汽G5引至火炬燃烧，分子筛再生气G3与原料气一起进入净化单元进行净化。因此，外排的废气为胺汽提塔废气G2、导热油炉废气G6、火炬烟气G7以及少量无组织排放非甲烷总烃。

① 胺汽提塔排气G2

该废气主要含CO2和少量H2S气体，通过硫化物吸附床吸附H2S后由15m高的烟囱直接排放。

② 导热油炉废气G6

项目用热工艺装置用热负荷主要为再生用热，用热点为MDEA再生和分子筛再生，采用燃气导热油炉供热，为分子筛再生和MDEA再生提供的热量。根据2021年监测报告（CQGH2021AF0798），导热油炉废气排放口颗粒物最大排放速率为0.0261kg/h；SO2最大排放速率为0.0193kg/h；NOx最大排放速率为0.129kg/h，则颗粒物排放量为0.209t/a，SO2排放量为 0.154t/a,NOx排放量为1.032t/a。

③ 高架火炬烟气G7

火炬排放的烟气，为正常排入的工艺废气以及非正常工况下排入的气体经火炬燃烧后排放的烟气，燃料气主要成分为酸性气体和烃类，燃烧后的烟气量约9000Nm3/d，经过燃烧后主要生成二氧化碳排入大气，颗粒物产生量约为0.06t/a，浓度20mg/m3；NOX产生量0.18t/a，浓度59.2mg/m3；SO2产生量0.03t/a，浓度8.79mg/m3。

④ 无组织排放废气

项目产品液化天然气、重烃和液化工序使用的混合冷剂，采用压力储罐，无组织排放的废气主要为工艺装置区管线阀门跑、冒等泄漏的天然气以及液化天然气装车逸散气等。根据原环评，其工艺装置区无组织排放的非甲烷总烃量为0.22kg/h（1.76t/a），装车区无组织排放的非甲烷总烃量为0.01kg/h（0.08t/a）。

现有工程废气产生情况见表2.3.2-1。

表2.3.2-1 现有工程废气产生情况及治理措施一览表

| 排放源 | 主要 污染物 | 排放特征 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胺闪蒸罐废气 | CO2 H2S | 连续 | / | 少量 | 经硫化床脱硫后由15m高的烟囱排放 |
| 导热油炉 | 颗粒物 | 连续 | 0.0261 | 0.209 | 25m高的烟囱排放 |
|  | NOx |  | 0.129 | 1.032 |  |
|  | SO2 |  | 0.0193 | 0.154 |  |
| 高架火炬 | 颗粒物 | 连续 | 0.0075 | 0.06 | 80m的高架火炬排放 |
|  | NOx |  | 0.0225 | 0.18 |  |
|  | SO2 |  | 0.00375 | 0.03 |  |
| 阀门泄漏 | 非甲烷总烃 | 间断 | 0.22 | 1.76 | 无组织排放 |
| 装车泄漏 | 非甲烷总烃 | 间断 | 0.01 | 0.08 | 无组织排放 |

（2）废水

① 生产废水

项目在营运期间的生产废水包括：W1原料气过滤器产生的废水、W2胺闪蒸罐产生的废液、W3胺汽提塔废液、W4脱水阶段分子筛过滤器、W5干燥器再生阶段的废液、W6贫胺过滤器产生的废液、火炬前分液罐废液W7、地坪清洁废水W8。其中W3、W4、W5、W6和W7均进入胺闪蒸罐。因此外排的生产废水为W1原料气过滤器产生的废水、W2胺闪蒸罐产生的废液以及地坪清洁废水W8。

W1原料气过滤器产生的废水主要是生产过程中原料气进装置时从输气管带入微量游离水，共0.7m3/d（0.029m3/h），该部分生产工艺废水水量少，水中污染物质较为简单，主要污染物为COD、石油类、SS；W2胺闪蒸罐产生的废水：主要是胺闪蒸罐内产生的废液，约1.71m3/d（71kg/h），主要为高浓度的有机废液，主要污染物为COD、石油类；W8地坪冲洗水排放量为10m3/次，半个月一次，240m3/a，主要污染物COD、SS、石油类。

生产废水经重力由生产废水管道排入生产废水池，再由泵提升，在项目界区内与生活污水合并后输送至园区潘家坝污水处理厂统一处理。其中胺闪蒸罐废水定期委外处置。

② 生活污水

项目生活污水的排放量为8.03m3/d，生活污水水质主要污染物COD、SS、NH3-N、TP。生活污水先经化粪池处理后再进入生活污水提升池，经泵提升后与收集的生产废水汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。

③ 循环冷却水

项目生产过程主要用水量为循环、冷却水补充水，该系统排水量为9m3/h，该水质为高硬度水，不含有其他污染物质，可直接排入雨水管网。

④初期雨水

液化天然气在空气中很快气化，天然气比重比空气轻，会很快在空气中散发，因此生产装置区和装卸区降雨时不会受到较大污染，不考虑收集初期雨水。项目仅在项目事故状态下考虑初期雨水。

现有工程废水情况见表2-16。

表2-16  现有工程废水产生情况与处理、处置一览表

| 排放源 |  | 废水量 | 主要污染物 | 治理措施 | 排入园区污水处理厂 |  | 排入环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预测排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| 生产废水 | 过滤器分离废水 | 232m3/a | COD | 收集至生产废水池处理后排入潘家坝污水处理厂 | 350 | 0.081 | 80 | 0.019 |
|  |  |  | 石油类 |  | 20 | 0.005 | 3 | 0.001 |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.046 | 70 | 0.016 |
|  | 胺闪蒸罐废水 | 568m3/a | COD | 槽车外送华锋化工公司污水处理站处理达标后排入潘家坝污水处理厂 | 350 | 0.199 | 80 | 0.045 |
|  |  |  | 石油类 |  | 20 | 0.011 | 3 | 0.002 |
|  | 地坪冲洗水 | 240m3/a | COD | 收集至生产废水池处理后排入潘家坝污水处理厂 | 350 | 0.084 | 80 | 0.019 |
|  |  |  | 石油类 |  | 20 | 0.005 | 3 | 0.001 |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.048 | 70 | 0.017 |
| 生活污水 |  | 2673m3/d | COD | 经过化粪池处理后排入潘家坝污水处理厂 | 350 | 0.936 | 80 | 0.214 |
|  |  |  | BOD5 |  | 200 | 0.535 | 20 | 0.053 |
|  |  |  | SS |  | 200 | 0.535 | 70 | 0.187 |
|  |  |  | NH3-N |  | 37 | 0.099 | 10 | 0.027 |
|  |  |  | TP |  | 5 | 0.013 | 0.5 | 0.001 |
| 循环冷却水系统 |  | 9m3/h | 清净下水 | 排入雨水管网 | / | / | / | / |

（3）噪声

根据噪声源设备技术参数，结合同类设备的类比调查，确定主要噪声源为各种泵类设备、制冷压缩机、循环水站、放空火炬噪声，噪声级范围75~100dB(A)。

现有工程主要噪声源见表2-17。

表2-17  现有工程主要噪声源一览表

| 设备名称 | 声源位置 | 声源强度dB(A) | 与场界最近距离（m） | 降噪措施 | 治理后声源强度 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机、泵、冷却塔压缩机 | 循环水站 | 90 | 距西北场界约95m | 消声，减振，噪声源设置在厂房内、利用平面布置使高噪声 | 85 |
| 机泵 | 工艺装置区 | 85-90 | 距西北场界约50m |  | 85 |
| 空压站 | 空压房 | 95~105 | 距西北场界约20m |  | 85 |
| 消防泵 | 消防泵房 | 75-85 | 距西北场界约114m |  | 75 |
| 放空火炬 | 火炬 | 95 | - |  | 95 |
| 超压放空 | 偶发声源 | 100 | - |  | 100 |

（4）固体废物

现有工程固体废物主要来源为生活垃圾以及每年更换的废活性炭分子筛和吸附剂。本项目固体废物产生情况见表2-18。

表2-18  现有工程固体废物排放情况一览表  单位t/a

| 序号 | 污染物名称 | 产生 工序 | 产生量 | 污染物主要化学成分 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贫胺过滤器失效的废吸附剂（S1） | 胺再生 过滤器 | 2.1t/次（4年1次） | 吸附剂 | 属危废，送危废资质单位进行处置 |
| 2 | 脱汞塔废吸附剂（S2） | 脱汞器 | 3.5t/次 （4年1次） | 吸附剂 |  |
| 3 | 干燥器废分子筛（S3） | 干燥器 | 18t/次 （4年1次） | 分子筛 | 属一般工业固废，送工业固废处置场处置 |
| 4 | 制冷剂干燥产生的废分子筛（S4） | 制冷剂干燥 | 3t/次 （4年1次） | 分子筛 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 职工 | 19.8t/a | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |
| 6 | 污泥 | 化粪池 | 2t/a | 污泥 |  |
| 7 | 实验室废液 | 化验室 | 少量 | 危险废物 | 属危废，送危废资质单位进行处置 |
| 8 | 胺闪蒸罐污泥 | 胺闪蒸罐 | 1t/a | 危险废物 |  |
| 10 | 废机油桶、废药剂桶 | 维修等 | 0.3t/a | 危险废物 |  |
| 11 | 废矿物油、废润滑油 | 维修等 | 1t/a | 危险废物 |  |

2.3.3环保设施运行情况

（1）废气

分子筛再生气和LNG储罐闪蒸汽进入原料气净化单元进行净化回用；胺汽提塔废气主要含CO2和少量烃类物质，由15m高的烟囱直接排放。导热油炉以天然气为燃料，燃烧废气颗粒物、SO2、NOX通过1个25m高排气筒排放；胺闪蒸罐废气和冷剂储罐闪蒸汽通过管道部分通过压缩机回用作为分子筛的再生气体，部分进入废液罐内。在废液罐内蒸发的气体则送至80m高架火炬（包含长明火炬1个）进行焚烧。

项目胺汽提塔废气排放口（G1）硫化氢排放浓度较小，对环境影响不大。根据2021年监测报告（CQGH2021AF0798），导热油炉废气排放口颗粒物排放浓度10.4mg/m3，SO2排放浓度7mg/m3，NOX排放浓度39mg/m3，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）重庆市地方标准第1号修改单表3标准（颗粒物排放浓度30g/m3，SO2排放浓度100mg/m3，NOX排放浓度50mg/m3）标准限值要求。厂界外硫化氢最大浓度0.01g/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准要求，非甲烷总烃最大排放浓度2.44g/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1标准限值要求。

（2）废水

据污水性质、处理要求、处理方法、污染程度的不同，遵循“清污分流、污污分治、雨污分流”的原则，目前全厂生产废水、生活污水分别经管道、污水池收集后，经泵提升合并后，经同一外排口输送至园区潘家污水处理厂集中处理。

生产废水经重力由生产废水管道排入生产废水池，再由泵提升，在项目界区内与生活污水管道合并后输送至园区潘家坝污水处理厂统一处理。其中胺闪蒸罐废水定期委外处置。

生活污水：先经化粪池处理后再进入生活污水提升池，经泵提升后与收集的生产废水管道汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。

循环冷却水:循环冷却水排入雨水管网。

根据2021年企业自行监测报告（见附件8），该项目生产废水排放口W1中的PH、化学需氧量、悬浮物、动植物油、石油类均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求。总磷、总氮、氯化物满足《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质设计标准》；生活污水排放口W2中的PH、化学需氧量、悬浮物、动植物油、石油类均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求， 五日生化需氧量、总磷、总氮、氯化物满足《重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质设计标准》要求。

（3）噪声

项目噪声主要来自各种泵类设备、制冷压缩机、循环水站、放空火炬噪声，噪声级范围75～100dB(A)，以及系统超压放空的偶发性高强声源，可达100dB（A）。为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，设置了以下噪声防治措施：

①在放空火炬出口加装消音器和消声风道，水泵出入口处装避震喉，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防震设施，降低设备噪声对厂界环境的影响。

②充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。

③货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对周围环境的影响。

④在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础做减振处理。

⑤加强厂区周围及噪声源周围的绿化工作。

根据2021年自行监测报告（见附件8），厂界东、西、南、北各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。未发生噪声扰民现象。

（4）固废

项目营运期一般固废主要为干燥器废分子筛、制冷剂干燥产生的废分子筛，交由回收单位进行处置。项目危险废物主要包括贫胺过滤器活性炭吸附剂、脱汞塔废吸附剂、实验室废液、胺闪蒸罐污泥、废机油桶、废药剂桶、废润滑油、废矿物油等，外委危废资质的单位进行处置。由于部分危废产生周期较长（一般3-4年），企业尚未产生贫胺过滤器活性炭吸附剂、脱汞塔废吸附剂、胺闪蒸罐污泥，因此，这些危废将在产生前3个月再与有资质单位签订处理协议。实验室废液、废机油桶、废药剂桶、废润滑油、废矿物油已与危废单位签订协议，定期交于危废资质单位处理。

（5）环境风险

项目LNG储罐为重大危险源，建设单位结合LNG工厂情况设立了安全质量部为安全环保管理机构，公司总经理是环境保护管理工作的主要负责人，负责全公司环境保护工作的部署。厂区设有围堰、防火堤、初期雨水收集池、事故池以及各种应急物资装备等防范风险事故，2021年建设单位委托有资质单位编制了环境风险评价报告和环境风险应急预案，并报重庆市涪陵区环境保护局备案（环境风险评价报告备案编号：5001022021050003；突发环境事件应急预案备案编号：500102-2021-020-M）。并针对LNG 储罐制定了泄漏爆炸专项应急预案。

2.3.4现有工程污染物排放汇总表

现有工程污染物排放情况见表2.3.4-1。

表2.3.4-1现有工程污染物排放情况表

| 污染源 |  | 类型 | 污染物 | 现有工程排放量t/a | 环评批复量t/a | 现有工程排放浓度 | 执行标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 胺闪蒸罐废气 | 有组织 | H2S | 少量 | / | 2.69mg/m3 | / | / |
|  | 导热油炉 | 有组织 | 颗粒物 | 0.209 | / | 9.4mg/m3 | 30mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | NOX | 0.154 | 2.848 | 46mg/m3 | 50mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 1.032 | 0.422 | 7mg/m3 | 100mg/m3 | 达标 |
|  | 高架火炬 | 有组织 | 颗粒物 | 0.06 | / | 59.2mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | NOX | 0.18 | 0.18 | 20mg/m3 | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 0.03 | 0.03 | 8.79mg/m3 | / | 达标 |
|  | 阀门泄漏 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 1.76 | / | / | / | 达标 |
|  | 装车泄漏 |  | 非甲烷总烃 | 0.08 | / | / | / | 达标 |
| 废水 | 生产废水(1040m3/a) |  | COD | 0.083 | 0.0833 | 39mg/L | 500mg/L | 达标 |
|  |  |  | SS | 0.073 | / | 28mg/L | 400mg/L | 达标 |
|  |  |  | 石油类 | 0.003 | / | 0.06L | 20mg/L | 达标 |
|  | 生活污水(2673m3/a) |  | COD | 0.214 | 0.22 | 106mg/L | 500mg/L | 达标 |
|  |  |  | BOD5 | 0.053 | / | 9.5mg/L | 236mg/L | 达标 |
|  |  |  | SS | 0.187 | / | 47mg/L | 400mg/L | 达标 |
|  |  |  | NH3-N | 0.027 | 0.03 | 45mg/L | 56mg/L | 达标 |
|  |  |  | TP | 0.001 | / | 3.5mg/L | 5.6mg/L | 达标 |
| 噪声 | 压缩机、各种泵类等机械设备 |  | 噪声 | 75~100dB(A) | / | 昼间最大60dB(A) 夜间最大52dB(A) | 昼间≦65dB(A) 夜间≦55dB(A) | 达标 |
| 固体废物 | 贫胺过滤器失效的废吸附剂、脱汞塔废吸附剂、实验室废液、废机油桶、废药剂桶、废润滑油、废矿物油 |  | 危险废物 | 3.7 | / | 交危废资质单位 |  |  |
|  | 干燥器废分子筛、 制冷剂干燥产生的废分子筛 |  | 一般工业固废 | 5.25 | / | 交回收公司回收 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 19.8 | / | 交环卫部门处理 |  |  |

备注：排放浓度来源于自行监测报告（高架火炬来自于原环评核算），现有工程排污许可为登记管理，无排污许可量。

2.4现有工程环境问题及整改措施

现有工程按要求落实了各项污染防治措施和风险防范措施，运行以来未发生环保投诉事件，现场无遗留环保问题。

3建设项目概况及工程分析

3.1拟建项目概况

3.1.1基本情况

重庆中石化通汇能源有限公司依托现涪陵LNG工厂现场条件，建设回收高纯氦气装置。涪陵 LNG工厂氦气回收装置消耗的原料为LNG工厂现LNG储罐闪蒸气（即BOG尾气）。装置公称规模为20 吨/年（以产品计）。项目产品目标（保证值）：氦气产品规格不低于 99.999%（摩尔比）。

项目名称：涪陵LNG工厂增设BOG尾气提氦改扩建项目；

建设单位：重庆中石化通汇能源有限公司；

建设地点：重庆市涪陵区白涛工业园区石化大道1号（涪陵 LNG 工厂内）；

建设性质：改扩建；

项目投资：5321万元；其中环保投资40万元，占总投资的0.90%。

占地面积：1780m2。

建设规模及内容：建设20 吨/年回收高纯氦气装置及辅助、储运工程等。

建设工期：6个月。

劳动定员及工作制度：12人，全部为新增。工作班制采用四班三运转制，每班每天工作8小时。装置年操作日333天，年操作8000小时。

3.1.2 生产规模及产品方案

本项目从涪陵 LNG工厂现有BOG收集系统中将BOG尾气引入使用，生产5N级氦气，装置公称规模为20 吨/年（以产品计）。本项目产品氦气指标执行《纯氦、高纯氦和超纯氦》（GB/T 4844-2011）标准。

表3.1.2-1产品方案表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氦气 | 吨/年 | 20 | 界区压力 2.5MPa |

表3.1.2-2  5N级氦气指标

| 组分 | 高纯氦合格品指标 （摩尔比） |
| --- | --- |
| 氦气 | 99.999% min. |
| 氖气 | 4.0 ppm max. |
| 氢气 | 1.0 ppm max. |
| 氧气 | 1.0 ppm max. |
| 氮气 | 2.0 ppm max. |
| 一氧化碳 | 0.5 ppm max. |
| 二氧化碳 | 0.5 ppm max. |
| 甲烷 | 0.5 ppm max. |
| 水分 | 3.0 ppm max. |
| 总杂质含量 | 10ppm max. |
| 相态 | 气相 |

3.1.3 项目组成

本项目主要分为提氦装置区、装车及储存单元两部分，其中提氦装置区主要布置工艺设施设备，装车及储存单元主要布置钢瓶充装、钢瓶间、停车区等，项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目组成见表3.1.3-1。

表3.1.3-1项目组成一览表

| 项目组成 |  | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 提氦装置区 | 面积约1060m2，共设7个单元：催化燃烧脱氢单元、压缩脱碳干燥单元、深冷分离单元、膜分离单元、吸附脱氢单元、氦气脱碳干燥单元、低温精制单元 | 新建 |
|  | 钢瓶充装区 | 钢瓶充装区位于装车及储存单元西侧，面积约120m2，布置压缩机等，使氦气增压15Mpa~20Mpa进行充装。包括管束车、单瓶充装和集装格充装三种充装形式。 |  |
| 储运工程 | 液氧储罐 | 液氧储罐1个，容积10m3，位于提氦装置区南侧，用于工艺除氢。 |  |
|  | 液氮储罐 | 液氮储罐1个，容积50m3，位于提氦装置区南侧，用于生产系统再生气、置换氮气等，并为低温精制等工序提供冷量。 |  |
|  | 钢瓶间 | 钢瓶间位于装车及储存单元西侧，面积约25m2，设192个氦气钢瓶，单个容积约50L（直径约229mm、高度约1.25m），用于充装氦气，位于装车及储存单元东侧 |  |
|  | 氦气回收罐 | 在压缩机区内设1个氦气回收罐，回收装瓶及装车放空氦气，有效容积约3.5m3（操作压力0.8MPa，常温） |  |
|  | 停车区 | 1个，460m2，设置2个装车位，长管拖车用于产品氦气的存储及外运，位于装车及储存单元南侧 |  |
|  | 物料输送管线 | 新建BOG尾气输送管线1794m，采用不锈钢钢管，规格15~100NPS，沿现有管廊布置。 |  |
| 辅助工程 | 分析小屋 | 在提氦装置区内设1个分析小屋，面积约30m2，配置分析仪，主要对产品中氢、氮、氧等含量进行分析 |  |
| 公用工程 | 供水 | 本项目用水由白涛化工园给水厂统一供给，其供水量满足项目用水需求，项目所需冷却循环水依托LNG工厂循环水系统。 | 依托 |
|  | 排水 | 本项目排水采用雨污分流制。生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理；冷却循环水排水依托LNG工厂循环水系统的排水管道，进入雨水管网。 | 依托并新建部分排水管网 |
|  | 供电 | 本项目依托LNG工厂配电室35/10kV容量8000kVA变压器供电。 | 依托 |
|  | 冷却循环水系统 | 冷却循环水依托LNG工厂循环冷却水系统提供，现有LNG工厂设置2台逆流组合式通风冷却塔，单塔能力为1500m3/h，总能力为3000m3/h。 | 依托 |
|  | 仪表空气 | 仪表空气依托天然气LNG工厂空压制氮站，仪表用气通过管道输送至本装置。 | 依托 |
|  | 消防 | 依托LNG工厂DN150消防水管网、室外消火栓、水炮、高倍数泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、可燃检测报警系统、稳高压消防给水系统，LNG工厂设置防水储罐2座，单罐容积为3000m3，消防水罐总容积为6000m3，同时设有消防水泵和稳压泵，日常保持稳高压消防管网压力0.7~1.2MPa。本项目只增设手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | - 吸附脱氢再生废气主要成分为氮气及少量氧气可直接放空； - 压缩脱碳干燥吹脱的水和二氧化碳与压缩脱碳干燥再生尾气去火炬。 - 部分深冷分离尾气进火炬，部分用作压缩脱碳再生气。 - 脱碳干燥再生尾气主要成分为氮气及少量吹脱的水和二氧化碳可直接放空。 | 依托火炬燃烧系统 |
|  | 废水 | 生产废水主要来自工艺装置经重力由生产废水管道排入厂区现有生产废水池（设计处理规模2.2m3/h），生活污水排入现有1座化粪池(设计处理规模12m3/d)处理后进入生活污水提升池。生产废水与生活污水分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。 | 依托 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声、消音等措施。 | 新建 |
|  | 固废 | 1、危险废物主要为催化燃烧脱氢废催化剂，密闭罐暂存LNG工厂现有危废暂存间（53.76m2）暂存后定期交有资质单位处置。 2、一般工业固体废物包括吸附脱氢废催化剂、废干燥剂、低温精制废吸附剂、废滤膜、废瓷球，定期更换后交回收单位。一般工业固体废物依托LNG工厂现有一般固废暂存间（9m2）暂存。 3、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 | 依托 |
|  | 风险防范 | 项目事故水池依托LNG工厂现有事故水池，装车及储存单元周边设置防渗漏收集管沟。提氦装置区设置气体泄漏探测器等。 | 依托事故池 |

### 3.1.4项目依托工程及可行性分析

本项目主要利用现有LNG工厂现有空地新建提氦装置区、装车及储存单元等，公用及环保工程均依托LNG工厂现有条件，主要依托的现有工程内容见表3.1.4-1。
表3.1.4-1 依托工程及可行性分析一览表

| 序号 | 依托工程 | 本项目需求 |  | LNG工厂现有工程能力 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水系统 | 本装置区设计循环水量为12.89m3/h。 |  | LNG工厂设计冷却循环水量为3000m3/h，现有LNG工厂设置2台逆流组合式通风冷却塔，单塔能力为1500m3/h，总能力为3000m3/h，LNG工厂实际使用量2884m3/h，富余量116m3/h，可满足本项目循环冷却水用水要求。 | 依托可行 |
| 2 | 排水 | 生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理 |  | 全厂生产废水、生活污水分别经管道、污水池收集后，经泵提升合并后，统一输送至园区潘家污水处理厂集中处理，现有各排水管网完好 | 依托可行 |
| 3 | 仪表空气 | 本装置仪表空气正常使用量约120Nm3/h，最大使用量125Nm3/h。 |  | LNG工厂现有空气压缩机房设置有3台空压机，2用1备，其中2台1500Nm3/h空压机，1台1100m3/h，现有LNG工厂实际用气量为1800m3/h，目前富余约1200m3/h，满足本项目仪表空气使用量。 | 依托可行 |
| 4 | 消防 | 本项目一次消防水需求量为324m3 |  | LNG工厂设有DN150消防水管网、室外消火栓、水炮、高倍数泡沫灭火系统、干粉灭火系统、火灾自动报警系统、可燃检测报警系统、稳高压消防给水系统，LNG工厂设置防水储罐2座，单罐容积为3000m3，消防水罐总容积为6000m3，同时设有消防水泵和稳压泵，日常保持稳高压消防管网压力，LNG工厂一次消防用水量约5000m3，消防储水量约6000m3，可满足本项目消防用水需求 |  |
| 5 | 废水 | 生活 污水 | 本项目生活污水量为1.08m3/d | LNG工厂设有2个化粪池，其中综合楼化粪池处理规模约12m3/d，装卸区化粪池处理规模6m3/d，本项目依托综合楼化粪池现实际处理规模约8m3/d，富余4m3/d，可满足本项目生活污水处理需求。 | 依托可行 |
|  |  | 生产废水 | 本项目生产废水量为0.0056m3/h | LNG工厂设有1个生产废水池（设计处理规模2.2m3/h），现实际处理规模约2m3/h，富余0.2m3/h，其富余能力可满足本项目生产废水处理需求。 | 依托可行 |
| 6 | 废气 | 再生尾气(139.97kg/h)引至火炬燃烧。 |  | LNG工厂设置两套火炬，一套为热火炬，一套为冷火炬。 热火炬设计处理能力185t/h，现处理能力100t/h，富余处理能力85t/h。 冷火炬设计处理能力20t/h，现处理能力10t/h，富余处理能力10t/h。可满足本项目废气燃烧需求。 | 依托可行 |
| 7 | 一般固废 | 项目产生的一般固废产生量为1.6536t/a。 |  | 本项目装置固废产生量较少，依托LNG工厂现有9m2的一般固废暂存间，目前一般暂存间无固废暂存，富余面积9m2，本项目固废产生周期较长，且与现有工程产废周期不冲突，即产即运，故现有一般固废暂存间能够满足本项目对危废暂存的需求。 | 依托可行 |
| 8 | 危险固废 | 项目产生的危废预计产生量0.4135t/a。 |  | 本项目装置危废产生量较少，依托LNG工厂现有53.76m2的危废暂存间。危废暂存间已进行防腐防渗处理，产生的危废交危废单位处置；危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求。目前危废暂存间仅暂存少量实验室废液及废机油等，占用面积约13.76m2，富余面积40m2，本项目危废产生周期较少，即产即运，故现有危废暂存间能够满足本项目对危废暂存的需求。 | 依托可行 |
| 9 | 风险 | 事故池 |  | LNG工厂设有1个1000m3事故池，可满足全厂事故废水收集的需求。 |  |

3.1.5 公用工程

3.1.5.1给排水

本项目新鲜水由白涛化工园给水厂统一供给，项目用水主要为生活用水和冷却循环水，冷却循环水依托LNG厂现有冷却循环水系统。本项目新鲜水用水量为1744.92m3/a。

本项目排水主要为生产废水、生活污水和冷却循环水，其中生产废水主要为催化燃烧脱氢单元产生的冷凝水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池，生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理；冷却循环水排水依托LNG工厂循环水系统的排水管道，进入雨水管网。

本项目外排废水总量为224.58m3/a，外排循环水量102.90m3/a。

本项目给排水情况见表3.1.5-1。

表3.1.5-1  本项目给排水核算表

| 序号 | 用水项目 | 用水规模 | 用水标准 | 日用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） | 日用水量（m3/a） | 排水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 | 12人 | 50L/人 | 0.6 | 0.54 | 199.8 | 179.82 | 生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理 |
| 2 | 生产 | / | / | / | 0.1344 | / | 44.76 | 生产废水依托LNG工厂现有生产废水池处理 |
| 3 | 冷却循环水 | 循环水量为12.89m3/h，补充水量为循环水量的1.5%，排放量为循环水量的0.1% |  | 4.64 | 0.309 | 1545.12 | 102.90 | 依托LNG工厂循环水系统的排水管道排入雨水管网 |
| 合计 |  |  |  | 5.24 | 0.9834 | 1744.92 | 327.48（其中102.90排入雨水管网，224.58排入污水管网） | / |

备注：工作时间24h/d，333d/a。

3.1.5.2供电

本项目年耗电量约1219×104kWh，新增高低压配电柜放置在LNG工厂已有配电室内，电源分别引自该配电室10KV及0.38KV配电系统，且上级配电系统应能满足本项目100%用电需求。

3.1.5.3供气

项目仪表空气主要用于各类仪表，正常用量约为120m3/h，最大使用量125m3/h，由LNG工厂现有的空气压缩机房供给。现有空气压缩机房设置有3台空压机，2用1备，其中2台1500Nm3/h空压机，1台1100m3/h，现有LNG工厂实际用气量为1800Nm3/h，目前富余约1200Nm3/h，可满足本项目仪表空气用气需求。

3.1.5.4消防

根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）和《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018修订）规定，厂区消防用水量应按同一时间内火灾次数和最大一次灭火用水量确定。本工程消防用水量按工艺装置区一次灭火用水量计算。

本工程为BOG提氦项目，BOG的主要组分为氮气、甲烷，根据《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018修订）第8.4.3条第1款，对其生产规模、火灾危险类别进行分析，本项目装置区消防用水量可参考《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中五级天然气净化厂装置区消防用水量计算，消火栓一次消防用水量为30L/S，本项目火灾延续供水时间按3h计算，则一次消防用水量为324m3。

3.1.6 储运工程

- 液氧储罐

位于提氦装置区南侧，设置1个，容积10m3，用于工艺除氢。

- 液氮储罐

位于提氦装置区南侧，设置1个，容积50m3，用于生产系统再生气、置换氮气等，并为低温精制等工序提供冷量。

（3）钢瓶间

面积约25m2，设192个氦气钢瓶，单个容积约50L（直径约229mm、高度约1.25m），用于充装氦气。

（4）氦气回收罐

在压缩机区内设1个氦气回收罐，回收装瓶及装车放空氦气，有效容积约3.5m3（操作压力0.8MPa，常温）。

（5）停车区

1个，460m2，设置2个装车位，长管拖车外运。

（6）物料输送管线

新建BOG尾气输送管线，沿现有管廊布置。

### 3.1.7主要生产设施设备

本项目主要设施设备略。

### 3.1.8主要原辅材料及能源消耗

主要原辅材料及能源消耗略。

3.1.9 总平面布置

本工程仅在LNG工厂现有空地内进行建设，不新增占地，无需征地。

本工程仅在厂区天然气液化装置内进行扩建，不新增装置外占地，无需征地。结合现天然气LNG工厂装置的布置，本项目将提氦装置区呈南北向布置于LNG工厂装置界区内的东部，东侧与二期预留用地相邻、北侧为热油炉、西侧为天然气液化单元、南侧为LNG工厂装置内储罐设施。本项目装置区占地为1060m2，东西宽20m，南北长53m。根据设计，项目新增设施与现有设施、周边建构筑物等之间满足《天然气液化工厂设计标准》（GB51261-2019）等相关规范中防火间距的要求，且保证了其他设备的安装、检修要求。将装车及储存单元（压缩机区、长管拖车停车位、钢瓶充装）布置于厂区东北角，二期LNG工厂预留用地的北端。其中压缩机区布置于单元的西北角，相对靠近提氦装置区。钢瓶充装区及钢瓶间布置于压缩机区的东侧，用地北端，可利用装置北侧场地作为钢瓶装车区，对装置影响最小。长管拖车停车位布置于钢瓶区的南侧，利用车尾处场地进行装车操作。三个单元集中紧凑布置，尽量减少对二期用地的影响。该区域占地面积为720m2，东西宽36m，南北长20m。

本工程占地均在厂区规划用地内，场地上无建、构筑物需拆除。本工程新增部分道路、管沟和车行铺砌。对建设过程中破坏的车行铺砌进行修复。现有厂区及装置区道路呈网状布置，各生产区及建筑物区均有道路环绕。整个道路系统满足消防、安全、运输和检修的要求。本工程总平面布置严格遵守和执行了国家颁布的有关规范、规定的要求，既满足生产要求又保证生产安全。

本项目与相邻工厂和设施的防火间距见表3.1.9-1，建、构筑物间的防火间距一览表见表3.1.9-2。厂区总平面布置见附图2、项目设施设备布局图见附图3。

表3.1.9-1 本项目与相邻工厂和设施的防火间距（m）

| 相邻设施 本项目 设施 | 液化罐组(罐外壁) | 可燃液体罐组（罐外壁） | 甲、乙类工艺装置或设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) | 全厂性重要设施（最外侧设备外缘或建筑物的最外轴线) | 可能携带可燃液体的高架火炬(火炬中心) | 明火 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提氦装置区（甲类） | —（70） | —（50） | —（40） | —（40） | —（90） | —（40） |
| 装车及储存单元区（戊类） | — | — | — | — | — | — |

说明：“—”表示不涉及此类设施或无防火间距要求，括号外为实际距离，括号内为规范要求距离。

表3.1.9-2 建、构筑物间的防火间距一览表

| 建、构筑物名称 | 方位 | 周边建构筑物 名称及类别 | 防火间距（m） |  | 判断结果 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总图值 | 规定值 |  |  |
| 提氦装置区（甲类） | 东 | 厂区道路 | 6 | 5 | 符合 | GB51261-2019 5.3.4 |
|  | 南 | 冷剂储存区（甲类） | 10 | — | 符合 | GB51261-2019 6.3.1 |
|  | 西 | 装置区（甲类） | 10 | — | 符合 | GB51261-2019 6.3.1 |
|  | 北 | 导热油炉区 （明火加热炉） | 23 | 22.5 | 符合 | GB51261-2019 6.3.0 SH/T3011-2011 5.6.9 |
| 氦气储存充装区（戊类） | 东 | 二期预留空地 | — | — | 符合 |  |
|  | 南 | 二期预留空地 | — | — | 符合 |  |
|  | 西 | 导热油炉区（丙类） | — | — | 符合 | GB51261-2019 6.3.1 |
|  | 北 | 围墙 |  |  | 符合 |  |

说明：（1）氦气提纯工艺区装置因涉及氢气催化燃烧，所以火灾危险性类别定为甲类；（2）表中“—”表示无防火间距要求。

3.2工程分析

3.2.1工艺比选

BOG尾气提氦装置工艺路线为BOG尾气→催化燃烧脱氢→压缩脱碳干燥→深冷分离→膜分离→低温精制→装瓶（99.999%（摩尔比）氦气产品）。拟扩建项目为保证产品质量，在膜分离后增加了吸附脱氢和脱碳干燥脱水单元。

3.2.2生产工艺

来自现有LNG工厂的BOG尾气，经催化燃烧脱氢后，送入压缩脱碳干燥单元脱水，然后进入深冷分离单元、膜分离单元进一步脱除氮和甲烷，再通过吸附脱氢和脱碳干燥脱水保证产品质量，最后进入低温吸附单元实现微量杂质的高精度分离，将氦气提纯至99.999%（摩尔比）后装瓶。

主要生产工艺流程说明略。

3.2.4污染源源强核算

3.2.4.1废气

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气G1、深冷分离尾气G2、吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4。

根据物料平衡计算，吸附脱氢再生尾气G3，主要成分为氮气及少量氧气，约32.24吨/年，直接放空；脱碳干燥尾气G4，主要成分为氮气及少量吹脱的水、二氧化碳，约66.64吨/年，直接放空。

压缩脱碳干燥再生尾气G1，主要成分为氮气、甲烷，及少量吹脱的水、二氧化碳约927.10吨/年（其中氮气853.91t/a、 甲烷73.10t/a）；深冷分离尾气G2，主要成分为甲烷、氮气，部分用作压缩脱碳再生气，另外部分约192.02吨/年（其中氮气160.66t/a、甲烷31.33t/a）；G1、G2尾气均依托现有火炬燃烧后排放。

本项目废气源强核算详见表3.2.4.1-1。

表3.2.4.1-1  本项目废气源强核算情况表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 产生量 |  | 治理措施 | 排放量 |  | 年排放时间h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |  |
| 1 | 压缩脱碳干燥再生尾气G1 | 甲烷 | 物料平衡法 | 9.1376338 | 73.10 | 去火炬燃烧，计入火炬燃烧排放量 | / | / | / |
|  |  | 氮气 |  | 106.7381926 | 853.91 |  | / | / | / |
|  |  | 少量吹脱的水 |  | 0.0000559 | 0.0004 |  | / | / | / |
|  |  | 二氧化碳 |  | 0.3807758 | 3.05 |  | / | / | / |
| 2 | 部分深冷分离尾气G2 | 甲烷 | 物料平衡法 | 3.9161288 | 31.33 |  | / | / | / |
|  |  | 氮气 |  | 20.0820826 | 160.66 |  | / | / | / |
| 3 | 吸附脱氢再生尾气G3 | 氮气 | 物料平衡法 | 4 | 32.00 | 直接放空 | 4 | 32.00 | 8000 |
|  |  | 少量氧气 |  | 0.0299344 | 0.24 |  | 0.0299344 | 0.24 | 8000 |
| 4 | 脱碳干燥再生尾气G4 | 氮气 | 物料平衡法 | 8.33 | 66.64 | 直接放空 | 8.33 | 66.64 | 8000 |
|  |  | 少量吹脱的水 |  | 0.0000252 | 0.0002 |  | 0.0000252 | 0.0002 | 8000 |
|  |  | 二氧化碳 |  | 0.0000802 | 0.0006 |  | 0.0000802 | 0.0006 | 8000 |

由于G1、G2尾气为BOG尾气提氦后的剩余组分，去火炬燃烧的方式与现有工程BOG尾气（LNG储罐闪蒸汽G4）处置方式一致，故火炬烟气的排放情况几乎不变，因此LNG工厂火炬装置废气源强为原火炬源强，包括现有工程胺闪蒸罐废气G1、LNG储罐闪蒸汽G4（含本项目压缩脱碳干燥再生尾气G1、部分深冷分离尾气G2）、各冷剂储罐闪蒸汽。项目火炬废气污染物情况见表3.2.4.1-2。

表3.2.4.1-2   火炬源强排放情况表

| 序号 | 装置/工序 | 污染源 | 核算方法 | 排放量（m3/h） | 污染物名称 | 处理前 |  | 治理措施 | 处理后 |  | 年排放时间h/a | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 kg/h |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |  |  |
| 5 | LNG工厂火炬装置* | 放空火炬 | / | 375 | 颗粒物 | 20 | 0.0075 | 依托LNG工厂80m高的 高架火炬燃烧排放 | 20 | 0.0075 | 8000 | 0.06 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 8.79 | 0.00375 |  | 8.79 | 0.00375 | 8000 | 0.03 |
|  |  |  |  |  | NOx | 59.2 | 0.0225 |  | 59.2 | 0.0225 | 8000 | 0.18 |

3.2.4.2废水

本项目外排废水主要为生产废水、生活污水。

- 生产废水

本项目生产装置中BOG系统为密闭式工艺系统，只有催化燃烧脱氢中氢气和氧气发生反应生成的水经冷却器冷凝析出，产生冷凝水W1，根据物料平衡，该部分水量约为0.0056m3/h（0.1344m3/d，44.76m3/a），污染物主要为SS、COD等，污染物浓度与生活污水中SS、COD浓度接近。

- 生活污水

项目劳动定员12人，不在厂区食宿，全年工作333天，生活用水按50L/人·天计，生活污水按用水量的90%计算，则生活污水产生量为0.54m3/d（179.82m3/a）。主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N、TP。

本项目生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合达重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后进入园区污水管网，最后排入园区潘家坝污水处理厂集中处理达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中表1标准后排入乌江。

本项目废水源强核算详见表3.2.4.1-2。

表3.2.4.2-2  项目废水源强核算一览表

| 污染源 | 废水量（m3/d） | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放时间（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生产废水W1 | 0.1344 | COD | 500 | 0.022 | 生产废水池 | 350（80） | 0.016 （0.004） | 333 |
|  |  | SS | 300 | 0.013 |  | 200（70） | 0.009 （0.0003） |  |
| 生活污水W2 | 0.54 | COD | 500 | 0.090 | 化粪池 | 350（80） | 0.063 （0.014） | 333 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.054 |  | 200（20） | 0.036 （0.004） |  |
|  |  | SS | 300 | 0.054 |  | 200（70） | 0.036 （0.013） |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 0.007 |  | 37（10） | 0.007 （0.002） |  |
|  |  | TP | 8 | 0.001 |  | 5（0.5） | 0.0009（0.0001） |  |
| 备注：（）前为预测排入污水处理厂的量，（）后为排入环境的量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.4.3噪声

本项目运营期的噪声源主要为压缩机、各种泵类等，主要噪声声压级在75～100dB（A）之间，针对噪声源的特点，本项目选用低噪声设备，对设备采取建筑隔声、基础减振，在厂区进行合理布局等措施。本项目噪声源强核算详见表3.2.4.3-1。

表3.2.4.3-1 本项目噪声源强核算一览表 单位：dB(A)

| 噪声源 | 数量（台） | 声源类型 | 治理前单个噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 治理后单个最大噪声源强 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声压级（dB（A）） | 工艺 | 降噪效果 （dB（A）） | 核算方法 | 声压级（dB（A）） |  |
| 粗氦气压缩机 | 1 | 频发 | 类比法 | 100 | 选用低噪声设备、基础减振、消声、建筑隔声 | 20 | 类比法 | 80 | 8000 |
| 氧化脱氢反应器 | 2 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 20 | 类比法 | 55 | 8000 |
| 深度脱氢反应器 | 2 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 20 | 类比法 | 55 | 8000 |
| 真空泵 | 6 | 频发 | 类比法 | 80 |  | 20 | 类比法 | 60 | 8000 |
| 增压机（压缩机） | 4 | 频发 | 类比法 | 90 |  | 20 | 类比法 | 70 | 8000 |

3.2.4.4固体废物

本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废干燥剂、废过滤膜、吸附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂、废瓷球等；危险废物为催化脱氢废催化剂等。

（1）催化脱氢废催化剂S1：根据建设单位提供资料，脱氢催化剂为含Pd、Al催化剂，装填量为827kg/次，2年更换一次。故废催化剂产生量为0.4135t/a，属于HW50 危险废物，更换后使用密闭罐暂存LNG工厂现有危废暂存间，委托有资质单位处置。

（2）废干燥剂S2：干燥器采用分子筛对催化脱氢反应器中水分离器分离出来的气态水进行吸收，分子筛吸附饱和后进行吹扫再生。根据建设单位提供资料，干燥剂主要成分为Al2O3、SiO2，干燥剂装填量为4522kg/次，4年更换一次。故废干燥剂产生量为1.1305 t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（3）废过滤膜S3：膜处理工艺采用聚酰亚胺树脂膜，用量为200kg/次，4年更换一次，故废过滤膜产生量为0.05t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（4）吸附脱氢废催化剂S4：干燥器采用分子筛对催化脱氢反应器中水分离器分离出来的气态水进行吸收，分子筛吸附饱和后进行吹扫再生。根据建设单位提供资料，催化剂主要成分为Al2O3、SiO2，催化剂装填量为151kg/次，4年更换一次。故废催化剂产生量为0.0378t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（5）废干燥剂S5：干燥器采用分子筛对吸附脱氢反应器中水分离器分离出来的气态水进行吸收，分子筛吸附饱和后进行吹扫再生。根据建设单位提供资料，氦气干燥剂主要成分为Al2O3、SiO2，干燥剂装填量为226kg/次，4年更换一次。故废干燥剂产生量为0.0565 t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（6）低温精制废吸附剂S6：项目安装有脱氮吸附器，该吸附器在低温环境下使用活性炭等对氦气中氮气进行吸附，活性炭吸附饱和后进行解吸再生。固废产生量按照吸附剂装填量计算。根据建设单位提供资料，低温吸附器活性炭装填量为765kg/次，4年更换一次。故脱氮吸附器废活性炭产生量为0.1913t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（7）废瓷球S7：干燥器及反应器里面放有瓷球，瓷球主要成分为Al2O3、SiO2，瓷球装填量为750kg/次，4年更换一次，故废瓷球产生量为0.1875t/a，属于一般工业固体废物，更换后由回收单位。

（8）生活垃圾

项目劳动定员12人，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d。则项目建成后日产生活垃圾6kg，全年为1.998t。生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

本项目固体废物源强核算详见表3.2.4.4-1。

表3.2.4.4-1 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污染源 | 编号 | 产生单元 | 固体废物名称 | 形态 | 固废属性 | 类别 | 代码 | 产生量（t/a） | 处理措施 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理处置方式 | 处置量t/a |  |
| 危险废物 | S1 | 催化燃烧脱氢 | 催化脱氢废催化剂 | 固态 | 危险废物 | HW50 | 261-156-50 | 0.4135 | 收集于专用包装桶内后暂存在LNG工厂现有危废暂存间，委托有资质单位处置 | 0.4135 | 危废资质单位 |
| 一般固废 | S2 | 压缩脱碳干燥 | 废干燥剂 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 1.1305 | 更换时交由回收单位 | 1.1305 | 回收单位 |
|  | S3 | 膜分离 | 废滤膜 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | S4 | 吸附脱氢 | 吸附脱氢废催化剂 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 0.0378 |  | 0.0378 |  |
|  | S5 | 脱碳干燥 | 废干燥剂 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 0.0565 |  | 0.0565 |  |
|  | S6 | 低温精制 | 低温精制废吸附剂 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 0.1913 |  | 0.1913 |  |
|  | S7 | / | 废瓷球 | 固态 | 一般工业固体废物 | 49 | 261-999-99 | 0.1875 |  | 0.1875 |  |

3.2.5污染物产排污情况汇总

本项目运营后污染物产排污情况见表3.2.5-1。

表3.2.5-1  本项目污染物排放物情况统计表

| 污染源 |  | 类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |
| 废气 | LNG工厂火炬装置废气* | 有组织 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 0.06t/a | 依托LNG工厂80m高的 高架火炬燃烧排放 | 20mg/m3 | 0.06t/a |
|  |  |  | SO2 | 8.79mg/m3 | 0.03t/a |  | 8.79mg/m3 | 0.03t/a |
|  |  |  | NOx | 59.2mg/m3 | 0.18t/a |  | 59.2mg/m3 | 0.18t/a |
|  | 吸附脱氢再生尾气G3 | 无组织 | 氮气 | / | 32t/a | 直接放空 | / | 32t/a |
|  |  |  | 少量氧气 |  | 0.24t/a |  |  | 0.24t/a |
|  | 脱碳干燥再生尾气G4 | 无组织 | 氮气 | / | 66.64t/a | 直接放空 | / | 66.64t/a |
|  |  |  | 少量吹脱的水 |  | 0.0002t/a |  |  | 0.0002t/a |
|  |  |  | 少量吹脱的二氧化碳 |  | 0.0006t/a |  |  | 0.0006t/a |
| 废水 | 生产废水W1 |  | COD | 500mg/L | 0.022t/a | 生产废水池 | 350mg/L | 0.016t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.013t/a |  | 200mg/L | 0.009/a |
|  | 生活污水W2 |  | COD | 500mg/L | 0.090t/a | 化粪池 | 350mg/L | 0.063t/a |
|  |  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.054t/a |  | 200mg/L | 0.036t/a |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.007t/a |  | 37mg/L | 0.007t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.054/a |  | 200mg/L | 0.036t/a |
|  |  |  | TP | 8mg/L | 0.001t/a |  | 5mg/L | 0.0009t/a |
| 噪声 | 压缩机、各种泵类等机械设备 |  | 噪声 | 75~100dB(A) |  | 主要噪声设备密闭隔声，减振、消音 | 55~80dB（A） |  |
| 固废 | 催化脱氢废催化剂 |  | 危险废物 | 0.4135t/a |  | 收集于专用包装桶内后暂存在LNG工厂现有危废暂存间，委托有资质单位处置 | 0 |  |
|  | 废干燥剂、低温精制废吸附剂、吸附脱氢废催化剂、废过滤膜废瓷球等 |  | 一般工业固废 | 1.6536t/a |  | 更换时交由回收单位 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 1.998t/a |  | 交当地环卫部门统一处置 | 0 |  |

备注：*LNG工厂火炬装置废气包括现有工程胺闪蒸罐废气G1、LNG储罐闪蒸汽G4、各冷剂储罐闪蒸汽，其中本项目压缩脱碳干燥再生尾气G1、部分深冷分离尾气G2属于LNG储罐闪蒸汽G4。

3.2.6“三本账”

根据前述分析计算，本项目改扩建前、后污染物排放三本帐汇总见表3.2.6-1所示。

表3.2.6-1 拟建项目实施前后“三本帐”核算表（t/a）

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量 | 拟建项目排放量 | 以新带老 削减量 | 扩建后 总排放量 | 污染物排放量增减变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 火炬废气 | 颗粒物 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
|  |  | NOx | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
|  | 导热油炉 | 颗粒物 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 |
|  |  | NOx | 2.848 | 0 | 0 | 2.848 | 0 |
| 废水 | 生产废水 | COD | 0.0833 | 0.004 | 0 | 0.0873 | +0.004 |
|  |  | SS | 0.033 | 0.003 | 0 | 0.036 | +0.003 |
|  |  | 石油类 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
|  | 生活污水 | COD | 0.22 | 0.014 | 0 | 0.234 | +0.014 |
|  |  | BOD5 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0.054 | +0.004 |
|  |  | NH3-N | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.032 | +0.002 |
|  |  | SS | 0.19 | 0.013 | 0 | 0.203 | +0.013 |
|  |  | TP | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0.0011 | +0.0001 |
| 固废（产生量） | 一般固废 |  | 5.25 | 1.6536 | 0 | 6.9036 | +1.6536 |
|  | 危险固废 |  | 3.7 | 0.4135 | 0 | 4.1135 | +0.4135 |

备注：①现有工程排放量来源于原环评及批复的量；

②废水量为排入环境的量。

3.3清洁生产

推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务，清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。

根据上述清洁生产的基本原则，本评价将生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标等方面进行综合分析。

3.3.1生产工艺与装备要求

本项目BOG尾气提氦装置工艺路线为BOG尾气→催化燃烧脱氢→压缩脱碳干燥→深冷分离→膜分离→低温精制→装瓶（99.999%（摩尔比）氦气产品），为国内先进设备和工艺，采用分散控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）、可燃气体/有毒气体检测系统（GDS）、在线分析仪系统（PAS）、设备包控制系统（PLC）控制，可实现整体系统长时间稳定运行，生产设备技术性能达到国内先进水平。

### 3.3.2资源能源利用指标

本项目主要使用LNG工厂LNG储罐产生的闪蒸汽（即BOG尾气），外购液氮、液氧，对BOG尾气进行了综合利用，不直接使用天然气，减少了能源消耗，另外项目主要使用电、冷却循环水，循环水可实现资源综合利用，电力购入约1219万kW.h/a，折标煤150吨标煤/年，远小于“两高行业”（当量值在5000吨标准煤及以上）指标要求。

### 3.3.3产品指标

本项目产品为高纯氦气，产品质量符合5N级氦气标准，具有清洁生产性。

### 3.3.4污染物产生指标

本项目采用成熟的分离工艺组合，实现了高回收率和高效率，废水、废气污染物排放量小。项目排放的氮气等，基本无污染，直接排空，项目其他工艺废气采用火炬燃烧，废气、废水及噪声治理措施成熟可靠、运行稳定，可实现污染物的达标排放；采取的固体废物处置措施合理可行，不会造成二次污染。

### 3.3.5废物回收利用指标

本项目原料为LNG工厂LNG储罐产生的闪蒸汽（即BOG尾气），本身就实现了废物回收利用，产品为高纯氦气，氦气是一种重要的工业气体，在航空航天、重大科学工程、电子工业、生物医疗等高端技术领域和核武器制造等方面具有不可替代的作用，有助于科研的发展。项目产生废气、废水量较少，一般固废可综合利用。

综上所述，本项目采用BOG尾气作为原料气变废为宝，原料和产品均具有清洁生产性。项目采用的生产工艺和设备为行业先进的生产工艺、设备。同时自动控制水平较高，项目生产具有环保低污染特点，废水、废气污染物排放量小，各项污染物均可实现达标排放或妥善处置，其整体清洁生产水平达到国内先进水平。

3.3.6进一步实施清洁生产的途径

加强员工的清洁生产知识培训，提高员工的操作技术水平和责任意识；关注同行业的先进的清洁生产措施及管理体系，持续改进。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境

4.1.1 地理位置与交通

涪陵区位于重庆市东北侧，北纬 29°21′～30°01′之间、东经106°56′～107°43′之间。涪陵区西侧紧邻主城巴南区，距离渝中半岛80km（区政府与市政府距离），西北接长寿区，西南接南川区，东北接渝东北的垫江县与丰都县，东南接渝东南的武隆县。

涪陵在长江上游中部，距宜昌约536km，距三峡大坝约490km，距宜宾约504km。是枯水期5000吨级货轮能够通过的最上游港。下行可达武汉、南京、上海等重要城市，可出江达海，与国际城市直接通商。涪陵在成（成都）渝（重庆）经济区的东部，是成渝经济区的东部中心城市。涪陵溯乌江而上可达贵州省沿江各地。

白涛化工园区位于涪陵区白涛街道，是重庆市重点打造的两大化工基地之一，地处乌江东岸，距白涛老街1.5km（直线距离），新街约2.5km（乌江西岸），距涪陵城区约26km，距在建的渝怀铁路白涛火车站约3km，距其现有码头作业区约1km。

本项目位于重庆白涛化工园区（现涪陵LNG工厂厂区内），地理位置见附图1。

4.1.2 地形、地貌

涪陵地处渝东平行岭谷区，地形以丘陵为主，地面坡度10°~25°。按其外观形态，可以分为山地、丘陵、平坝、阶地等7个基本类型，以山地、丘陵为主，占总面积的82.5％。

园区地处川东盆地东南边缘的金子山北麓，其东南属武陵山系，东北为铜矿山系。乌江由南东流经白涛街道折转，由南向北流，最枯水位148.35m，最小水深1.65m。园区系乌江河谷的凹岸，发育有I级阶地，台面高程168～170m，由河流冲积物(Q4a1)的黏土、粉质粘土、淤泥质粉质粘土及卵石层组成，构成二元结构。后溪河下游原始河道主河曲形展布，谷底高程150m，后裁弯取直，废弃的谷地人工填土厚达10～20m。

园区内有一条发育较大的冲沟，呈北西一近东西分布，横贯园区至后溪河，宽约5～10m，切割深度大于5m，局部基岩出露，构成天然排水沟。园区南东侧与山体毗连，山体高程430～520m，山体走向为北北东向，山体斜坡坡度大于30°，三迭系基岩裸露，岩层走向北东，倾向北西，倾角20～30°，坡向与岩层倾向一致，呈顺向坡。

4.1.3 地质构造

涪陵区地质构造属于新华厦构造体系，出露岩层为基岩、砂岩、页岩及灰岩。岩层地质属侏罗系珍珠沉淀和自流井沉积的泥（页）岩和突砂岩组成，场地处于自然稳定状态，周围未发现构造裂缝和滑坡迹象及其他不利于项目建设的地质问题。

园区构造为上扬子台褶带(又称八面山弧台褶带)的川东褶皱带，由一系列走向北北东、北东向的褶皱和断裂组成，背斜紧密狭长，向斜宽缓。园区规划范围位于区域向斜构造南东翼的单斜构造上由三迭系于下统嘉陵江组(T1j)及中统雷口坡组(T2L)碳酸盐岩夹碎小岩组成。园区内分布有第四系松散堆积物及三迭系中、下统碳酸盐岩与碎屑岩，现将岩层自老至新简述如下：

①三迭系下统嘉陵江组(T1j)

分布于园区及南东部山地。园区所辖地段根据区域地层对比，属于嘉陵江组第四段(T1j)，岩性为浅灰色中一厚白云质灰岩、石灰岩夹薄层页岩，泥灰岩、灰色溶崩角砾岩，偶见石膏假晶白云岩。厚度91～490m。

②三迭系中统雷口坡组(T1L)

根据区域地层对比，为雷口坡组第一级(T12L)，厚14～180m。分布于灰场及01、02、03码头一带。岩性下部为灰一浅灰色中一厚层灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩，中上部为黄绿色薄层钙质页岩、砂质页岩。

③第四系松散堆积物(Q)

该类型广布于规划区域内，按成因类型及物质组成分述如下：

人工填土(杂填土)(KC)：分布较普遍，厚薄变化大，一般2～5m，最厚可达20余米(如后溪河埋藏的老河槽)。主要成分为黄褐色、灰色的灰岩矿渣和建筑垃圾(砂卵石、砖瓦碎块)、天然气渣、混有黏性土，结构松散，极不均一，成分复杂。

粘土(Q4a1)：为河流冲积的粘土，较广泛分布于工程场地及灰场一带。岩性为黄色、黄褐色粘土，稍湿至湿，密实至中密，可塑至硬塑，含少量灰岩碎屑，成分较均一，呈层状或透镜状分布。厚度一般3～5m，最厚达10m。

粉质粘土(Q4a1)：本层与上述粘土层呈过渡渐变，岩性为黄褐、灰褐色粉质粘土(原称“亚粘土，)，稍湿至湿，中密，可塑至硬塑。厚度一般2～3m，最厚6.25m。

淤泥质粉质粘土(Q4a1)：为灰色、深灰色含腐殖质的粉质粘土，湿至饱和，中密，可塑至软塑，有臭味，含小碎石及砂粒，土质较均一，呈层状或透镜状分布，厚度一般1.5～5m，最厚达6m。

粘土夹碎块石(Q3c1_d1)：灰黄、黄褐色粘土，混有含量不等的碎块石。上部粘上夹少量碎块石，下部含量较多，碎块石为灰岩、页岩、泥灰岩组成，块径不等，棱角明显。风化残积一坡积物，分布普遍，主要分布于远离河岸的台面上。

碎块石(Q4co1)：主要为大块石、碎石崩积物，成分为泥质灰岩，块径不等，大者大于1m，小者仅数厘米，混有少量粘性土，分布不普遍。

卵石层(Q4a1)：为河流冲积的卵石层．分布于乌江岸边，埋藏于粉质粘土之下，卵石成分为灰岩、砂岩，粒径一枚5cm左右，大者大于l1cm，呈次园状，含较多砂，结构松散，钻探难钻进，钻孔揭露厚度为0.44～3m。分布高程139.94～143.9m间。

4.1.4 气候与气象

涪陵区属中亚热带湿润季风气候，其特点是气候温和，无霜期长，雨量充沛，日照不足，四季分明。根据涪陵区多年气象观测资料，年平均气温18.1℃，极端最高气温45.2℃，极端最低气温-5.7℃。年均降水量1075.3mm，年均相对湿度79％，年平均日照时数为1248h。区域全年主导风向为NE，年均频率为9.69%；次主导风向为NNE，频率为7.30%。年平均风速0.6m/s，静风频率高，平均风速小，不利于大气扩散。

区内多年平均气温18.1℃，年际间变化幅度在1～1.5℃之间，极端最高气温为42.2℃(1985.8.19，1972.8.26)，最低为-2.7℃(1962.1.3)。多年平均日照数为1248.1小时，最多日照数为1549.2小时(1956年)，最少日照数为914.7小时(1982年)。相对湿度多年平均值为79%，无霜期历年平均值为317.4天，最长为353天(1981年)，最短为282天(1962年)。

4.1.5 地表水

乌江为长江上游主要的支流之一，于白沙沱入区境，经白涛于涪陵城大东门处注入长江。乌江全长1050km，流域总面积88200km2，在涪陵境内流域面积907km2，长31km，河床平均宽度274m，终年通航，水量充沛，根据乌江武隆水文站多年资料统计，年平均流量1554m3/s，最大流量15790m3/s，最小流量315m3/s，平均流速1.03m3/s，洪、枯水位落差很大，历年平均水位为149.8m。三峡工程建成库区水位提高后，乌江最高洪水位为187m。

园区内后溪河流入乌江。后溪河是乌江的支流之一，河流长度20km，流域面积124km2，最大流量97.4m3/s，历年平均流量3.16m3/s，百年一遇洪峰流量308m3/s，百年一遇洪水水位178.3m。

4.1.6 地下水

根据《重庆中石化通汇能源有限公司LNG工厂项目）岩土工程勘察报告》中地下水的相关描述：

1、地下水类型

勘查区地下水赋存形式主要为第四系松散岩类孔隙水、基岩岩溶裂隙水及岩溶管道水（暗河）。

⑴松散岩类孔隙水

该类地下水赋存于第四系全新统人工填土层、残坡积层中，接受大气降雨补给，向地势较低的斜坡坡脚处排泄，由于该层孔隙率大，透水性好，厚度小，含水性差，水量贫乏，在暴雨后有短暂孔隙水存在。

⑵基岩岩溶裂隙水

勘察区受悦来场向斜影响，岩溶发育状况属开启式岩溶地貌，发育方向与构造展布方向基本一致，呈北东向南西向发育，地下水沿走向运动，岩溶作用较强烈。

勘察区岩溶局部强烈发育，地表溶沟、溶槽发育，落水洞较多，成为大气降水地表水渗入的通道，场地地表水主要经落水洞排入地下，补给地下水，地下水汇集在岩溶管道中贮存、运移，形成岩溶地下水。

⑶岩溶管道水（暗河）

勘察区南东侧有地下暗河发育，地下暗河出口位于勘察区南西侧溶洞湾处，场地暗河埋深较深。

综上所述：勘察区地表水不发育，对岩土体的稳定性影响小；地下水主要为岩溶（洞）裂隙水，为重HCO3-Ca型，对灰岩有溶蚀作用。

2、万丈坑、长坑封填后水文地质预测

为充分利用场地，不影响场地使用功能，考虑封堵万丈坑及长坑，如全密闭封填，将影响地下暗河管道排水，堵塞地下岩溶管道，影响暗河排水系统，故在封填时考虑不堵塞地下暗河岩溶管道（采用直径大于3m的块石架空回填处理，保证地下暗河过水通畅），同时对地表岩溶冲沟改道，避免地表水经岩溶冲沟流入万丈坑及长坑，减小地下暗河排水压力。场地万丈坑、长坑只是地下岩溶暗河系统的一部分，是地表水补给地下水的一个通道，该暗河系统在山窝及白涛一带存在多个像万丈坑类似的落水洞，故如将地表岩溶冲沟水改道外排及万丈坑、长坑按上述方法填埋后，出现涌水、堵水情况可能性极低，同时建议场地地表做防渗处理，封填后对地面做沉降观测，防止地下暗河反吸，致使地面塌陷。

目前，建设单位将万丈坑、长坑已封填，其余溶洞封填，地下暗河畅通。

3、水、土腐蚀性

本次勘察对区内地下水和地表水采取代表性水样进行了简分析和侵蚀性CO2分析，共取地下水及地表水各一组，共2组。从试验成果可知，地表水、地下水均为HCO3·SO4-Ca型，依据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）II类环境水判定：水样对混凝土结构有微腐蚀；按地层透水性:水样对混凝土结构有微腐蚀；对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀。

4、勘查区溶洞、暗河情况

（1）溶沟、溶槽

场地溶沟、溶槽及石芽分布广泛，主要发育在厚层质纯灰岩、白云质灰岩中，发育方向受构造裂隙控制，为区域性纵、横张裂隙及层面裂隙溶蚀后加宽而形成。其中嘉陵江组四段（T1j4）白云质灰岩溶蚀后，多具刀砍纹，表面粗糙，主要分布于勘察区南西侧及南东附近，根据现场实测统计其溶沟、槽宽一般0.6～2.6m，深一般为0.2～5.0m（见照片3.1.1-1）；嘉陵江组三段（T1j3）灰岩溶蚀后，一般呈圆柱状塔状，表面光滑，主要分布于嘉陵江四段以外的区域，根据现场实测统计其溶沟、槽宽一般0.6～1.5m，高一般为0.3～2.5m。

探明LNG工厂内场地内有发育三个大的落水洞，一个小落水洞，场地内发育有地下岩溶管道（暗河）。

（2）岩溶漏斗与落水洞

在勘察区内岩溶漏斗与落水洞零星发育，呈串珠状分布，一般发育在岩溶暗河顶部及地形相对低洼地段，据现场调查，落水洞一般深1~3m，最大可达27.0m平面形态呈椭圆形、圆形，长轴方向NE30°~NE45°，长轴方向长度12~42m，短轴方向长度5~37m；剖面形态呈漏斗和地堑形，塌陷深度3~27.0m，底部地形坡角3°~5°，第四系覆盖层厚度1.0~5.0m。

表4.1.6.3-1   LNG工厂勘察区主要岩溶塌陷特征表

| 名称 | 地层 | 平面形态 | 剖面形态 | 塌陷深度（m） | 地下水状况 | 现状稳定状态 | 塌陷面积（m2） | 影响面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万丈坑 | T1j3 | 圆形 | 地堑 | 25 | 无，降雨下渗 | 稳定 | 1297.20 | 2172.36 |
| 长坑 | T1j3 | 椭圆形 | 漏斗 | 27 | 无，降雨下渗 | 稳定 | 420.03 | 854.85 |
| 大坑 | T1j4 | 圆形 | 地堑 | 16.2 | 无，降雨下渗 | 稳定（有弃土) | 812.39 | 1711.63 |
| TX1 | T1j3 | 圆形 | 地堑 | 2.5 | 无，降雨下渗 | 稳定 | 155.05 | 200 |

落水洞为地下暗河的垂直补给入口，根据其塌陷深度及现场钻探可知，地下暗河埋深在30m以上。据调查及区域资料表明，该暗河走向与构造轴部走向基本一致。

4.1.7 自然资源

武陵山国家森林公园地处涪陵区国有大木林场，北抵长江，两临乌江，山上森林茂密，峰峦叠峰，具有中国少有的千顷柳杉林之奇、“鸟鸣谷”之幽、“揽月峰”之雄、“千尺崖”之陆、“常春谷”之野。春可赏花，夏可避暑，秋可观果，冬可滑雪，称得上“五步一个景，十步一重大”，林海茫茫，花果累累、奇峰异洞，风光旖旎，令人向往，是一个国家级的森林公园。

重庆大木山自然保护区（市级）地处武陵山北端余脉，位于涪陵区东南边缘，地理坐标在东经107°30′44″―107°43′43″，北纬29°25′45″―29°39′58″之间。保护区原总面积14775.2hm2，其中核心区面积4398.1 hm2、缓冲区面积2910.2hm2、实验区面积7466.9hm2。主要保护对象为国家重点保护野生动植物及其森林生态系统。为支持渝怀铁路复线建设，促进当地经济社会可持续发展，2012年12月7日，重庆市人民政府以渝府[2012]101号文《重庆市人民政府关于重庆大木山市级自然保护区范围及功能区调整的批复》同意对重庆大木山市级自然保护区范围及功能区做适当调整。调整后，保护区位于东经107°30′44″―107°43′43″，北纬29°25′45″―29°39′58″之间，总面积14480.1公顷，其中核心区4585.5公顷、缓冲区2852公顷、实验区7042.6公顷。

涪陵区主要矿产有煤、天然气、铁、铝土矿、石灰石等。原煤储量3071万t，石灰石储量4亿t，天然气储量17亿m3，铁矿储量2249万t，铝土矿储量54万t。

4.2 发展规划

4.2.1 重庆市涪陵区城乡总体规划（2015-2035年）

《重庆市涪陵区城乡总体规划（2015-2035年）》中指出：

1、实施挥发性有机物排放达标专项整治。制定综合整治方案，推进汽车摩托车制造维修……石油化工、医药制造、有机化学品制造……等行业企业以及油品储运销等交通源挥发性有机物污染防治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”工作。重点控制区域新建、改建、扩建涉挥发性有机物排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）挥发性有机物含量的原辅料。开展挥发性有机物整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为。按照国家要求，加强对挥发性有机物治理和服务单位的管理。

2、深化重点行业大气污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，逐步将烟气在线监测数据作为执法依据，对未达标排放的企业依法依规停产整治。严格落实排污许可制度，2020年年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。参与开展大气氨排放控制试点。

3、开展工业锅炉综合整治。加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推广清洁高效燃煤锅炉，在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。加强燃气锅炉氮氧化物排放治理，鼓励具备条件的生物质锅炉实施清洁能源或超低排放改造。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。按照国、市要求，加强燃煤热风炉、燃煤加热和烘干炉（窑）、煤气发生炉等工业炉窑整治工作，禁止掺烧高硫石油焦，对未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案，按相关规定实施停产。

推进工业园区环保设施升级。大力推进企业清洁生产，到2020年，重点企业清洁生产审核比例达到90%以上。

4、持续优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格落实高耗能、高污染和资源型行业准入条件。严格落实规划环评和区域环评制度，新建、改建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，确保满足区域、规划环评要求。严格控制新建和扩建燃煤火电、化工、水泥、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等大气污染严重的项目。

4.2.2 重庆白涛化工园区

4.2.2.1规划范围及规模

（1）规划名称：重庆白涛化工园区规划修编。

（2）规划面积：总规划面积15.0km2，其中建设用地面积13.04km2。

（3）四至范围：规划区西起乌江边界，东至白涛街道办事处山窝场，北至规划铁路编组站沿线，南至后溪河以南规划道路。

（4）地理位置：重庆白涛化工园区位于重庆市白涛街道的王家坝片区，地处乌江东岸，距白涛老街1.5km（直线距离），新街约2.5km（乌江西岸），距涪陵城区约26km，距在建的渝怀铁路白涛火车站约3km，距其现有码头作业区约1km。

4.2.2.2产业定位

白涛化工园区主要发展天然气化工、氯氟化工及石化下游产品化工，将园区规划建设成为产业链完整，配套设施完善，产业布局、结构合理的循环型、集约型、生态型化工园区，具有较强的国内竞争力和可持续发展能力，形成长江上游和重庆市重要的化工生产基地。

4.2.2.3功能分区

园区产业发展规划为依据进行布置，一次全面规划，分期建设，依地势纵深发展。且由于地处深丘，为适应地形，规划应因地制宜，紧凑布置，采取大分散，小集中的布局，并加强各功能区之间的联系。因此，其功能分区主要沿用上一轮规划布局内容，即：园区规划区整体呈“两轴、一带、六区”的结构。一带：指沿后溪河形成的绿色生态廊带。两轴：贯穿规划区的园区主干道为产业发展轴和铁路专用线形成的物流发展轴线；六区：指仓储物流区、化肥化工区、氯氟化工区、天然气化工区、石油下游产品化工区以及发展预留区。

规划区的六区主要是指由西向东的仓储物流区、化肥产业区、氯氟产业区、天然气化工区、石油化工区以及发展预留区；其中，化肥区主要为重庆建峰化工股份有限公司生产区域，目前已经形成年产75万吨合成氨、132万吨尿素、6万吨三聚氰胺，区块工业已成型；氯氟区已建设了年产20万吨氯碱、8万吨甲烷氯化物、15万吨氯气、50万吨次氯酸钠、12万吨双氧水（已建成6万吨）、0.6万吨固体光气、0.3万吨光引发剂、1万吨水合肼、1万吨发泡剂、0.25万吨聚全氟乙炳烯树脂等项目；石油下游产品化工区目前已经形成年产115万吨己二酸（已建成64万吨己二酸）、46万吨差别化氨纶（已建成11万吨）、20万吨聚氨酯树脂（已建成15万吨）、4.6万吨聚四氢呋喃项目。本评价对各个分区的布置规划概况进行介绍，具体如下：

（1）化肥产业区

化肥区紧靠乌江东岸，是该地区开发最早的区域，为建峰化工所在地，经40余年建设形成以大化肥为主体的化工企业。

（2）氯氟产业区

该区域规划用地主要包括氯碱产业链类及氟化工产品用地、白涛园区铁路工业编组站区及化工园区动力中心。

氯氟化工区位于化肥区东北侧，该区域呈不规则形。目前该区域已经建成的企业有紫光天原、鹏凯精细化工、腾泽化学、建峰浩康、天原化工、新氟科技、永原盛等。

白涛园区铁路工业编组站区及化工园区动力中心布置在氯碱区北部。

（3）天然气化工区及石油下游产品化工区

天然气化工区及石油下游产品化工区位于氯氟产业区东侧，根据区域地理条件，将天然气化工区与石油化工区连成整体、统一考虑、整体布置、分期实施。该片区根据产业发展规划按其建设时序由西向东、向南依次开发建设。目前该区域主要入驻的企业有：华峰化工、弛源化工、华峰氨纶、华峰聚酰胺、华峰新材料、华峰铝业、嘉惠环保、新联峰实业、通汇能源（LNG）、聚立信生物等。

（4）仓储物流区

本规划区的仓储物流区主要集中在后溪河和乌江交汇处的水路仓储区以及位于氯氟产业区和园区热岛中心之间的铁路物流区，主要承担包括固体原料、产品贮存区，液体化工原料及产品的贮运。目前已经建成有建峰化肥码头、危化品码头、危化品车。仓储物流区的装卸作业远离工艺装置区，可以减少外部装卸作业对生产区的干扰。

（5）发展预留区

本规划区主要位于天然气化工及石油下游产品化工区的东侧及南侧，根据后期园区的发展情况逐步推进实施。

4.2.2.4基础设施规划

1、给水工程规划

（1）用水量预测

预测园区总用水量将达到18.1万m3/d，5974.61万m3/a。

（2）水源

目前园区除华峰化工部分冷却水从后溪河取水外（企业自建1座净水站，能力为1250m3/h），其余园区企业取水水源为乌江。建峰化工在乌江东岸建有大型取水泵站，设计取水能力为12500m3/h（30万m3/d），最大取水能力为16667m3/h（40万m3/d），由于取水管较大，通过增加水泵或改造小泵为大泵，取水量可达到25000m3/h（60万m3/d）。现有水厂的生产水制取能力为11000m3/h（26.4万m3/d），生活水1000m3/h（2.4万m3/d）。园区依托现有建峰水厂供水，能满足规划区需求。

（3）给水管网系统划分

管网规划包括园区管网规划和各产业区管网规划。

①园区管网规划

规划水厂实行分区分压分质供水，整个规划区分为4个供水片区：即建峰化工（即化肥片区）、天原化工（即氯氟片区）、能源中心、华心坝（即天然气化工及石油下游产品化片区）。根据现状调查，除建峰化工（即化肥片区）直接由水厂供给外，其余区域均需要建设加压泵站，目前园区在天原化工厂南侧建设有1座加压泵站，规模为7万m3/d，场地标高为黄海高程230m；在潘家坝污水处理厂北侧建有1座加压泵站，规模为25万m3/d，场地标高为黄海高程250m；同时，为满足园区发展需要，还将规划在一碗水新建给水加压泵站，规模为15万m3/d，场地标高330m。在华心坝南侧的山头规划一座高位水池，池底标高黄海高程400m。保留现状生产生活供水干管，规划两条生产给水干管。规划区给水管连成环状管网。

②各产业区管网规划

在各产业区内分设给水系统，划分为：生活给水系统，生产/低压消防给水系统，稳高压消防给水系统，循环水冷却给水系统，生产给水系统。

2、排水工程规划

（1）园区排水量预测

结合园区产业布局和发展规模，预计园区建成后，园区污水产生量约为5.0万m3/d。

（2）排水体制及污水处理厂规划

①排水采用雨、污水分流制。根据地形条件分析，按自然分水岭分片排放；规划区内雨、污水管道沿规划道路敷设，沿后溪河布置的污水截流干管，按后溪河50年一遇防洪标准确定。

②保留建峰、天原化工、腾泽化学自建污水处理站。园区在潘家坝建设的处理规模为2.0万t/d污水处理厂已经投入使用，并预留潘家坝远期处理能力达到3万t/d的用地。

3、道路交通规划

（1）对外交通规划

①园区北部规划有一处铁路编组站，新规划两条园区铁路专用线。其中，铁路一线连接编组站和渝怀铁路白涛站；铁路二线连接编组站和东部化工片区。

②在园区原有道路的基础上进行改扩建和新建，形成一条东西向贯穿园区的20米主干道作为对外联系的主要通道。武陵大道替代白焦公路（X182）。向北接焦石镇、沿江高速，作为镇区的重要辅助通道。

（2）园区内部道路规划

园区内道路采用棋盘式方格网的形式建设。分为主干道、次干道以及支路。园区道路相交以平交为主：铁路与主干、次道相交处采用跨线桥式的简单分离式立交。园区不规划单独客运站场。

4、其他市政工程规划

（1）电力工程规划

保留现状工业园内220KV白涛变电站、220KV油坊变电站和110KV天原用户变电站、110KV弛源用户变电站、110KV华峰用户变电站。在工业园区内新建110KV哨楼变电站。规划110KV哨楼变电站主变容量为2×50MVA，其110KV电源接自规划工业园区内220KV油坊变电站。

220KV架空电力线高压走廊控制宽度为40m、110KV架空电力线高压走廊控制宽度为30m，10KV配电网在工业园区内沿规划道路入地敷设，依据负荷预测及经济供电半径，在工业区内设开闭所，保证供电。

（2）天然气工程规划

预测工业用气量为699.5万m3/d，园区目前有一根DN377mm天然气输送管线供给，起自申亚口首站，气源为中石油西南油气田分公司下属的重庆垫江气田，供气压力首站接近4.0MPa，末站压力1.8～2.5MPa。同时，随着涪陵焦石坝区块页岩气的大力开发，在园区北部（华峰差别化氨纶项目旁）建设有四合燃气配气站、中石化页岩气集输站，可作为化工园区生产用气气源。

（3）消防规划

园区目前已经在华峰化工旁建设了1座特勤消防站。消防供水与园区生产供水共用1套管网系统。

4.2.2.4环境保护规划

1、现状污染源

规划区经过多年的开发，重庆白涛化工园区用地已开发完成71.5%。目前园区已入驻企业29家（不含污水处理厂、一般工业固体废物处置场），入驻的企业主要包括天然气化工、氯氟化工及石油下游产品加工产业链，已入驻企业与园区产业定位符合性较好，未引入与园区产业定位相冲突的企业。园区已建设污水集中处理设施及一般工业固废填埋场，配套基础设施完善。

2、环境质量目标

规划区大气环境质量达到二类大气标准，水环境质量达到Ⅲ类水质标准，声环境质量全部按功能区达标。

3、主要污染物控制方案

（1）大气污染控制

①提高能源利用率，合理控制能源消耗总量

园区实行集中供热。园区今后拟入驻的项目将依托园区现有热岛中心、华峰热电站以及后续规划建设的山窝片区热电中心进行集中供热，原则上禁止企业自建燃煤锅炉进行供热。控制园区内煤炭作为燃料的消耗总量，提高煤炭作为燃料的利用效率，实现能源的梯级利用，降低单位产值的能耗水平。

②采用先进的生产工艺，提高单位资源环境的产出强度

采用先进的生产工艺，大力发展循环经济，积极扩展清洁生产广度和深度，降低单位工业增加值大气污染排放强度。

园区后续规划建设的热电联产项目都必须采取有效的烟气脱硫、脱硝和除尘措施，确保热电联产项目排放烟气达到超低排放标准，各主要大气污染物要实现稳定达标排放。现有未实行超低排放标准的热电联产项目，根据后续国家及重庆市相关法律法规及政策文件要求，逐步实施超低排放改造。

③加强工艺废气的处理，提高挥发性有机物处理效率

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》提高挥发性有机物排放重点行业环保准入门槛及管控要求。

④加强无组织排放监管

规划区产业可能涉及到有机废气无组织排放源，主要为有机溶剂使用和储存。规划环评要求企业采取有机废气无组织排放控制措施，以减少有机废气的逸散。

具体项目环境防护距离由项目环评确定，已入驻企业应严格执行建设项目环境影响评价已确定的环境防护距离，新建、改扩建项目应按照最新相关文件及规范划定环境防护距离。

评价建议大气污染相对较重的入驻企业尽量布局在规划区中部，东北侧山窝场镇居民未搬迁前，临近其的工业用地布置污染轻的企业。入驻企业应按批复的建设项目环境影响报告书（表）综合论证结果设置大气环境防护距离。

2）水污染控制

① 加强污水集中处理，保护区域水环境质量

目前园区除氯氟片区企业自建污水处理厂处理达标排放后，化肥片区污水进入建峰污水处理厂集中处理，天然气化工及石油下游产品加工区已入驻企业产生的污废水均排入潘家坝污水处理厂。

重庆白涛化工工业园区排水体制原则上为分流制。园区建设有三套污水收集系统（即化肥片区、氯碱片区、潘家坝污水处理厂收集范围）及多套污水处理设施，经处理达标后的废水均经同一根尾水管网排放引至乌江排放，因此，园区污废水排入乌江仅有一个排污口。

②在规划区内持续推进实施清洁生产，新入区企业和新引进的项目，必须采用先进的生产工艺，减少水资源的消耗和污染物的排放。

③入园企业水污染防治要求

氯氟片区目前企业产生的污废水经自建污水处理站处理达《化工园区主要污染物排放标准》（DB50/457-2012）表1的规定或行业标准中直接排放标准，后续待园区按优化调整建议实施后，氯氟片区企业处理达行业标准间接排放标准、《污水综合排放标准》三级标准后处理后第一类污染物满足《污水综合排放标准》中第一类污染物最高允许排放浓度，特征因子满足《污水综合排放标准》中一级标准或者相关行业标准中间接排放标准，其余污染因子满足《污水综合排放标准》中三级标准后送集中污水处理设施。

化肥片区由建峰化工建有1座污水处理厂，处理能力为2400m3/d，用于处理建峰一化、二化、三聚氰胺项目的污废水，并配套建设有事故池和废水在线监控设施。

潘家坝污水处理厂（已建成处理能力为2万m3/d，规划处理能力3万m3/d）收水范围内的企业须自行处理第一类污染物满足《污水综合排放标准》中第一类污染物最高允许排放浓度（在车间处理设施处达标），特征因子满足《污水综合排放标准》中一级标准或者相关行业标准中间接排放标准，其余污染因子满足《污水综合排放标准》中三级标准后送潘家坝污水处理厂处理。

企业需排放废水需全部接管，禁止随意向乌江或者后溪河排放废水。

（3）固体废物控制

① 生活垃圾处理措施

严格规范垃圾的管理。生活垃圾由涪陵区环卫部门统一收运处理。

②一般工业固体废物处理措施

规划区已建有白涛化工园区Ⅱ类一般工业固体废物处置场和黄泥槽灰场，一般工业固体废物大部分综合利用。对于燃煤锅炉产生的灰渣暂时不能综合利用的，可送往黄泥槽灰场应急暂存、处置；对于企业生产工艺产生的一般固体废物不能综合利用情况送白涛化工园区Ⅱ类一般工业固体废物处置场处理。

③严格危险废物管理

危险废物委托有资质的单位进行处置，实施联单制管理，严防“二次”污染。危险废物暂存应按照《危险废物贮存污染物控制标准》的要求选址、设计、运行及污染防控。

（4）噪声控制

1）园区层面交通噪声控制对策

① 在穿越居民区和其它敏感区的道路上行驶的车辆禁止鸣喇叭；

② 加强现有道路的养护与管理，对破损的路面及时修补，园区道路应推广新型的低噪音路面材料(如沥青路面)；

③ 结合绿地公路廊道建设，充分利用现有地形条件，在干道两侧设立绿化带。

2）企业层面工业噪声控制对策

工业噪声主要来自生产和各种工作过程中机械振动、摩擦、撞击以及气流扰动而，产生的声音。区内各种工厂的生产运转所造成的噪声振动，其影响虽然不及交通运输广，但局部地区的污染却比交通运输严重得多。因此这类噪声振动对周围环境的影响也应予以重视，可采取的具体控制措施如下：

① 入园企业应按照下阶段建设项目环评文件要求，在设备周围作隔音处理，减少工业噪声的外泄，且要加强厂区周围的立体绿化隔离带建设，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应规定。

② 严格按照区域发展规划和布局要求，高起点、高标准地建设科技含量高、能耗低、噪声污染小的企业，从污染源的源头开始控制噪声。

3）施工噪声管理

采用低噪声施工设备，施工场地的固定高噪声设备设在操作间，或搭建隔声棚、设置声障，施工场界采取围挡措施。建筑施工项目采取开工前15天排污申报登记和排污许可证制度，施工作业时间应避开居民休息时间。施工单位应加强对施工场地的管理，限制夜间施工，各施工段施工场界噪声不得超标。

4.3 环境质量现状调查与评价

4.3.1 环境空气质量现状评价

本项目所在区域环境空气质量达标情况引用《2020年重庆市生态环境状况公报》中涪陵区的环境空气质量数据进行评价，详见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  区域空气质量达标情况评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 （µg/m3） | 标准值 （µg/m3） | 占标率% | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 45 | 70 | 64.3 | 0 | 达标 |
| SO2 |  | 11 | 60 | 18.3 | 0 | 达标 |
| NO2 |  | 29 | 40 | 72.5 | 0 | 达标 |
| PM2.5 |  | 30 | 35 | 85.7 | 0 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 122 | 160 | 76.2 | 0 | 达标 |
| CO | 24h平均质量浓度 | 1.1mg/m3 | 4 mg/m3 | 27.5 | 0 | 达标 |

由表可见，2020年涪陵区环境空气中各污染物年均值达标，因此，项目所在区域为达标区。

4.3.2 地表水环境质量现状评价

本项目废水依托处理达标LNG工厂现有废水处理设施处理后排入园区潘家坝污水处理厂后排入乌江。根据重庆市生态环境局2021年6月3日发布的《重庆市生态环境状况公报（2020年）》，“乌江流域21个监测断面水质均达到或优于II类”，说明乌江水质在满足水域功能要求（重庆市境内乌江干流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准）的前提下，水质趋于良好。同时，评价引用乌江的市控考核断面：白涛断面（后溪河汇入口上游500m）、麻柳嘴断面（白涛化工园区属乌江麻柳嘴管控单元）的2020年例行监测数据。选取监测项目：pH、、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷。

（2）评价方法

地表水环境质量现状评价，采用单项标准指数法，计算公式如下：

Si =Ci/Csi

式中：Si—水质评价因子i的标准指数；

Ci—水质评价因子i的实测浓度值，mg/L；

Csi—水质评价因子i的质量标准限值，mg/L。

pH的标准指数为：

式中：SpH，j— pH的标准指数；

pHj ――pH的实测值；

pHsu――pH的质量标准上限值；

pHsd――pH的质量标准下限值

水质参数的标准指数大于1，表明该水质因子超标。

（3）监测结果及评价

现状监测值及标准指数统计结果详见表4.3.2-1。

表4.3.2-1  区域地表水质量达标情况评价表

| 监测项目 断面 指标 |  |  | pH | 氨氮 | COD | BOD5 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌江 | 2020年Ⅰ断面 白涛断面 | 浓度平均值 | 7.92 | 0.12 | 7.67 | 0.86 | 0.07 | 0.01L |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大Ii值 | 0.46 | 0.12 | 0.38 | 0.21 | 0.07 | / |
|  | 2020年II断面 麻柳嘴断面 | 浓度平均值 | 7.91 | 0.18 | 5.83 | 0.80 | 0.07 | 0.01L |
|  |  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 最大Ii值 | 0.46 | 0.18 | 0.29 | 0.20 | 0.07 | / |
| 标准值 |  |  | 6～9 | ≤1 | ≤20 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.05 |

由上表可见，乌江2个现状监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

4.3.3 地下水环境质量现状评价

4.3.3.1地下水环境质量现状监测与评价

本次地下水环境现状监测数据引用天航（监）字【2020】第QTRJ0104DE 监测报告3个地下水环境质量现状监测点位（HS1、HS2、HS3）监测数据，以及九升（监）字【2019】第WT4158监测报告2个地下水环境质量现状监测点位（FX1、FX2）监测数据进行评价，引用的监测点均位于本项目所在的水文地质单元内，监测资料满足导则对于引用资料有效性的相关要求。

（1）监测情况

引用监测点点位、监测因子等详见表4.3.3-1。

表4.3.3-1  引用地下水监测点情况

| 监测点 | 与本项目位置关系 | 监测因子 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华峰化工厂区东南侧处监测井HS1 | 项目场地东侧 | pH、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、8大离子（Ca2+、Mg2+、Na+、K+、CO32-、HCO3-、SO42-和Cl-） | 采样1d，每天1次 | 2020年9月9日 |
| 规划区内东北侧山窝监测井HS2 | 项目上游 |  |  |  |
| 规划区外西北监测井HS3 | 项目上游 |  |  |  |
| 嘉惠厂区监测井FX1 | 项目下游 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量（CODMn）、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍 | 采样1d，每天1次 | 2019年11月7日 |
| 嘉惠厂区监测井FX2 | 项目下游 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量（CODMn）、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅、镍 | 采样1d，每天1次 |  |

（2）评价方法

地下水水质现状评价采用单项标准指数法。

（3）监测结果及评价

地下水现状监测值及标准指数统计结果见表4.3.3-2。

表4.3.3-2-1   地下水八大离子监测结果表   单位：mg/L

| 指标 监测点位 |  | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | HS1 | 131 | 12.1 | 3.34 | 6.47 | 未检出 | 264 | 38 | 67 |
|  | HS2 | 124 | 11.9 | 2.94 | 5.71 | 未检出 | 238 | 35 | 70 |
|  | HS3 | 112 | 11.4 | 2.68 | 4.51 | 未检出 | 223 | 30 | 64 |

表4.3.3-2-2  地下水环境质量现状监测及评价结果统计    单位：mg/L

| 指标 监测点位 |  | pH | 溶解性 总固体 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 硝酸盐 （以N计） | 氨氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐 （以N计） | 挥发酚 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| HS1 | 监测值 | 7.14 | 379 | 1.8 | 1.21 | 0.112 | 38 | 67 | 0.008 | 0.0003L | 5×10-3L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | 0.09 | 0.379 | 0.6 | 0.0605 | 0.224 | 0.152 | 0.268 | 0.008 | / | / |
| HS2 | 监测值 | 7.06 | 357 | 1.6 | 1.29 | 0.101 | 35 | 70 | 0.01 | 0.0003L | 5×10-3L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | 0.04 | 0.357 | 0.53 | 0.0645 | 0.202 | 0.14 | 0.28 | 0.01 | / | / |
| HS3 | 监测值 | 6.94 | 334 | 1.4 | 1.04 | 0.097 | 30 | 64 | 0.097 | 0.0003L | 5×10-3L |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | 0.12 | 0.334 | 0.47 | 0.052 | 0.194 | 0.12 | 0.256 | 0.097 | / | / |
| FX1 | 监测值 | 6.86 | 310 | 2.4 | 5.75 | 0.483 | 6 | 240 | 0.008 | 0.0003L | 3.08×10-3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ii值 | 0.43 | 0.31 | 0.8 | 0.2875 | 0.966 | 0.024 | 0.96 | 0.008 | / | 0.154 |
| FX2 | 监测值 | 7.45 | 278 | 1.4 | 6.2 | 0.447 | 8 | 160 | 0.011 | 0.0003L | 9.6×10-3 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ii值 | 0.22 | 0.278 | 0.47 | 0.31 | 0.89 | 0.03 | 0.64 | 0.011 | / | 0.48 |
| 评价标准值Ⅲ类 |  | 6.5-8.5 | 1000 | 3 | 20 | 0.5 | 250 | 250 | 1.0 | 0.002 | 0.02 |

备注：ND表示结果未检出。

表4.3.3-2-3 地下水现状监测结果统计及评价结果表      单位：mg/L

| 指标 监测点位 |  | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/mL | 3个/L |
| HS1 | 监测值 | 0.002L | 3×10-4L | 4×10-5L | 0.004L | 360 | 1.2×10-3L | 0.54 | 1.0×10-4L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 40 | 2 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | / | 0.204 | / | / | 0.8 | / | 0.54 | / | / | / | / | / | 0.4 | 0.67 |
| HS2 | 监测值 | 0.002L | 3×10-4L | 4×10-5L | 0.004L | 341 | 1.2×10-3L | 0.26 | 1.0×10-4L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 10 | 未检出 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | / | / | / | / | 0.76 | / | 0.26 | / | / |  |  |  | 0.1 | / |
| HS3 | 监测值 | 0.002L | 3×10-4L | 4×10-5L | 0.004L | 311 | 1.2×10-3L | 0.22 | 1.0×10-4L | 0.03L | 0.01L | 0.05L | 0.02L | 10 | 未检出 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ii值 | / | 0.25 | / | / | 0.69 | / | 0.22 | / | / | / | / | / | 0.1 | / |
| FX1 | 监测值 | 0.0005L | 7×10-4 | 4×10-5L | 0.004L | 394 | 2.6×10-3 | 0.96 | 5×10-5 | 0.08 | 0.001 | 0.006L | 0.183 | / | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | Ii值 | / | 0.00007 | / | / | 0.876 | 0.26 | 0.96 | 0.01 | 0.267 | 0.01 | / | 0.183 | / | / |
| FX2 | 监测值 | 0.0005L | 1.1×10-3 | 4×10-5L | 0.004L | 300 | 5.3×10-4 | 0.36 | 6×10-5 | 0.02L | 0.004L | 0.006L | 0.268 | / | / |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | Ii值 | / | 0.11 | / | / | 0.67 | 0.05 | 0.36 | 0.01 | / | / | / | 0.268 | / | / |
| 评价标准值Ⅲ类 |  | 0.05 | 10 | 1 | 0.05 | 450 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 100个/mL | 3个/L |

据本次对区内地下水进行监测分析可知，区内地下水主要阳离子为钙离子，主要阴离子为重碳酸根离子，pH为6.94～7.33，FX1监测点水化学类型为HCO3-Ca-B，FX2、FX3监测点水化学类型为HCO3-Ca-A，FX1、FX2监测点未检测八大离子，根据已检测数据判断，区内地下水化学类型主要为HCO3-SO4-Ca。

根据监测结果可知，地下水各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准，评价区域地下水环境质量现状相对较好。

4.3.3.2包气带污染现状调查

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司对厂区内及周边包气带现状进行了监测。

（1）监测情况

监测布点：设监测点位1个点，1#位于厂区危废暂存间附近，位置详见附图。

采样时间：2022年3月14日。

监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。

（2）监测统计结果

包气带土壤浸出液监测结果见表4.3.3.2-4。

表4.3.3.2-4  包气带污染现状监测结果表  单位：mg/L

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 7.94 | / |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.220 | 0.025 |
| 3 | 硝酸盐氮 | mg/L | 0.08L | 0.08 |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.008 | 0.003 |
| 5 | 挥发酚(挥发性酚类) | mg/L | 0.0003L | 0.0003 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004 |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.0018 | 0.0003 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004 |
| 9 | 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004 |
| 10 | 总硬度 | mg/L | 40 | 5 |
| 11 | 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.44 | 0.05 |
| 13 | 镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001 |
| 14 | 铁 | mg/L | 0.15 | 0.03 |
| 15 | 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01 |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/L | 67 | 4 |
| 17 | 高锰酸盐指数(耗氧量） | mg/L | 1.8 | 0.5 |
| 18 | 硫酸盐 | mg/L | 8L | 8 |
| 19 | 氯化物 | mg/L | 4 | 3 |
| 20 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2L | 20 |
| 21 | 细菌总数 | CFU/ml | 88 | 1 |

备注：当该项目监测结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。

由上述监测结果可知，包气带表层土壤浸出液中各污染指标低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4污染物排放浓度限值，说明该地块包气带受污染程度小。

4.3.4 声环境质量现状评价

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司对项目所在厂区周边的声环境质量现状进行了实测，监测情况如下：

（1）监测因子：昼、夜等效声级。

（2）监测布点：设2个监测点位，分别位于东北厂界1#、西北厂界2#，监测点位置详见附图3。

（3）监测时间和频次：2022年3月14日至15日连续监测2天，昼、夜各监测一次。

（4）评价标准：项目所在区域（N1、N2）噪声现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

（5）监测结果

本项目区域声环境质量现状监测及评价结果见表4.3.4。

表4.3.4  环境噪声监测结果统计表

| 编号 | 监测点位置 | 监测日期 | 监测结果 dB（A） |  | 标准值 dB（A） |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东北厂界 | 2022年3月14日 | 55 | 46 | 65 | 55 | 达标 |
|  |  | 2022年3月15日 | 56 | 47 |  |  | 达标 |
| N2 | 西北厂界 | 2022年3月14日 | 61 | 52 |  |  | 达标 |
|  |  | 2022年3月15日 | 62 | 51 |  |  | 达标 |

由表3.3.4中的统计结果可知，本项目区域声环境质量现状昼、夜间等效声级均能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，区域声环境现状较好。

4.3.5 土壤环境质量现状评价

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司对项目占地范围内的土壤环境质量进行了监测，同时引用天航（监）字【2020】第QTPJ0197号中的 T4、T14土壤监测点监测数据进行评价。

（1）监测情况

本项目土壤现状调查点位布设情况详见表4.3.5-1；周边土壤环境质量调查点位情况详见表4.3.5-2。

表4.3.5-1  土壤环境质量现状监测情况

| 编号 | 采样时间 | 监测点坐标 |  | 监测点类型 | 样品编号 | 土壤类型 | 采样深度（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |
| 1# | 2022.3.14 | 29°35ʹ44.95″ | 107º32ʹ37.07″ | 占地范围内、柱状样点 | 1# 0.5m | 砂土 | 0.5m | PH；GB36600表1基本项目：重金属和无机物7项（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物27项、半挥发性有机物11项；表2特征因子石油烃（C10~C40）；共计47项 |
|  |  |  |  |  | 1# 1.5m | 砂土 | 1.5m |  |
|  |  |  |  |  | 1# 3.0m | 砂土 | 3.0m |  |
| 2# | 2022.3.14 | 29°35ʹ43.57″ | 107º32ʹ38.09″ | 占地范围内、柱状样点 | 2# 0.5m | 壤土 | 0.5m |  |
|  |  |  |  |  | 2# 1.5m | 壤土 | 1.5m |  |
|  |  |  |  |  | 2# 3.0m | 壤土 | 3.0m |  |
| 3# | 2022.3.14 | 29°35ʹ46.91″ | 107º32ʹ37.86″ | 占地范围内、柱状样点 | 3# 0.5m | 砂土 | 0.5m | pH、石油烃（C10~C40）、铜共3项 |
|  |  |  |  |  | 3# 1.5m | 砂土 | 1.5m |  |
|  |  |  |  |  | 3# 3.0m | 砂土 | 3.0m |  |
| 4# | 2022.3.14 | 29°35ʹ46.33″ | 107º32ʹ38.32″ | 占地范围内、表层样点 | 4# 0.2m | 砂土 | 0.2m |  |

表4.3.5-2  土壤环境质量现状调查引用资料情况

| 编号 | 采样时间 | 监测点位 | 与本项目位置关系 | 采样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 | 2020.9.9 | 华峰聚酰胺监测点 | 项目占地范围外北侧 | 表层样 | GB36600表1基本项目：重金属和无机物7项（砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物27项、半挥发性有机物11项； |
| T14 | 2020.9.9 | 华峰聚酰胺监测点 | 项目占地范围外东侧 | 表层样 |  |

（2）监测结果及评价

土壤环境质量采用对比法进行评价，现状监测结果统计情况详见表4.3.5-3。

本项目评价范围用地性质属于建设用地，从监测及评价结果可见，对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），评价范围内的各监测点各项监测指标均能达到第二类用地筛选值标准，土壤环境质量现状较好。

表4.3.5-3-1  土壤环境质量现状监测及评价

| 污染物类别 |  | 序号 | 污染物项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价标准 | Sij值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1# 0.5m | 1# 1.5m | 1# 3.0m | 2# 0.5m | 2# 1.5m | 2# 3.0m | 3# 0.5m | 3# 1.5m | 3# 3.0m | 4# 0.2m | 第二类用地筛选值 |  |
| 基本因子 基本因子 | 重金属和无机物 | 1 | 砷 | mg/kg | 6.82 | 7.00 | 7.21 | 9.70 | 9.91 | 9.88 | / | / | / | / | 60 | ＜1 |
|  |  | 2 | 镉 | mg/kg | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | / | / | / | / | 65 | ＜1 |
|  |  | 3 | 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 5.7 | ＜1 |
|  |  | 4 | 铜 | mg/kg | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 28 | 29 | 28 | 24 | 18000 | ＜1 |
|  |  | 5 | 铅 | mg/kg | 26 | 23 | 19 | 30 | 32 | 30 | / | / | / | / | 800 | ＜1 |
|  |  | 6 | 汞 | mg/kg | 0.028 | 0.029 | 0.047 | 0.071 | 0.072 | 0.092 | / | / | / | / | 38 | ＜1 |
|  |  | 7 | 镍 | mg/kg | 25 | 25 | 27 | 36 | 38 | 33 | / | / | / | / | 900 | ＜1 |
|  | 挥发性有机物 | 8 | 四氯化碳 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 2.8 | ＜1 |
|  |  | 9 | 氯仿 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.9 | ＜1 |
|  |  | 10 | 氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 37 | ＜1 |
|  |  | 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 9 | ＜1 |
|  |  | 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 5 | ＜1 |
|  |  | 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 66 | ＜1 |
|  |  | 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 596 | ＜1 |
|  |  | 15 | 反式-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 54 | ＜1 |
|  |  | 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 616 | ＜1 |
|  |  | 17 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 5 | ＜1 |
|  |  | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 10 | ＜1 |
|  |  | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 6.8 | ＜1 |
|  |  | 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 53 | ＜1 |
|  |  | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 840 | ＜1 |
|  |  | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 2.8 | ＜1 |
|  |  | 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 2.8 | ＜1 |
|  |  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.5 | ＜1 |
|  |  | 25 | 氯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 0.43 | 25 |
|  |  | 26 | 苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 4 | 26 |
|  |  | 27 | 氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 270 | ＜1 |
|  |  | 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 560 | ＜1 |
|  |  | 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 20 | ＜1 |
|  |  | 30 | 乙苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 28 | ＜1 |
|  |  | 31 | 苯乙烯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 1290 | ＜1 |
|  |  | 32 | 甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 1200 | ＜1 |
|  |  | 33 | 对+间二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 570 | ＜1 |
|  |  | 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 640 | ＜1 |
|  | 半挥发性有机物 | 35 | 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 76 | ＜1 |
|  |  | 36 | 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 260 | ＜1 |
|  |  | 37 | 2-氯苯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 2256 | ＜1 |
|  |  | 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 15 | ＜1 |
|  |  | 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 1.5 | ＜1 |
|  |  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 15 | ＜1 |
|  |  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 151 | ＜1 |
|  |  | 42 | 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 1293 | ＜1 |
|  |  | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 1.5 | ＜1 |
|  |  | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 15 | ＜1 |
|  |  | 45 | 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / | / | 70 | ＜1 |
| 特征因子 | 石油烃类 | 46 | 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 144 | 54 | 78 | 64 | 66 | 53 | 143 | 81 | 40 | 44 | 4500 | ＜1 |
| PH |  | 47 | PH | 无量纲 | 8.31 | 8.31 | 8.10 | 8.36 | 8.40 | 8.36 | 8.41 | 8.45 | 8.43 | 8.37 | / | ＜1 |

表4.3.5-3-2    土壤质量现状监测结果（引用监测）    单位：mg/kg，pH除外

| 序号 | 污染物项目 | T4 | T14 | 第二类用地筛选值 | Sij值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 3.19 | 4.11 | 60 | ＜1 |
| 2 | 镉 | 0.318 | 0.267 | 65 | ＜1 |
| 3 | 六价铬 | 0.5L | 0.5L | 5.7 | ＜1 |
| 4 | 铜 | 29 | 28 | 18000 | ＜1 |
| 5 | 铅 | 40 | 34 | 800 | ＜1 |
| 6 | 汞 | 0.169 | 0.222 | 38 | ＜1 |
| 7 | 镍 | 24 | 45 | 900 | ＜1 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.0013L | 0.0013L | 2.8 | ＜1 |
| 9 | 氯仿 | 0.0011L | 0.0011L | 0.9 | ＜1 |
| 10 | 氯甲烷 | 0.001L | 0.001L | 9 | ＜1 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 5 | ＜1 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 66 | ＜1 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 0.001L | 0.001L | 596 | ＜1 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013L | 0.0013L | 54 | ＜1 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 616 | ＜1 |
| 16 | 二氯甲烷 | 0.0015L | 0.0015L | 5 | ＜1 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 0.0011L | 0.0011L | 10 | ＜1 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 6.8 | ＜1 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 53 | ＜1 |
| 20 | 四氯乙烯 | 0.0014L | 0.0014L | 840 | ＜1 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013L | 0.0013L | 2.8 | ＜1 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 2.8 | ＜1 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.0012L | 0.0012L | 0.5 | ＜1 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012L | 0.0012L | 0.43 | ＜1 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.001L | 0.001L | 4 | ＜1 |
| 26 | 苯 | 0.0019L | 0.0019L | 270 | ＜1 |
| 27 | 氯苯 | 0.0012L | 0.0012L | 560 | ＜1 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 20 | ＜1 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 0.0015L | 0.0015L | 28 | ＜1 |
| 30 | 乙苯 | 0.0012L | 0.0012L | 1290 | ＜1 |
| 31 | 苯乙烯 | 0.0011L | 0.0011L | 1200 | ＜1 |
| 32 | 甲苯 | 0.0087 | 0.0013L | 570 | ＜1 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0051 | 0.0012L | 640 | ＜1 |
| 34 | 邻二甲苯 | 0.0012L | 0.0012L | 37 | ＜1 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 76 | ＜1 |
| 36 | 苯胺 | 0.1L | 0.05L | 15 | ＜1 |
| 37 | 2-二氯酚 | 0.06L | 0.06L | 1.5 | ＜1 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 15 | ＜1 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 151 | ＜1 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 1293 | ＜1 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 1.5 | ＜1 |
| 42 | 䓛 | 0.1L | 0.1L | 15 | ＜1 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 70 | ＜1 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1L | 0.1L | 2256 | ＜1 |
| 45 | 萘 | 0.09L | 0.09L | 260 | ＜1 |

4.3.6生态环境

本项目位于工业园区现有涪陵LNG工厂内，用地性质为工业用地，周边主要规划为工业企业。区域内自然生态环境受人类活动干扰很大，生态结构较简单，植被稀疏，动植物均为人工饲养及种植，生物多样性较低，无珍稀野生动植物分布。

4.3.7小结

环境空气：2020年涪陵区环境空气中各污染物年均值达标，项目所在区域为达标区。

地表水：本项目受纳水体为乌江，根据乌江的市控考核断面白涛断面和乌江麻柳嘴断面监测数据结果显示，各现状监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

地下水：本次地下水环境现状监测数据引用天航（监）字【2020】第QTRJ0104DE 监测报告3个地下水环境质量现状监测点位（HS1、HS2、HS3）监测数据，以及九升（监）字【2019】第WT4158监测报告2个地下水环境质量现状监测点位（FX1、FX2）监测数据进行评价，引用的监测点均位于本项目所在的水文地质单元内，其各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准，说明评价区域地下水环境质量现状较好。

声学环境：根据实地监测结果，项目区域声环境质量现状昼、夜间等效声级均能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，区域声环境现状较好。

土壤环境：根据实地监测结果和引用天航（监）字【2020】第QTPJ0197号中的 T4、T14土壤监测点监测数据，土壤环境现状均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，土壤环境质量现状较好。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

本项目选址位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，利用涪陵LNG工厂内现有空地布置生产设施设备，现有空地已硬化，本项目不涉及土石方开挖，因此，本项目施工期对周边环境影响小，本次评价将对本项目施工期对环境的影响进行简单分析。

5.1.1 施工期环境空气影响分析

（1）施工期主要环境空气污染源

施工期环境空气污染源主要包括机械废气、扬尘。

机械废气：各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业时产生的废气，主要含有CO、碳氢化合物、NOx。

扬尘：施工扬尘，物料运输和装卸作业中产生的二次扬尘。

（2）环境空气影响分析

施工期的各类燃油动力机械的运输作业为间断性作业，使用数量不多，其排放的CO、碳氢化合物和NOx等废气仅对本项目区域大气环境质量产生暂时性、间歇性的不利影响，施工结束后，环境空气影响会随即消失。

施工场地材料运输、装卸等过程中产生粉尘与二次扬尘，根据类似工程实地监测资料，TSP浓度约1.5mg/m3~3.0mg/m3，在正常情况下，距离施工场地50m~100m外，其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100m~300m以外贡献值可满足二级标准要求。结合施工作业区周围环境，施工活动产生的粉尘与二次扬尘可能对施工场区周围100m以内的环境空气质量有一定影响。

（3）防治措施

施工区设置围挡墙；制定洒水制度，对产生扬尘的施工作业及施工道路定期洒水；施工场地内运输道路应及时清扫，减少汽车行驶扬尘。加强施工机械的使用管理和施工机械的维修和保养，提高机械使用效率，减少废气排放，以减轻其对环境的影响。

施工单位在采取以上措施后，可减少施工期对区域环境空气的影响。

5.1.2 施工期地表水水影响分析

（1）主要地表水环境污染源

施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。

施工废水主要包括冲洗施工过程中产生的废水，施工机械产生的含油废水，车辆设备的冲洗废水。施工废水主要污染物为COD、SS、石油类，生活污水的主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油等。施工期产生的废水，若不加强管理任其四处横流，流向厂外将加大对外环境水体水质的影响。

（2）防治措施及影响分析

在施工过程中应加强施工机械管理，设置固定的车辆冲洗场所，避免含油废水带来的影响；在施工场地内设置隔油、沉砂池等设施，车辆冲洗废水和施工场地作业废水经隔油、沉淀处理后回收利用。

施工人员使用厂内现有的生活设施，生活污水统一收集处理后进入市政污水管网。

采取以上措施后，施工期产生的废水对水环境无明显不良影响。

5.1.3 施工期声环境影响分析

（1）施工噪声及振动

施工期的噪声主要在设备安装噪声及运输车辆噪声，设备安装噪声声级值约79dB（A）~82dB（A）。相较于施工设备噪声，交通噪声由于间歇性等特点，其对施工区域及周边的声环境质量影响较小，在此不做分析。

（2）施工噪声影响分析

施工噪声源可近似作为点声源处理，为了反映该项目施工噪声对施工区域及周边环境的最大影响，本次评价假设不存在任何声屏障，仅考虑噪声的几何发散衰减，根据无指向性点声源几何发散衰减模式，估算施工场地区域及周边环境受该项目施工期噪声的影响。距离传播衰减模式：

LP2= LP1 -20lg(r2/r1)

式中：LP1——受声点P1处的声级；

LP2——受声点P2处的声级；

r1——声源至P1的距离（m）；

r2——声源至P2的距离（m）。

利用距离传播衰减模式预测施工场地周围噪声等值线分布情况，结果见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  施工噪声影响预测结果    单位：dB（A）

| 距离（m） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 90 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值 | 85.0 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 71.0 | 69.5 | 67.0 | 65.0 | 59.9 | 53.0 | 49.5 |

由表5.1.3-1可以看出，施工机械噪声较高，不采取任何措施的情况下，按声环境质量2类标准衡量，昼间超标距离出现在距声源90m范围内，夜间距离出现在距声源290m范围内。由于本项目施工场地位于工业园区范围内，施工工地周边300米范围内不涉及声环境敏感目标，项目施工期较短，施工噪声对区域声环境影响较小。

（3）防治措施及环境影响

为进一步减缓本项目施工噪声影响，应合理布局施工场地，在满足施工需要的前提下，选择低噪声先进设备，控制使用强噪声设备，并加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差使机械噪声增大的现象发生。

将噪声级大的施工作业尽量安排在白天进行，并严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度。施工噪声对区域声环境质量的不利影响将随施工的结束而消失。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目施工期间产生的固体废物主要有建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾一般是废弃安装材料，这部分废弃物在施工过程中应充分回收利用，不能利用的外卖废品收购站。施工人员的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置。

采取以上措施后，施工期固体废物对环境的影响较小。

5.1.5 施工期生态影响分析

本项目选址位于重庆白涛化工园区涪陵LNG工厂内，利用涪陵LNG工厂内现有空地布置生产设施设备，现有空地已硬化，不存在对植被的破坏，另外区域生态结构简单，评价范围内无珍稀野生动植物分布，项目施工内容较少，施工对区域生态环境影响较小。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响预测与评价

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气G1、深冷分离尾气G2、吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4。

压缩脱碳干燥再生尾气G1，主要成分为甲烷、氮气，及少量吹脱的水、二氧化碳；深冷分离尾气G2，主要成分为甲烷、氮气，部分用作压缩脱碳再生气，另外部分与G1尾气依托现有火炬燃烧后排放；吸附脱氢再生尾气G3，主要成分为氮气及少量氧气，约32.24吨/年，基本无污染，直接放空；脱碳干燥尾气G4，主要成分为氮气及吹脱的水、二氧化碳，约66.64吨/年，基本无污染，直接放空。

G1、G2尾气为BOG尾气提氦后的剩余组分，去火炬燃烧的方式与现有工程BOG尾气处置方式一致，故火炬烟气的排放情况几乎不变，满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响的评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对拟建项目的大气评价工作进行分级。

- 污染源及污染物排放参数情况

污染源及污染物排放参数情况见表4.2.1-1、表4.2.1-2。

表4.2.1-1  点源相关参数

| 点源 编号 | 点源 名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口流量 | 烟气流速/ | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | Nm3/h | m/s | K | h |  | 污染物 | kg/h |
| 1 | 火炬 | 80 | 1 | 9000 | 17.17 | 1200 | 8000 | 正常 | SO2 | 0.00375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.0225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 0.0075 |

- 估算模型计算

表4.2.1-2 项目估算模式参数一览表

| 选项 |  | 取值 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 拟建项目厂界外3km范围内，一半以上为园区已建及规划工业建设用地，因此判断为城市类型 |
|  | 人口数（城市选项时） | 111.5万人 | 项目位于涪陵区，常住人口约111.5万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.2 | 来自20a气候统计资料 |
| 最低环境温度/℃ |  | -2.2 | / |
| 土地利用类型 |  | 城市 | / |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 | 项目所在地地属重庆涪陵区，属于亚热带季风性湿润气候，区域湿度条件选取为潮湿气候。 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | ■是 否 项目为报告书，需考虑地形因素 |
|  | 地形数据分辨率/m | / | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 | □是 ■否 污染源附近3km范围内无大型水体（湖、海），故不考虑岸线熏烟 |
|  | 岸线距离/km | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

（3）估算模型计算结果

主要污染物估算模型计算结果见表4.2.1-3。

表4.2.1-3 估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大浓度落地点（m） | Cmax （μg/m3） | 标准值（μg/m3） | Pi% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火炬 | SO2 | 577 | 0.0478 | 500 | 0.01 |
|  | NOx | 577 | 0.287 | 250 | 0.11 |
|  | PM10 | 577 | 0.0955 | 450 | 0.02 |

拟建项目排放的最大占标率为火炬排放NOX Pi=0.11%<1%，由于拟建项目为化工行业多源项目且编制环境影响报告书，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气评价等级定为二级，空气评价范围为以火炬源为中心边长5km的矩形区域。

（4）大气环境保护距离

大气防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目无需设置大气环境防护距离。

（5）大气污染物排放量核算

拟建项目大气污染物排放量核算详见表4.2.1-4表4.2.1-5。

表4.2.1-4 项目主要大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火炬 | 颗粒物 | 20 | 0.0075 | 0.06 |
|  |  | SO2 | 8.79 | 0.00375 | 0.03 |
|  |  | NOX | 59.2 | 0.0225 | 0.18 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.06 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.03 |
|  |  | NOX |  |  | 0.18 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 拟建项目有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.06 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.03 |
|  |  | NOX |  |  | 0.18 |

表4.2.1-5 项目主要大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 工艺装置区 | 吸附脱氢再生尾气G3 | 氮气 | 直接放空 | / | / | 32 |
|  |  |  | 氧气 |  |  | / | 0.24 |
| 2 |  | 脱碳干燥再生尾气G4 | 氮气 | 直接放空 |  | / | 66.64 |
|  |  |  | 吹脱的水 |  | / | / | 0.0002 |
|  |  |  | 吹脱的二氧化碳 |  |  | / | 0.0006 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建项目无组织排放总计 |  |  |  | 氮气 |  | 98.64 |  |
|  |  |  |  | 氧气 |  | 0.24 |  |
|  |  |  |  | 吹脱的水 |  | 0.0002 |  |
|  |  |  |  | 吹脱的二氧化碳 |  | 0.0006 |  |

表4.2.1-6  本项目主要大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.06 |
| 3 | SO2 | 0.03 |
| 4 | NOX | 0.18 |
| 5 | 氮气 | 98.64 |
| 6 | 氧气 | 0.24 |
| 7 | 吹脱的水 | 0.0002 |
| 8 | 吹脱的二氧化碳 | 0.0006 |

5.2.2 地表水环境影响分析与评价

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中对三级B的项目的要求，本项目环境影响分析主要对项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目生产装置催化燃烧脱氢中氢气和氧气发生反应生成的水经冷却器冷凝析出，产生冷凝水W1，该部分水量约为0.0056m3/h（即0.1344m3/d），污染物主要为SS、COD等，污染物浓度与生活污水中SS、COD浓度接近。

本项目生活污水来自员工日常生活污水，产生量为0.54m3/d，产生量较小，污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。

本项目生产废水、生活污水产生量较少，污染物因子简单，生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理，生产废水及生活污水利用现有设施处理后可做到达标排放，因此本项目采用的水污染防治措施有效。

#### 5.2.2.2依托现有污水处理设施的可行性分析

本项目废水主要生产废水、生活污水，合计0.67m3/d，废水产生量较小，水质污染因子简单，污染物浓度较小。生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，生产废水依托LNG工厂生产废水池处理，经泵输送汇合后一起输送至园区潘家坝污水处理厂处理。

LNG工厂设有1个生产废水池（设计处理规模2.2m3/h），现实际处理规模约2m3/h，富余0.2m3/h，本项目生产废水量为0.0056m3/h，其富余规模可满足本项目生产废水处理需求。

生活污水产生量0.54m3/d，LNG工厂设有2个化粪池，其中综合楼化粪池处理规模约12m3/d，装卸区化粪池处理规模6m3/d，本项目依托综合楼化粪池现实际处理规模约8m3/d，富余4m3/d，可满足本项目生活污水处理需求。

故从水质、水量上分析，项目生产废水、生活污水依托现有污水处理装置是可行的。

#### 5.2.2.3依托潘家坝污水处理厂的可行性分析

项目废水经厂区现有污水处理装置处理达涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，最后排入园区潘家坝污水处理厂集中处理达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中表1标准后排放。

潘家坝污水处理厂由2008年启动建设，目前一期工程已经建成投入使用，建设规模为1万m3/d，采用的工艺为CASS处理工艺，即集水池-旋流除砂—混凝沉淀—CASS—消毒。并配套管网建设。服务范围为白涛化工园区天然气化工区，具体为：潘家坝以北沿后溪河约4km2的范围。目前正常日纳水量约为6000m3/d，最大日接纳水量为9000m3/d。为了满足园区发展需要，目前潘家坝污水处理厂正在实施扩建，新增处理能力为2.0万m3/d（扩建后潘家坝污水处理厂的处理能力将达到3.0万m3/d），目前扩建工程已建成1万m3/d处理能力，处于竣工环保验收阶段，总处理能力为2.0万m3/d。满足本项目废水处理的需求。建设单位与潘家坝污水处理厂运营公司（涪陵区拓源污水治理有限公司）签订了污水处理服务合同。

因此，本项目废水处理后排入潘家坝污水处理厂可行。

5.2.2.4废水污染物排放信息

本项目废水处理均依托现有工程，生产废水经生产污水池处理、生活污水经化粪池处理后，经泵提升后，经同一外排口输送至园区潘家污水处理厂集中处理。

废水污染物排放信息详见表5.2.2-1至表5.2.2-3。

表5.2.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 污染治理设施名称 | 治理设施工艺 |  |  |  |
| 生产废水 | pH、COD、SS | 潘家坝污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 1 | 生产废水池 | 沉淀 | DW001 | 符合 | 废水排放口 |
| 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 潘家坝污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 2 | 化粪池 | 厌氧+沉淀 |  |  |  |

表5.2.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度/° | 纬度/° |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放浓度限值（mg/L） |
| DW001 废水排放口 | 107.541715 | 29.593243 | 224.58 | 潘家坝污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 潘家坝污水处理厂 | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

表5.2.2-3   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 排放标准浓度限值（mg/L） |
|  |  | SS | 涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 400 |
| 1 | DW001 废水排放口 | pH |  | 6~9 |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 236 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | NH3-N |  | 56 |
|  |  | TP |  | 5.6 |

5.2.3 声环境影响预测与评价

5.2.3.1噪声源强分析

本项目运营期的噪声源主要为压缩机、各种泵类等，主要噪声声压级在75～100dB（A）之间，针对噪声源的特点，本项目选用低噪声设备，对设备采取建筑隔声、基础减振、消声，在厂区进行合理布局等措施。本项目噪声源情况详见表5.2.3.1-1。

表5.2.3.1-1  本项目噪声源情况一览表

| 噪声源 | 数量（台） | 声源类型 | 治理前单个噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 治理后单个最大噪声源强 |  | 持续时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声压级（dB（A）） | 工艺 | 降噪效果 （dB（A）） | 核算方法 | 声压级（dB（A）） |  |
| 粗氦气压缩机 | 1 | 频发 | 类比法 | 100 | 选用低噪声设备、基础减振、消声、建筑隔声 | 20 | 类比法 | 80 | 8000 |
| 氧化脱氢反应器 | 2 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 20 | 类比法 | 55 | 8000 |
| 深度脱氢反应器 | 2 | 频发 | 类比法 | 75 |  | 20 | 类比法 | 55 | 8000 |
| 真空泵 | 6 | 频发 | 类比法 | 80 |  | 20 | 类比法 | 60 | 8000 |
| 增压机（压缩机） | 4 | 频发 | 类比法 | 90 |  | 20 | 类比法 | 70 | 8000 |

5.2.3.2噪声预测模式

工程营运期噪声主要来源于生产及辅助设备运行噪声。根据工程所在地的地形特征，忽略温度、湿度、大气非均匀性与不稳定性以及地面效应引起的衰减，仅考虑距离衰减。噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式。

预测模式如下：

①建设项目点声源在距离r处的A声级（LA(r)）计算公式：

LAr=LAr0−20lgrr0

式中：

r0——参考位置距离声源的距离，m；

r——预测点距离声源的距离，m；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）；

LA(r)——距离声源r处的A声级，dB（A）；

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③噪声户外传播衰减的计算

LAI=LA ref (r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexe)

式中：LAI——距声源r处的A声级；

LA ref (r0)——参考位置r0处的A声级；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexe——附加A声级衰减量。

噪声叠加模式：

式中：Leq——共同作用在预测点的叠加声级；

Lpi——第i个声源在预测点产生的A声级；

N——点声源数。

5.2.3.3预测结果与评价

本项目噪声预测值见表5.2.3.3-1、全厂噪声预测值见表5.2.3.3-2。

表5.2.3.3-1  本项目声环境影响预测结果一览表  单位：dB（A）

| 序号 | 厂界方位 | 贡献值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西北厂界 | 48 | 65 |
| 2 | 西南厂界 | 45 | 65 |
| 3 | 东南厂界 | 48 | 65 |
| 4 | 东北厂界 | 53 | 65 |

表5.2.3.3-2  本项目建成后全厂噪声源预测结果 单位：dB（A）

| 序号 | 预测点 | 背景值 | 拟建项目 预测值 |  | 现有工程 预测值 |  | 全厂预测值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 西北厂界 | / | 48 | 48 | 54 | 54 | 55 | 55 | 65 | 55 | 达标 |
| 2 | 西南厂界 | / | 45 | 45 | 46 | 46 | 49 | 49 | 65 | 55 | 达标 |
| 3 | 东南厂界 | / | 48 | 48 | 41 | 41 | 49 | 49 | 65 | 55 | 达标 |
| 4 | 东北厂界 | / | 53 | 53 | 44 | 44 | 54 | 54 | 65 | 55 | 达标 |

由预测结果可知，本项目实施后，厂界昼、夜均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目厂界周边200m无声环境敏感点分布，本项目建设营运产生的噪声对周边环境影响较小。

5.2.4 固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废干燥剂、废过滤膜、吸附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂、废瓷球等；危险废物为催化脱氢废催化剂等。

一般工业固体废物总产生量约为1.6536t/a，可依托LNG工厂现有9m2的一般固废暂存间暂存后交由回收单位，由于本项目固废产生周期较长，且与现有工程产废周期不冲突，且本项目固废可在更换前联系厂家回收，减少暂存，故现有一般固废暂存间能够满足本项目对固废暂存的需求，一般固废暂存点其贮存过程已采取相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

本项目危险废物主要为催化燃烧脱氢废催化剂，每2年更换一次，产生量为0.4135t/a，密闭罐可暂存于LNG工厂现有危废暂存间（53.76m2），后交危废资质单位处置。LNG工厂现有1个的危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求。目前危废暂存间仅暂存少量实验室废液及废机油等，占用面积约13.76m2，富余面积40m2，本项目危废产生周期较少，即产即运，故现有危废暂存间能够满足本项目对危废暂存的需求。

生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

采取上述措施后，本项目固体废物对周边环境影响不大。

本项目危险废物暂存情况见详见表5.2.4-1。

表5.2.4 -1 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 主要成分 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地 面积 （m2） | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 催化燃烧脱氢废催化剂 | HW50 | 含Pd、Al等 | 261-156-50 | 厂区南侧 | 53.76 | 袋装（固体） |

5.2.5 地下水环境影预测与评价

5.2.5.1地下水环境影响识别

根据重庆南江地质工程勘察设计院编制的《重庆中石化通汇能源有限公司LNG工厂项目岩土工程勘察报告》：LNG工厂厂区地下水主要为岩溶（洞）裂隙水，为重HCO3-Ca型，对灰岩有溶蚀作用，LNG工厂内已探明场地内有发育三个大的落水洞，一个小落水洞，场地内发育有地下岩溶管道（暗河），本项目区域不位于上述落水洞及暗河分布区，距离最近落水洞及暗河约90m。

由于LNG工厂厂区地下水赋存形式主要为第四系松散岩类孔隙水、基岩岩溶裂隙水及岩溶管道水（暗河）。孔隙率大，透水性好，厚度小，含水性差。如果项目厂内污染物收集、存储不到位，很容易发生漏失会造成地表污染物入渗，将对地下水（主要是潜水）水质造成影响。造成漏失的主要原因有：废水污水处理设施、危废暂存间防渗措施不到位出现渗漏；废水收集管沟破损等出现渗漏；污水处理设施在暴雨时段发生废水外溢，外溢废水进入未硬化地面入渗。

本项目运行期可能造成的地下水污染途径包括：

①正常状况下：生产废水处理池池体、危废暂存间均进行了防渗处理，因此泄漏损失很小。

②非正常状况下：生产废水处理池池体、危废暂存间防渗系统发生出现老化、腐蚀等情况，使得池体中的废水、地坪以上液体装置泄漏进入地下水系统；或生产废水处理池在暴雨时段发生废水外溢下渗；废水管道破裂造成污水下渗。

本项目废水处理设施及危废暂存间均依托LNG现有厂区设施，LNG现有厂区已按照要求进行了重点防渗，因此，本次地下水评价的污染源情景设置为本项目生产废水管道输送至生产废水池发生渗漏对地下水影响分析。

5.2.5.2地下水环境影响预测

1、预测时段、因子、范围

预测时段：根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），结合拟建项目特点，将运营期的地下水环境影响预测时段限定为100天、1000天和5年。

预测范围：根据本项目区域地下水补径排特征，预测重点为本项目场址及下游区域。

预测因子：根据本项目特征污染物分析，本项目选取COD作为预测因子。

2、污染源强

根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中管道正常允许渗漏量不得超过3.888m³/（km•d），假设非正常状况下的泄漏量是正常状况下泄漏量的20倍计算，渗漏长度为5m，污染源在泄漏2天内即可发现渗漏点并能够立即切断污染源，经计算渗漏量为0.778m³，通过计算可得各污染物的源强见下表。

表5.4-2  地下水预测源强信息一览表

| 类别 | 污染浓度mg/m³ | 渗漏体积/m³ | 源强/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 500 | 0.778 | 389 |

3、数学模型

通过对规划区污染物泄漏情景的分析，规划区内的污水管道若发生泄漏所产生的渗漏液废水对地下水环境具有一定的影响。通过污水管道所在地区的水文地质条件的分析，本次预测工作的预测方法适合采用解析法。

本次预测采用初始浓度（背景值）不为零时定浓度注入污染物的一维解析解法（参考《多孔介质污染物迁移动力学》，王洪涛，2008年3月）进行预测，预测公式为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

c—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0—污染物注入浓度，mg/L；

ci—污染物背景浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

4、预测标准

通过对评价区内水文地质条件的分析和水文地质参数的确定，运用解析解方法计算得出了污水管道在非正常工况下发生渗漏后在不同的时间内对地下水环境的影响变化情况。本次评价污染物影响与超标情况分别以各检测指标的检出限和地下水质量标准限值为判别依据，当预测结果小于标准限值时即可视为污染物不会对地下水产生污染，当预测结果小于检出限或背景值时即可视为对地下水环境没有影响。COD参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，具体见下表。

表5.2.5.3-1  污染指标质量标准及检出限一览表

| 类别 | COD |
| --- | --- |
| 环境质量标准mg/L | 20 |
| 检出限mg/L | 4 |

5、预测结果

污染因子COD预测评价结果将表5.2.5.5-1。

表5.2.5.5-1污染物浓度迁移预测结果（COD）

| 预测时段 | 影响距离 | 超标距离 |
| --- | --- | --- |
| 100天 | 22m | 26m |
| 1000天 | 139m | 152m |
| 5年 | 237m | 254m |

通过对预测结果分析可知，在非正常状况下污水管道发生渗漏，废水中的主要污染物COD在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物影响距离先逐渐变大，污染晕浓度逐渐降低，最终对地下水没有影响.

各阶段污染扩散情况分述如下：泄漏发生100天时，COD污染物向下游迁移距离为22m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游26m处；在第1000天时，COD污染物向下游迁移距离分别为139m，COD污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游152m处；在第5年时，COD污染物向下游迁移距离为237m，COD污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游254m处。

根据预测结果，污染物泄漏会对区域地下水造成一定污染。规划区通过严格规范管网管理，通过建立日常巡查制度等，确保管网系统能尽快查出，通过相关环节管理制度和措施，可确保不会出现持续性非正常排放的现象，对地下水的环境影响总体可控，环境影响可以接受。

5.2.6 土壤环境影响分析

5.2.6.1 土壤环境污染影响识别

本项目属于污染影响型建设项目，重点对运营期的环境影响进行识别，详见表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2。

表5.2.6.1-1  土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 施工期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |

表5.2.6.1-2	 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 污染物指标 | 土壤特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 大气沉降 | SO2、NOx、颗粒物 | / | 连续排放 |
| 事故水池 | 地面漫流 | COD、SS、石油类 | 石油类 | 事故状态 |

5.2.6.2土壤环境现状调查

5.2.6.2.1土壤类型及理化性质

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，拟建项目调查评价范围内分布有一种土壤类型：石灰黄泥土。

石灰黄泥土土种母质为石灰岩风化残坡积物。剖面为 A11--AC--C 型。土体厚度 100cm左右，呈黄棕或灰黄色。质地多为壤质粘土和粘土。心土层有少量铁锰和粘粘胶膜 淀积。土壤pH6.9--8.1，呈中性至微碱性反应。阳离子交换量12--23me/100g土。据88个 剖面样分析结果统计：A11层有机质含量2.26％，全氮0.138％，碱解氮101ppm，速效磷 3ppm，速效钾127ppm。有效微量元素含量（n=25）：锌0.9ppm，铜1.0ppm，硼0.2ppm，钼0.2ppm，铁9ppm，锰15ppm．

该土种质地粘重，物理性状不良，耕性差，多处于峰丛低洼处，通 风透光差，久雨积水，作物易感病，农业利用多以小麦--玉米套甘薯为主。粮食亩产250-- 300kg。川南一些地方发展烤烟有一定优势，具有云烟鲜黄色泽和贵烟的香味，产量亦高。低海拔光热条件好的地方可发展甘蔗，产量比较高。改良利用上应整治坡面水系，减少冲刷，深耕炕土，多施有机肥和土杂肥，增施氮、磷肥和微肥，坡度大的可退耕发展棕榈、 油桐、核桃、乌柏等经济林木。

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司于2022年3月14日对土壤评价范围内的土壤理化性质进行了调查，调查结果见表5.2.6-3。

表5.2.6-3  土壤理化性质调查表

| 点位 |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次 |  | 0.5m | 1.5m | 3.0m | 0.5m | 1.5m | 3.0m | 0.5m | 1.5m | 3.0m |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 砂土 | 砂土 | 砂土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 砂土 | 砂土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 | 少量砂砾 |
|  | 其他异物 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
| 实 验 室 测 定 | pH 值 | 8.31 | 8.31 | 8.10 | 8.36 | 8.40 | 8.36 | 8.41 | 8.45 | 8.43 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 13.5 | 12.7 | 14.3 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 13.1 | 13.5 | 13.7 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 476 | 452 | 463 | 451 | 432 | 459 | 485 | 476 | 471 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.18 | 1.21 | 1.23 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.21 | 1.15 |
|  | 孔隙率（体积%） | 46.2 | 46.4 | 46.5 | 42.2 | 42.7 | 42.3 | 43.1 | 43.7 | 43.1 |

5.2.6.2.2利用状况调查

重庆白涛化工园区规划范围建设用地13.04km2，园区已开发建设用地约9.324km2。

项目厂区以前为农村用地，2008年园区成立后规划为工业用地，于2015年建成重庆中石化通汇能源有限公司厂区。

5.2.6.2.3土壤周边污染源调查

结合工程分析内容，拟建项目位于重庆白涛化工园区现有涪陵LNG工厂内。据现场调查，拟建项目评价范围内分布土壤污染源主要为现有涪陵LNG工厂污染源和龙冉能源陵LNG厂污染源。

工业污染源：主要包括评价范围内现有工业企业排放的废气污染物、废水污染物，其中废气污染物主要包括SO2、NOx、颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃、VOCs等，废水污染物主要包括COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类等。

污染途径包括：废气污染物经排气筒排放后在大气沉降作用下进入土壤，各类废水收集设施、涉及液体的生产装置发生渗漏引起废水污染物进入土壤。其中废气污染物对土壤的污染不仅局限于厂区内，还包括各企业厂区外区域。

5.2.6.2.4土壤质量现状

根据本次评价对项目所在地及周边的土壤环境质量现状监测和调查结果，评价范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。目前场地内以及现有工程影响范围内的土壤均未受到企业现有工程排污的影响。

#### 5.2.6.3土壤环境影响分析

（1）大气沉降

拟建项目排放的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx等，不涉及重金属等排放，不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的因子。

各大气污染物的排放浓度及速率均满足相应排放标准要求，根据大气预测结果，年均浓度贡献值均很小，沉降到土壤的输入量很小，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移，故大气沉降对土壤影响较小。

（2）地面漫流

厂区内地上设施，在消防事故情况及降雨时产生的事故废水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。建设单位依据相关环保要求，建立从污染源头、过程处理和最终排放的二级防控体系，其中一防控系统为对提氦装置区内地面、地沟、收集井均进行防腐、防渗处理地面防渗，对危险品库房、危废暂存间等防腐、防渗处理，二级防控系统为设置初期雨水池、事故水池。项目通过二级防控系统，可将消防事故状态下事故废水控制在厂区内。若出现极端事故工况，当事故应急池发出高液位预警时，将事故废水导入园区事故应急池，确保事故废水不会发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗

对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。厂区按《石油化工工程防渗技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》进行分区防渗。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

#### 5.2.6.4小结

评价范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，区域土壤环境现状较好。污染物通过大气沉降途径，对土壤环境影响较小，采取相应措施后通过地面漫流、垂直入渗途径对土壤环境影响较小。

5.2.7 生态环境影响分析

拟建项目位于白涛化工园区涪陵LNG工厂内，场地已硬化，为工业工地。区域生态结构简单，评价范围内无珍稀野生动植物分布。项目建设营运后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，不会对区域水生、陆生生态环境造成不良影响，项目运行对区域生态环境影响较小。

6 环境风险评价

6.1 评价目的、重点和程序

6.1.1评价目的

环境风险评价的目的是：分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的预防、控制与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.1.2评价重点

环境风险评价的重点是：通过对本项目的风险调查、判别环境风险潜势、确定风险评价等级、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议的要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

6.1.3评价程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，环境风险评价程序详见下图6.1.3-1。

图6.1.3-1  环境风险评价工作程序图

6.2 环境风险调查及风险潜势初判

6.2.1环境风险调查

根据拟建项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，本项目运行过程中投入、产出及生产过程中涉及的物料（物质）主要包括：①原料：BOG尾气；②辅料：液氧、液氮；“三废”涉及的物质主要包括：①废气：含甲烷、氮气等的尾气；②废水：除氢系统中由水分离器排放的液态水；③固废：废催化剂、废干燥剂、废吸附剂等。

根据上述调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，确定拟建项目涉及的危险物质主要为BOG尾气（含氢、甲烷等）、含甲烷尾气，对应的危险性生产系统为提氦装置区。

6.2.2危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。

Q1、Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表6.2.2-1。

表6.2.2-1 拟建项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOG尾气（含氢、甲烷等） | 2 | 10 | 0.2 |
| 2 | 含甲烷尾气 | 1.6 | 10 | 0.16 |
| 合计 |  |  |  | 0.36 |

注：临界量参照甲烷。

拟建项目Q=0.36，Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

6.3 评价等级

拟建项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，见表6.3.1，项目环境风险评价等级为简单分析。

表6.3-1  项目环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施给出定性的说明。 |  |  |  |  |

## 6.4 环境影响途径

据本项目工程特点，项目涉及的危险单元主要为生产装置。

对生产过程中，生产装置可能发生的危险因素分析见表6.4-1。

表6.4-1生产过程主要风险因素分析

| 事故环节 | 类型 | 事故原因 |
| --- | --- | --- |
| 生产过程 | 泄漏 | 进料、放料、设备损坏、管线破损等 |
|  | 中毒 | 物料泄漏导致车间危险物质浓度超标或进入反应器内维检吸入蒸气 |
|  | 火灾、爆炸 | 相关损坏泄漏、遇明火等 |

## 6.5环境危害后果

根据风险调查及环境影响途径，本项目对环境造成的危害后果主要表现为生产系统危险物质泄漏对大气环境造成的影响，或者泄漏遇明火后发生火灾、爆炸产生的次生污染物对环境造成的影响。

另外，扑救火灾时产生的消防废水、伴生泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地下水产生污染。

## 6.6环境风险防范措施

建设单位结合LNG厂情况设立了安全质量部为安全环保管理机构，公司总经理是环境保护管理工作的主要负责人，负责全公司环境保护工作的部署。建设单位制定了环境风险应急预案，并报重庆市涪陵区环境保护局备案（环境风险评价报告备案编号：5001022021050003；突发环境事件应急预案备案编号：500102-2021-020-M）。

安全质量部为全公司的环境保护监督部门，负责对厂区范围内的环境管理工作，对环境违规行为进行考核，负责安全、环保资料的上报工作，负责向公司汇报环境治理情况，负责市区级环境保护文件精神的传达。

安全质量部配备了3名安全环保管理人员，明确了各成员的管理职责。公司现有安全环保制度比较完善。为了减少或者避免风险事故的发生必须贯彻“以防为主 ”的方针各装置必须有安全措施，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。为做到安全生产，防止事故的发生，项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的以下防范措施。

( 1 )设置专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，生产、安全负责人任副组长，各厂部主任为组员，定期专门组织各车间负责人进行环境风险检查，将生产中的事故隐患作为检查重点。

( 2 )应急领导小组应建立一整套完整的风险事故防范管理制度和赏罚制度，以规范各生产部门的操作规程，实现相互的有效衔接，避免彼此间的扯皮现象，确保风险事故防范管理制度的全过程、全方位落实，减少事故的发生概率和危害程度。

( 3 )环境管理机构设有专人负责，建立健全各项环境管理制度，完全将环境管理纳入日常管理行为中，上岗人员都经过严格培训，并制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，记录运行及监测数据，环境监测实验室配备必要的监测手段，如大气、地表水污染物的监测，规范厂区排污口，设置明显的标志；汲取同类型企业先进操作经验和污染控制技术，建立信息反馈中心，对生产中环保问题及时反馈。

( 4 )对于经营过程中排放的污染物都按照环保要求得到合理处置。

( 5 )在工程建设中，对涉及易燃易爆、有毒有害物料储存、输送、使用环节的设备，严把质量关，从源头采取措施减少危险物料泄漏事故发生的可能。

( 6 )加强对职工的风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。

( 7 )工程的建设及安装必须严格按国家及地方政府的有关规范、规定进行。项目建设完成投产前必须经过消防、安全等有关部门的验收。

( 8 )加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。

( 9 )定期对设备及管路进行检验和维修保养，保证设备完好状态，防止泄漏；加强对安全用火的管理，从根本上防止火灾、爆炸事故的发生。

( 10 )厂区、车间、仓库按消防要求配置消防高压水泵、消火栓、灭火器、消防沙等设施，厂内消防水池长期储备消防用水。

( 11 )针对工程可能发生的风险事故，制定全厂风险事故应急预案，宣贯到全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行，在风险事故发生时，能够及时采取有效措施将损失减至最小。

( 12 )主要风机设备必须有备用风机，电源需要有备用电源。

本项目在落实现有风险防控措施下，应重点针对新增项目区域平面布置、消防及工艺安全做好防护措施：

1）平面布置及建筑安全防范措施

( 1 )加强对工作区管理，严禁火源，对涉及危险物质的设施、储罐、管道等定期进行检查和维修，并使安全设施保持齐全 完善组织管理措施，培训职工掌握有关毒物的毒性及预防中毒的方法和急救法。

( 2 )管理区应与生产区之间明显分隔，辅助生产区和仓库都应尽可能集中设置。

( 3 )合理布置工艺设备，要有利于安全生产和便于操作、控制；加强局部通风。

( 4 )项目新增区域应留有足够的消防环形通道，并保证消防、急救车辆到达该区域畅通无阻；道路宽度应符合有关规范要求。

( 5 )设突发事件的人员应急疏散通道，根据项目所在地主导风向情况，应急疏散通道应通向风险源的上风向。

2）工艺技术设计安全防范措施

对具有危险和有害因素的生产过程，应合理地采用集中控制技术，提高自动控制水平。

（1）物料泄漏的预防措施

①泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏可能引起毒物扩散等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用较好的设备、精心设计、严格管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

②对操作人员进行系统教育，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。

③经常对各类阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。

④项目应采用先进的工艺及操作系统，进行生产工序以及公用工程各工序的过程控制。

⑤提氦装置区并设置可燃气体泄漏探测器等。

⑥提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通。

（2）爆炸的预防措施

项目火灾爆炸事故为管线、粗氦冷箱发生泄漏，导致发生爆炸，项目采取以下措施预防：

①设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②火源的管理

明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。

③为了防止因设备故障和气候、风向引发的泄漏事故发生，确保操作检修人员的安全，公司应配备携带式可燃气体泄漏检查报警仪。

3）事故应急措施

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）中的相关规定设置，事故池容量按下公式计算：

V=（V1+V2+V网）max

V——为应急事故废水最大计算量，m3；

V1 ——为最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，本项目为BOG尾气提氦工程，当储罐或装置泄漏后，气体会迅速以气态方式散发到空气中，因此考虑V1为0m3；

V2 ——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量，m3；参考《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中五级天然气净化厂装置区消防用水量计算，消火栓一次消防用水量为30L/S，本项目火灾延续供水时间按3h计算，则一次消防用水量为324m3。

V雨——为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，m3，初期雨水按照中国石化安环部发布的《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》中的公式进行计算：V=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n  其中qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

根据资料，涪陵区年平均降水量为919.7mm，年均降雨日天数为150.2天，即平均日降雨量为6.12mm；全厂总的汇水面积为43000m2，故初期污染雨水量为263.16m3/次。

V=0m3+324m3+263.16m3=587.16m3。

LNG工厂现有事故水池容积1000m3，满足本项目事故废水排放要求。根据《石油天然气工程设计防火规范》，全厂仅考虑最大一次消防水量，故不考虑现有工程同时发生火灾的情况。提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通，防止事故发生时造成事故废水漫流的现象。

项目依托现有LNG工厂的事故水池，该事故水池涉及的废水渠道应与所有风险单元相联通，事故结束后，事故池受纳的废水经提升泵装入污水车送至污水处理厂污水处理系统处理。

综上所述，采取各项风险防范措施前提下，环境风险可控。

6.7 突发环境事件应急预案

LNG工厂于2021年1月编制了《突发环境事件风险评估》和《突发环境事件应急预案》，并于2021年5月7日在重庆市涪陵区生态环境局备案，本项目新增了环境风险单元，需对现有风险评估及应急预案进行修订。

应急预案内容列于表6.7-1。

表6.7-1           突发事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 生产区、储存区、邻近生产区 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 5 | 应急救援保障 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防物料外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火器 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，配备相应的设施器材 邻近区域：配备控制和清除污染措施及相应设备 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理、恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

6.8 小结

拟建项目涉及的危险物质主要为BOG尾气（含氢、甲烷等）、含甲烷尾气，对应的危险性生产系统为提氦装置区。考虑的风险事故为生产装置进料、放料、设备损坏、管线破损等造成气体泄漏，物料泄漏导致车间危险物质浓度超标或进入反应器内维检吸入蒸气，泄漏遇明火后发生火灾、爆炸产生的次生污染物。建设单位制定了环境风险应急预案，并报重庆市涪陵区环境保护局备案（环境风险评价报告备案编号：5001022021050003；突发环境事件应急预案备案编号：500102-2021-020-M）。在落实现有风险防控措施下，建设单位应重点针对新增项目区域平面布置、消防及工艺安全做好风险防控措施，提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通，防止事故发生时造成事故废水漫流的现象，在采取有效风险防范措施和修订应急预案后，风险处于环境可接受的水平。

7 环境保护措施及其可行性论证

7.1 废气污染防治措施

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气G1、深冷分离尾气G2、吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4。

压缩脱碳干燥再生尾气G1，主要成分为甲烷、氮气，及少量吹脱的水、二氧化碳依托火炬系统燃烧后排放；深冷分离尾气G2，主要成分为甲烷、氮气，部分用作压缩脱碳再生气，另外部分与G1尾气依托现有火炬燃烧后排放；吸附脱氢再生尾气G3，主要成分为氮气及少量氧气，基本无污染，直接放空；脱碳干燥尾气G4，主要成分为氮气及吹脱的水、二氧化碳，基本无污染，直接放空。

以上措施均为国内同类装置常用的废气治理措施，根据工程分析，火炬燃烧排放SO2浓度8.79mg/m3、NOx浓度59.2mg/m3、颗粒物浓度20mg/m3，满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。故本项目采取的废气污染治理措施可行，可实现污染物达标排放。

针对本项目生产装置废气排放，本评价提出管理措施如下：

（1）采用可靠的设备、管道、阀门及管路附件，加强运行管理，及时更换相关零件，将装置的静密封点泄漏率控制在0.1%~0.3%，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生。

（2）加强泄漏检测，检测到泄漏时，对泄漏源予以标识并及时修复，建立泄漏检测台账。

（3）企业需加强对火炬系统的管理和操控，确保火炬能运行正常，燃烧充分，提高污染物燃尽率，减少污染。

（4）加强对生产装置的监控和维护，提高安全运行率，最大限度地减少事故的发生。

7.2 废水污染防治措施

本项目废水主要生产废水、生活污水。其中生产废水主要为生产装置催化燃烧脱氢中氢气和氧气发生反应生成的水经冷却器冷凝析出，产生冷凝水W1，该部分水量约为0.0056m3/h，污染物主要为SS、COD等，污染物浓度与生活污水中SS、COD浓度接近。本项目生活污水来自员工日常生活污水，产生量为0.54m3/d，产生量较小，污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。

生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。

（1）依托现有污水处理设施的可行性分析

LNG工厂设有1个生产废水池（设计处理规模2.2m3/h），现实际处理规模约2m3/h，富余0.2m3/h，本项目生产废水量为0.0056m3/h，其富余规模可满足本项目生产废水处理需求。

LNG工厂设有2个化粪池，其中综合楼化粪池处理规模约12m3/d，装卸区化粪池处理规模6m3/d，本项目依托综合楼化粪池现实际处理规模约8m3/d，富余4m3/d，本项目生活污水产生量0.54m3/d，其富余规模可满足本项目生活污水处理需求。

故从水质、水量上分析，项目生产废水、生活污水依托现有污水处理装置是可行的。

（2）依托潘家坝污水处理厂的可行性分析

项目废水经厂区现有污水处理装置处理达涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，最后排入园区潘家坝污水处理厂集中处理达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中表1标准后排放。

潘家坝污水处理厂由2008年启动建设，目前一期工程已经建成投入使用，建设规模为1万m3/d，采用的工艺为CASS处理工艺，即集水池-旋流除砂—混凝沉淀—CASS—消毒。并配套管网建设。服务范围为白涛化工园区天然气化工区，具体为：潘家坝以北沿后溪河约4km2的范围。目前正常日纳水量约为6000m3/d，最大日接纳水量为9000m3/d。为了满足园区发展需要，目前潘家坝污水处理厂正在实施扩建，新增处理能力为2.0万m3/d（扩建后潘家坝污水处理厂的处理能力将达到3.0万m3/d），目前扩建工程已建成1万m3/d处理能力，处于竣工环保验收阶段，总处理能力为2.0万m3/d。满足本项目废水处理的需求。建设单位与潘家坝污水处理厂运营公司（涪陵区拓源污水治理有限公司）签订了污水处理服务合同。

因此，本项目废水处理后排入潘家坝污水处理厂可行。

综上所述，本项目生产废水、生活污水产生量较少，污染物因子简单，依托现有废水处理设施处理可做到达标排放，措施可行。

7.3 噪声污染防治措施

本项目运营期的噪声源主要为压缩机、各种泵类等，主要噪声声压级在75～100dB（A）之间，本项目选用低噪声设备，对设备采取建筑隔声、基础减振、消声，在厂区进行合理布局等措施，降噪效果在20dB（A）左右。

以上措施成熟、可靠，根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目厂界周边200m无声环境敏感点分布，对周边居民声环境质量影响不大。

7.4 固体废物处置措施

本项目固体废物包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

7.4.1 危险废物处置措施

本项目危险废物主要为催化燃烧脱氢废催化剂，每2年更换一次，密闭罐可暂存于LNG工厂现有危废暂存间，后交危废资质单位处置。LNG工厂现有1个53.76m2的危废暂存间，已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关要求，落实了“四防”工作（防风、防雨、防晒、防渗漏），避免因日晒雨淋等产生二次污染。

企业除做好危废台账记录外，应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》办理危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

7.4.2 一般工业固体废物处置措施

本项目一般工业固体废物包括废干燥剂、废过滤膜、吸附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂、废瓷球等，分类收集、分类暂存于LNG工厂现有一般固废暂存间后交回收单位。LNG工厂现有1个9m2的一般固废暂存间，已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、落实了“防渗漏、防雨淋、防扬尘等”相关规定。

7.4.3生活垃圾处置措施

生活垃圾厂区内生活垃圾桶集中收集后交环卫部门统一处置。

以上固体废物处置措施可实现固体废物的分类、妥善、合理处置，可有效避免二次污染。

7.5 地下水污染防治措施

7.5.1地下水污染防治原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

①源头动控制即从源头控制措施，项目区域施工时应严格按照《重庆中石化通汇能源有限公司LNG工厂项目岩土工程勘察报告》相关要求进行施工，各设施在平面布局时需充分考虑场地下方岩溶发育情况，尽量使生产装置、废水收集治理设施或构筑物等可能出现渗漏风险的设施避让地下暗河通道和溶洞。

另外，源头控制还包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②末端防治即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，防止污染地下水；

③实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

④应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

7.5.2地下水污染源头控制措施

- 本项目提氦装置区、废水收集管道等避开地下暗河通道、溶洞正上方。

- 选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理；

（3）严格按照国家相关规范要求，对废水收集管道采取可视化设计，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；

（4）优化排水系统设计，废水收集并经过处理后达标排放。

（5）生产运行开始前进行试运行，检查设备、管线、及各池体构筑物的是否存在“跑冒滴漏”现象；

（6）加强设备设施检查、维护、日常巡检工作，及时发现“跑冒滴漏”，尤其是对易泄漏部位和重点设备要实施特保特护，避免“跑冒滴漏”出现、扩大。

“地勘报告”提出的工程措施：

① 场地内回填应先修筑支挡结构，再回填，回填时加强对支挡结构的监测。

② 基坑边坡严格按《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）及勘察设计要求进行施工。基坑边坡施工建议采用分段跳槽开挖、自上而下、及时支护的逆作法施工，分级支挡，每级开挖高度宜小于3m，边坡工程宜采用动态设计，信息施工法，并设置相应的变形观测点进行变形监测。

③ 加强基坑边坡及基础施工验槽工作，若开挖后地质情况与报告存在较大出入，应及时通知我院技术人员到现场进行处理，必要时应进行补充勘察。

④ 由于岩溶发育的无规律性、勘探手段的局限性，场地中可能还有没有查明的溶洞，因此在采用灰岩作持力层时，施工时必须查明基础底下3d且5.0m深度范围内有无溶洞、破碎带、软弱夹层等不良地质现象，并符合《建筑地基基础设计规范》DBJ50-047-2006之有关规定。

⑤ 在场平施工时，对于万丈坑及长坑落水洞，经专家现场论证及地质调查结果分析，可对其进行回填处理，其处理方式建议先采用大直径块石回填，然后在分层回填压实，地表按设计要求作防渗处理，并做沉降观测。

7.5.3地下水污染末端控制措施

（1）厂区防渗

地面防渗工程设计原则：

① 采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝项目对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

② 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③ 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④ 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

参照《石油化工工程防渗技术规范》、《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY1303-2010）《危险废物贮存污染控制标准》、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016），本项目分区防渗措施见表7.5.3-1。

表7.5.3-1 项目分区防渗措施一览表

| 区号 | 区划名称 | 本项目组成 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 重点防渗区 | 提氦装置区、污水收集设施及污水管沟 | 等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s； |
| II | 一般防渗区 | 装卸及储存单元 | 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； |
| Ⅲ | 简单防渗区 | 除以上区域的其余部分 | 地面硬化即可 |

备注：依托工程已按要求做了分区防渗，本表不再列出。

（2）泄漏、渗漏污染物收集措施

①提氦装置区地面做防渗措施，四周设置导流沟、收集井及切换阀，连通事故池；

②装卸及储存单元设置环形沟、收集井及切换阀，可切换至事故池；

③危险废物使用符合国家标准的专门容器分类收集，危废暂存间进行防腐防渗维护。

7.5.4地下水环境监测与管理

（1）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施；

（2）在建设项目场地、上游和下游各布设一个监测点位，共计三个监测点位，分别为厂区地下水环境影响跟踪监测井、场地上游背景值监控井、场地下游污染扩散监控井。上游监测点位可利用园区现有地下水监控井（D2井）、下游监测点位可利用园区现有地下水监控井（D3井）；场地（场地东南）新设地下水监测井。

7.5.5应急响应

制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。如下：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③探明地下水污染深度、范围和污染程度；

④依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

⑦当地下水中特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

采取以上地下水污染防治措施后，能达到防渗要求，可有效防治地下水污染。

7.6 土壤污染防治措施

7.6.1土壤污染控制措施

（1）源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证废气处理措施运行良好，可有效降低大气污染物对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程防控措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制：

①大气沉降污染防控：加强废气处理设施的管理，确保大气污染物的达标排放；加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。

②地面漫流污染防控：全面落实“单元—厂区—园区”三级事故废水防控措施，有效拦截初期雨水及事故废水，杜绝发生地面漫流，进入土壤。

③垂直入渗污染防控：严格按照地下水章节防渗分区及防渗要求，采取相应的防渗措施。

（3）建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

（4）按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

（5）在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的，应当按照有关规定，事先制定企业拆除活动污染防治方案，并在拆除活动前十五个工作日报所在地生态环境、工业和信息化主管部门备案。

企业拆除活动污染防治方案应当包括被拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施的基本情况、拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求、针对周边环境的污染防治要求等内容。

拆除活动应当严格按照有关规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，并做好拆除活动相关记录，防范拆除活动污染土壤和地下水。拆除活动相关记录应当长期保存。

7.6.2环境跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目应进行土壤环境跟踪监测。在建设项目工艺装置区东侧（表层样）、工艺装置区内（柱状样）和装卸及储存单元（表层样）各布设一个监测点位，共计三个监测点位，分别为背景监测点、垂直入渗监控点、大气沉降监控点。

7.7环保措施统计及投资估算

本项目总投资为5321万元，其中环保投资费用约295万元，占项目总投资的0.9%。采取的环保措施及投资情况详见表7.7-1。

表7.7-1  本项目环保投资概算表

| 污染源 |  | 环境保护措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4 | 直接放空 | / |
|  | 本项目压缩脱碳干燥再生尾气G1、部分深冷分离尾气G2） | 依托LNG工厂80m高的 高架火炬燃烧后排放 | 利旧，管道铺设计入设备投资 |
| 废水 | 生产废水W1 | 生产废水池 | 利旧，管道铺设计入设备投资 |
|  | 生活污水W2 | 化粪池 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 消声、隔声、减振等隔声降噪措施 | 2 |
| 固体废物 | 危险废物 | 分类收集，危废暂存间分类暂存，定期交有资质单位处置。依托LNG工厂现有危废暂存间。 | / |
|  | 一般工业固体废物 | 分类收集，一般固废暂存间分类暂存，交由回收单位。依托LNG工厂现有一般固废暂存间。 | / |
|  | 生活垃圾 | 厂区内生活垃圾桶集中收集后交环卫部门统一处置。 | 计入管理费用 |
| 地下水及土壤 | 分区防渗 | 进行分区防渗，提氦装置区、生产废水收集管沟为重点防渗区，防渗性能不低于等效粘土防渗层 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；装卸及储运单元为一般防渗区，防渗性能不低于等效粘土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余部分简单防渗。 | 18 |
|  | 地下水环境监控 | 在建设项目场地东南侧布设一个地下水监测点位，利用园区上游、下游各1个地下水监测点位。 | 3 |
|  | 土壤环境监控 | 在建设项目工艺装置区东侧（表层样）、工艺装置区内（柱状样）和装卸及储存单元（表层样）各布设一个监测点位，共计三个监测点位，分别为背景监测点、垂直入渗监控点、大气沉降监控点。 | 2 |
| 环境风险 |  | 项目提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通，事故水池依托LNG工厂现有事故水池。提氦装置区设置可燃气体泄漏探测器等。 | 15 |
|  |  | 设置应急设施，配备物资，修订事故应急救援预案等 |  |
| 合计 |  | / | 40 |

8 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析，就是估算某一项目所引起环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析（即费用效益分析）中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。对负面的影响，估算出的是环境成本；对正面的影响，估算出的是环境效益。

环境影响经济损益分析是通过核算建设项目拟投入的环保投资和所能收到的环保效益，比较其大小，以评估建设项目环保投资的经济价值，使建设项目设计更加合理、更加完善。

本评价采用费用—效益法，分析比较本项目的环保费用与环保效益的大小。

8.1 环境保护费用

8.1.1环保设施投资

本项目环保投资共计为40万元，主要用于本项目噪声治理，地下水及土壤污染防控，环境风险防控等。

8.1.2环保运行费用

运行费用是充分保证环保措施的使用效率、维持其正常运行而消耗的费用，主要包括材料费、水电费、设备维护费用等（不包含人工费）。经估算。工程运行生产后，环保设施运行费用预计为5万元/a。

8.2.3环境保护费用

根据前述分析，本项目每年环保费用为45万元。

8.2 环境保护效益

拟建装置的环境保护效益就是指环境污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

8.2.1直接经济效益

对拟建项目而言，环保治理无明显直接经济效益。

8.2.2间接经济效益

间接经济效益主要指环保设施带来的社会效益，包括环境污染损失的减少，人体健康的保护费用的减少，控制污染物达标排放免交或少交的排污费、罚款和赔偿费等。

就该项目而言，可量化的间接效益表现为因污染治理达标而免交的排污费。根据国家发展计划委员会、国家财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委员会制定的《排污费征收标准管理办法》(国务院令第369号)。拟建项目污染物治理全部达标排放后，每年可挽回的经济损失共计约50万元/年。

则拟建项目环保设施总经济效益为50万元/年。

8.3 环境影响经济损益分析

环保措施产生的效益与环保措施的投资及运行费用之比大于或等于1，则从经济角度考虑，认为环保措施是可行的，否则认为在经济上欠合理。

效益与费用比＝环保效益/环保费用＝50/45＝1.25

其效益与费用之比为1.25，大于1，表明本项目环保措施在经济上是基本合理的。

综上所述，本项目环保投资经济效益较好，同时具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为本项目环保投资是可行、合理和有价值的，环保措施经济可行。

9 环境管理与监测计划

9.1环境管理

9.1.1环境管理机构及环保规章制度

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。企业建立了环境管理体系，设置专职环境管理机构，配备专职环保管理人员2名，兼职管理人员若干名。

环保规章制度的建立，可使环保工作制度化、规范化，促进环保工作不断完善、改进，提高环境保护设施的运行可靠性和运行效率，进一步降低污染物的排放量。企业应制定环境管理岗位责任制、环保设施运行管理制度、车间环境管理技术规程、环保培训制度、环境污染事故应急和处理制度、环保奖惩制度等企业环保规章制度。环境管理机构负责监督实施。

9.1.2施工期环境管理

（1）设计阶段：设计部门应该将环境影响报告书提出的环保措施列入设计之中，如防尘、降噪设备等。建设单位应该把污染治理所需资金、材料和设备等纳入工程预算。

（2）招投标阶段：建设单位应将运行期环保实施计划列入招标内容，选择有环境工程设计资质的设计单位参与招标。在投标中应有污染治理方案和环境保护内容。

（3）建设单位在施工后，应派专职人员负责与环保部门、设计单位和施工单位协调工作，对环保实施计划进行监督、检查和管理，环保实施计划应有专业记录。

（4）根据报告书提出的环保措施和环保局审批要求，建设单位应该严格执行“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。

（5）施工期环境监测：建设单位对施工噪声源强和施工厂界噪声进行监测，监测数据报环保部门以便检查和监督。

（6）建设单位负责环保组织应对环保治理设施中土建和安装工程进行验收。

9.1.3营运期环境管理

（1）由企业的最高管理者制定明确的符合自身特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防，并遵守执行国家、地方的有关法律、法规以及其它有关规定。环保方针应文件化，便于公众获取；

（2）根据制定的环境方针，确定企业各个部门各个岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全部员工都参与环境保护工作；

（3）针对单位固定的环保机构和环保专职人员，制定企业环境保护的规章制度，有责、有权地负责全公司的环保工作。同时对职工进行环境保护知识的培训，提高职工的环境保护意识，从而保证基地环境管理和环保工作的顺利进行；

（4）环境监测和监控不仅是专门环保工作的重要内容，也是某些生产过程中的控制手段，制定严格的监测、记录、签字和反馈的制度，有助于全面减降污染物的排放，掌握环保工作和环境管理体系的运行情况，查找生产过程、环保工作和环境管理中存在的漏洞，并进行及时补救；

（5）严格执行建设项目环保“三同时”制度；

（6）严格要求“三废”达标排放，保证“三废”治理设施的安全正常运行，对污染物的总量执行监督控制；

（7）根据《排污许可管理办法(试行)》（2019年修订）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规范、标准的要求，申请取得排污许可证，建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护和管理工作；

（8）根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589- -2010）等规范、标准的，更新企业《环境风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》及《环境应急资源调查报告》，报环保主管部门备案，并定期演练；

（9）为了全面掌握企业环保工作情况，进一步了解管理体系中可能存在的问题，企业应每年进行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。内部评审工作可以自己进行，也可以请有关部门帮助进行。时机和条件具备时，应进行ISO14000的认证，使自己的环境管理工作得到公认。

9.2排污口规整和自动监测

9.2.1排污口规整

- 废气

本项目依托厂区火炬系统，不新增排放口。废气排污口的规范化要求如下：

①各废气排气筒应修建平台，设置监测采样口，采样口设置应符合《污染源技术规范》要求；废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。采样口必须设置常备电源。

②排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）废水

本项目废水排放依托厂区现有废水排污口，不新增。废水排污口的规范化要求如下：

①规范废水排放口，使用混凝土矩形管道，内侧表面光滑平整。

②排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1m的，应配建取样台阶或梯架。进行编号并设置标志。

③根据实际地形合理确定一个排污口位置。

④排污口可以是矩形、圆形或梯形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s。设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。

图8.2.1  排污口图形标识

9.3环境监测计划

9.3.1监测内容

为了掌握和了解环保工作和管理体系的运行情况，应进行必要的监测、监控工作，对本项目而言，主要实施污染源监测和跟踪监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目环境监测工作可委托有资质的监测机构承担。

(1)污染源监测

正常情况下，本项目监测点位、因子及监测频率见表9.3.1-1。

表9.3.1-3  项目污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 数量 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 火炬烟气排放口 | 1个 | 流量，颗粒物、SO2、NOx浓度 | 1次/年 |
| 废水 | 废水排口 | 1个 | 流量、pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、TP | 每季度监测一次 |
| 噪声 | 厂界（西北侧、东北侧） | 2个 | 等效声级 | 1次/季度 |

(2)跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则  土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目需要对地下水环境、土壤环境进行跟踪监测。地下水、土壤跟踪监测井基本情况及监测计划见表.3.1-2。

表9.3.1-2  跟踪监测井基本情况及监测计划

| 类别 | 采样点相对位置 | 监测点功能 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目上游园区现有地下水监控井（D2井） | 背景值监测点 | pH、耗氧量、氨氮、氯化物、磷酸盐、氟化物、总硬度 | 1年1次(枯水期)，或发生泄漏事故后 |
|  | 项目下游园区现有地下水监控井（D3井） | 污染扩散监测点 |  |  |
|  | 项目场地东南新设地下水监测井 | 影响跟踪监测点 |  |  |
| 土壤 | 项目工艺装置区东侧（表层样）、 | 背景监测点 | pH、石油烃 | 5年1次，或发生泄漏事故后 |
|  | 项目工艺装置区内（柱状样） | 垂直入渗监控点 | pH、石油烃 |  |
|  | 项目储存单元（表层样） | 大气沉降监控点 | pH、石油烃 |  |

9.3.2监测工作实施

企业应按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，切实落实监测计划，自行开展常规项目监测，如无能力开展的项目，可委托具有资质的环境监测站或第三方环境检测机构进行。

9.4环保验收内容及要求

建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。

表9.4-1  本项目竣工环保验收内容一览表

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4 | / | 氮气、氧气等 | 直接放空 | / |
|  | 压缩脱碳干燥再生尾气G1、深冷分离尾气G2 | 火炬系统 | 颗粒物、SO2、NOX | 依托LNG工厂80m高的 高架火炬燃烧排放 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| 水环境 | 生产废水、生活污水 | 废水排放口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，生产废水依托LNG工厂生产废水池处理，经泵输送汇合后一起排入园区污水管网，排入潘家坝污水处理厂 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、合理布局、建筑隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、危险废物主要为催化燃烧脱氢废催化剂，密闭罐暂存LNG工厂现有危废暂存间暂存后定期交有资质单位处置。 2、一般工业固体废物包括吸附脱氢废催化剂、废干燥剂、低温精制废吸附剂、废滤膜、废瓷球，分类暂存于LNG工厂现有一般固废暂存间，后交回收单位。 3、生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强源头控制；提氦装置区、废水收集管道等避开地下暗河通道、溶洞正上方；对提氦装置区、污水收集管沟进行重点防渗，装卸及储存单元进行一般防渗，其余区域为简单防渗；设置地下水、土壤跟踪监测点位，按要求进行跟踪监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通，事故水池依托LNG工厂现有事故水池。提氦装置区设置可燃气体泄漏探测器等。设置应急设施，配备物资，修订事故应急救援预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

9.5污染物排放清单

本项目污染物排放清单详见表9.5.1-1~4。

表9.5.1-1  项目废气污染物排放清单

| 类型 | 污染源 | 污染因子 | 治理 措施 | 验收执 行标准 | 有组织排放 |  |  |  |  | 无组织监控浓度（mg/m3） | 排放 总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放口 |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 数量 |  |  |  |  |
| 废气 | 压缩脱碳干燥再生尾气G1、部分深冷分离尾气G2燃烧废气 | 颗粒物 | 依托现有火炬燃烧后的废气经80m高的排气筒排放 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） | 80 | 1 | 1 | 120 | 153.6 | / | 0.06 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |  | 550 | 99.84 |  | 0.03 |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  | 240 | 30.72 |  | 0.18 |
|  | 吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4 | N2、O2等 | 直接放空 | / | / | / | / | / | / | / | / |

表9.5.1-2  项目废水污染物排放清单

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 验收执行标准 | 废水排放 |  | 允许排放指标t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/L） | 速率限值（kg/h） |  |
| 生产废水（废水量为44.76m3/a） | 生产废水排放口 | COD | 生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理 | 涪陵区拓源污水治理有限公司白涛化工园区潘家坝污水处理厂进水水质标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 500 | / | 0.022 |
|  |  | SS |  |  | 400 | / | 0.018 |
| 生活污水 （废水量为179.82m3/a） | 生活污水排放口 | COD |  |  | 500 | / | 0.090 |
|  |  | BOD5 |  |  | 236 | / | 0.042 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 56 | / | 0.010 |
|  |  | SS |  |  | 400 |  | 0.072 |
|  |  | TP |  |  | 5.6 | / | 0.001 |

表9.5.1-3 项目噪声污染物排放清单

| 噪声源 |  | 治理措施 | 验收标准及标准号 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 压缩机、各种泵类等 | 选用低噪声设备、基础减振、合理布局、建筑隔声、消声 | 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348—2008）的3类标准 厂界： 昼间65dB（A） 夜间55dB（A） | 厂界外1米 |

表9.5.1-4 项目固体废物污染物排放清单

| 固废种类 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 主要成分含量（%） |  | 处置方式及数量（t/a） |  |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高 | 平均 | 方式 | 数量 | 占总量 |  |
| 危险废物 | 催化脱氢废催化剂 | 0.4135 | / | / | 交有危废处理资质的单位统一处置 | 0.4135 | 100% | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废干燥剂 | 1.1305 | / | / | 更换时交由回收单位 | 1.1305 | 100% | 0 |
|  | 废滤膜 | 0.05 | / | / |  | 0.05 | 100% | 0 |
|  | 吸附脱氢废催化剂 | 0.0378 | / | / |  | 0.0378 | 100% | 0 |
|  | 废干燥剂 | 0.0565 | / | / |  | 0.0565 | 100% | 0 |
|  | 低温精制废吸附剂 | 0.1913 | / | / |  | 0.1913 | 100% | 0 |
|  | 废瓷球 | 0.1875 | / | / |  | 0.1875 | 100% | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.998 | / | / | 环卫部门统一处置 | 1.998 | 100% | 0 |

9.6环境信息公开及人员培训

9.6.1信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息；

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

9.6.2人员培训

从事企业环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。

9.7总量控制

污染物总量控制是在当地环境功能区划和环境功能要求的基础上，结合当地污染源和总体排污水平，将各企业允许排放总量合理分析，以维持经济、环境的合理有序发展的、达到预定环境目标的一种控制手段。

拟建项目排放的污染物应根据渝环发〔2017〕249号《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》的要求进行落实。

①本项目污染物总量：

废水（排入环境）：COD 0.018t/a，NH3-N 0.002t/a；

②扩建后全厂污染物总量：

废水（排入环境）：COD 0.3213t/a，NH3-N 0.032t/a；

废气：SO2 0.03t/a，NOX0.18t/a。

10结论及建议

10.1结论

### 10.1.1项目概况

重庆涪陵中石化通汇天然气液化工厂采用中石化开发的低能耗天然气液化技术，以LNG工厂现LNG储罐闪蒸气（即BOG尾气）为原料回收高纯氦气，具有极高的战略意义和经济价值。2021年9月重庆中石化通汇能源有限公司向涪陵区发展改革委员会申请了涪陵LNG工厂增设BOG尾气提氦改扩建项目建议书，于2021年12月获得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（2107-500102-04-02-373372）。

重庆中石化通汇能源有限公司依托现涪陵LNG工厂现场条件，投资5321万元利用LNG工厂现LNG储罐闪蒸气（即BOG尾气）为原料生产高纯氦气。项目主要有提氦装置区、装车及储存单元以及配套辅助工程、储运工程等组成，生产5N级氦气20 吨/年（以产品计）。

### 10.1.2产业政策及规划符合性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，属于允许类，本项目已获得了重庆市涪陵区发展和改革委员会下发的重庆市企业投资项目备案证（2107-500102-04-02-373372）。

本项目在现有LNG工厂内建设，不新征用土地，用地性质为工业用地，符合用地规划。项目符合国家产业政策、产业规划及环保规划的相关要求，符合气、水、土、地下水等污染防治政策；符合《中华人民共和国长江保护法》、《长江经济带生态环境保护规划》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》文件的要求；符合《重庆白涛化工园区规划修编环境影响报告书》及审查意见、“三线一单”的要求。

### 10.1.3环境质量现状

环境空气：2020年涪陵区环境空气中各污染物年均值达标，项目所在区域为达标区。

地表水：本项目受纳水体为乌江，根据乌江的市控考核断面白涛断面和乌江麻柳嘴断面监测数据结果显示，各现状监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

地下水：本次地下水环境现状监测数据引用天航（监）字【2020】第QTRJ0104DE 监测报告3个地下水环境质量现状监测点位（HS1、HS2、HS3）监测数据，以及九升（监）字【2019】第WT4158监测报告2个地下水环境质量现状监测点位（FX1、FX2）监测数据进行评价，引用的监测点均位于本项目所在的水文地质单元内，其各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准，说明评价区域地下水环境质量现状较好。

声学环境：根据实地监测结果，项目区域声环境质量现状昼、夜间等效声级均能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，区域声环境现状较好。

土壤环境：根据实地监测结果和引用天航（监）字【2020】第QTPJ0197号中的 T4、T14土壤监测点监测数据，土壤环境现状值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，土壤环境质量现状较好。

### 10.1.4自然环境概况及环境敏感目标调查

本项目位于重庆白涛化工园区，周边均为已建及规划工业企业。项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜、森林公园、地表水饮用水源保护区等，也不涉及集中地下水饮用水源、特殊地下水资源。环境敏感目标主要为周边官桥村、新立村、油坊村等的散户居民以及学校等，地表水保护目标为后溪河、乌江。

### 10.1.5环境保护措施及环境影响

（1）废气治理措施及环境影响

本项目废气主要包括压缩脱碳干燥再生尾气G1、深冷分离尾气G2、吸附脱氢再生尾气G3、脱碳干燥再生尾气G4。

压缩脱碳干燥再生尾气G1，主要成分为甲烷、氮气，及少量吹脱的水、二氧化碳依托火炬系统燃烧后排放；深冷分离尾气G2，主要成分为甲烷、氮气，部分用作压缩脱碳再生气，另外部分与G1尾气依托现有火炬燃烧后排放；吸附脱氢再生尾气G3，主要成分为氮气及少量氧气，基本无污染，直接放空；脱碳干燥尾气G4，主要成分为氮气及吹脱的水、二氧化碳，基本无污染，直接放空。由于G1、G2尾气为BOG尾气提氦后的剩余组分，去火炬燃烧的方式与现有工程BOG尾气处置方式一致，故火炬烟气的排放情况几乎不变，故火炬烟气的排放情况几乎不变，满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求。因此，本项目废气经治理后对周边环境空气质量影响不大。

（2）废水治理措施及环境影响

本项目废水主要生产废水、生活污水。其中生产废水主要为生产装置催化燃烧脱氢中氢气和氧气发生反应生成的水经冷却器冷凝析出，产生冷凝水W1，该部分水量约为0.0056m3/h，污染物主要为SS、COD等，污染物浓度与生活污水中SS、COD浓度接近。本项目生活污水来自员工日常生活污水，产生量为0.54m3/d，产生量较小，污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。生产废水依托LNG工厂生产废水池处理后进入生产废水提升池、生活污水依托LNG工厂现有化粪池处理后进入生活污水提升池，分别经泵提升后在界区内汇合后统一输送至园区潘家坝污水处理厂处理。

从规模、技术、处理效果等方面分析，本项目废水依托厂区现有污水处理设施，潘家坝污水处理厂处理是可行的，废水对乌江水质的影响很小，环境可以接受。

（3）噪声治理措施及环境影响

本项目运营期的噪声源主要为压缩机、各种泵类等，主要噪声声压级在75～100dB（A）之间，本项目选用低噪声设备，对设备采取建筑隔声、基础减振、消声，在厂区进行合理布局等措施，降噪效果在20dB（A）左右。

以上措施成熟、可靠，根据预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目厂界周边200m无声环境敏感点分布，对周边居民声环境质量影响不大。

（4）固体废物处置措施及环境影响

本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废干燥剂、废过滤膜、吸附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂、废瓷球等；危险废物为催化脱氢废催化剂等。

一般工业固体废物总产生量约为1.6536t/a，可依托LNG工厂现有9m2的一般固废暂存间暂存后交由回收单位，由于本项目固废产生周期较长，且与现有工程产废周期不冲突，故现有一般固废暂存间能够满足本项目对固废暂存的需求，一般固废暂存点其贮存过程已采取相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。

本项目危险废物主要为催化燃烧脱氢废催化剂，每2年更换一次，产生量为0.4135t/a，密闭罐可暂存于LNG工厂现有危废暂存间（53.76m2），后交危废资质单位处置。LNG工厂现有1个的危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求。目前危废暂存间仅暂存少量实验室废液及废机油等，占用面积约13.76m2，富余面积40m2，本项目危废产生周期较少，即产即运，故现有危废暂存间能够满足本项目对危废暂存的需求。

生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

以上处理措施是合理、可行的，可以保证固体废弃物的有效处置，不会产生明显的二次污染影响问题。

（5）地下水污染防治措施及环境影响

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

本项目提氦装置区、废水收集管道等避开地下暗河通道、溶洞正上方。对提氦装置区、污水收集设施及污水管沟进行重点防渗，装卸及储存单元进行一般防渗，其余区域为简单防渗，在做好严格防渗措施及地下水水质监测方案，避免事故工况的发生，确保污染物泄漏进入地下水后第一时间采取措施进行控制和保护，进而确保地下水环境不受影响。

（6）土壤污染防治措施及环境影响

本项目对土壤的影响途径有大气沉降、垂直入渗、地面漫流。污染物通过大气沉降途径，对土壤环境影响较小。在落实分区防渗措施、事故废水防控措施的情况下，地面漫流对土壤影响较小。采取相应措施后通过垂直入、渗地面漫流途径对土壤环境影响较小。

（7）环境风险防范措施及环境影响

拟建项目涉及的危险物质主要为BOG尾气（含氢、甲烷等）、含甲烷尾气，对应的危险性生产系统为提氦装置区。考虑的风险事故为生产装置进料、放料、设备损坏、管线破损等造成气体泄漏，物料泄漏导致车间危险物质浓度超标或进入反应器内维检吸入蒸气，泄漏遇明火后发生火灾、爆炸产生的次生污染物。建设单位制定了环境风险应急预案，并报重庆市涪陵区环境保护局备案（环境风险评价报告备案编号：5001022021050003；突发环境事件应急预案备案编号：500102-2021-020-M）。在落实现有风险防控措施下，建设单位应重点针对新增项目区域平面布置、消防及工艺安全做好风险防控措施，提氦装置区、钢瓶充装区设边沟和收集井，与现有事故废水收集系统连通，防止事故发生时造成事故废水漫流的现象，在采取有效风险防范措施和修订应急预案后，风险处于环境可接受的水平。

### 10.1.7环境影响经济损益分析

本项目环保措施效益与费用之比为1.25，大于1，环境效益明显。

### 10.1.8总量控制

本项目排放的污染物应根据渝环发〔2017〕249号《重庆市环境保护局关于印发重庆市工业企业排污权有偿使用和交易工作实施细则的通知》的要求进行落实。

①本项目污染物总量：

废水（排入环境）：COD 0.018t/a，NH3-N 0.002t/a；

②扩建后全厂污染物总量：

废水（排入环境）：COD 0.3213t/a，NH3-N 0.032t/a；

废气：SO2 0.03t/a，NOX0.18t/a。

### 10.1.9环境管理和监测计划

建设单位严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理工作，保证环保设施的正常运行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）切实落实监测计划。

### 10.1.10公众参与

按照《环境影响评价公众参与办法》简化条件，本项目免于首次环境影响评价信息公开，相关应当公开的内容纳入征求意见稿公示的公开内容一并公开，并免于采用张贴公告的方式，故建设单位于2022年4月15日至4月21日通过公司网http://www.fl.gov.cn/jz/btyq/zwxx_46682/dt/202204/t20220415_10625723.html以网络公告的形式、于2022年4月18日和2022年4月19日两次在《重庆晨报》以登报方式向公众发布公示。公示期间均无反馈意见。

### 10.1.11综合结论

综上所述，重庆中石化通汇能源有限公司涪陵LNG工厂增设BOG尾气提氦改扩建项目符合国家产业政策、用地规划，符合相关环保政策、环保规划以及重庆白涛化工园区总体规划环境影响报告书及审查意见的要求；符合《中华人民共和国长江保护法》中对化工项目的选址要求；项目生产中产生的各类污染物，拟采取的污染防治措施合理可行，可实现达标排放，对环境的影响程度较小，环境可接受；在加强安全生产措施、避免环境风险影响前提下，环境风险可控。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

10.2建议

（1）企业应通过进一步强化清洁生产管理，降低原料消耗，实施节能减排；

（2）对周边群众加强本企业的安全、环保知识的宣传，以取得周边群众的理解和支持，同时，在事故发生时，也方便组织群众进行安全撤离。