# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：   龙坤再生资源危险废物仓库

建设单位(盖章)：龙坤再生资源重庆有限公司

编制日期：      二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

1.1 与《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划》符合性分析	2

1.2 与《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划环境影响报告书》及其审查意见(渝环函〔2017〕593号)符合性分析	2

1.3 与涪陵区“三线一单”符合性分析	4

1.4 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性	8

1.5 危险废物收集、贮存、运输相关要求符合性分析	12

二、建设项目工程分析	18

2.1 项目由来	18

2.2 项目组成	18

2.3 本项目工艺流程	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

3.1 区域环境质量现状	28

3.2 环境保护目标	33

3.3 污染物排放控制标准	33

总量控制指标	34

四、主要环境影响和保护措施	35

4.1 大气环境影响分析	35

4.2 水环境影响分析	38

4.3 声环境影响分析	42

4.4 固体废弃物影响分析	42

4.5 地下水	45

4.6 土壤	47

4.7 环境风险	48

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	53

附表	54

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙坤再生资源危险废物仓库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-500102-04-05-210251 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾老师 | 联系方式 | 15213700256 |
| 建设地点 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号 |  |  |
| 地理坐标 | (107度14分30.23秒，29度40分54.20秒) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业 |
| 建设性质 | ■新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 重庆市涪陵区发展和改革委员会 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 20 |
| 环保投资占比(%) | 10 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ■否 是： | 用地(用海) 面积(m2) | 租赁厂房内建设，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 不设置 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划》(2015～2030年) |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划环境影响报告书》 审批机关：重庆市生态环境局 审批文件名称及文号：《重庆市环境保护局关于重庆涪陵工业园区龙桥组团规划环境影响报告书审查意见的函》(渝环函〔2017〕593号) |  |  |

规划及规划环境影响评价符合性分析

与《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划》符合性分析

重庆涪陵工业园区龙桥组团规划范围包括南岸浦、石塔、苏家湾、新石片区等地的部分区域，用地面积共15.2622km2。

规划定位为以原油加工及石油品制造、化纤纺织、临港加工贸易、物流、装备制造及电子信息等产业作为园区产业发展方向。

规划从空间结构上形成“一轴四片区一园”。“一轴”为园区产业发展轴，由国道348(原茶涪路)串联各大片区形成的产业发展轴。“四片区”包括南岸浦片区、苏家湾片区、石塔片区、新石片区。“一园”为太极退城入园，布置太极集团中成药制造区域。

根据规划内容，石塔片区以钢龙渝东工贸商城、庚业新材料科技有限公司再生塑料加工等项目为基础，主要发展临港加工贸易产业，沿茶涪路应布置大气、噪声污染较轻的贸易加工企业，且不宜布置危化品仓储企业。

本项目位于重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号(重庆庚业新材料科技有限公司厂区内)。用地性质属于工业用地，符合用地规划。本项目为废矿物油回收、贮存项目，不属于危化品仓储，不属于禁止及限制引入项目，不与园区产业准入冲突，符合重庆涪陵工业园区龙桥组团产业定位及用地布局要求。

与《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划环境影响报告书》及其审查意见(渝环函〔2017〕593号)符合性分析

根据规划内容，当前园区重点发展主导产业分别是化纤纺织产业、石油化工产业、临港工贸产业和医药食品产业。其中项目所在区域为重庆涪陵工业园区龙桥组团石塔片区(临港加工贸易产业区)其产业发展为“依托长江黄金水道、龙头港现代物流基地，以及三条高速路、三条铁路在园区汇集形成的铁公水综合交通枢纽，大力发展临江、临港加工贸易。以钢材、石材、粮油、汽摩配件、汽车耗品的加工贸易为主导方向，打造大型专业市场集群，并延伸发展材料加工、贴牌分装、网购中心、货运配送等产业关联项目，建成为辐射渝东南、渝东北、湘西、黔北等地区的长江上游临港加工贸易产业集聚基地。”

本项目位于重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号(重庆庚业新材料科技有限公司厂区内)，符合园区规划要求。

根据规划环评审查意见“渝环函〔2017〕593号”文件，本项目与其符合性分析详见表 1.2-1。

规划及规划环境影响评价符合性分析

表 1.2-1  规划环评及审查意见函符合性分析

| 审查意见函意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| (一) 严格产业定位。规划实施中需严格执行规划区确定的主导产业定位，禁止引入不符合“三线一单"和环境准入负面清单要求的行业和项目。 | 本项目符合园区产业发展规划，不属于“三线一单"和环境准入负面清单要求的行业和项目。 | 符合 |
| (二)严格环境准入，合理控制产业规模。入驻龙桥组团的工业项目应符合《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》和有关行业准入条件，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度；优先引进属国家《产业结构调整指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和综合利用、有利于延伸产业链、促进规划区主导产业规模配置和壮大的产业项目；严格控制中化涪陵化工搬迁项目和合成氨项目的规模，不得擅自扩大规模。 | 本项目符合工业项目环境准入规定，不属于化工项目，不属于淘汰类项目。 | 符合 |
| (三)优化产业布局。南岸浦片区内规划有集中居住区，且北侧及长江对岸为涪陵新城区，其规划的化纤纺织功能定位中应以PTA为原料向下发展为主，重点发展纺织、制造产业；龙桥组团的原油加工及石油品制造产业应围绕龙海石化重油项目产品的下游深加工，以及依托中化涪陵化工厂发展磷化工；南岸浦片区应在邻规划居住区的工业地块布置为纺织、织造等污染相对较轻的产业；PET等大气污染较大的项目应布置在南岸浦片区的东侧，远离龙桥街道居住区；控制龙桥街道城镇、石沱场镇和酒井场镇人口规模，原则上不再新建集中居住区；石塔片区沿茶涪路应布置大气、噪声污染较轻的贸易加工企业，且不宜布置危化品仓储企业；新石片区邻石沱场镇、新妙场镇应设置不少于30m的绿化隔离带，距离长江lkm范围的工业地块禁止新建化工企业，新石片区原油加工及石油品制造区不宜再引入重化工企业；邻新妙场 规划的工业地块应布局污染较小、环境风险较小的装备制造企业及电子信息企业；苏家湾片区和新石片区新拓展区域用地距离长江较近，应将工业用地调整为仓储物流用地，禁止引入涉及危险化学品及与用地性质不符的项目。 | 本项目不属于重化工企业，项目位于重庆涪陵工业园区龙桥组团石塔片区，项目入驻满足园区产业布局。 | 符合 |
| (四)大气污染防治。园区实行集中供热，除蓬威石化PTA项目通过蓬威石化供热中心供热、龙海石化重油深加工项目自建的3台35t/h水煤浆-天然气两用锅炉供热外，园区其余企业项目依托园区龙桥电厂热电联产项目进行集中供热，原则上禁止企业自建燃煤锅炉进行供热；加快龙桥电厂热电联产项目供热管网的敷设进度，采用先进的生产工艺，提高单位资源环境的产出强度；加强工艺废气的处理，提高挥发性有机物处理效率；加强有毒废气污染、臭气污染控制。 | 本项目不涉及燃煤锅炉，且不排放有毒废气。 | 符合 |
| (五)地表水污染防治。从源头上减少水污染物的产生，提高水的循环使用率；采取“雨污分流、污污分流、分质处理”的排水体制，严禁将污水排入雨水管网，严禁在车间或生产设施废水排放口达标的废水未处理达标前与其它废水混合；园区内企业废水经过预处理达到园区污水处理厂接管标准后，排入园区污水处理厂处理达标排入地表水体；加快酒井工业污水处理厂、石沱工业污水处理厂的建设，园区污水厂未建成投运，不得批准项目入园；鉴于重庆市蓬威石化有限责任公司PTA项目环保部环评批文批准废水COD排放标准为60mg/L，因此龙桥工业园区污水处理厂废水COD排放标准应按照60mg/L进行控制。 | 项目生活污水排入依托厂区已建成污水站预处理达到接管标准后排入龙桥工业园区污水处理厂进行进一步处理。 | 符合 |
| (六)地下水污染防控。采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污染；定期开展园区地下水跟踪监测评价工作，根据监测结论，完善相应的地下水污染防控措施。 | 本项目属于废矿物油收集、暂存项目，采取分区防渗措施，有效防止项目实施对区域地下水污染。 | 符合 |
| (七)固体废物污染防治。采取建立分类收集系统、大力发展循环经济、严格危险废物管理；园区不配套建设危险废物集中处置场，各入驻企业产生的危险废物在厂区按环保要求设置暂存场，然后委托有资质的单位进行处理；涪陵化工搬迁之后的新建磷石膏渣场(园区外)选址应远离石沱场镇等居住集中区；加强磷石膏的综合利用，利用率达到40%以上；涪陵化工原厂搬迁之后，应对原场地开展场地风险评估，并对场地进行修复之后再进行开发建设。 | 本项目属于废矿物油收集、暂存项目，定期交有资质单位处置。 | 符合 |
| (八)清洁生产水平。围绕现有PTA、龙海石化、中化涪陵化工企业产品，引入下游高附加值和深加工企业构建循环经济和产业链延伸；新建、改扩建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平；鼓励新入驻企业增加中水回用力度，可建设中水回用管网，将处理后的污水回用于绿化、道路浇酒等。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| (九)环境风险管控。建立园区环境风险防范体系，完善环境风险防范措施和应急预案，防止发生环境污染事故；南岸浦片区、石塔片区、新石片区应尽快完善三级环境风险防范措施(即企业级---园区级---流域级)；江河沿岸严格控制危化品仓储设施建设，严格按规范运输化工原料及产品，在企业、规划区和河道应建设完善的拦截设施，防止事故状态下废水废液进入长江。 | 项目依托园区环境风险防范体系，建立环境风险防范措施(企业级)。 | 符合 |
| (十)加强环境管理。加强日常环境监管，建设项目应严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度；规划实施后，应适时开展环境影响的跟踪评价。 | 项目严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度。 | 符合 |

规划及规划环境影响评价符合性分析

其他符合性分析

根据分析，本项目符合《重庆涪陵工业园区龙桥组团规划环境影响报告书》及其审查意见“渝环函〔2017〕593号”相关要求。

与涪陵区“三线一单”符合性分析

根据《重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发涪陵区落实“三线一单”实施生态环境分区管控实施方案的通知》(涪陵府办发〔2020〕118号)，结合《长江经济带战略环境评价重庆市“三线一单”编制文本》，本项目所在的涪陵区属于重庆市近郊区(主城东)，居重庆市及三峡库区腹地，扼长江、乌江交汇要冲。项目位于涪陵工业园区龙桥组团，项目所在区域环境管控单元为涪陵区重点管控单元。

生态保护红线

本项目位于涪陵工业园区龙桥组团，项目用地不涉及生态保护红线区域。

环境质量底线

项目所在地大气环境、水环境主要污染物均达标。在涪陵区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。不新增污染物，项目选址区域有相应的环境容量，本项目排放的污染物对当地的环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤环境质量影响较小，只要建设方严格执行环评提出的各项要求，认真落实污染防治措施，不会改变区域的环境功能。

其他符合性分析

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水等资源消耗，不新增建设用地，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

环境准入负面清单

本项目位于涪陵工业园区龙桥组团，水环境管控分区属于涪陵区重点管控单元-长江二桥管控单元(分区编码YS5001022210003)，属于工业-城镇生活污染重点管控区；大气环境管控分区属于大气环境重点管控单元(分区编码ZH50010220005)，属于重点管控单元。本项目与所在管控单元管控要求对比见表 1.3-1。

表 1.3-1  环境准入负面清单

| 管控单元 | 管控类别 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元-长江二桥管控单元(YS5001022210003) | 空间布局约束 | 1、坚决禁止在长江岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 2、李渡工业园区、龙桥工业园区不予准入排放有毒有害物质、重金属以及存在严重环境安全风险的产业项目。 3、龙桥工业园区新石片区邻石沱场镇、新妙场镇应设置不少于30m的绿化隔离带，距离长江1km范围的工业地块禁止新建化工企业，新石片区原油加工及石油品制造区不宜再引入重化工企业；苏家湾片区和新石片区新拓展区域用地距离长江较近，应将工业用地调整为仓储物流用地，禁止引入涉及危险化学品及与用地性质不符的项目。 4、禁止化工、印染业、化学原料药、造纸、水泥生产等重污染行业和其它不符合国家产业政策的项目，以及超出环境资源承载力的项目。 5、长江四大家鱼国家级水产种质资源保护区内禁止新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 6、在集中式饮用水水源保护区等区域实施危化品禁运。 7、切实开展石油加工、化学原料和化学品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等重点行业企业的空间分布优化，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，严格控制项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 8、严格控制龙桥工业园区中化涪陵化工搬迁项目和合成氨项目的规模，不得擅自扩大规模。 9、限制高耗水工业企业进入。 | 符合，本项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不新增排污口 |
|  | 污染物排放管控 | / | / |
|  | 环境风险防控 | 1、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 2、龙桥园区严格限制石化产业环境准入，防范水环境风险。 3、龙桥工业工园区按要求开展突发环境事件风险评估 | 符合，本项目不涉及 |
|  | 资源开发效率要求 | / | / |
| 大气环境重点管控单元(ZH50010220005) | 空间布局约束 | 1、不再引入大型重污染化工，如石油炼化等；防止恶臭污染严重企业入驻； 2、苏家湾片区不布置危险化学品的仓储物流； 3、PET等大气污染较大的项目应布置在南岸浦片区的东侧，远离龙桥街道居住区； 4、石塔片区沿茶涪路应布置大气、噪声污染较轻的贸易加工企业，且不宜布置危化品仓储企业；新石片区邻石沱场镇、新妙场镇应设置不少于30m的绿化隔离带 | 符合，本项目不涉及管控内容 |
|  | 污染物排放管控 | 1、重庆中机龙桥热电有限公司1x300MW机组超低排放，重庆中机龙桥热电有限公司2x65燃气蒸汽锅炉，燃煤锅炉每年检修期60天，燃气锅炉备用供热； 2、维持现有的蓬威石化供热中心燃煤锅炉(共390t/h)、重油深加工配套水煤浆锅炉(共105t/h)，龙桥电厂热电联产的扩建工程燃煤锅炉(共4015t/h)，不新增大型燃煤项目； 3、除热电项目外，其他企业不得使用燃煤。 | 符合，本项目不涉及管控内容 |
|  | 环境风险防控 | 加快淘汰潜在环境风险大、升级改造困难的企业；按要求开展突发环境事件风险评估；制定重庆市环境风险防范协调联动工作机制，实现龙桥工业园区环境风险防控规范化建设；每年至少开展1次应急演练 | 符合 |

其他符合性分析

表 1.3-2  与涪陵区总体管控要求符合性分析

| 管控类别 | 总体管控要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止在长江、乌江干流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内除现有园区拓展外严禁新布局工业园区。 | 本项目不属于存在污染风险的工业项目 | 符合 |
|  | 利用综合标准依法依规推动长江、乌江干流沿岸1公里范围内重庆白涛化工园区、涪陵工业园区龙桥组团、清溪组团落后产能企业“清零”。现有合规园区及企业应加强环境风险防控。 | 本项目不属于落后产能 | 符合 |
|  | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区(工业聚集区)。 | 本项目位于涪陵工业园区龙桥组团 | 符合 |
|  | 重庆涪陵工业园区龙桥组团：维持现有燃煤锅炉容量，不新增大型燃煤项目 | 不涉及 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 完善涪陵城区污水处理设施及管网建设。推进实施乡镇污水管网建设。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 页岩气勘探开发产出水应优先进行回用。优化页岩气井场内高噪声设备布局，推广网电钻机和网电压裂工艺，降低噪声源强，切实做好工程周边居民的沟通解释工作，避免噪声投诉发生。建议规划建设集中的页岩气采出水处理设施和钻井固废处置中心，实现废物就地处置或资源化利用。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 加强涪陵区榨菜废水污染治理。 | 不涉及 | 符合 |
| 环境风险防控 | 加强水环境风险防范。严格环境风险控制。定期评估长江、乌江沿江工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。以石油化工、合成氨、氯碱、磷化工、有色冶炼、页岩气开采等行业为重点，开展环境风险源调查，实施分类动态管理，督促落实环境风险主体责任，建设环境风险监控预警平台。 | 本项目不属于该类项目 | 符合 |
|  | 页岩气钻井平台、集气站、脱水站应配备可燃气体检测设备，实时监控输送管网运行压力。以区块为单位，制定自行监测方案，实现区域环境质量监控。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 稳妥处置突发水环境污染事件。完善水污染事故预警预报与响应程序。严格落实环境应急“五个第一”(第一时间报告、第一时间处置、第一时间监测、第一时间调查、第一时间公开信息)要求，依法科学妥善处置突发环境事件。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 完善涪陵区双水源建设，城区白鹤水厂和李渡二水厂全面建成供水 | 不涉及 | 符合 |
| 资源利用效率 | 到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 火电机组供电煤耗低于310克/千瓦时 | 不涉及 | 符合 |

其他符合性分析

表 1.3-3  园区“负面清单”符合性分析

| 行业、项目 | 环境管理要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止类 | 限制类 |  |  |
| 化工 | 不再引入大型重污染化工，例如石油炼化等 | 南岸浦片区限值发展PX项目 | 本项目不属于化工、食品、医药、燃煤项目 | 符合 |
| 食品 | 南岸浦片区不再新引入食品企业；新石片区原油加工及石油品制造区不引入食品企业 | / |  |  |
| 医药 | 不引入原料药生产企业 | / |  |  |
| 大型燃煤项目 | 维持现有的蓬威石化供热中心燃煤锅炉(共390t/h)、重油深加工配套水煤浆锅炉(共105t/h)，以及已经环评批复的龙桥电厂热电联产的扩建工程燃煤锅炉(共4015t/h)，不新增大型燃煤项目 | / |  |  |

根据分析，本项目符合涪陵区“三线一单”相关要求。

其他符合性分析

相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性

产业政策符合性分析

本项目属于废矿物油收集、贮存项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》有关条款的规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，视为允许类。且属于《市场准入负面清单(2022年版)》(发改体改规[2022]397号)中市场准入负面清单以外的行业。

同时重庆市涪陵区发展和改革委员会对本项目予以备案，项目编码为2205-500102-04-05-210251。

因此，本项目符合国家产业政策。

与长江保护相关政策符合性分析

与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

根据《中华人民共和国长江保护法》，项目符合性分析详见表 1.4-1。

表 1.4-1  与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可 | 本项目在庚业公司现有厂区建设，不新增占地，根据调查该地块用地手续齐全 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业 | 本项目主要进行废矿物油贮存，不属于基重污染企业，不会对生态系统有严重影响 | 符合 |
| 3 | 禁止重污染企业和项目向长江中上游转移 |  | 符合 |
| 4 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于尾矿库项目 | 符合 |
| 5 | 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出 | 本项目不属于小水电工程项目 | 符合 |
| 6 | 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动 | 本项目在庚业公司现有厂区建设，不新增占地，该区域不属于水土流失严重、生态脆弱的区域 | 符合 |
| 7 | 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续 | 本项目不属于航道整治工程 | 符合 |

综上，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求。

其他符合性分析

与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》(渝推长办发〔2019〕40号)符合性分析

本项目与重庆市长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析见表 1.4-2。

表 1.4-2  项目与重庆市长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析

| 实施细则要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 二 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于涪陵工业园区龙桥组团，不涉及自然保护区、风景名胜区等。 | 符合 |
| 三 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
| 四 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，未新建排污口。 | 符合 |
| 五 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及上述区域 | 符合 |
| 六 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目不涉及生态保护红线内、永久基本农田。 | 符合 |
| 七 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 | 本项目不属于高污染项目，不属于化工项目。 | 符合 |
| 八 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 九 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 十 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |

综上分析，项目建设符合《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则试行)》(渝推长办发[2019]40号)要求。

与重庆市相关政策符合性分析

- 与《重庆市产业投资准入工作手册》(渝发改投[2018]541号)符合性分析

根据《重庆市产业投资准入工作手册》(渝发改投[2018]541号)，项目符合性分析详见表 1.4-3。

表 1.4-3  与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析

| 相关内容 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市范围内不予准入的产业 | 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．烟花爆竹生产。 3．400KA以下电解铝生产线。 4．单机10万千瓦以下和设计寿命期满的单机20万千瓦以下常规燃煤火电机。 5．天然林商业性采伐。 6．资源环境绩效水平超过《重庆市工业项目环境准入规定》(渝办发〔2012〕142号)限值以及不符合生态建设和环境保护规划区域布局规定的工业项目。在环境容量超载的区域(流域)增加污染物排放的项目。 7．不符合《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市供给侧结构性改革去产能专项方案的通知》(渝府办发〔2016〕128号)要求的环保、能耗、工艺与装备标准的煤炭、钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶制造等项目。 | 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的鼓励类、淘汰类和禁止类建设项目，视为允许类，不在全市范围内不予准入的产业内。 | 符合 |
| 限制准入类 | 1．小安溪干流及主要支流岸线5公里范围内，除经国家和市政府批准设立、仍在建设的工业园区外，不再新布局工业园区(不包括现有工业园区拓展)。 2．大气污染防治一般控制区域内，限制建设大气污染严重项目。 3．其他区县的缺水区域严格限制建设高耗水的工业项目。 4．涪陵区、江津区、长寿区、璧山区等地区，严格限制新建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 5．东北部地区、东南部地区限制发展易破坏生态植被的采矿业、建材等工业项目。 | 项目位于涪陵区，项目不涉及燃用煤、重油等高污染燃料，项目不属于高耗水的工业项目 | 符合 |

综上所述，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》(渝发改投[2018]541号)要求。

其他符合性分析

与《关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工[2018]781号)的符合性分析

根据《关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工[2018]781号)，项目符合性分析详见表 1.4-4。

表 1.4-4  与关于严格工业布局和准入的通知符合性分析

| 要求 | 要求内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化空间布局 | 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 | 本项目主要进行废矿物油回收、贮存，不属于重化工、纺织、造纸等项目 | 符合 |
| 新建项目入园 | 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区(工业集聚区，下同)。对未进入工业园区的项目，或在工业园区(工业集聚区)以外区域实施单纯增加产能的技改(扩建)的项目，不得办理项目核准或备案手续。 | 本项目涪陵工业园区龙桥组团，属于工业园区 | 符合 |
| 严格产业准入 | 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源(能源)节约等有关手续 | 本项目主要进行废矿物油回收、贮存，不属于过剩产能和“两高一资”项目 | 符合 |

其他符合性分析

综上所述，本项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工[2018]781号)要求。

与《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》(渝办发[2012]142号)符合性

根据《重庆市工业项目环境准入规定(修订)》(渝办发[2012]142号)，对本项目进行环境准入分析，详见表 1.4-5。

表 1.4-5  本项目与重庆市工业项目环境准入规定的符合性

| 序号 | 环境准入条件 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 本项目符合产业政策，未采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不属于生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。 | 符合 |
| 2 | 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。 | 本项目清洁水平达到国内同行业先进水平 | 符合 |
| 3 | 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。 | 本项目位于涪陵工业园区龙桥组团，用地为工业用地 | 符合 |
| 4 | 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 | 本项目不属于可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。 | 符合 |
| 5 | 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目；在涪陵区、江津区、长寿区、璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目。 | 项目位于涪陵区，不新增高污染燃料 | 符合 |
| 6 | 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 | 本项目位于涪陵工业园区龙桥组团，区域已落实了总量指标，本项目建设不突破现有指标 | 符合 |
| 7 | 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。 | 本项目无重金属排放 | 符合 |
| 8 | 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准90%~100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量 | 除PM2.5外项目所在的大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%以下。 本项目不涉及PM2.5排放 | 符合 |
| 9 | 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 | 本项目不属于存在重大环境安全隐患的工业项目 | 符合 |
| 10 | 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。 | 本项目排放污染物达到了国家和地方规定的污染物排放标准 | 符合 |

其他符合性分析

根据表分析可知，本项目满足《重庆市工业项目环境准入规定》(渝办发[2012]142号)中的相关规定及要求。

危险废物收集、贮存、运输相关要求符合性分析

- 与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单相符性

表 1.5-1  与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析

| 项目 | 建设内容(条件及要求) | 本项目建设情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 4.1所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施 | 项目涉及VOCS的物料为废矿物油，废矿物油储存在储罐内 | 符合 |
|  | 4.2常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。 | 本项目储存的危险废物为废矿物油，不属于在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物 | 符合 |
|  | 4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 | 本项目储存的危险废物为废矿物油，为常温常压下不水解、不挥发的液体危险废物 | 符合 |
|  | 4.4除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内。 | 本项目收集的废矿物油通过储罐进行储存 | 符合 |
|  | 4.7装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 | 本项目收集的废矿物油为液体，储存在储罐内，储罐顶部与液体表面之间距离超过100mm | 符合 |
| 危险废物 贮存设施 的选址与 设计原 | 6.1.1地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 | 按全国地震区带划分，项目所在区域地震烈度不超过7度 | 符合 |
|  | 6.1.2设施底部必须高于地下水最高水位。 | 项目储罐位于地面以上，无地下储存区域，高于地下水最高水位。 | 符合 |
|  | 6.1.3根据2013年修改单规定，《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)第6.1.3条修改为：应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 项目不需设置环境防护距离 | 符合 |
|  | 6.1.4应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区 | 符合 |
|  | 6.1.5应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 项目位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 符合 |
|  | 6.1.6应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 | 项目所在区域评价区全年主导风向为东北风，涪陵区中心区位于项目东北方向，项目建设不会对居民中心区造成影响 | 符合 |
|  | 6.1.7集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。(6.3.1基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。) | 本次评价要求储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm | 符合 |

与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)相符性

其他符合性分析

表 1.5-2  与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》相符性分析

| 与本项目相关要求 | 项目相符性分析 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运营管理应满足GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求 | 项目选址符合GB18597、GBZ1、GBZ2的要求，设计、建设、运营管理企业应严格按照GB18597、GBZ1、GBZ2的有关要求进行 | 符合 |
| 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设备和消防设施。 | 企业设计文件中配备有通讯设备、照明设备和消防设施 | 符合 |
| 贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 | 项目贮存危险废物只有1种为废矿物油，不会出现属性不相容、发生反应的情况 | 符合 |

与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ607-2011)相符性

其他符合性分析

表 1.5-3  与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》相符性分析

| 与本项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。 | 项目与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单中的要求相符。 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。 | 建设单位拟按危险废物贮存设计原则废矿物油贮存设施进行设计、建设；本项目的设计均符合有关消防和危险品贮存设计规范的要求。 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射 | 废矿物油贮存设施周边无火源，贮存区域在密闭厂房内，避免高温和阳光直射 | 符合 |
| 废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 | 项目贮存危险废物只有1种为废矿物油，不涉及分类存放 | 符合 |
| 废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。 | 废矿物油贮存区拟按要求做基础防渗，并建导流地沟用于收集泄漏的废矿物油。 | 符合 |
| 废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 | 最大储存量按照90%计，预留容积为总容积的10% | 符合 |
| 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。 | 每个储罐拟设置有1个呼吸孔，并加装防护罩，防止杂质落入。 | 符合 |

与《废矿物油综合利用行业规范条件》(HJ607-2011)相符性

表 1.5-4  《废矿物油综合利用行业规范条件》相符性分析

| 类别 | 与本项目相关要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 | 废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能较弱的废矿物油收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理 | 本项目废矿物油采用的收集容器确保完好无损产生的废旧容器按危险废物进行处置 | 符合 |
|  | 废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专门设施集中收集 | 本项目的废矿物油收集范围为重庆市内机械维修行业、4S店等 | 符合 |
|  | 废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等危险废物应一并收集 | 本项目废油收储过程中，在擦拭废油过程中，会产生一定量的废抹布，作为危险废物管理。 | 符合 |
| 贮存 | 废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单规定 | 符合 |
|  | 废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范 | 租赁厂房按《建筑防火设计规范》GB50016要求设置消防栓，本项目按照要求配备灭火器等应急物资，符合消防和危险品设计规范 | 符合 |
|  | 废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射 | 远离火源，贮存在仓库内，可避免高温和直晒 | 符合 |
|  | 废矿物油贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油 | 贮存区地面采用防渗处理，并设有导流系统 | 符合 |
|  | 已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入 | 废矿物油收集容器密封，油罐设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入 | 符合 |
| 运输 | 废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》的规定执行 | 项目危险废物采用陆运，按《道路危险货物运输管理规定》执行 | 符合 |
|  | 废矿物油的运输转移过程控制应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行 | 严格执行《危险废物转移联单管理办法》的规定 | 符合 |
|  | 废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等 | 在运出前认真检查、核对无误后方可运出场外 | 符合 |
|  | 废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案 | 本项目目前处于环评编制阶段，待项目环评审批意见后，应该根据相关文件制定严格的突发环境事件应急预案 | 符合 |
|  | 废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性、确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流 | 废矿物油运出前认真检查，确保各方面安全后方可外运 | 符合 |
|  | 废矿物油在转运过程中应设专人看护项目运营后，安排有专人进行看护和管理 | 项目运营后，安排有专人进行看护和管理 | 符合 |

与《废矿物油回收管理规范》(T/CRRA 0902-2020)符合性分析

其他符合性分析

表 1.5-5  与《废矿物油回收管理规范》(T/CRRA 0902-2020)符合性分析

| 类别 | 规范要求 |  | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油产生台账要求 | (1)废矿物油产生单位应根据废矿物油实际产生量设立废矿物油产生台账，分别按月统计月度废矿物油产生量和按年度统计年度废矿物油产生量。 (2)废矿物油产生台账应与转移联单一起保存，保存期限为5年。 (3)汽车维修行业废矿物油产生单位应按日统计更换机油的车辆台数及废矿物油产生量，建立台账，根据废矿物油产生量定期与签废矿物油转移合同的废矿物油收集单位和废矿物油利用单位沟通，及时转运。 |  | 危险废物贮存必须做好危险废物进出库台账，台账上明确危险废物的名称、产生日期、产生量、贮存量、出库量、接收单位以及负责人等信息，台账信息必须与现场实际情况一致。台账材料包含纸质材料以及电子材料，台账材料保存期限至少为5年。 | 符合 |
| 管理体系、岗位设置与人 其他符合性分析 员条件要求 | (1)废矿物油产生单位应具有完善的废矿物油产生、贮存、转移全过程的管理体系，并设置专门岗位或专人负责对本单位产生的废矿物油进行产生台账管理、转移联单管理、产生和转移业务管理、文件资料管理、设备设施管理、安全环保管理。对于汽车维修行业三类维修企业可不设专门岗位，只明确监管责任人。 (2)废矿物油产生单位相关负责人应具有一定的环保知识、危险废物管理知识和石油产品相关专业知识。 |  | 项目后期应配备专人负责对项目废矿物油产生、贮存、转移全过程的管理体系 | 符合 |
| 废矿物油贮存环节的管理要求 | 贮存设施及容器要求 | 废矿物油产生单位(包含一类、二类、三类汽车维修企业)应设置专用废矿物油贮存设施及贮存容器，贮存设施和贮存容器应符合GB18597的规定。 | 项目采用1个完好、无腐蚀、无污染、无损毁的专用储罐储存废矿物油，可以满足GB18597的规定 | 符合 |
|  | 贮存设施及容器要求 | 二、废矿物油收集单位要求 (1)废矿物油收集单位(包含持有废矿物油危险废物收集证或综合证单位)应建设与本单位允许收集量相称的固定的废矿物油贮存设施与贮存容器，废矿物油贮存容器的最小容量应根据平均15天收集量的最小需用容量设定。 (2)固定废矿物油贮存设施的选址应符合GB18597的规定。贮存设施防晒、防雨、防渗及贮存容器的合格要求应符合GB18597规定。废矿物油贮存方式应符合GB18597规定，容器顶部与液体表面之间应保留100以上的空间。 (3)废矿物油贮存设施与贮存容器的安全要求应符合GB50074规定。 (4)废矿物油贮存设施与贮存容器的无组织气体排放应符合GB37822规定 | 项目设计的废物均在专门的储罐区及仓库分类存放，属于室内存放，仓库具备防风、防雨、防晒功能；废矿物油贮存设施与贮存容器的安全要求可以符合GB50074规定。 | 符合 |
| 环保要求 | (1)废矿物油产生单位、收集单位和利用单位应按HJ607的规定做好贮存环节的污染控制，避免对生态环境造成二次污染。 (2)废矿物油产生单位、收集单位和利用单位应按HJ1034的排污许可规定做好贮存场所的环评工作。 (3)贮存场所应设有符合GB15562.2的专用标志，废矿物油贮存容器应粘贴危险废物标签，标签要求应符合GB18597。 (4)应建有防止废油泄露、起火等意外突发事故发生的设施，编制并备案废矿物油转移、运输及利用过程应急预案。意外突发事故应急预案的基本要求应符合原环保总局48号公告《危险废物经营单位编制应急预案指南》的规定。 |  | 项目为环境影响评价编制阶段，项目应在取得危险废物经营许可证及竣工环保验收后方可收集、贮存、中转危险废物 | 符合 |
| 废矿物油转移、运输环节的管理要求 | 废矿物油产生单位应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物环境许可证管理办法》、《危险废物经营单位审查和许可指南》的相关规定，将产生的废矿物油转移给有收集证和综合证的企业回收和利用，不应转移给没有收集证或者综合证的企业或个人。 |  |  | 符合 |
|  | 废矿物油产生单位转移废矿物油给废矿物油收集单位和利用单位时，应按照《危险废物转移联单管理办法》规定的内容如实填报相关信息。废矿物油收集单位和利用单位回收废矿物油时，应如实根据产生单位的计量仪器读取数据进行登记统计，应按照《危险废物转移联单管理办法》规定的内容如实填报转移联单等相关信息。 |  | 严格执行《危险废物转移联单管理办法》的规定 | 符合 |
|  | 废矿物油的运输转移应遵循《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，废矿物油收集单位和利用单位转移废矿物油时，应与具有危险废物运输资质或具有危险货物运营许可证单位签订运输转移委托合同，并遵循危险货物及危废运输管理的相关规定。 |  | 项目危险废物采用公路运输，按《道路危险货物运输管理规定》执行，项目已与具有危险废物运输资质单位签订协议，详见附件。 | 符合 |
|  | 废矿物油转移前，产生单位、收集单位、利用单位均应制定突发环境事件应急预案，检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志，检查转移设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输过程中不破裂、泄露。 |  | 本项目目前处于环评编制阶段，待项目环评审批意见后，应该根据相关文件制定严格的突发环境事件应急预案 | 符合 |

其他符合性分析

综上所述，本项目建设符合危险废物收集、贮存、运输相关要求。

建设内容

二、建设项目工程分析

项目由来

龙坤再生资源重庆有限公司(以下简称“龙坤公司”)拟投资200万元建设龙坤再生资源危险废物仓库，租赁重庆庚业新材料科技有限公司(以下简称“庚业公司”) 位于重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号9车间南侧区域，面积约400.5m2，用于废矿物油的收集及暂存(只涉及储存，不涉及处置加工)，主要服务于重庆市内机械维修行业、4S店等。建成后设计废矿物油最大暂存量不超过76.5吨，年周转能力为7650吨。

本项目已于2022年6月6日经重庆市涪陵区发展和改革委员会备案(备案号：2205-500102-04-05-210251)。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》，本项目属于废矿物油收集、贮存项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)应编制环境影响报告表。

项目组成

基本情况

项目名称：龙坤再生资源危险废物仓库

行业类别：C5949其他危险品仓储

项目性质：新建

建设单位：龙坤再生资源重庆有限公司

建设地点：重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号

中心地理坐标：107.241731E、29.681723N

建设内容及规模：项目用于废矿物油的收集及暂存(只涉及储存，不涉及处置加工)，主要服务于重庆市内机械维修行业、4S店等，收集的废矿物油最终交由资质单位四川金谷环保科技有限公司处理处置。项目设置储罐区(100m3立式单层储油罐1个、70m³立式单层应急储罐2个)、装卸油区、消防设施摆放区等，年回收转运废机油7650t，平均周转期约为3天。

项目投资：200万元，其中环保工程投资20万元，占工程总投资的10%。

产品方案

本项目具体产品方案见表 2.2-1，项目收集危险废物种类和特性详见表 2.2-2。

建设内容

表 2.2-1  项目产品方案

| 类别 | 危废类别 | 年周转数量 | 次转数量 | 年周转次数 | 运输单位 | 处理处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | HW08 | 7650吨 | 76.5t | 100 | 重庆赛邦物料有限责任公司 | 四川金谷环保科技有限公司 |

表 2.2-2  项目收集危险废物种类和特性一览表

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW08废矿物油与含矿物油废物 | 非特定行业 | 900-214-08 | 机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | T，I |

本项目废油来源主要为重庆市内机械维修行业、4S店等。废矿物油指各种润滑油在不同机械设备使用过程中受杂质污染、氧化和热的作用，改变了原有的理化性质，不能继续使用而被更换的废油，包括废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等。

劳动定员和工作制度

本项目劳动定员为3人，厂区不提供食宿；每天工作1班，每班工作8小时，年工作日为300天。

主要建设内容及项目组成

本项目租赁庚业公司重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号9车间南侧区域，面积约400.5m2，项目设置储罐区、装卸油区、消防设施摆放区等。项目组成情况一览表见表 2.2-3。

表 2.2-3  项目组成一览表

| 项目 | 组成部分 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 储罐区 |  | 位于项目北侧，占地面积约255m2，西侧设置70m³立式单层应急储罐2个，东侧设置100m3立式单层储油罐1个； 储罐区0.5m高围堰，围堰有效容积110 m3。 | 新建 |
| 储运工程 | 装卸油区 |  | 位于储罐区西南侧，占地面积约60m2，装卸时直接泵入储罐；设泵2台，1用1备。 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 位于仓库西南角。 | 新建 |
| 公用工程 | 消防设施摆放区 |  | 位于仓库东南角，设1座消防沙池、灭火器等消防设施； | 新建 |
|  | 供电系统 |  | 市政电网接入； | 依托 |
|  | 给水系统 |  | 水源来自市政给水，依托重庆庚业新材料公司已建成给水管网； | 依托 |
|  | 排水系统 |  | 雨污分流，雨水排入雨水管网；生活污水依托重庆庚业新材料公司已建废水处理站处理达标后排入市政管网。 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 |  | 加强通风； | 新建 |
|  | 废水 |  | 生活污水依托重庆庚业新材料公司已建废水处理站(设计处理规模为700m3/d)处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入龙桥园区污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)后最终排入长江； | 依托 |
|  | 噪声 |  | 减振安装、厂房隔声等措施； | 新建 |
|  | 固体废物 | 暂存 | 建设1间危废暂存间，位于储罐区东南侧，占地面积约4m2 | 新建 |
|  |  | 处置 | 生活垃圾收集至垃圾桶，交由环卫部门处理； 危险废物(含油废抹(拖)布及手套、清罐油泥、集液池废液)等定期由有危险废物处理资质的单位统一清运处置。 | 新建 |
|  | 地下水、环境风险 |  | 1)储罐区四周设置0.5m高围堰；设置70m³立式单层应急储罐2个； 2)作业区四周设有导流沟和集液池(1座0.5m3)； 3)储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。 4)制定环境风险应急预案并于与园区和地方政府环境风险防范应急工作进行联动。 | 新建 |

本项目与重庆庚业新材料科技有限公司的依托情况见。

表 2.2-4  主要依托情况

| 项目名称 | 依托关系 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- |
| 生产 | 本项目租赁重庆庚业新材料科技有限公司空置厂房进行建设，能够满足本次项目需要 | 可行 |
| 给水 | 依托重庆庚业新材料科技有限公司现有给水管网提供，其水量水压满足本项目生产需求 | 可行 |
| 排水 | 废水依托重庆庚业新材料科技公司现有废水处理站(设计处理能力700m3/d)处理达三级标准后排放，废水处理站已验收，目前接纳的废水共计约220m3/d，剩余处理能力为480m3/d，废水处理站处理工艺、处理规模均可以满足本项目废水的处理需求。 | 可行 |
| 供电 | 依托重庆庚业新材料科技有限公司现有供电系统提供，能够满足项目生产需求 | 可行 |

建设内容

总平面布置

项目选址于重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号，租赁重庆庚业新材料科技有限公司厂房，占地面积400.5m2。仓库东侧设有一个出入口，在收集车辆进出时间开启，其余时间均为关闭状态，其他门窗均封闭。

储罐区位于仓库北侧，储罐周边设置0.5m高的围堰；装卸油区均位于储罐区南侧，方便装卸；办公区位于仓库西南侧，方便员工办公及休息。

综上所述，项目区域内布局结构合理通透，厂区内道路、水、电、通讯、应急设施等，满足应急与贮存要求，具体总平面布置图详见附图 3。

公用工程

- 给水

本项目水源来自市政给水，依托重庆庚业新材料公司已建成给水管网。

排水

雨水：本项目实行雨污分流制。雨水依托重庆庚业新材料公司已建雨水管网系统排入市政雨水管网。

本项目不涉及容器清洗，不产生生产废水，车间地面清洁采用清扫和干拖，不产生保洁废水。生活污水依托重庆庚业新材料公司已建废水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入龙桥园区污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)后最终排入长江。

本项目用水量核算见表 2.2-5、图 2.2-1。

建设内容

表 2.2-5  本项目用水及排水情况核算一览表

| 用水工序 | 用水定额 | 用水规模 | 新鲜补水量 |  | 排水系数 | 排水量 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/d | m3/a |  | m3/d | m3/a |  |
| 生活 | 50L/人•d | 3人 | 0.15 | 45.00 | 0.9 | 0.14 | 40.50 | 庚业公司现有污水处理站 |

图 2.2-1  全厂日最大用水水平衡图     单位：m3/d

供配电系统

本项目由市政供电管网接入，依托重庆庚业新材料公司已建成供电系统。

主要原辅材料及公用工程消耗

消耗量

本项目主要原辅材料及公用工程见表 2.2-6。

表 2.2-6  主要原辅材料及公用工程消耗一览表

| 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | t/a | 7650 | HW08(900-214-08) |
| 水 | t/a | 45 | 依托租赁厂房公共用水 |
| 电 | kw•h/a | 1800 | 市政电网供电 |

废矿物油理化性质及储运方式

- 废矿物油理化性质

项目收集储存的废矿物油主要包括废机油、废润滑油等，废矿物油主要成分及理化性质见下表。

表 2.2-7   废矿物油主要成分及性质

| 成分 | 油类 | 水分 | 杂质(金属屑末、灰尘、砂砾、纤维物质等) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例(%) | ≥98.5 | ≤0.5 | ≤1 |  |
| 密度(20℃)，g/cm3 | 0.92 |  | 皂化试验，动植物油 | 无 |
| 运动粘度(40℃)，mm2/s | ≤80 |  | 减压馏程 |  |
| 运动粘度(100℃)，mm2/s | / |  | 250℃前馏分，% | ≤2.0 |
| 水分，% | ≤5.0 |  | 251-360℃前馏分，% | ≤8.0 |
| 闪点(开口)，℃ | ≥180 |  | 361-540℃前馏分，% | ≥72.0 |
| 原样总酸值，mgKOH/g | ≤4.0 |  | 360℃前馏分酸值，mgKOH/g | ≤4.0 |
| 机械杂质，% | ≤3.0 |  | 361-540℃馏分，色度，号 | ≤2.5 |

建设内容

表 2.2-8  废矿物油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名 | 机油、润滑油 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 性状 | 油状液体，淡黄色至褐色。无气味或略带异味 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 | 相对密度(=1) |  | ＜1 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点(℃) |  | ＞160 |
|  | 爆炸极限(%) | 无资料 | 引燃温度(℃) |  | 248 |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服、在上风口灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂 |  |  |  |
|  | 燃烧产物 | CO、CO2 | 稳定性 |  | 稳定 |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg，大鼠经口) | 无资料 | LD50(mg/kg) | 无资料 |
|  | 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入；急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者引起油脂性肺炎；慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清洗水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量刘冬清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格现制出入，切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒面具。尽可能切断泄漏源。 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，会收获运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。 配套相应数量的消防器材，储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。公路运输时要按规定线路行驶。 |  |  |  |  |

物料储运方案

  - 废矿物油及其废包装工具来源

本项目收集范围以重庆市内机械维修行业、4S店等为主。

②运输方案

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织

建设内容

实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。本项目外部收集运输以公路运输为主，全部委托有运输资质单位进行运输。废矿物油的转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物管理条例》等要求执行。由于区域回收点多且分散，每个回收点一定时期内收集到的废矿物油也不一致，收集时间也不统一，因此收集路线不具备固定线路的条件，但运输路线确定的总体原则为：运输车辆运输过程中应避免经过医院、学校和人口密集的居民区，避开饮用水源保护区、自然保护区等敏感区域。

③储存、装卸方式

根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范(HJ607-2011)》，废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用性能削弱的缺陷废矿物油贮存设施地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。

本项目收集废矿物油的专车直接运输到4S店、修理厂等危废产生单位废矿物油装卸区，危废产生单元产生的废矿物油收集存放在专门的油桶内，建设单位定期派专用油罐车或货车(由建设单位联系有相应运输资质的企业提供车辆和司机等)到现场将废矿物油通过齿轮泵等转移到油罐车内进行收集。

项目收集废矿物油的专车运至厂区厂房，采用油泵装卸，卸车时，通过油泵和管道将废矿物油泵入储罐；装车时，通过油泵和管道泵入槽车。

本项目矿物油储存区地面按照相关规范要求进行防渗处理；在废矿物油储存区周边设置围堰；仓库内地面沿墙四周设有导流沟和集液池，满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范(HJ607-2011)》的要求。

本项目设置1个废矿物油储罐(立式储罐)，本项目废矿物油的中转周期见表2.2-9。

表2.2-9  项目废矿物油储存及周转周期一览表

| 序号 | 危废类别 | 名称 | 数量(t/a) | 储罐容积(m3) | 储罐数量(个) | 厂区最大储存量(t) | 周转周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW08 | 废矿物油 | 7650 | 100 | 1 | 76.5 | 3天1次 |

注：本项目设置1座容积为100m3的储油罐，矿物油的平均密度为0.85g/mL，单个储罐的填充系数按0.9计，经计算项目油脂的最大储存量约76.5t。

主要设施设备

本项目生产及辅助设备见表 2.2-10。

表 2.2-10  主要设施设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式储罐 | 个 | Φ4.3m×7m | 1 | 100m3用于废矿物油的贮存 |
| 2 |  | 个 | Φ3.6m×7m | 2 | 70m3用于备用储罐 |
| 3 | 输送泵 | 台 | / | 2(1用1备) | 用于废矿物油的转移 |

建设内容

工艺流程和产排污环节

通过核查《产业结构调整指导目录(2019年本)》可知，本项目所用设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，同时对照工信部发布第一、二、三批《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》技改项目所用设备不属于落后机电设备。

本项目工艺流程

施工期

本项目租赁重庆庚业新材料科技有限公司闲置厂房进行废物贮存，项目位于重庆市涪陵区龙桥龙港大道319号9车间南侧区域。经现场踏勘，庚业公司已建厂房内及厂区车辆进出地面已硬化。本项目只需要在厂房内建设防渗和设备安装。施工期主要建设储罐区长17.5m×宽14.6m×高0.5m，容积约为110m³的安全围堰。

项目储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。

施工期建设内容较少，周期较短，对周边环境影响较小。

项目建设施工过程大体包括以下几步进行：安全围堰建设、防渗工程建设。

①砖石及砂石运输：运输车辆在运输砖石及砂石等进厂会产生一定量的尾气，主要成分为CO、NOx和碳氢化合物(THC)等。汽车尾气经扩散后，对周边环境影响较小。

②安全围堰建设：安全围堰采用砖混进行建设，安全围堰在已硬化的地面上进行建设，无需对地面进行开挖，混拌砂浆所需水量较少，不产生施工废水，建设为人工操作。建设过程中会产生少量的废砖块。此阶段会产生少量的粉尘、噪声、固废。施工场地在标准化厂房内，少量的粉尘被标准化厂房阻拦；施工为人工操作，噪声经标准化生产厂房阻隔；施工人员生活垃圾依托项目区的生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运；施工过程中产生的少量废砖块合理处置。综上，施工期间产生的粉尘、噪声、固废对周围环境影响较小。

②防渗工程：安全围堰基础建设完成以后，在储罐区、危废暂存间、装卸油区上铺设2mm厚的人工防渗材料(渗透系数≤1×10-10cm/s)，最后再涂刷环氧树脂漆辅助防渗。在施工期间，由专业的监理人员进行监理，并出具监理报告。建设期间会产生少量的防渗材料的包装物。此阶段主要污染物为施工噪声、固废。噪声经标准化生产厂房阻隔；防渗材料的包装物依托项目区内的垃圾收集桶，由环卫部门定期清运。综上，施工期间产生的噪声、固废对周围环境影响较小。

运营期

项目主要收集重庆市内机械维修行业、4S店等产生的废机油、废

工艺流程和产排污环节

机油统一回收、暂存(只涉及储存，不涉及处置加工)。主要生产工艺流程见图 2.3-1。

图 2.3-1  废矿物油收集流程及产排污节点图

工艺流程简述：

- 收集

本项目不承担废矿物油的原始收集工作。各类危险废物由危废产生单位自行收集，收集后贮存于各生产单位的危废暂存库内。

装车运输

废矿物油委托具有危险废物运输资质的第三方运输单位，运输过程采用危废运输专用油罐车，该车辆从事危险废物运输前需取得中华人民共和国道路运输经营许可证。由于项目收集范围较广，因此从各危废产生单位至暂存厂房不具备固定线路的条件，没有固定路线。但运输路线确定的总体原则为：运输车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。运输过程产生的污染物主要沿途产生的交通噪声(N)。

本项目收集废矿物油的专车油罐车直接运输到危废产生单位废矿物油装卸区，危废产生单元产生的废矿物油收集存放在专门的油桶内，建设单位定期派专用油罐车(由建设单位联系有相应运输资质的企业提供车辆和司机等)到现场将废矿物油通过齿轮泵等转移到油罐车内进行收集。

卸车贮存

运输车辆抵达厂内后，进行计量，配备接收人员，核对危废联单并做好台账记录，再进行卸车储存。运输车辆直接到废矿物油存储区的装卸平台，通过输送泵泵入油罐(共1个罐周转使用)中进行储存。废矿物油装卸采用输油软管浸没式液下卸车，减少呼吸废气的产生。

装车、外运

当废矿物油储存到一定量后，及时通知四川金谷环保科技有限公司派具有专业危险废物运输资质的油罐车进行转运及处置。而装卸流程与危险废物入厂储存时流程基本一致，油罐内废矿物油在卸油区经油泵抽至处置单位运输罐车内，待装车后根据当天暂存量大小的增减与运输车辆的数量做好登记工作，建立收集、贮存、转移台账，不违规转移。

工艺流程和产排污环节

槽罐车装卸时采用双管式原料输送，即槽罐车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，这样可以大幅度减少大呼吸废气。

本项目不涉及容器清洗，不产生生产废水，车间地面清洁采用清扫和干拖，不产生保洁废水。

运营期污染工序详见下表：

表 2.3-1  营运期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 | 油罐装卸、储存 | VOCs(以非甲烷总烃计) |
| 废水 | 生活污水 | 职工生活 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 职工办公产生的垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 危险废物 | 劳保 | 含油废抹(拖)布及手套 |
|  |  | 清罐 | 油泥 |
|  |  | 集液池 | 废液 |
| 噪声 | 设备噪声 | 输送泵 | 连续等效A声级 |

项目有关的原有环境污染问题

本项目租用重庆庚业新材料科技有限公司9车间南侧区域进行建设，厂房位于涪陵工业园区龙桥组团石塔片区。

重庆庚业新材料科技有限公司主要从事再生塑料加工项目，2019年11月委托重庆环科源博达环保科技有限公司编制完成了《重庆庚业新材料科技有限公司产品结构调整技改项目环境影响报告书》；2019年12月25日涪陵区生态环境局以“渝(涪)环准〔2019〕119号”文对该项目环评报告书予以批复；企业已取得排污许可证(证书编号：91500102322413713K001T)，有效期2019.12.20至2022.12.19，并于2021年5月完成了竣工环境保护验收。

庚业公司9车间原作为庚业新材料公司破碎清洗车间，本项目租赁车间南侧区域主要用于废塑料的堆放。目前该厂房处于闲置状态，环保手续齐全，配套设施完善，厂区废水处理站运行正常，无环保投诉，不存在原有环境问题。

区域环境质量现状

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

环境空气质量现状

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》(渝府发[2016]19 号)等相关文件规定，本项目位于涪陵区，所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

- 常规污染物

本次评价环境空气质量达标区判定根据重庆市生态环境保护局公布的《2021年重庆市生态环境状况公报》中数据进行判定。区域空气质量现状评价见表 3.1-1。

表 3.1-1  污染物年均浓度及达标情况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度(µg/m3) | 标准值 (µg/m3) | 占率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 11 | 60 | 18.3 | 达标 |
| NO2 |  | 32 | 40 | 80 | 达标 |
| PM10 |  | 52 | 70 | 74.3 | 达标 |
| PM2.5 |  | 34 | 35 | 97.1 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均浓度的第90百分位数 | 126 | 160 | 78.8 | 达标 |
| CO(mg/m3) | 日均浓度的第95百分位数 | 1.2 | 4 | 30 | 达标 |

2021年涪陵区域环境空气质量中SO2、PM10、CO、O3、NO2、PM2.5年均浓度未超标，满足《环境空气质量标准》(GB3095–2012)二级标准，涪陵区2021年为环境空气质量达标区。

特征污染物

环境空气现状监测情况

项目其他污染物采用重庆厦美环保科技有限公司检测报告(厦美【2020】第HP215号)中石塔公租房监测数据。各监测因子监测情况见表 3.1-2。

表 3.1-2  环境空气监测点位、因子、频率一览表

| 监测点位 | 引用监测因子 | 监测周期及频率 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石塔公租房 | TVOC | 连续监测7天，每天提供1个8小时平均值 | 2020年7月6日~7月12日 |
|  | 非甲烷总烃 | 连续监测7天，每天获取当地时间02、05、08、11、14、17、20、23时8 个小时质量浓度值 |  |

本评价采用最大地面浓度占标率Pi评价环境空气质量，计算公式为：

式中：Pi——第 i 现状监测点污染因子 j 的最大实测值占标准限值的百分比，

区域环境质量现状

其值在 0～100%之间为满足标准，大于 100%则为超标；

Cij——第 i 现状监测点第 j 污染因子的实测浓度(mg/m3)；

C0j——污染因子 j 的环境质量标准(mg/m3)。

环境空气质量监测统计及评价结果见表 3.1-3。

表 3.1-3  环境空气小时浓度现状监测结果统计表

| 监测点位 | 坐标 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准(mg/m3) | 监测浓度范围(mg/m3) | 最大浓度占标率(%) | 超标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石塔公租房 | 107.233756° 29.678977° | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2 | 0.3~0.55 | 27.5 | 0 | 达标 |
|  |  | TVOC | 8小时均值 | 0.6 | 0.0002~0.0006 | 0.1 | 0 | 达标 |

由表可知，评价区域各监测点TVOC、非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1标准要求；非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量   非甲烷总烃限值》(DB 13/1577-2012)要求。

因此，从评价结果来看，项目所在区域环境空气质量较好，满足评价标准要求。

地表水环境质量现状

根据《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》(渝环发[2009]110号)及《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》(渝府发〔2012〕4号)，长江属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

本项目污水最终受纳水体为长江，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)规定，可采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息进行评价分析。根据重庆市生态环境局官方网站公布的每月《重庆市水环境质量状况》可知，2022年1~5月以来，长江干流监测的19个断面水质满足Ⅲ类的比例达100%，由此表明项目所在地的长江地表水区域环境质量现状能够满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水域标准，总体水质情况良好。

声环境质量现状

本项目为新建项目，位于涪陵工业园区龙桥组团，厂界外50m范围内无环境敏感目标，均为工业企业。根据重庆市《2021年重庆市生态环境状况公报》，2021年其他区县城区昼间区域环境噪声为52.6分贝，区域环境噪声等级为较好；昼间道路交通噪声为64.1分贝，道路交通等级为好。

区域环境质量现状

地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》相关规定：地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

- 地下水

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司于2022年6月11日~6月13日对项目地下水监测进行环境质量现状监测。在租赁厂区内选取靠近本项目厂房的1个地下水井监测点留做背景值。

- 监测项目及时间

八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-)、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、菌落总数(细菌总数)、石油类、硫化物。

- 监测结果

表 3.1-4  地下水监测八大离子检验成果汇总表

| 检测项目 | 结果数值(mg/L) |
| --- | --- |
| K+ | 2.75 |
| Na+ | 11.0 |
| Ca2+ | 58 |
| Mg2+ | 3.90 |
| CO32- | 低于检出限 |
| HCO3- | 83 |
| Cl- | 20 |
| SO42- | 71.6 |

表 3.1-5  地下水环境质量现状监测结果表   单位mg/L

| 污染物项目 | 标准值 | 监测值 | Pi值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 0.2 |
| 氨氮 | 0.50 | 0.029 | 0.058 |
| 硝酸盐 | 20.0 | 6.71 | 0.336 |
| 亚硝酸盐 | 1.0 | 0.008 | 0.008 |
| 挥发酚 | 0.002 | 低于检出限 | / |
| 氰化物 | 0.05 | 低于检出限 | / |
| 氟化物 | 1.0 | 0.40 | 0.4 |
| 总硬度 | 450 | 163 | 0.362 |
| 高锰酸盐指数(耗氧量) | 3.0 | 1.7 | 0.567 |
| 铁 | 0.3 | 0.21 | 0.7 |
| 锰 | 0.10 | 低于检出限 | / |
| 汞 | 0.001 | 低于检出限 | / |
| 砷 | 0.01 | 低于检出限 | / |
| 铅 | 0.05 | 低于检出限 | / |
| 镉 | 0.005 | 低于检出限 | / |
| 六价铬 | 0.05 | 低于检出限 | / |
| 溶解性总固体 | 1000 | 324 | 0.324 |
| 总大肠菌群 | 3.0 MPN/100ml | 低于检出限 | / |
| 细菌总数(菌落总数) | 100 CFU/ml | 50 CFU/ml | 0.5 |
| 石油类 | 0.05 | 低于检出限 | / |
| 硫化物 | 0.02 | 低于检出限 | / |

区域环境质量现状

根据上表，项目所在地属于重硫酸钙型地下水，项目地下水监测点位各监测因子均未超标，Pi值均小于1，符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求，项目地下水环境质量现状良好。

土壤

本次评价委托重庆智海科技有限责任公司于2021年6月11日对项目地块内可能受到污染的土壤监测点进行环境质量现状监测。在庚业公司厂区东北侧设1个土壤表层监测点留做背景值。

表层样监测因子为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中45项基本项目和pH、石油烃。土壤环境质量监测结果见下表。

表 3.1-6  土壤环境现状监测结果   单位mg/kg

| 指标 |  | 监测值 | 标准值 | 最大Pi值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征污染物 | pH | 7.85 | / | / |
|  | 石油烃 | 26 | 4500 | 0.0058 |
| 重金属和无机物 | 六价铬 | 低于检出限 | 5.7 | / |
|  | 砷 | 5.58 | 60 | 0.093 |
|  | 铅 | 16 | 800 | 0.02 |
|  | 镉 | 0.18 | 65 | 0.003 |
|  | 铜 | 19 | 18000 | 0.001 |
|  | 汞 | 0.072 | 38 | 0.0019 |
|  | 镍 | 28 | 900 | 0.031 |
| 挥发性有机物 | 氯甲烷 | 低于检出限 | 37 | / |
|  | 氯乙烯 | 低于检出限 | 0.43 | / |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 低于检出限 | 66 | / |
|  | 二氯甲烷 | 低于检出限 | 616 | / |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | 低于检出限 | 54 | / |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 低于检出限 | 9 | / |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 低于检出限 | 596 | / |
|  | 三氯甲烷 | 低于检出限 | 0.9 | / |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 低于检出限 | 840 | / |
|  | 四氯化碳 | 低于检出限 | 2.8 | / |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 低于检出限 | 5 | / |
|  | 苯 | 低于检出限 | 4 | / |
|  | 三氯乙烯 | 低于检出限 | 2.8 | / |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 低于检出限 | 5 | / |
|  | 甲苯 | 低于检出限 | 1200 | / |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 低于检出限 | 2.8 | / |
|  | 四氯乙烯 | 低于检出限 | 53 | / |
|  | 氯苯 | 低于检出限 | 270 | / |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 低于检出限 | 10 | / |
|  | 乙苯 | 低于检出限 | 28 | / |
|  | 对(间)二甲苯 | 低于检出限 | 570 | / |
|  | 邻二甲苯 | 低于检出限 | 640 | / |
|  | 苯乙烯 | 低于检出限 | 1290 | / |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 低于检出限 | 6.8 | / |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 低于检出限 | 0.5 | / |
|  | 1，4-二氯苯 | 低于检出限 | 20 | / |
|  | 1，2-二氯苯 | 低于检出限 | 560 | / |
| 半挥发性有机物 | 苯胺 | 低于检出限 | 260 | / |
|  | 硝基苯 | 低于检出限 | 76 | / |
|  | 2-氯酚 | 低于检出限 | 2256 | / |
|  | 萘 | 低于检出限 | 70 | / |
|  | 苯并[a]蒽 | 低于检出限 | 15 | / |
|  | 䓛 | 低于检出限 | 1293 | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 低于检出限 | 15 | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 低于检出限 | 151 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 低于检出限 | 1.5 | / |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 低于检出限 | 15 | / |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 低于检出限 | 1.5 | / |

区域环境质量现状

由上表可见，本项目土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中第二类用地筛选值要求。区域土壤环境质量现状良好。

环境保护目标

污染物排放控制标准

环境保护目标

- 大气环境

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

生态环境

本项目位于工业园区内，范围内无生态环境保护目标。

污染物排放控制标准

- 废气排放标准

项目运营期有机废气以无组织形式排放，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中标准要求、重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的标准值。具体标准见下表。

表 3.3-1  挥发性有机物无组织排放控制标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC(非甲烷总烃) | 在厂房外设置监控点 | 10(监控点处1h平均浓度值) | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
|  |  | 30(监控点处任意一次浓度值) |  |
|  | 周界外浓度最高点 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) |

表 3.3-2  恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 厂界标准(二级新扩改建) |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20(无量纲) |

废水排放标准

本项目运营期无生产废水。生活废水依托重庆庚业新材料科技有限公司现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入龙桥园区污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)(其中COD执行60mg/L)，其中SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，最终排入长江。具体标准值详见表 3.3-3。

表 3.3-3   水污染物排放标准限值        单位：mg/L(pH除外)

| 标准 | pH | BOD5 | COD | SS | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 | 6～9 | 300 | 500 | 400 | 45* | 20 |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 6～9 | 20 | 100 | 70 | 15 | 5 |
| 《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012) | / | 20 | 60 | / | 10 | 3 |
| 注：氨氮*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B标准。 |  |  |  |  |  |  |

噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

表 3.3-4   工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 70 | 55 |

固体废弃物执行标准

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-

污染物排放控制标准

## 总量控制指标

2020)；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的有关规定。

全厂总量控制指标因子如下：

废水：COD   0.002t/a、氨氮   0t/a。

运营期环境影响和保护措施

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

本项目利用已建成厂房进行贮存，无土方开挖建设，项目施工期间主要设备安装及完善防渗设施建设，对环境影响较小，因此，本次环评不对施工期影响进行分析。

大气环境影响分析

废气排放情况以及处理措施分析

根据工程分析，本项目拟设1个容积为100m3的废油储罐。本项目建成投产后正常工况下废气主要为油罐装卸、储存过程中的大小呼吸有机废气(以非甲烷总烃计)及装卸损耗。

- 油罐“大呼吸”

在储罐进料时，随着原料液面的升高，气体空间体积变小，混合气受到压缩，压力不断升高。当罐内混合气压升高到呼吸阀的控制压力时，压力阀盘开启，呼出混合气，此过程称为油罐的“大呼吸”。根据原料储量、性质，采用《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)中的“大呼吸”蒸发损耗计算公式，计算各储罐的大呼吸损耗量。

大呼吸损耗计算公式

LDW = KTK1V1Py/K(690-4uy)

N=Q/V(N>36时，KT=(180+N)/6N；N≤36时，取KT=1)

式中：

LDW——年大呼吸蒸发损耗量(m3/a);

V1——液体入罐量(m3)；

N——油罐年周转次数；

Q——油罐年周转量(m3/a)；

V——油罐容积(m3)；

K——单位换算常数，取51.6；

KT——周转系数；

K1——油品系数，基础油为润滑油，取0.75；

Py——油品平均温度下的蒸气压，取25.95kPa；

Uy——油蒸汽摩尔质量，取121.61kg/kmol。

运营期环境影响和保护措施

表 4.1-1  储罐的“大呼吸”损耗量参数及计算结果一览表

| 参数选定 |  |  |  |  |  | 单罐源强m3/a | 储罐数量(个) | 总损耗量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 m3 | KT | K1 | Py(kPa) | Uy(kg/kmal) | K |  |  |  |
| 100 | 0.47 | 0.75 | 25.95 | 121.61 | 51.6 | 8.338 | 1 | 7.087 |

因槽罐车抽油时采用双管式油料输送，即槽罐车有两条管与储出连通，一条是储罐底部往槽罐车输送油料的管道，另一条是储罐顶部与槽罐车连通的管道，大呼吸蒸汽会通过储罐顶部连通的管道进入槽罐车，这样可以大幅减少大呼吸废气的产生，大呼吸排放量按产生量10%逃溢估算。则大呼吸散逸量为0.709t/a。

油罐“小呼吸”

储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为储罐的静止储存储存损耗，又称为油罐的“小呼吸损耗”。采用《石油库节能设计导则》(SH/T3002-2000)中的小呼吸蒸发损耗计算公式，计算各储罐的小呼吸损耗量:小呼吸损耗计算公式：

式中：

LDS——年小呼吸蒸发损耗量(m3/a)；

P——油罐内油品本体温度下的蒸汽压(kPa)，本次取10.1kPa；

Pa——当地大气压(kPa)，101.325kPa；

H——油罐内气体空间高度(m)，包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度；

△T——大气温度的平均日温差(℃)；

F——涂料系数，根据油状况取值在1~1.5之间，本次环评取1.25；

K2——单位换算系数，取3.05；

K3——油品系数，取0.58；

D——油罐直径(m)；

C——小直径油罐修正系数，取1。

对照本项目采用固定罐的化学品的蒸气压，确定主要产生蒸发损耗的储运物质的损耗参数见表 4.1-2。

表 4.1-2  固定罐静止储存损耗参数和计算结果一览表

| 参数选定 |  |  |  |  |  |  |  | 单罐源强 | 储罐数量 | 总损耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积 | P | D | H | T | F | C | p |  |  |  |
| m3 | kPa | m | m | ℃ | / | / | t/m3 | m3/a | 个 | t/a |
| 100 | 10.1 | 4.3 | 7 | 8 | 1.25 | 1 | 0.85 | 0.118 | 1 | 0.101 |

运营期环境影响和保护措施

据上述公式计算得本项目储罐大、小呼吸散逸量分别为0.709t/a、0.101t/a。本项目大小呼吸产生的废气总量约为0.810t/a。

装卸损耗

卸车损耗只是卸车过程中为饱和吸入空气而蒸发出来的油气，以及卸油作业结束后罐底残存油品和罐壁粘附油品汽化所形成的油气；装车损耗是指装车过程中排放出来的油气而造成的损耗。

参考《油气回收基础理论及其应用》(黄维秋主编)推荐的车(船)装卸损耗公式及类比同类型项目可知，废矿物油车装卸损耗产生系数为卸油或装油1m3产生0.135g有机废气。即0.135g/m3。本项目收集暂存废矿物油共9000 m3/a，估算有机废气排放量为0.001t/a。

综上所述，项目废矿物油大小呼吸以及装卸损耗过程产生的有机废气(以非甲烷总烃计)的总量为0.811t/a。

贮存过程产生的臭气

本项目属于废矿物油及含油废物收集、贮存建设项目，在废矿物油在堆存过程中会产生臭气，以臭气浓度表征，废机油主要成分为基础油、添加剂、水分、杂质、有机酸、胶质和沥青状等物质，挥发恶臭的成分主要为有机酸、胶质和沥青状等物质。项目废矿物油的沸点较高，废轻质油沸点300～430℃，废重质油沸点430～500℃，而残渣油沸点高达500～700℃，因此常温状态下不易挥发。废矿物油采用密闭固定罐进行贮存，因此只有极少量挥发出来的臭气，本环评对臭气浓度不做定量分析，车间拟加强通风减小影响。

污染防治技术可行性

根据挥发性有机物无组织排放控制标准(GB 37822-2019)，本项目装卸废矿物油真实蒸汽压＜27.6kPa，可不采取收集、治理措施。

则本项目废气无组织排放可行。

表 4.1-3  废气达标情况一览表

| 排放口 | 生产设施 | 排放口基本情况 | 环保措施及主要运行参数 | 污染因子 | 正常工程 |  | 执行污染物排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 名称 | 浓度限值 mg/m3 | 速率限值kg/h |
| 无组织 | 厂区 | / |  | 臭气浓度 | / | / | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 20(无量纲) |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 10(监控点处1h平均浓度值) | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30(监控点处任意一次浓度值) | / |
|  |  |  |  |  | / | / | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 4.0 | / |

运营期环境影响和保护措施

建设项目废气污染物排放信息

废气污染物无组织排放信息见表 4.1-4。

表 4.1-4  废气污染物无组织排放情况

| 产生环节 | 污染物 | 治理措施 | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 油罐“大呼吸” | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 0.709 |
| 油罐“小呼吸” | 非甲烷总烃 |  | 0.101 |
| 装卸损耗 | 非甲烷总烃 |  | 0.001 |
| 合计 |  |  | 0.811 |

废气监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)中自行监测要求的规定无组织废气的监测计划见表 4.1-5。

表 4.1-5  项目监测计划表

| 序号 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 点数 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 |  | 2 | 臭气浓度 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) |

水环境影响分析

产污分析

本项目不涉及废矿物油加工，储罐区和装卸工序均位于车间内，无露天储罐，故不考虑初期雨水。

项目不对废矿物油进行生产加工及处置等，储油罐定期清理油污，不在项目场地内进行废矿物油收集容器、暂存容器的清洗。废矿物油发生泄漏时，使用消防沙、抹布及时清理。平时不对储存区地面进行清洗，车间地面清洁采用清扫和干拖，无保洁废水产生。

本项目劳动定员为3人，年工作300天，厂区内不设食宿。员工使用租赁厂房内已建成的公共卫生间，用水量用水量按50L/人d计，则生活用水量为0.15m3/d(45.0m3/a)。生活污水排放系数取0.9，生活污水排放量为0.14t/d(40.5t/a)。污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水中主要污染指标浓度为：COD  600mg/L、BOD5  350mg/L、SS  500mg/L、氨氮  50mg/L。

废水排放情况

生活污水依托重庆庚业新材料公司已建废水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，排入龙桥园区污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)后最终排入长江。

本项目废水产生情况见见表 4.2-1。

表 4.2-1  本项目废水产排污情况汇总表

| 废水类别 | 废水量 | 污染物 | 产生情况 |  | 接管浓度 |  | 排入环境 (化工园区标准) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/a |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 生活污水 | 40.5 | COD | 600 | 0.024 | 500 | 0.020 | 60 | 0.002 |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.014 | 300 | 0.012 | 20 | 0.001 |
|  |  | SS | 500 | 0.020 | 400 | 0.016 | 70 | 0.003 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.002 | 45 | 0.002 | 10 | 0.000 |

运营期环境影响和保护措施

污染防治措施可行性分析

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)评价等级判定标准，本项目属水污染影响型建设项目，废水为间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目地表水评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价，具体如下：

- 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目废水最大0.14m3/d、0.5m3/a。依托重庆庚业新材料公司已建废水处理站，处理能力为700m3/d。废水处理站采用“水解酸化+污泥生化+接触氧化+沉淀+杀毒处理”工艺，出水满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准后，排入龙桥园区污水处理厂处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)后最终排入长江。环境可以接受，对地表水影响较小。

依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目生活污水、拖地废水产生总量为40.5m3/a，水质较为简单，主要污染因子为COD、SS、NH3-N，租赁厂房属于重庆庚业新材料科技公司废水处理站收集范围.根据现场勘查，废水处理站采用“水解酸化+污泥生化+接触氧化+沉淀+杀毒处理”工艺，出水满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准，废水处理站已通过竣工环保验收，设计规模为700m3/d，目前接纳的废水共计约220m3/d，剩余处理能力约480m3/d。

因此，本项目废水依托重庆庚业新材料科技公司现有废水处理站处理，水质及水量上是可行的。

运营期环境影响和保护措施

依托污水处理厂可行性分析

龙桥园区污水处理厂总处理规模为3万m3/d，一期工程处理能力1万m3/d，已于2013年1月通过竣工环保验收。根据龙桥工业园区污水处理厂工程竣工环境保护验收及批复(渝(市)环验〔2013〕006号)，该污水处理厂目前已正常运行。目前龙桥污水处理厂的二期扩建工程已启动，处理规模为2万m3/d，采用的污水处理工艺为“CAST工艺+气水反冲均粒滤料滤池+二氧化氯消毒”，尾水处理达《化工园区主要水污染物排放标准》(DB50/457-2012)后最终排入长江。

本项目营运期废水产生量约40.5m3/a，依托重庆庚业新材料科技公司现有废水处理站处理达标后排入园区污水管网送龙桥污水处理厂进一步处理，对该污水处理厂处理规模负荷冲击很小。

重庆庚业新材料科技公司厂区废水排放现已与市政污水管网相连，同时废水经厂区内污水处理站处理后水质能够满足污水处理厂的接管要求。为此，项目废水进入污水处理厂可行。

建设项目污染物排放信息

运营期环境影响和保护措施

表4.2-2  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 处理工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 龙桥污水处理厂 | 间歇排放，排放周期流量稳定 | / | 废水处理站 | 水解酸化+污泥生化+接触氧化+沉淀+杀毒处理 | 重庆庚业新材料科技公司DW001 | 是 否 | 企业总排口 雨水排放口 清净下水排放口 温排水排放口 车间或车间处理设施排放口 |

表4.2-3   废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 (万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 1 | 重庆庚业新材料科技公司DW001 | 107°14'43.49" | 29°40'55.55" | 0.00405 | 污水管网 | 连续排放，流量稳定 | 00：00~24:00 | 龙桥污水处理厂 | COD | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 10 |

监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033—2019)的规定，单独排向城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测。

运营期环境影响和保护措施

声环境影响分析

噪声源强分析

本项目噪声源主要为进出厂区的汽车运输、装卸过程油泵运行等产生的噪声。根据类比调查，声级值范围在70～90dB(A)。装卸过程均在车间内进行，墙体(窗户)的隔声效果可达到20dB(A)以上，厂区围墙的隔声量以15dB(A)计，运输车辆在仓库内进行物品搬运时会有短暂的噪声排放，但噪声源不大。项目厂界噪声贡献值在55dB(A)以内，且项目夜间不运营，因此本项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。

为了尽量减少本项目生产噪声对外环境的影响，采取降噪措施如下：

- 对装卸油泵可以在油泵口安装消声器，并对油泵采取隔声、消声等措施，平时对这类动力设备注意维护，防止其故障时噪声排放。

保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。

各专业的配管设计中优选低噪声阀门，流体尽可能防止湍流、涡流、气穴和流向突变等因素产生。根据管道所处环境对管内流速适当加以限制，尽量降低管内流速。

加强厂内交通管理，对厂区内道路进行行车方向指示，车辆进入厂区后，禁止鸣喇叭，厂区内进口设禁鸣标志，进入厂区内的车速绝对不能超过5km/h。严格管理进出车辆，避免产生噪声扰民。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计本项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平，生产噪声对周围环境影响不大。

监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ819-2017)的监测频次要求，项目运营期噪声监测计划详见表4.3-1。

表4.3-1  噪声监测计划一览表

| 排放口名称 | 监测内容 | 监测因子 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂界噪声 | 昼、夜等效连续A声级 | 手工 | 验收时监测一次，以后1次/季度 |

固体废弃物影响分析

运营期环境影响和保护措施

固废污染源强核算

项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、危险废物(含油废抹(拖)布及手套、清罐油泥、集液池废液)等。

- 生活垃圾

项目劳动定员为3人，生活垃圾产生量按0.5kg/(d·人)计算，由此计算的项目区生活垃圾产生量为1.5kg/d，0.45t/a。生活垃圾收集至垃圾桶，交由环卫部门处理。

危险废物

  - 含油废抹(拖)布及手套：在生产过程中，会消耗一定量的废含油抹布、劳保用品，根据同类企业类比以及建设单位提供的资料可知废含油抹布、劳保用品产生量约为0.2t/a。含油废抹(拖)布及手套属于危险废物，废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。

  - 清罐油泥：项目储罐罐底的油泥拟每年清理一次，清罐采用油泵抽取清罐方式。根据同型行业类比，清罐油泥产生量约为0.2t/次。油泥属于危险废物，废物类别为HW08、废物代码为900-221-08。

  - 集液池废液：项目设置集液池收集危险废物在贮存区域泄漏、撒漏产生的废液，根据同型行业类比，平时作业废液撒漏量为0.05t/a，废液属于危险废物，废物类别为HW08、废物代码为900-249-08。

危险废物拟采用防渗漏桶装后，规范化收集暂存在危废暂存间，定期由有危险废物处理资质的单位统一清运处置。

本项目固体废物产生及处置情况详见表 4.4-1。本项目在储罐区东南侧新建1间危废暂存间，占地面积4m2。危险废物贮存场所基本情况见表 4.4-2。

表 4.4-1  项目固体废物产生及处置情况汇总表

| 固体废物 名称 | 产生环节 | 属性 | 物理 性状 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 产生量 (t/a) | 贮存方式 | 处理方式 | 处置去向及处置量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 去向 | 处置量 |
| 含油废抹(拖)布及手套 | 劳保 | 危废 | 固 | HW49 | 900-041-49 | T | 0.2 | 暂存于危废暂存间 |  | 委托有资质单位处理处置 | 0.2 |
| 油泥 | 清罐 |  | 液/固 | HW08 | 900-221-08 | T/I | 0.2 |  |  |  | 0.2 |
| 废液 | 集液池 |  | 液 | HW08 | 900-249-08 | T/I | 0.05 |  |  |  | 0.05 |
| 生活垃圾 | 办公 | / | / | / | / | / | 0.45 | 垃圾桶 |  | 环卫部分收集处置 | 0.45 |

表 4.4-2  危废暂存间基本情况表

| 序号 | 依托贮存场所 | 名称 | 类别 | 代码 | 位置 | 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 最大贮存周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 含油废抹(拖)布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 储罐区东南侧 | 4m2 | 桶装 | 10t | 1年 |  |
| 3 |  | 油泥 | HW08 | 900-221-08 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 废液 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  |  |  |  |

危险废物环境影响分析和保护措施

运营期环境影响和保护措施

- 危废贮存环境影响分析

本项目运营期产生的危险废物主要为含油废抹(拖)布及手套、清罐油泥、集液池废液。采用防渗漏桶进行收集贮存，暂存于车间内危废暂存间，并交由危废处理资质单位进行处理，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，因此本项目产生的危废对周边环境影响较小。

危废暂存场所污染防治措施要求

危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的有关规定执行。

①危险废物贮存容器要求

应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

②危险废物贮存设施的设计要求

危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≦10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。

- 设置专门危废管理部门

公司应设置专门危废管理部门，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂

运营期环境影响和保护措施

存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

本项目新建危废暂存间均位于储罐区东南侧，选址合理。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，危废暂存间采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。

危废暂存间设置危险废物警示标识，并按照相关要求填报危险废物转移联单。

日常管理

企业需建立工业危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况；制定危险废物管理计划并报县级以上环保部门备案；进行危险废物申报登记，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；严格执行危险废物转移联单制度。

运输过程的环境影响分析

项目危险废物产生位于车间内，地面及运输通道均采取硬化措施，运输由专人负责，专用运输工具，项目产生的各危险废物收集后，由专用运输车送至危废暂存间，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

危险废物处置去向合理性分析

项目产生危险废物定期由有危险废物处理资质的单位统一清运处置，去向合理，不会产生显著的环境影响。

综上，项目产生的各种固废均通过合理方式进行了综合利用或无害化处置，不会对环境产生不利影响。

地下水

- 评价等级

本项目主要进行将废矿物油暂存后运往有处置资质的单位进行处置，不涉及各类危险废物的利用及后续处置再生环节。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境(HJ610-2016)，行业类别可参照154仓储(不含油库、气库、煤炭储存)，编制报告表的项目地下水环境影响评价项目类别属III类建设项目。经现场实际调查，建设项目及周边不涉及集中式水源地及地下水资源保护区等敏感目标，不属于地下水敏感区和较敏感区。为此，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分依据，本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

污染地下水的可能途径

本项目对地下水影响的途径主要为项目废矿物油储存期间出现“跑冒滴漏”现象，污染物可能渗透到含水层对地下水水质造成影响，并通过扩散和渗透作用对周边区域的地下水环境造成影响。

地下水环境保护措施

a.贮存场所防渗防腐措施

经现场踏勘，租赁厂房内及厂区车辆进出地面已硬化。本项目拟在储罐区四周设置0.5m高围堰；设置70m³立式单层应急储罐2个；作业区四周设有导流沟和集液池(1座0.5m3)；储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。

b.定期检查

定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防

运营期环境影响和保护措施

渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。

c.设置永久监测井

企业厂区内地下水监控井，加强对地下水的观测，地下水监测计划见表 4.5-2。

d.分区防渗

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。由于本项目储油罐破损导致废矿物油泄漏的可能性较大，因此与废矿物油接触的有关区域均应作重点防渗处理。

本项目采取的防腐防渗一览表见表4.5-1，防渗图详见附图 3。

表4.5-1  本项目防腐防渗一览表

| 分类 | 位置 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 储罐区、危废暂存间、装卸油区 | 敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm |
| 一般防渗区 | 办公室 | 地面硬化 |

综上，采用本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把污染地下水的可能性降到最低程度。

地下水环境监测计划

针对本项目以及全厂所排污染物情况，本项目环境监测参照执行《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物与危险废物治理》(HJ1033-2019)、《排污许可证申请与核发技术规范  总则》(HJ942-2018)、《环境影响评价技术导则  地下水环境(HJ610-2016)等文件制定地下水监测计划，具体见表 4.5-2，监测点位同现状监测点，位置详见附图 4。

表 4.5-2  项目地下水环境监测计划一览表

| 项目 |  | 监测位置 | 监测频率 | 监测因子 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 地下水 | 在项目所在区域下游布置1个监测井 | 每年1次 | pH、石油类 | 委托有资质单位 |

土壤

- 土壤环境评价工作等级

项目为污染影响型建设项目，涉及危险废物的暂存，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》(HJ964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“其他行业”，为ⅠV类建设项目，不需要进行土壤评价。

运营期环境影响和保护措施

土壤环境影响分析

  - 地面漫流影响

废矿物油漫流，可能会对周边土壤环境产生一定的影响，本项目在储罐区、危废暂存间、装卸油区进行重点防渗处理，作业区四周设有导流沟和集液池(1座0.5m3)，对泄露的危废进行收集，因此地面漫流造成土壤污染的可能性很小，但也有发生污染的可能，一旦发生地面漫流，可及时处理，其影响是暂时的，可控的。

  - 渗入影响

本项目危废品暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行防风、防雨、防晒、防渗等建设，废矿物油储存在储罐中，对可能发生污染的地段进行重点防渗处理，因此正常状况下，不会有废矿物油渗入土壤；为防治废矿物油的泄露发生，建设单位拟在储罐区设置70m³立式单层应急储罐2个。

通过采取以上措施后，对厂区及周边土壤环境影响很小。

土壤污染隐患排查要求

本项目主要为废矿物油暂存项目，年回收7650吨废矿物油，存在一定的土壤污染隐患，根据《土壤污染隐患排查技术指南》相关要求，运营期间应以厂区为单位开展一次全面、系统土壤污染隐患排查。之后可针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，定期开展重点排查，原则上每2~5年排查一次。企业可结合行业特点和生产实际，优化调整排查频次和排查范围。对于生产工艺、设施设备等发生变化的场所，或者新改扩建区域，应一年内开展补充排查。

环境风险

环境风险调查

根据项目生产工艺和企业提供原辅材料相关资料，并结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中的风险物质辨识，项目运行过程主要风险物质为废矿物油，属于易燃液体。

运营期环境影响和保护措施

风险潜势初判

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C规定，计算物质数量与临界量的比值(Q)，当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

项目涉及环境风险物质与《建设项目环境风险评价技术导则》之附录B《突发环境事件风险物质及临界量清单》对照情况见表 4.7-1。

表 4.7-1  项目主要物质风险识别结果一览表

| 环境风险单元 | 名称 | 包装规格 | 在线或最大储存量(t) | 临界量(t) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 废矿物油 | 100m3储罐 | 76.5 | 2500 | 0.0306 |

根据导则计算危险物质数量与临界量比值，得出Q＜1。

风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价等级划分，见表 4.7-2。

表 4.7-2  项目环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

运营期环境影响和保护措施

项目环境风险潜势为Ⅰ，由表可知，项目环境风险评价工作等级定为“简单分析”。

评价范围

综合导则附录 A 的相关内容，本项目属于简单分析，无评价范围要求。

环境风险识别

根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。

建设项目运营期全厂环境风险识别结果见下表。

表 4.7-3  全厂环境风险识别一览表

| 系统名称 | 危险单元 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运设施 | 储罐区 | 废矿物油 | 储罐破损导致废矿物油泄露 | 泄露后经过水渗透、吸收后对地下水和土壤产生不利影响 | 项目所在区域地下水以及土壤 |
|  |  |  | 泄露废矿物油遇到明火引起火灾 | 火灾产生伴生污染物CO扩散到大气中，对环境空气产生不利影响 | 周围人群 |
|  |  |  |  | 在应急救援中，事故废水流入水体，造成严重污染 | 长江 |

环境风险分析

- 废机油泄漏环境风险事故影响分析

项目项目建设3个储罐(1个100m³废矿物油储罐、2个70m³应急储罐)。

对储罐区采用防护围堰进行封围，防护围堰的设置应符合有关规范的要求，其中：围堰应有足够的容量，罐区围堰规格为：长17.5m×宽14.6m×高0.5m，容积约为110m³，可满足要求；应使用不透水材料加固(如混凝土等)，并做地面和墙体的防渗处理；围堰应该进行检查和维修；尽量避免因维修而对围堰造成缺口。要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(B18597-2001)和《废机油回收利用污染控制技规范》(HJ607-2011)的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。

火灾爆炸次生/伴生事故环境影响分析

矿物油属于易燃物品，在输送过程中可能产生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。

此外，雷电和静电淤积也可引起矿物油燃烧。物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。

运营期环境影响和保护措施

环境风险防范措施及应急要求

- 贮存过程中泄漏事故的风险防范措施：

  - 企业应加强管理，每天安排人员对储罐区进行巡查，杜绝废矿物油储罐区的“跑、冒、滴、漏”现象。一旦发生泄漏事故，立即用消防沙进行覆盖，然后对消防沙进行收集，作为危险废物委托处理。若泄漏量较大时，利用围堰暂存泄漏的废矿物油，并用软管连接围堰和油罐车，将废矿物油泵入油罐车，运往四川金谷环保科技有限公司单位处理。

  - 废矿物油罐区严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《废矿物油回收利用污染控制技规范》(HJ607-2011)、《废矿物油回收管理规范》(T/CRRA0902-2020)的贮存要求设计，储存区应设置围堰。应严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等标准规范执行，围堤应有足够的容量，应使用不透水材料加固(如混凝土等)：围堤应该进行检查和维修：尽量避免因维修而对围堤造成缺口；油罐应采用“弱顶”结构，利于爆炸事故时泄压：储罐组防火堤的人行踏步不应少于两处，且应处于不同的方位上；库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4欧姆。

  - 对每次收集的废矿物油，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单，必须由具有危险废物处理资质的单位认定该废矿物油可以贮存的，才可接受贮存。

贮存过程中火灾事故的风险防范措施

①废矿物油储罐区旁边禁止有热源和明火，禁止员工在厂内吸烟。

②储罐区必须设有明显的标志。

③项目储罐区的消防设施、用电设施等必须符合国家规定的安全要求，采用冷光源及防爆灯具。

④管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。

⑤当仓库发生火灾肘，开启庚业公司事故应急池，使消防废水全部进入事故应急池。事故结束后应急池内的消防废水应处理达标后排放。

⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等。

⑦制定环境风险应急预案并于与园区和地方政府环境风险防范应急工作进行联动。

环境风险评价结论

根据项目使用的原辅料种类可知，项目涉及的有毒有害物质主要为废矿物油，计算危险物质数量与临界量比值Q得出Q＜1，项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。

综上，本评价对项目的风险做简单分析见下表。

运营期环境影响和保护措施

表 4.7-4  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 龙坤再生资源重庆有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号(涪陵工业园区龙桥组团) |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 107.241731E | 纬度 | 29.681723N |
| 主要危险物质分布 | 主要危险物质：废矿物油；贮存于1个100m3立式单层储油罐内 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等) | 废矿物油在储存及转运过程发生泄漏、爆炸、火灾等，污染周边土壤、大气和地下水环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1)储罐区四周设置0.5m高围堰；设置70m³立式单层应急储罐2个； 2)作业区四周设有导流沟和集液池(1座0.5m3)； 3)项目储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。 4)制定环境风险应急预案并于与园区和地方政府环境风险防范应急工作进行联动。 |  |  |  |
| 填表说明：本项目风险潜势：Ⅰ；本项目风险评价等级：简单评价； |  |  |  |  |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) |
| 地表水环境 | 总排口 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托庚业公司厂区废水处理站处理后排放 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房密闭等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类排放标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集至垃圾桶，交由环卫部门处理； 建设1间危废暂存间，位于储罐区东南侧，占地面积约10m2。危险废物(含油废抹(拖)布及手套、清罐油泥、集液池废液)等定期由有危险废物处理资质的单位统一清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1)储罐区四周设置0.5m高围堰；设置70m³立式单层应急储罐2个； 2)作业区四周设有导流沟和集液池(1座0.5m3)； 3)项目储罐区、危废暂存间、装卸油区采取重点防渗措施，敷设2mm厚的人工材料防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，最后再辅以环氧树脂漆防渗；其他场地做好混凝土防渗处理，地面不能有裂缝，防渗系数≤1×10-7cm/s。墙壁防渗防腐裙脚高度约为5cm。 4)制定环境风险应急预案并于与园区和地方政府环境风险防范应急工作进行联动。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  |  |  |  |

六、结论

龙坤再生资源重庆有限公司龙坤再生资源危险废物仓库建设，符合国家产业政策及相关规划，选址及平面布置合理，在采取评价提出的污染防治措施、风险防范措施后，污染物可实现达标排放，固体废物可得到有效处置，环境风险可防可控，对环境的影响可接受。 因此，从环境保护角度，项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 40.5 |  | 40.5 | 40.5 |
|  | COD |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
|  | SS |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.003 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.000 |  | 0.000 | 0.000 |
| 危险废物 | 含油废抹(拖)布及手套 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 油泥 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |
|  | 废液 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a。

附  图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：庚业公司厂区分布示意图

附图 3：仓库平面布置示意图(含防渗分区)

附图 4：监测点位示意图

附图 5：园区规划图

附图 6：涪陵区管控单元分布图

附  件：

附件 1：重庆市企业投资项目备案证

附件 2：营业执照

附件 3：租赁协议

附件 4：危废处置协议及资质

附件 5：危废运输协议及资质

附件 6：规划环评审查意见

附件 7：园区意见调查表

附件 8：三线一单分析报告

附件 9：检测报告