重庆市涪陵区建设项目
环境影响评价文件批准书

渝（涪）环准〔2022〕054号

重庆市和万家医院有限公司：

你公司报送的重庆和万家医院迁建项目（项目编码：2109-500102-84-03-076661）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆辰旺工程设计研究院有限责任公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区崇义街道稻香居委太极大道西段。

二、主要建设内容：项目占地面积15668㎡，建筑面积60984.49㎡，属于医养结合为一体的综合性二级医院，主要包括医疗综合大楼、养老楼和停车楼。其中医疗综合大楼设置医疗床位200张；养老楼设养老床400张。项目总投资10000万元，其中环保投资400万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理，最大限度减缓工程对环境影响及生态破坏。硬化施工场地进出口，对驶出车辆轮胎进行及时冲洗，采取有效措施，减少粉尘、扬尘污染；建筑垃圾及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所；合理安排强噪声作业时间，严禁高噪声设备如挖掘机等在夜间（22：00至次日6：00）及高、中考期间施工作业，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)噪声限值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

（二）严格落实废气污染防治措施。备用柴油发电机尾气经专用管道引至医疗综合大楼屋顶排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中的二级标准；医疗综合大楼污水处理站废气经活性炭吸附后引至配套用房房顶排放排放，外排废气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边污染物最高允许浓度要求；养老楼化粪池臭气经排气管道引至附近绿化带排放；食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用管道引至屋顶排放，废气执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859-2018) 。

（三）严格落实水污染防治措施。废水采用雨污分流、污污分流制；食堂废水经隔油池处理后与养老楼生活污水一并排入化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网；医疗综合大楼产生的医疗废水、生活污水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后接入市政污水管网，最终经涪陵城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

（四）严格落实噪声污染防治措施。加强运营期噪声环境管理，严禁发生噪声污染投诉；合理布局中央空调机组、水泵、风机等高噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。

    （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。规范设置医疗废物、危险废物和一般工业固废暂存间，并完善标识标牌和管理制度；未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装袋等交有关单位回收利用；中药药渣沥水后采用防渗漏桶收集后，交环卫部门统一清运处置；医疗废物、检验废液、废活性炭、废紫外线灯管等危险废物分别暂存于医疗废物、危险废物暂存间后，按要求定期交有相应资质单位处理；餐厨垃圾定期交有资质单位处理；生活垃圾分类收集后，定期交由环卫部门处理处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。制定环境风险应急预案并备案；柴油、医用酒精储存应分别设置围堰、托盘等防泄漏措施 ；设置容积不小于40m3应急事故池1座；严格化学药品以及污水处理站的管理，严防发生环境风险事故。

（七）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标：COD、氨氮总量分别为4.42t/a、0.442t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2022年8月31日

抄送：崇义街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。
PAGE  
- 1 -

