重庆市涪陵区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件（告知承诺制），现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2022年11月15日——2022年11月21日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增—台10T/H备用燃气锅炉项目 | 大鹅居委八组 | 西南药业股份有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 在现有锅炉房内新增一台10t/h备用燃气锅炉，仅在现有10t/h的燃气蒸汽锅炉检修停机或损坏时使用。 | 废气：10t/h备用燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经8m高排气筒排放。 废水：软水制备废水及锅炉排污水接入原厂区配套建设的污水处理站处理. 噪声：采取基础减震、隔声等措施。 固体废物：离子交换树脂由厂家进行更换，更换的废离子交换树脂由厂家带走处置。 |