# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2023〕036号

太极集团重庆涪陵制药厂有限公司：

你公司报送的太极集团重庆涪陵制药厂天然气分布式能源项目（项目编码：2210-500102-04-02-251171）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆一泓环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区百花路8号。

二、主要建设内容：新增6套蒸汽锅炉（4×4t/h，2×8t/h）、1×1.0MW汽轮机和1×1200KW发电机；年供应蒸汽量约16万吨，年产电量400万KWh。保留现有燃气锅炉作为应急备用。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

纯水制备的浓盐水、蒸汽锅炉排污水及冷却循环排污水依托厂区已建成污水处理站处理。

（二）严格落实废气污染防治措施。

燃气锅炉采用低氮燃烧技术，其中2台8t/h锅炉燃烧废气通过1根27m高排气筒排放，4台4t/h锅炉燃烧废气通过1根27m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016）标准限值及其第1号修改单要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

纯水制备产生的废离子交换树脂、废石英砂、废活性炭、废滤芯和废反渗透膜等一般工业固废分类收集后，交由有处理能力的单位处置或交由厂家回收处置。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到妥善处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

天然气管道应设置紧急截断阀并设置可燃气体检测报警装置。

（六）规范规整厂区排污口。

依托厂区现有污水处理站排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目实施后可分别减少废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物排放量0.467t/a、0.020t/a、0.785t/a，减少废水中COD污染物排放量0.690t/a。全厂废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为4.385t/a、2.665t/a、6.621t/a；废水中COD、氨氮排放量分别为20.105t/a、2.079t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2023年6月20日

抄送：崇义街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。