重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2023年7月5日——2023年7月11日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涪陵新九洲医院迁建装修 | 重庆市涪陵区兴华西路28号 | 重庆涪陵新九洲妇科医院有限公司 | 重庆一泓环保科技有限公司 | 项目整体搬迁至租赁的重庆市涪陵区兴华西路28号，项目包括门诊住院楼、理疗康复中心、办公楼等主体工程以及其他辅助工程、公用工程，共设50张医疗床位、8个科室，包含内科、外科、妇产科（妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕专业）、麻醉科、检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、中西医结合科。 | 废水：采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网；医院废水：经一级强化+消毒工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后接入市政污水管网，再进入涪陵城区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放》（GB18918－2002）一级A标准后排入长江。污水处理站日处理能力不得低于25m3。 废气：污水处理设施臭气经活性炭吸附后引至门诊住院楼屋顶中部排放，外排臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。及时清理医疗废物暂存间内医疗垃圾，并定时消毒，以减少臭气产生。煎药室设置排风扇加强通风，采用密闭型高压熬药机熬制以减少熬药异味产生。备用柴油发电机尾气经专用管道引至理疗康复中心楼顶排放。 噪声:尽量选用低噪声、振动小的设备，并采用基础减振、隔声等降噪措施。 固废：生活垃圾交环卫部门处理。规范设置一般工业固废、医疗废物、危险废物暂存间，未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的输液瓶、输液管、废包装袋等一般工业固废暂存后交有关单位回收利用，中药药渣采用防渗漏桶收集交环卫部门清运处置；医疗废物、特殊废液应分类、单独收集后暂存于医疗废物暂存间，再交由有相应资质单位处置；废活性炭、废紫外线灯管分类暂存于危废暂存间后交由有相应资质单位处置；污水处理设施污泥经消毒后交环卫部门处理。 |