# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2024〕45号

重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司：

你公司报送的年产9亿只药用玻璃瓶高端制造基地项目（一期）（项目编码：2310-500102-04-05-334012）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区临港组团（龙桥街道大佛路标准化厂房）。

二、主要建设内容：项目一期租赁厂房约2321.15m2，布置7条生产线，配套28台制瓶机，年产2.25亿只药用玻璃瓶。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

空压机冷凝液经油水分离器预处理后和生活污水、地面清洁废水一起依托标准化厂房已建生化池处理，再排入龙桥工业园区污水处理厂深度处理。生化池排放的废水中的pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）严格落实废气污染防治措施。

退火炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经23m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）。

厂界颗粒无组织排放应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（DB 50/1546-2023），二氧化硫、氮氧化物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，项目运营期北侧应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准限值；东侧临近大佛路应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）4类标准限值；南侧西侧临近居住区应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存库。不合格玻璃管、碎玻璃交由有能力的物质回收单位回收处置；原料包装材料外卖综合利用；废机油、含油棉纱手套、废机油桶、油水分离器废液等危险废物交由有相应资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（五）严格落实环境风险防范措施。

按要求采取分区防渗措施，防渗性能应满足相应防渗要求；液体油料贮存区地面应采取防渗措施并设置围堤或托盘，确保泄漏物料得到有效收集。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

废水新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.042吨/年、0.007吨/年；废气中新增氮氧化物0.15t/a、二氧化硫0.031t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2024年8月13日

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。