### 渝（涪）环准〔2025〕45号

重庆水投渝东自来水有限公司乡镇供水分公司：

你单位报送的涪陵区江东片区农村饮水安全巩固提升工程（项目编码：2105-500102-04-01-605989）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：焦石镇悦来社区五组（净水厂）；大木镇、焦石镇、罗云镇（输水及配水管线）。

二、主要建设内容：新建供水规模2万m3/d净水厂1座，并配套建设8.26km输水管网及21.25km配水管网。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）强化生态环境保护措施。

尽量避开雨季和汛期施工，施工时应尽可能缩小作业宽度，缩短施工周期；合理规划管道走向，减少临时占地面积，并及时进行生态恢复，以减少水土流失对环境的影响。

（二）严格落实水污染防治措施。

施工期不设置施工营地；施工期混凝土养护废水、运输车辆轮胎冲洗废水、基坑废水、管道试压废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘。

运营期排泥水经污泥浓缩池处理后，与反冲洗水返回净水工序前端，不外排；生活污水、污泥脱水、化验室废水、软水制备浓水经生化池处理达标后运至城镇污水厂进一步处理并做好废水转移记录台账。厂区外排废水中pH、COD、BOD5、SS应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）。

（三）严格落实废气污染防治措施。

施工场地应设置围挡，并采取洒水抑尘等措施；加强施工车辆运输管理，易撒漏物料使用密闭式汽车装载；临时堆放的砂石等建筑材料应采取防风遮盖措施。

运营期次氯酸钠发生器产生的氢气应经设备配套排气系统引至室外排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，合理安排施工时间，严禁高噪声施工机械在夜间使用；合理布局高噪声生产设备，并采取隔声、减振等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危废贮存点。废包装袋、废石英砂、脱水后泥饼交由有能力单位处置；废离子交换树脂交由有处理能力的厂家回收利用；化验室废液、化验室废包装物、废培养基、废盐酸等危险废物定期交由有相应危废资质的单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（六）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，加氯间、危险废物贮存点进行重点防渗，防渗性能应满足相应要求；加氯加药间室内设置导流沟及集液池，并安装氢气检测仪；制定环境风险应急预案并备案。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年6月20日

抄送：焦石镇、大木镇、罗云镇，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。