### 渝（涪）环准〔2025〕51号

重庆华峰化工有限公司：

你公司报送的二元酸分离装置配套罐区项目（项目编码：2504-500102-04-05-219146）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区（白涛组团）华峰化工厂区内。

二、主要建设内容：项目总占地面积约2000m2，主要建设2个500m3戊二酸二甲酯（DMG）储罐、1个500m3戊二酸水溶液罐和1个500m3DMG水解中间罐，并配套建设物料输送管廊管道。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目不新增生活污水、生产废水。罐区初期雨水进入二元酸装置区初期雨水收集池收集再经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂深度处理。厂区废水总排口废水中PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮、总磷、总氮应满足潘家坝污水处理厂接管水质标准限值。

- 严格落实废气污染防治措施。储罐呼吸废气依托二元酸分离装置水洗塔处理，再进入重庆华峰基地内部配套固体废物焚烧装置处理达标后通过1根50m高排气筒排放，外排废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英等应满足危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）。厂界非甲烷总烃应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015（含2024年修改单））。

- 严格落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

- 严格落实地下水污染防治措施。项目液体物料输送管道应“可视化”；严格落实分区防渗措施，罐区和配套泵区为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应要求；依托华峰化工现有地下水监测井进行跟踪监测，发现问题及时采取措施。

- 严格落实环境风险防范措施。罐区设置有效容积不低于500m3的围堰，并采取防渗措施；设置雨污切换阀并依托华峰化工事故废水收集系统，确保事故废水得到有效收集；修订突发环境事件应急预案并备案。

- 按技术规范规整排污口。规范厂区现有废水、废气排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月11日

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。