
渝（涪）环准〔2025〕88号

葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司：

你公司报送的葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司新增4种产品生产项目（项目代码：2507-500102-04-01-343498）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆渝佳环境影响评价有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司现有厂区内（涪陵高新区李渡组团）。

二、主要建设内容：利用现有综合制剂车间2F进行扩建，新增2条生产线，其中1#生产线用于生产布洛芬混悬滴剂，2#生产线用于生产布洛芬混悬液、赖氨肌醇维B12口服溶液、盐酸非索非那定口服混悬液。年生产布洛芬混悬滴剂1440万瓶，布洛芬混悬液600万瓶，赖氨肌醇维B12口服溶液300万瓶，盐酸非索非那定口服混悬液200万瓶。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。设备清洗废水、检验室器皿清洗废水、纯化水制备浓水、软水制备废水、纯化水设备反冲洗废水、喷淋塔废水等生产废水依托现有厂区污水处理站，经水解酸化+UASB+接触氧化处理达标后通过市政污水管网排入大耍坝污水处理厂深度处理。按照《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）规定，企业废水排放口排放废水中pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、氯化物等污染物应满足与大耍坝污水处理厂协议接管标准。
（二）严格落实废气污染防治措施。

称量废气经中效袋式过滤器处理达标后通过1根20m高排气筒排放；过筛废气经中效过滤器处理后与称量废气共用1根排气筒排放。外排废气中颗粒物应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）。

检验废气经喷淋塔+干式过滤+活性炭处理后通过1根20m高排气筒排放，外排废气中非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

锅炉使用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根12m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。
投料废气经洁净厂房回风系统高效过滤系统处理后部分作为洁净车间补风，部分废气经车间机械排风系统无组织排放。厂房外VOCs无组织排放应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），厂界颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、甲醇等无组织废气应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，确保西侧临近鹤凤大道厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余侧厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

依托现有一般工业固废暂存间和危险废物暂存点规范贮存工业固废；废离子交换树脂、废纸箱、废塑料等一般工业固废定期交有处理能力单位处置；沾染化学原辅料的废包装、未过筛网的布洛芬、过滤废渣、废药、废药瓶、检验废液和废检验用品、过滤粉尘、废过滤器、废活性炭等危险废物分类暂存后，定期交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保工业固废得到依法依规处置。生活垃圾交由市政环卫部门处理。
（五）严格落实环境风险防范措施。

充分依托厂区项目事故池、初期雨水池和事故废水收集处理措施，确保事故废水能够得到有效收集；修订环境风险应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目建成后，全厂废气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为1.999t/a、0.642t/a、5.106t/a，分别新增了0.019t/a、0.002t/a、0.006t/a；废水中化学需氧量、氨氮排放量分别为8.574t/a、1.123t/a，分别新增了0.164t/a、0.022t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2025年12月10日    

抄送：涪陵高新区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




