重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年1月20日—2026年1月26日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涪陵LNG工厂氦气提质扩能改造项目 | 重庆白涛工业园区（白涛组团）石化大道1号 | 重庆中石化通汇能源有限公司 | 重庆后科环保有限责任公司 | 对现有提氦装置实施产能提质改造，改造后年产氦气约40吨（包括4N级、5N级、6N级氦气产品），同步完成氦气装车系统及储存单元的配套改造。 | 废气：压缩脱碳干燥再生尾气主要为氮气及少量吹脱的水和二氧化碳，经冷火炬烟囱排放；深冷分离尾气部分用作压缩脱碳稀释气，部分进导热油炉燃烧；吸附脱氢再生废气主要成分为氮气及少量氧气，直接排放；深度脱碳干燥再生尾气主要成分为氮气及少量水分和二氧化碳，直接排放。 废水：拟建项目不新增生活污水，生产废水依托现有生产废水池收集排入潘家坝污水处理厂集中处理。 噪声：选用低噪设备，采取隔声、减振等措施。 固废：催化燃烧脱氢废催化剂、吸附脱氢废催化剂、低温精制废吸附剂定期交由有危废资质单位处置；废分子筛、废滤膜、废瓷球等一般工业固废交有能力单位处理。 |
| 2 | 涪陵龙桥至白涛燃气管道工程（二标段） | 荔枝街道、白涛街道 | 重庆四合新能源科技有限公司 | 重庆晨之光环保科技有限公司 | 新建高压燃气管道1条，设计输气压力3.8MPa，长度约14.99km，供气规模20×104Nm3/d，线路起于荔枝街道的金竺村，止于君峰燃气配气站站外2米，设置埋地阀井2座。 | 废气：施工期采取湿式作业、洒水降尘等扬尘控制措施；运营期非正常工作存在检修及事故放空废气，依托君峰燃气配气站放空装置进行放空。 废水：施工人员生活污水依托当地农户的污水收集设施收集处理后农用，不外排；施工废水经隔油沉淀处理后循环使用或回用于施工场地的洒水抑尘等，不外排；试压废水经沉淀后排放；施工时分段进行，并采取围堰对河水进行导流。 噪声：合理安排施工时间，采取减振、隔声等措施。 固废：工程弃土/弃渣全部回填管沟；清管废物收集后运往固废填埋场处理；施工废料部分可回收利用，剩余废料收集后运往固废填埋场处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。运营期依托君峰燃气配气站收发球装置进行清管，清管废渣由配气站统一收集交有能力单位处置。 |