重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年6月2日——2026年6月8日。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/bm/sthjj/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆和万家医院高山湾项目 | 重庆市涪陵区迎宾大道12号 | 重庆市和万家医院有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 租赁1530m2商业用房作为医院业务用房和办公用房，设置内科、外科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科，购置全自动生化分析仪、血常规分析仪等医疗设备，设30张医疗床位，年门诊量约3000人次。项目含辐射设备不纳入本次评价。 | 废水：医疗废水、生活污水经已建污水处理站处理达标后进入已建生化池，通过市政污水管网排入涪陵城区污水处理厂进行深度处理。 废气：污水处理站加盖密闭，臭气经活性炭吸附后，通过导气管引至楼顶排放。检验科实验室废气经通风柜收集后由活性炭吸附处理后经管道引至楼顶排放。医疗废物暂存间采取紫外消毒、密闭贮存、及时清运等措施减少臭气产生。 噪声：选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施降噪。 固废：医疗废物、检验废液、废紫外灯管、废活性炭分类单独收集后暂存于危废贮存点，定期交由有相应资质单位收运处置。未被污染的一次性输液袋/瓶消毒后，与废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期交由有处理能力单位回收利用。污水处理站污泥定期清掏并化学消毒后交有处理能力的单位处置。生活垃圾交环卫部门处置。 |