
渝（涪）环准〔2026〕44号

重庆瑞盛新材料有限公司：

你公司报送的年产5.5亿只纸塑产品项目（项目代码：2311-500102-04-01-625173）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意国药集团重庆医药设计院有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区白涛组团。
二、主要建设内容：新建生产厂房1栋，布设分切机、卷管机、精切机、精整机、烘房等设施设备，配套建设综合楼、原辅料库、设备用房等。年产氨纶纸管5.5亿只。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水和经隔油预处理的食堂废水一并进入生化池处理达标后，再通过园区污水管网进入潘家坝污水处理厂。厂区废水排放口排放废水中pH、COD、BOD5、SS、动植物油等应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N、TN、TP应满足《污水排放城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。
12台烘房采用天然气燃烧直接加热，天然气燃烧均采用低氮燃烧技术，每3台烘房燃烧废气及烘房固化废气通过1根18m高排气筒排放，排气筒外排废气中非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。
食堂油烟应经油烟净化器处理后引至屋顶排放，外排废气中油烟、非甲烷总烃等应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。
纸管专用胶粘剂采用聚乙烯醇类水基型胶粘剂；生化池采取加盖密闭措施，厂房外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界无组织非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。
（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范贮存一般工业固废和危险废物。废边角料、不合格产品、废包材交由有能力单位处理；生化池污泥定期清掏后交由有能力单位处理；含油棉纱手套等危险废物交由有资质单位处理。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。生活垃圾交环卫部门处置。
（五）严格落实环境风险防范措施。

卷管区、生化池、胶水储罐、备用发电机柴油储罐区应采取重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；胶水储罐、备用发电机柴油储罐区应设置围堰；按要求编制突发环境事件应急预案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水、废气排放口；各废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废水污染物中的新增化学需氧量、氨氮排放量分别为0.156吨/年、0.019吨/年，废气中新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃分别为0.071吨/年、0.179吨/年、0.622吨/年和0.121吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  
2026年6月2日  

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




