渝（涪）环准〔2026〕47号

重庆市和万家医院有限公司：

你公司报送的重庆和万家医院高山湾项目（项目编码：2604-500102-04-01-721054）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市洁美洁环境工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区迎宾大道12号。

二、主要建设内容：租赁约1530m2商业用房作为医院业务用房和办公用房，设置内科、外科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科，购置全自动生化分析仪、血常规分析仪等医疗设备，共设30张住院床位。射线装置另行办理环评手续。总投资约30万元，其中环保投资3万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

医疗废水、生活污水经污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后进入租赁建筑现有生化池，再经市政污水管网排入涪陵城区污水处理厂进行深度处理。污水处理设施处理能力不得低于10m3/d。

（二）严格落实废气污染防治措施。

污水处理设施臭气经活性炭装置吸附处理后引至楼顶排放；医疗废物暂存间应采取紫外消毒、密闭贮存、及时清运等措施减少臭气产生。污水处理设施有组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准，无组织臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中污水处理站周边污染物最高允许浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

应选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、建筑及隔声玻璃等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般固废暂存间、医疗废物暂存间、危废贮存点，医疗废物暂存间应符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废贮存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。医疗废物用专用容器分类单独收集后暂存于医疗废物暂存间，检验废液、废紫外灯管、废活性炭分类单独收集后暂存于危废贮存点，均定期交由有相应资质单位收运处置。污水处理设施污泥经有处理能力单位消毒后转运处理。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的一次性输液袋/瓶消毒后，与废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期交由有处理能力单位收运处置。委托处置固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保依法依规处理工业固废。
（五）严格落实环境风险防范措施。应采取分区防渗措施，医疗废物暂存间、危废贮存点、污水处理设施、应急事故池应进行重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；应急事故池有效容积不小于3m3；医用乙醇设置单独存放库，下方设置托盘防止泄漏；按要求编制突发环境事件应急预案。
（六）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。废水中COD、NH3-N排放量分别为0.161t/a、0.0016t/a。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

                                重庆市涪陵区生态环境局   

                                    2026年6月17日

抄送：涪陵区卫生健康委、崇义街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。

 
- 2 -

