**2023年第二季度涪陵区游泳场所监督检查情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 是否合格 | 监督检查及抽检日期 | 是否安装游泳池水水质在线监控装置 | 监督检查不合格内容 | 检测不合格项目 | 是否责令限期整改 | 整改落实情况 | 行政处罚 |
| 警告 | 罚款 | 责令停业整顿 | 吊销卫生许可 |
| 1 | 重庆市涪陵区奥体中心经营管理有限公司 | 涪陵区新城区奥体路1号 | 否 | 6月12日 | 否 | 无 | 浑浊度（NTU）1.46，尿素：9.4 | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 重庆沙溪谷温泉酒店有限公司 | 涪陵区龙桥街道沙溪1组 | 是 | 6月12日 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 重庆市汇江体育文化传播有限责任公司 | 涪陵区马鞍街道聚龙大道69号涪陵百汇广场4-008号商铺 | 否 | 6月12日 | 否 | 无 | 浑浊度（NTU）1.8， | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 重庆市泽胜酒店管理有限公司 | 涪陵区滨江大道二段32号 | 否 | 6月12日 | 否 | 无 | 浑浊度（NTU）：,4.53 | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 重庆市德辉体育健身有限公司 | 涪陵区滨江大道二段32号 |  |  | 否 |  | 暂停营业未检测 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 查波（精灵城） | 涪陵区兴华中路25号泽胜二期裙楼LG层27/28/29号 | 是 | 6月12日 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 重庆梦氏健身服务有限公司 | 涪陵区兴华中路25号泽胜二期裙楼G层1-7号 | 是 | 6月12日 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

填表人：彭艳琦 填表日期：2023年7月4日 联系电话：023-87866318 审核人：李徐