**2023年重庆市涪陵区游泳场所第三季度监督检查情况汇总表**

单位（盖章）：重庆市涪陵区卫生健康综合行政执法支队

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 地址 | 是否合格 | 监督检查及抽检日期 | 是否安装游泳池水水质在线监控装置 | 监督检查不合格内容 | 检测不合格项目 | 是否责令限期整改 | 整改落实情况 | 行政处罚 |
| 警告 | 罚款 | 责令停业整顿 | 吊销卫生许可 |
| 1 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第五分公司 | 重庆市涪陵区滨江大道88号金科廊桥水岸 | 是 | 7.31 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第六分公司 | 重庆市涪陵区学子路1号（红星国际广场） | 否 | 7.31 | 否 | 无 | PH：7.92 | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第七分公司 | 重庆市涪陵区聚贤大道2号（自主承诺）中央公园城 | 否 | 7.31 | 否 | 无 | 尿素：4.11mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 重庆市德辉体育健身有限公司 | 涪陵区滨江大道二段32号 | 否 | 8.1 | 否 | 无 | 细菌总数：4.3×10²CFU/mL、尿素：6.6mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 金科智慧服务集团有限公司涪陵分公司 | 重庆市涪陵区滨江大道二段58号金科黄金海岸3号 | 否 | 7.31 | 否 | 无 | 尿素：5.81mg/L | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 7 | 重庆梦氏健身服务有限公司 | 涪陵区兴华中路25号泽胜二期裙楼G层1-7号 | 是 | 8.1 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第三分公司 | 重庆市涪陵区宏声大道52号天籁城 | 是 | 7.31 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第八分公司 | 重庆市涪陵区宏声大道93号金科天宸 | 是 | 7.31 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 重庆鑫生悦传媒有限公司第四分公司 | 重庆市涪陵区宏声大道99号博翠府 | 是 | 7.31 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 11 | 重庆市泽胜酒店管理有限公司（环绕池） | 涪陵区滨江大道二段32号 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | 细菌总数：3.4×10²CFU/mL、大肠菌群：4MPN/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 12 | 重庆市泽胜酒店管理有限公司（冲浪池） | 涪陵区滨江大道二段32号 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | 细菌总数：2.2×10³CFU/mL、尿素：11.4mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | 重庆市泽胜酒店管理有限公司（针刺池） | 涪陵区滨江大道二段33号 | 是 | 8.2 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 14 | 涪陵区易点游泳中心 | 滨江大道二段48号 | 否 | 8.1 | 否 | 无 | 细菌总数：1.4×10³CFU/mL、尿素：14.5mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 15 | 查波（精灵城） | 泽胜二期裙楼LG层27/28/29号 | 否 | 8.1 | 否 | 无 | 尿素：4.26mg/L | 是 | 整改中 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 重庆爱动体育设施有限公司涪陵分公司 | 重庆市涪陵区兴华中路60号 | 否 | 8.1 | 否 | 无 | 尿素：6.72mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | 重庆沙溪谷温泉酒店有限公司（美容池） | 龙桥沙溪二组 | 是 | 8.1 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 18 | 重庆沙溪谷温泉酒店有限公司（冲击池） | 龙桥沙溪二组 | 否 | 8.1 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 谷金波（游泳池） | 重庆市涪陵区顺江花园中心广场南侧游泳池附属房屋 | 是 | 8.1 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | 冉从英（游泳池） | 兴华西路15号 | 是 | 7.31 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 21 | 重庆市涪陵区江宸文化旅游发展有限公司 | 重庆市涪陵区江东街道群沱子8组 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | 细菌总数：2.1×10³CFU/mL、PH：6066 | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 重庆市涪陵区奥体中心经营管理有限公司 | 新城区奥体路1号 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | PH：7.88、尿素:3.79mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 重庆美心投资股份有限公司（水寨池） | 蔺市镇大桥村1社 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | PH：6.80、尿素:16.4mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | 重庆美心投资股份有限公司（造浪池） | 蔺市镇大桥村1社 | 否 | 8.2 | 否 | 无 | 尿素:27.9mg/L | 是 | 已整改 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 重庆渝恒体育发展有限公司涪陵第一分公司 | 聚业大道11号 | 是 | 8.2 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | 重庆市汇江体育文化传播有限责任公司 | 涪陵区\_马鞍街道聚龙大道69号涪陵百汇广场4-008号商铺 | 是 | 8.2 | 否 | 无 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

填表人：彭艳琦 填表日期：2023年9月12日 联系电话：87866318 审核人：李徐