附件5

儿童保健设备、设施基本配备要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 | A级 | AA级 | AAA级 |
| **儿童生长发育** | 1. 儿童体重测量仪
2. 儿童卧式量床
3. 儿童身高测量仪
4. 压舌板
5. 软尺
6. 0～3 岁男童身长（身高）/年龄、体重/年龄百分位标准曲线图
7. 0～3 岁男童头围/年龄、体重/身长百分位标准曲线图
8. 0～7 岁男童体质指数（BMI）/年龄百分位标准曲线图
9. 0～3 岁女童身长（身高）/年龄、体重/年龄百分位标准曲线图
10. 0～3 岁女童头围/年龄、体重/身长百分位标准曲线图
11. 0～7 岁女童体质指数（BMI）/年龄百分位标准曲线图
12. 0～2 岁男童身长/年龄、体重/年龄标准差数值表
13. 2～7 岁男童身高/年龄、体重/年龄标准差数值表
14. 0～5 岁男童头围/年龄标准差数值表
15. 男童体重/身长标准差数值表
16. 男童体重/身高标准差数值表
17. 0～7 岁男童体质指数（BMI）/年龄标准差数值表
18. 0～2 岁女童身长/年龄、体重/年龄标准差数值表
19. 2～7 岁女童身高/年龄、体重/年龄标准差数值表
20. 0～5 岁女童头围/年龄标准差数值表
21. 女童体重/身长标准差数值表
22. 女童体重/身高标准差数值表
23. 0～7 岁女童体质指数（BMI）/年龄标准差数值表
 | 1. 0-18岁中国儿童青少年身高体重标准差单位数值表
2. 中国2-18岁儿童身高、体重百分位曲线图
 | 1. 儿童血压计、X片阅片灯或骨龄图谱或软件
 |
| **儿童营养** | 1. 儿童体重测量仪
2. 儿童卧式量床
3. 儿童身高测量仪
4. 压舌板
5. 婴儿食物转换方法
 | 1. 皮褶厚度测量仪
2. 食物量具
3. 食物模型
4. 膳食分析软件
5. 儿童不同年龄段食谱
6. 用体重/身长（身高）曲线图或 BMI 曲线图进行生长监测
 | 1. 喂养行为评估
2. 膳食评估软件
3. 营养风险评估
4. 过敏风险评估
5. 儿童血压计
6. 体成分分析仪
7. 营养评估室
 |
| **儿童发育行为** | 1. 儿童心理行为发育问题预警征象
 | 1. 小儿智能发育筛查量表（DDST）
2. 0～6 岁儿童发育筛查量表（DST）
3. 20项行为神经评分法（NBNA）/52项神经运动检查
 | 1. gesell/贝利量表/韦氏智力量表
2. 儿童行为量表
3. 多动症
4. 自闭症筛查
5. 诊断量表
6. 大运动/精细运动/语言/认知/社会交往筛查/评估量表和工具
 |
| **高危儿干预/康复** | 1.高危儿转介表 | 2.有电脑3.垫子4.大龙球5.按摩油6.有促进运动、语言、认知、适应性肌力肌张力发展的相关早期教育、早期干预器材、设备7.安全警示与防护设施 | 8.有脑瘫、自闭症、多动症等发育行为问题或障碍儿童的康复训练工具 |
| **眼保健** | 1. 手电筒
2. 红球
3. 标准对数视力表等
 | 1. 有色盲检查图谱
2. 眼位板（遮眼板）
3. 屈光筛查仪（视力筛查仪）等视力检测设备
 | 1. 有检眼镜
2. 裂隙灯
3. 视力检测仪等眼病筛查设备
 |
| **耳及听力保健** | 1. 手电筒
2. 听力计
 | 1. 有耳声发射仪
 | 1. 额镜
2. 耳镜
3. 听觉脑干诱发电位仪
4. 声阻抗仪等常见耳病筛查设备
 |
| **口腔保健** | 1. 手电筒
2. 压舌板
 | 1. 牙齿模型
2. 儿童口腔预防保健防治宣传材料/用品
 | 1. 牙科治疗椅
2. 牙科消毒设备
3. 光固化机等常见口腔疾病筛查设备
 |
| **健康教育** | 1. 儿童保健健教视频播放用的电视
2. 儿童保健健教折页
3. 儿童保健健教健康处方
4. 儿童保健健教宣传栏
 | 1. 儿童保健健教相关挂图
2. 儿童保健健教相关书报
3. 儿童保健健教相关杂志
4. 儿童保健健教相关模型等
 | 1. 多媒体教学设备
 |
| **分诊、候诊区域** | 1. 电视
2. 宣传栏/架
3. 健康宣传资料
4. 诊室标识
5. 体检流程图
 | 1. 有分诊台
 | 1. 有分诊叫号系统
2. 自助挂号等服务系统
 |
| **相关医技设备** | 1. 血分析仪
2. 尿分析仪
 | 1. 显微镜
2. B超
3. 微量元素测定仪
4. 骨密度检查仪等
 | 1. 酶标仪
2. 脑电图机
3. X光机
4. 牙片X光机
5. 生化分析仪等
 |
| 以上服务设施、工具符合《全国儿童保健工作规范（试行）》标准要求，须定期维护和校正的设备，有相关记录。 |