附件5

儿童保健设备、设施基本配备要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 | A级 | AA级 | AAA级 |
| **儿童生长发育** | 1. 儿童体重测量仪 2. 儿童卧式量床 3. 儿童身高测量仪 4. 压舌板 5. 软尺 6. 0～3 岁男童身长（身高）/年龄、体重/年龄百分位标准曲线图 7. 0～3 岁男童头围/年龄、体重/身长百分位标准曲线图 8. 0～7 岁男童体质指数（BMI）/年龄百分位标准曲线图 9. 0～3 岁女童身长（身高）/年龄、体重/年龄百分位标准曲线图 10. 0～3 岁女童头围/年龄、体重/身长百分位标准曲线图 11. 0～7 岁女童体质指数（BMI）/年龄百分位标准曲线图 12. 0～2 岁男童身长/年龄、体重/年龄标准差数值表 13. 2～7 岁男童身高/年龄、体重/年龄标准差数值表 14. 0～5 岁男童头围/年龄标准差数值表 15. 男童体重/身长标准差数值表 16. 男童体重/身高标准差数值表 17. 0～7 岁男童体质指数（BMI）/年龄标准差数值表 18. 0～2 岁女童身长/年龄、体重/年龄标准差数值表 19. 2～7 岁女童身高/年龄、体重/年龄标准差数值表 20. 0～5 岁女童头围/年龄标准差数值表 21. 女童体重/身长标准差数值表 22. 女童体重/身高标准差数值表 23. 0～7 岁女童体质指数（BMI）/年龄标准差数值表 | 1. 0-18岁中国儿童青少年身高体重标准差单位数值表 2. 中国2-18岁儿童身高、体重百分位曲线图 | 1. 儿童血压计、X片阅片灯或骨龄图谱或软件 |
| **儿童营养** | 1. 儿童体重测量仪 2. 儿童卧式量床 3. 儿童身高测量仪 4. 压舌板 5. 婴儿食物转换方法 | 1. 皮褶厚度测量仪 2. 食物量具 3. 食物模型 4. 膳食分析软件 5. 儿童不同年龄段食谱 6. 用体重/身长（身高）曲线图或 BMI 曲线图进行生长监测 | 1. 喂养行为评估 2. 膳食评估软件 3. 营养风险评估 4. 过敏风险评估 5. 儿童血压计 6. 体成分分析仪 7. 营养评估室 |
| **儿童发育行为** | 1. 儿童心理行为发育问题预警征象 | 1. 小儿智能发育筛查量表（DDST） 2. 0～6 岁儿童发育筛查量表（DST） 3. 20项行为神经评分法（NBNA）/52项神经运动检查 | 1. gesell/贝利量表/韦氏智力量表 2. 儿童行为量表 3. 多动症 4. 自闭症筛查 5. 诊断量表 6. 大运动/精细运动/语言/认知/社会交往筛查/评估量表和工具 |
| **高危儿干预/康复** | 1.高危儿转介表 | 2.有电脑  3.垫子  4.大龙球  5.按摩油  6.有促进运动、语言、认知、适应性肌力肌张力发展的相关早期教育、早期干预器材、设备  7.安全警示与防护设施 | 8.有脑瘫、自闭症、多动症等发育行为问题或障碍儿童的康复训练工具 |
| **眼保健** | 1. 手电筒 2. 红球 3. 标准对数视力表等 | 1. 有色盲检查图谱 2. 眼位板（遮眼板） 3. 屈光筛查仪（视力筛查仪）等视力检测设备 | 1. 有检眼镜 2. 裂隙灯 3. 视力检测仪等眼病筛查设备 |
| **耳及听力保健** | 1. 手电筒 2. 听力计 | 1. 有耳声发射仪 | 1. 额镜 2. 耳镜 3. 听觉脑干诱发电位仪 4. 声阻抗仪等常见耳病筛查设备 |
| **口腔保健** | 1. 手电筒 2. 压舌板 | 1. 牙齿模型 2. 儿童口腔预防保健防治宣传材料/用品 | 1. 牙科治疗椅 2. 牙科消毒设备 3. 光固化机等常见口腔疾病筛查设备 |
| **健康教育** | 1. 儿童保健健教视频播放用的电视 2. 儿童保健健教折页 3. 儿童保健健教健康处方 4. 儿童保健健教宣传栏 | 1. 儿童保健健教相关挂图 2. 儿童保健健教相关书报 3. 儿童保健健教相关杂志 4. 儿童保健健教相关模型等 | 1. 多媒体教学设备 |
| **分诊、候诊区域** | 1. 电视 2. 宣传栏/架 3. 健康宣传资料 4. 诊室标识 5. 体检流程图 | 1. 有分诊台 | 1. 有分诊叫号系统 2. 自助挂号等服务系统 |
| **相关医技设备** | 1. 血分析仪 2. 尿分析仪 | 1. 显微镜 2. B超 3. 微量元素测定仪 4. 骨密度检查仪等 | 1. 酶标仪 2. 脑电图机 3. X光机 4. 牙片X光机 5. 生化分析仪等 |
| 以上服务设施、工具符合《全国儿童保健工作规范（试行）》标准要求，须定期维护和校正的设备，有相关记录。 | | | |