安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（涪）应急罚〔2026〕支10号

被处罚单位：重庆市政兴石油有限公司

统一社会信用代码： 91500102MA614ENB5X

地址： 重庆市涪陵区马武镇均田村二社

法定代表人（负责人）： 蔡凤    联系电话：1531010xxxx

身份证号码：500102198605xxxxxx 职务：主要负责人

本机关于 2026 年 4 月 30 日对你单位 安全设备使用不符合国家标准案  立案调查。经调查，你单位 2026年4月29日，区应急管理局对重庆市政兴石油有限公司加油站开展执法检查，现场测试市电断电后油罐智能液位仪、渗漏检测仪UPS电源未能实现不间断供电，不符合GB50156-2021第13.1.1条的规定。

以上事实有  《现场检查方案》《行政检查通知书》《现场检查记录》《责令限期整改指令书》《营业执照》《危险化学品经营许可证》《公司任命文件》《隐患排查情况表》《调查询问笔录》  等证据证实。

以上行为，违反了 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款  的规定，依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 的规定，应当 处五万元以下的罚款 的行政处罚。

鉴于你单位 能够积极配合本机关的相关调查，如实陈述违法事实，主动提供相关证据和证明材料，积极改正违法行为。依据  《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》安全生产通用部分 的规定，本机关决定对你单位 作出罚款1万元（大写：壹万元整） 的行政处罚。

对你单位的违法行为，本机关已依法责令☑改正/□限期改正。

你单位应当自收到本决定书之日起15日内将☑罚款缴纳至指定银行： 重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行 （账号：2417010120350000012 ） /□通过            电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向 重庆市涪陵区 人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向 重庆市南川区 人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼 ，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。

重庆市涪陵区应急管理局

2026年5月21日