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行政处罚决定书
(涪)应急罚〔2026〕支一队行政11号
□被处罚人：                      性别：          年龄：         联系电话：                        身份证号码：                                          住址：                                                    所在单位：                                           职务：                                                    单位地址：                                                                                                          
☑被处罚单位：重庆常捷医药有限公司                                                               统一社会信用代码：   91500102681466xxxx                                                   地址：  重庆市涪陵区龙桥街道xx路12号                                                                                      法定代表人（负责人）：  尚德斌          联系电话： 159xxxx9464                            身份证号码：  4113261984xxxxxxxx       职   务：  总经理                                
本机关于 2026 年 6 月 12     日对你单位 危险化学品储存方式和储存数量不符合国家标准等案 立案调查。经调查，你（单位）存在下列违法行为：盐酸、二氯甲烷、氢气、油性油漆、氟利昂等危险化学品储存方式不符合国家标准；储罐区出口管道设计为柔性连接，实际采用硬性连接，且变形严重。

以上事实有《现场检查记录》《责令限期整改指令书》《现场处理措施决定书》《勘验检查笔录》《调查询问笔录》现场照片及说明、重庆常捷医药有限公司营业执照以及相关书证等证据证实。
以上行为，违反了《危险化学品安全法》第四十一条第二款的规定，依据《行政处罚法》第三十七条、《危险化学品安全法》第一百零三条第一款的规定，应当   给予你单位五万元以上十万元以下的罚款的行政处罚；违反了《安全生产法》第四十一条第二款 的规定，依据 《安全生产法》第一百零二条的规定，应当   给予你单位五万元以下的罚款的行政处罚。
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鉴于你（单位） 上述违法行为  ，依据 《行政处罚法》第三十七条、《危险化学品安全法》第一百零三条第一款、《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十六条的规定，处以罚款7万元；依据《安全生产法》第一百零二条和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》第一节（安全生产通用部分）序号31第一档规定的，处以罚款1.9万元；分别裁量、合并处罚，本机关决定对你（单位）作出罚款8.9万元（大写：捌万玖仟元整） 的行政处罚。
对你（单位）的违法行为， 本机关已依法责令□改正/□限期改正。
你（单位）应当自收到本决定书之日起 15 日内将☑罚款缴纳至指定银行：重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行 （账号： 2417010120350000012  ）/□通过         电子支付系统缴纳罚款。 到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。
如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向 重庆市涪陵区         人民政府申请行政复议， 或者在6 个月内依法向   重庆市南川区  人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行， 法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼 ，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。
重庆市涪陵区应急管理局
2026年6月25日
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