安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(涪)应急罚〔2026〕支一队行政11号

□被处罚人： 性别： 年龄： 联系电话： 身份证号码： 住址： 所在单位： 职务： 单位地址：

☑被处罚单位：重庆常捷医药有限公司 统一社会信用代码： 91500102681466xxxx 地址： 重庆市涪陵区龙桥街道xx路12号 法定代表人（负责人）： 尚德斌 联系电话： 159xxxx9464 身份证号码： 4113261984xxxxxxxx 职 务： 总经理

本机关于 2026 年 6 月 12 日对你单位 危险化学品储存方式和储存数量不符合国家标准等案 立案调查。经调查，你（单位）存在下列违法行为：盐酸、二氯甲烷、氢气、油性油漆、氟利昂等危险化学品储存方式不符合国家标准；储罐区出口管道设计为柔性连接，实际采用硬性连接，且变形严重。

以上事实有《现场检查记录》《责令限期整改指令书》《现场处理措施决定书》《勘验检查笔录》《调查询问笔录》现场照片及说明、重庆常捷医药有限公司营业执照以及相关书证等证据证实。

以上行为，违反了《危险化学品安全法》第四十一条第二款的规定，依据《行政处罚法》第三十七条、《危险化学品安全法》第一百零三条第一款的规定，应当 给予你单位五万元以上十万元以下的罚款的行政处罚；违反了《安全生产法》第四十一条第二款 的规定，依据 《安全生产法》第一百零二条的规定，应当 给予你单位五万元以下的罚款的行政处罚。

本文书一式两份 ：一份由应急管理部门备案 ，一份交当事人 。 共2页 第2页

鉴于你（单位） 上述违法行为 ，依据 《行政处罚法》第三十七条、《危险化学品安全法》第一百零三条第一款、《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十六条的规定，处以罚款7万元；依据《安全生产法》第一百零二条和《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》第一节（安全生产通用部分）序号31第一档规定的，处以罚款1.9万元；分别裁量、合并处罚，本机关决定对你（单位）作出罚款8.9万元（大写：捌万玖仟元整） 的行政处罚。

对你（单位）的违法行为， 本机关已依法责令□改正/□限期改正。

你（单位）应当自收到本决定书之日起 15 日内将☑罚款缴纳至指定银行：重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行 （账号： 2417010120350000012 ）/□通过 电子支付系统缴纳罚款。 到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向 重庆市涪陵区 人民政府申请行政复议， 或者在6 个月内依法向 重庆市南川区 人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行， 法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼 ，又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。

重庆市涪陵区应急管理局

2026年6月25日

本文书一式两份 ：一份由应急管理部门备案 ，一份交当事人 。 共2页 第2页