
涪住建发〔2021〕258号
重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会

关于加强元旦春节期间城市排水设施安全运行管理工作通知

涪陵高新区管委会、临港经济区管委会，各街道办事处，新城区开发集团、涪陵区城建集团、涪陵排水公司：

2022年元旦春节将至，为给广大群众营造祥和的节日环境，杜绝节日期间污水外溢，防范化解安全风险，确保城市排水设施安全运行，现将有关事项通知如下。

一、全面排查，强化整改

各单位要高度重视城市排水设施安全，严格落实属地管理责任，全面排查排水设施，建立隐患台账，落实整改措施，及时消除安全隐患。一是全面排查窨井盖。对存在安全隐患（如破损、松动、老旧）的窨井盖、雨水篦子及时进行更换修复，防止窨井盖伤人；对异响的井盖进行处理，通过加装胶圈、皮垫等方式达到降音减噪的效果；对安全防坠网缺失的窨井，要加装防坠网。二是排查管网运行情况。对存在淤堵、破漏的管网及时进行疏浚修复。三是加强源头管控。对存在错漏接情况的管网及时进行整改，确保应收尽收，雨污分流。

二、加强巡查，保障设施安全运行

维护单位要加大排水设施巡查力度，按照定片定人定岗的维护制度，确保排水设施巡查全方位覆盖，迅速高效处置污水外溢问题。在巡查过程中，对管理职责内的窨井盖，做好严禁烟火标识。

污水处理设施运营单位要严格按照危化品安全管理相关规定对药品进行存储，加强厂区内安全生产管理，督促作业人员严格规范作业程序，杜绝违章操作，提高安全生产管理能力。

三、严格值守，完善处突应急预案

一是加强应急值守。严格落实节假日值班制度，要求值班人员值班期间必须在岗在位，确保通信通畅。二是完善应急预案。从队伍建设、处突方案、物资储备等方面建立长效安全管理机制，做到及时到场、及时处置、及时反馈，确保节日期间安全。

特此通知

     重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会    
2021年12月27日            
（此件公开发布）
重庆市涪陵区住房和城乡建设委员会办公室     2021年12月27日印发
